| СОГЛАСОВАНО Глава управы района «Тексильщики» ___________ Ф.И.О. «___» ________ 2013 г | УТВЕРЖДЕНО И.о.директора Государственного унитарного предприятия города Москвы «Дирекция единого заказчика района «Текстильщики» _______________/ Н.Н. Елисеева / «_______» _______________ 2013 г |
| --- | --- |

КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ НА

Открытый конкурс на право заключения договора на выполнение работ по содержанию, эксплуатации и текущему ремонту жилых домов в районе Текстильщики (в составе 2-х лотов)

Заказчик: ГУП ДЕЗ района «Текстильщики»

Специализированная организация по проведению открытого конкурса: ООО «УралЮнион»

Москва, 2013 г.

# СОДЕРЖАНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ

ЧАСТЬ I. КОНКУРС

РАЗДЕЛ I.1. ТЕРМИНЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ.

РАЗДЕЛ I.2. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2. КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

3. ПОДГОТОВКА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

4. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

5. ВСКРЫТИЕ КОНВЕРТОВ С ЗАЯВКАМИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ, РАССМОТРЕНИЕ, ОЦЕНКА И СОПОСТАВЛЕНИЕ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ УЧАСТНИКОВ ПРОЦЕДУРЫ ЗАКУПКИ

РАЗДЕЛ I.3 ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА

РАЗДЕЛ I.4 ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ ПРОЦЕДУРЫ ЗАКУПКИ.

ФОРМА.  ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ

ФОРМА. ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

ФОРМА. ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ЦЕНЕ ДОГОВОРА

ФОРМА. ПРЕДЛОЖЕНИЕ О КВАЛИФИКАЦИИ с приложениями

ФОРМА. ПРЕДЛОЖЕНИЕ О СРОКЕ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

ФОРМА.  ПРЕДЛОЖЕНИЕ О СРОКЕ/ОБЪЕМЕ предоставления гарантиИ качества рабоТ

ФОРМА.  ДОВЕРЕННОСТЬ

ЧАСТЬ II. ПРОЕКТ ДОГОВОРА

ЧАСТЬ III. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

# ЧАСТЬ I. КОНКУРС

# РАЗДЕЛ I.1. ТЕРМИНЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ.

Торги – это способ закупки, проводимый в форме конкурса.

Заказчик – юридическое лицо, в интересах и за счет средств и для нужд которого осуществляется конкурс.

Закупка – осуществляемые в порядке, установленном в Положении о закупке, действия заказчика, в целях заключения договоров на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для собственных нужд, в соответствии с положениями Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц".

Положение о закупке - документ, который регламентирует закупочную деятельность заказчика, содержащий требования к закупке, в том числе порядок подготовки и проведения процедур закупки (включая способы закупки) и условия их применения, порядок заключения и исполнения договоров, а также иные связанные с обеспечением закупки положения.

Участник закупки – любое юридическое лицо, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, претендующие на заключение договора на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд Заказчика.

Представитель участника закупки – лицо, представляющее интересы участника закупки в отношениях, связанных с проведением конкурса, на основании доверенности, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариальной копии. Для целей настоящей конкурсной документации представителем участника закупки является также единоличный исполнительный орган участника закупки – юридического лица, или единоличный исполнительный орган управляющей организации, которой участником закупки переданы полномочия единоличного исполнительного органа

Победитель процедуры закупки – участник закупки, который сделал лучшее предложение в соответствии с условиями документации о закупке.

Специализированная организация – юридическое лицо, привлеченное заказчиком на основе гражданско-правового договора, для разработки конкурсной документации, опубликования и размещения извещения о проведении открытого конкурса и иных, связанных с обеспечением проведения конкурса функций. Специализированная организация осуществляет свои функции от имени заказчика. При этом права и обязанности возникают у заказчика.

Конкурсная комиссия – комиссия, созданная заказчиком, при осуществлении закупки путем  проведения конкурса в порядке, предусмотренном Положением о закупке.

Официальный сайт – официальный сайт Российской Федерации для размещения информации о закупках отдельными видами юридических лиц www.zakupki.gov.ru/223

Конкурс – торги, победителем которых признается лицо, которое предложило лучшие условия исполнения договора и заявке на участие в конкурсе которого присвоен первый номер.

Документация о закупке (конкурсная документация) – документация, утвержденная уполномоченным органом заказчика, содержащая сведения, предусмотренные Положением о закупке.

Заявка на участие в конкурсе – письменное подтверждение согласия участника закупки согласия участвовать в конкурсе на условиях, указанных в извещении о проведении конкурса и конкурсной документации, поданное в срок и по форме, которые установлены конкурсной документацией. Заявка на участие в конкурсе включает полный комплект документов, являющихся ее неотъемлемой частью, указанных в разделе Информационной карты настоящей конкурсной документации, оформленных в соответствии с требованиями настоящей конкурсной документации.

Договор – договор, заключенный  заказчиком в целях обеспечения собственных нужд.

Предмет конкурса – право на заключение договора на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для  нужд заказчика.

Лот – определенная извещением о проведении открытого конкурса и конкурсной документацией продукция (товары, работы, услуги), закупаемая по одному конкурсу, обособленная заказчиком в отдельную закупку в целях рационального и эффективного расходования денежных средств и развития добросовестной конкуренции.

Электронный документ – документ, информация в котором предоставлена в электронно-цифровой форме, созданный и оформленный в порядке, предусмотренном Федеральным законом Российской Федерации от 10 января 2002 года № 1-ФЗ «Об электронной цифровой подписи».

# РАЗДЕЛ I.2. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

# ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Законодательное регулирование

### Настоящая конкурсная документация подготовлена в соответствии с Положением о закупке, разработанным и утвержденным в соответствии с требованиями Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», постановлением Правительства РФ от 30.06.2012г. № 662  "О сроке размещения при закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц информации на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Постановлением Правительства города Москвы №441-ПП от 05.07.2013г.

### Настоящая конкурсная документация применяется при закупке товаров, работ, услуг для нужд Заказчика путем проведения торгов в форме открытого конкурса.

    - Проведение конкурса осуществляется на основании утвержденного Положения о закупке, а также размещенного на официальном сайте плана закупки товаров, работ, услуг.

## 1.2. Заказчик, специализированная организация

### Заказчик, указанный в разделе I.3 «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА» настоящей конкурсной документации соответственно (далее по тексту ссылки на разделы, подразделы, пункты и подпункты относятся исключительно к настоящей конкурсной документации, если рядом с такой ссылкой не указано иного), проводит конкурс, предмет и условия которого указаны в разделе I.3 «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА», в соответствии с процедурами, условиями и положениями настоящей конкурсной документации.

### Специализированная организация, привлеченная заказчиком и указанная в разделе I.3 «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА», выполняет часть функций по организации и проведению конкурса.

## 1.3. Предмет конкурса. Место, условия и сроки (периоды) поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг

### 1.3.1.	Предмет конкурса указан в разделе I.3 «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА».

- Заказчик извещает всех заинтересованных лиц о проведении конкурса и возможности подавать заявки на участие в конкурсе на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, информация о которых содержится в Конкурсной документации.

Заказчик размещает извещение о проведении конкурса и возможности подавать заявки на участие в конкурсе на поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг), информация о которых содержится в ИНФОРМАЦИОННОЙ КАРТЕ КОНКУРСА, в соответствии с процедурами и условиями, приведенными в документации о конкурсе, в том числе в проекте договора (часть II настоящей документации).

- Место, условия и сроки (периоды) поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг, указаны в разделе I.3 «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА».

## 1.4. Начальная (максимальная) цена договора (цена лота) (начальная (максимальная) цена единицы товара, услуги и (или) работы, начальная (максимальная) цена запасных частей (каждой запасной части) к технике, к оборудованию)

1.4.1. Начальная (максимальная) цена договора (цена лота) указана в извещении о проведении конкурса и разделе I.3 «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА».

Расчет начальной (максимальной) цены представлен в настоящей конкурсной документации.

1.4.2. Общая начальная (максимальная) цена запасных частей к технике, оборудованию, цена единицы услуги и (или) работ в случае, если заказчик не может определить необходимое количество запасных частей к технике, оборудованию, необходимый объем услуг или работ, указывается в ИНФОРМАЦИОННОЙ КАРТЕ КОНКУРСА.

Общая начальная (максимальная) цена запасных частей к технике имеет прогнозный характер и определяет максимальное количество запасных частей к технике, оборудованию, максимальный объем услуг или работ, потребность в которых может возникнуть у заказчика в ходе исполнения договора.

1.4.3. Порядок оплаты за поставленные товары, выполненные работы, оказанные услуги определяется в ИНФОРМАЦИОННОЙ КАРТЕ КОНКУРСА или проекте Договора.

## 1.5. Источник финансирования закупки и порядок оплаты

### 1.5.1.	Заказчик, направляет средства на финансирование закупки товаров, работ, услуг из источника финансирования закупки, указанного в разделе I.3 «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА».

  - Требования к участникам конкурса

### В конкурсе может принять участие любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель. Участник закупки имеет право выступать в отношениях, связанных с закупкой товаров, работ, услуг для нужд Заказчика, как непосредственно, так и через своих представителей на основании доверенности, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенной копией.

### В случае, если проводится открытый конкурс среди субъектов малого предпринимательства, участниками такого конкурса могут быть только субъекты малого предпринимательства. Статус субъекта малого предпринимательства определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

### Участник закупки вправе подать заявку на участие в конкурсе на любой лот, заявки на любые несколько лотов или все лоты. В отношении каждого лота участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в конкурсе.

### Участник закупки для того, чтобы принять участие в конкурсе, должен удовлетворять требованиям, установленным в пункте 1.6.5, 1.6.6, а так же требованиям, установленным в разделе I.3 «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА».

### К участникам закупки предъявляются следующие обязательные требования:

- соответствие участников закупки требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом конкурса (членство в СРО, наличие лицензий и т.д.);

- непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

- неприостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в конкурсе;

- отсутствие у участника закупки задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

- отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 5 Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»;

- отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 19 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

- обладание участниками процедуры закупки  исключительными правами на объекты интеллектуальной собственности, если в связи с исполнением договора заказчик приобретает права на объекты интеллектуальной собственности (если это установлено в ИНФОРМАЦИОННОЙ КАРТЕ КОНКУРСА);

    - Дополнительно установлены квалификационные требования к участникам процедуры закупки:

- наличие опыта оказания аналогичных услуг не менее 3 лет;

- подтвержденные сведения о заключенных договорах на выполнение аналогичных работ в количестве не менее 5 шт.

- объем выполняемых работ за последний год не менее 10 млн. руб.;

- подтвержденные сведения о сотрудниках организации:

- наличие в штате сотрудников по контролю качества не менее 3 человек;

- среднесписочная численность сотрудников не менее 60 человек;

- количество штатных сотрудников для оказания услуг по данному виду услуг на каждый лот не менее 30 человек;

- наличие сотрудников с удостоверением по охране труда не менее 5 человек;

- наличие в штате обученных и сертифицированных (по требованию законодательства) сотрудников, а именно:

- слесарей-сантехников не менее 10 человек;

- кровельщиков не менее 2 человек;

- сварщиков не менее 2 человека;

- плотников не менее 5 человек;

- маляров не менее 5 человек;

- электриков, допущенных к работе с электроустановками до 1000В, не менее 2 человек;

- наличие высшего/профильного образования у руководящего состава участника;

- наличие опыта работы у руководящего состава участника по данному направлению не менее 3 лет.

- наличие подтвержденной положительной деловой репутации не менее 5 единиц;

- наличие сертификата соответствия ЖКУ;

- обеспеченность транспортом, необходимым современным оборудованием и инструментами, а именно:

- наличие бензопил не менее 1 шт.;

- наличие генераторов не менее 2 шт.;

- наличие электрогазосварочного оборудования не менее 2 шт.;

- наличие тепловой пушки в количестве не менее 2 единиц;

- наличие насосного оборудования в количестве не менее 2 единиц;

- наличие в собственности или на праве аренды транспортных средств / спецтехники в количестве не менее 2 единиц;

- складские / нежилые помещения не менее 2 единиц.

Участник обязан указать данные по соответствию дополнительно установленным квалификационным требованиям в ФОРМЕ. «ПРЕДЛОЖЕНИЕ О КВАЛИФИКАЦИИ УЧАСТНИКА ЗАКУПКИ», а так же предоставить для подтверждения соответствия квалификационным требованиям подтверждающие документы.

1.6.7.  Требования к участникам процедуры закупок, предусмотренные разделом 1.6., в том числе требования по обладанию профессиональной компетентностью, оборудованием и другими материальными возможностями, надежностью, опытом и репутацией, а также людскими ресурсами, необходимыми для исполнения договора на поставку продукции, системой управления охраной труда, а также требования к товарам, работам, услугам, являющимся предметом закупки, устанавливаются Заказчиком в документации процедуры закупки к соисполнителям (субподрядчикам, субпоставщикам), привлекаемым участником процедуры закупок для исполнения договора в соответствии с объемом и перечнем выполняемых соисполнителями (субподрядчиками, субпоставщиками) поставок, работ, оказываемых услуг, если предполагаемый объем таких поставок, работ, услуг составляет более 5% от общей цены заявки участника. В этом случае в составе заявки участник должен представить документы, подтверждающие соответствие предлагаемого cоисполнителя (субподрядчика, субпоставщика) установленным требованиям, а также подтверждающие документы о том, что соисполнитель (субподрядчик, субпоставщик) осведомлен о своем привлечении и согласен принять обязательства по выделяемому ему объему поставки товара, выполнения работ, оказания услуг и срокам. Ответственность за соответствие всех привлекаемых субпоставщиков (субподрядчиков, cоисполнителей), независимо от выполняемого ими объема поставок, работ, услуг, требованиям, указанным в разделе 1.6. настоящего Раздела, в том числе наличия у них разрешающих документов, несет участник процедуры закупки.

Требования данного пункта применяются в случае установления Заказчиком в «ИНФОРМАЦИОННОЙ КАРТЕ» разрешения на привлечение cоисполнителя (субподрядчика, субпоставщика).

## 1.7. Привлечение соисполнителей (субподрядчиков) к исполнению договора

### 1.7.1.	Участник закупки вправе привлечь к исполнению договора соисполнителей (субподрядчиков) в случае, если такое право предусмотрено разделом I.3 «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА».

## 1.8. Расходы на участие в конкурсе и при заключении договора

### Участник закупки несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки на участие в конкурсе, участием в конкурсе и заключением договора, а заказчик не имеет обязательств в связи с такими расходами, за исключением случаев, прямо предусмотренных законодательством Российской Федерации.

## 1.9. Преимущества, предоставляемые при участии в конкурсе

1.9.1. Сведения о предоставлении преимуществ содержатся в разделе I.3 «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА».

## 1.10. Условия допуска к участию в торгах. Отстранение от участия в конкурсе

### При рассмотрении заявок на участие в конкурсе участник закупки не допускается конкурсной комиссией к участию в конкурсе в случае:

- Непредставления участником обязательных документов, входящих в состав заявки на участие в конкурсе (раздел I.3 «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА»).

- Несоответствия требованиям, указанным в пунктах 1.6.5., 1.6.6., 1.6.7. и в разделе I.3 «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА».

- Непредоставления платежного поручения, подтверждающего перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, или копии такого поручения, если необходимость предоставления обеспечения указана в разделе I.3 «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА».

- Несоответствия заявки на участие в конкурсе требованиям конкурсной документации (в том числе заявка должна быть подготовлена с учетом требований раздела 3 настоящей конкурсной документации, так же должны быть предоставлены все установленные формы в полном комплекте, изменение форм под иной вид/стандарт не допустимо), в том числе наличие в таких заявках предложения о цене договора, превышающей начальную (максимальную) цену договора (цену лота), начальную (максимальную) цену единицы товара, начальную (максимальную) цену запасных частей (каждой запасной части) к технике, к оборудованию, начальную (максимальную) цену единицы услуги и (или) работы.

#### Заказчик, конкурсная комиссия отстраняет участника закупки от участия в конкурсе на любом этапе его проведения вплоть до заключения договора в случае:

  - установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных участником  закупки в соответствии с пунктом 1.6.5., 1.6.6., 1.6.7. и в разделе I.3 «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА».

  - установления факта проведения ликвидации в отношении участника закупки – юридического лица или принятия арбитражным судом решения о признании участника закупки – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства.

  - установления факта приостановления деятельности участника закупки — юридического лица, индивидуального предпринимателя в порядке, предусмотренном кодексом российской федерации об административных правонарушениях.

  - установления факта наличия у участника закупки задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов такого участника по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, при условии, что участник закупки не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

# 1.10.2.1. В случае установления фактов несоответствия участника процедуры закупки  требованиям, установленным в пункте 1.6.5., 1.6.6., 1.6.7. конкурсной документации и в ИНФОРМАЦИОННОЙ КАРТЕ КОНКУРСА, в случае установления фактов несоответствия заявленных участником сведений в составе заявки (в том числе в квалификационных данных, документах, подтверждающих квалификационные данные, заявлениях, справках и решениях участника), такой участник процедуры закупки отстраняется от участия в конкурсе на любом этапе его проведения, а в случае признания участника процедуры закупки победителем конкурса, договор с таким участником конкурса не заключается.

# 2. КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

2.1. Содержание конкурсной документации

### Конкурсная документация  включает общие положения, условия проведения конкурса, информационную карту конкурса, образцы форм и документов для заполнения участниками процедуры закупки, проект договора, порядок оценки заявок, техническую часть и смету расчета начальной (максимальной) цены договора (цены лота), а также изменения и дополнения, вносимые в конкурсную документацию.

Информация о проведении конкурса, включая извещение о проведении конкурса, конкурсную документацию, размещается Заказчиком на официальном сайте не менее чем за двадцать дней до установленного в конкурсной документации дня окончания подачи заявок на участие в конкурсе.

2.1.2. Конкурсная документация в печатном виде предоставляется всем заинтересованным лицам в порядке и на условиях, предусмотренных в извещении о проведении конкурса и ИНФОРМАЦИОННОЙ КАРТОЙ КОНКУРСА. Не допускается предоставление конкурсной документации до размещения на официальном сайте извещения о проведении конкурса.

Со дня размещения на официальном сайте информации о проведении конкурса Заказчик или, по его поручению Специализированная организация, на основании заявления любого заинтересованного лица, предоставляет такому лицу конкурсную документацию в установленном порядке. При этом конкурсная документация предоставляется в письменной форме после внесения лицом, подавшим соответствующее заявление, платы за предоставление конкурсной документации, если такая плата установлена Заказчиком и указание об этом содержится в извещении о проведении конкурса, за исключением случаев предоставления конкурсной документации в форме электронного документа. Размер указанной платы не должен превышать расходы Заказчика на изготовление копии конкурсной документации и доставку ее лицу, подавшему указанное заявление, посредством почтовой связи. Предоставление конкурсной документации в форме электронного документа осуществляется без взимания платы.

2.1.3. Конкурсная документация для ознакомления также доступна в электронном виде на официальном сайте.

2.1.4. При разрешении разногласий комиссия будет руководствоваться текстом конкурсной документации на бумажном носители, подписанным и согласованным заказчиком в форме электронного документа, размещенного на официальном сайте и предоставляемого заинтересованным лицам, и не несет ответственности за содержание документации, полученной не в соответствии с порядком, установленным конкурсной документацией.

В случае, если для участия в конкурсе иностранному лицу  потребуется конкурсная документация на иностранном языке, перевод на иностранный язык такое лицо осуществляет самостоятельно за свой счет, если иного не установлено в извещении о проведении конкурса.

2.1.5. Протоколы, составленные в ходе проведения конкурса, заявки на участие в конкурсе, конкурсная документация, изменения, внесенные в конкурсную документацию, и разъяснения конкурсной документации, а также аудиозапись вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе хранятся Заказчиком не менее чем один год.

# 2.2. Разъяснение положений конкурсной документации

2.2.1. При проведении конкурса какие-либо переговоры заказчика, специализированной организации или комиссии с участником процедуры закупки не допускаются.

2.2.2. Любой участник закупки вправе направить Заказчику запрос о разъяснении положений конкурсной документации. В течение периода, установленного Положением о закупке, заказчик или специализированная организация направляет в письменной форме или в форме электронного документа разъяснения положений конкурсной документации, если указанный запрос поступил в срок, установленный Положением о закупках Заказчика. В течение периода, установленного Положением о закупке, такое разъяснение размещается заказчиком или специализированной организацией на официальном сайте с указанием предмета запроса, но без указания участника закупки, от которого поступил запрос.

Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника закупки вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении конкурса или в конкурсную документацию. Не позднее, чем в течение трех дней со дня со дня принятия решения о внесении указанных изменений, такие изменения размещаются Заказчиком на официальном сайте.

В случае, если изменения в извещение о проведении конкурса, конкурсную документацию внесены Заказчиком позднее, чем за пятнадцать дней до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе, срок подачи заявок на участие в конкурсе должен быть продлен так, чтобы со дня размещения на официальном сайте внесенных в извещение о проведении конкурса, конкурсную документацию изменений до даты окончания подачи заявок на участие в закупке такой срок составлял не менее чем 15 (пятнадцать) дней.

2.2.3. Дата начала и окончания срока предоставления участникам процедуры закупки разъяснений положений конкурсной документации указаны в ИНФОРМАЦИОННОЙ КАРТЫ КОНКУРСА.

# 2.3. Внесение изменений в извещение о проведении конкурса и конкурсную документацию

2.3.1. Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника процедуры закупки вправе принять решение о внесении изменений в конкурсную документацию не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе. Изменение предмета конкурса не допускается.

2.3.2. Изменения размещаются заказчиком, специализированной организацией на официальном сайте в порядке, установленном для размещения на официальном сайте извещения о проведении конкурса и в течение двух рабочих дней направляются почтовой связью (заказными письмами) или в форме электронных документов всем участникам процедуры закупки, подавшим заявки и всем участникам процедуры закупки, которым была предоставлена конкурсная документация на бумажном носителе или в формате электронного документа (только тем, кто направлял письменный запрос). При этом срок подачи заявок на участие в конкурсе будет продлен так, чтобы со дня размещения на сайте внесенных изменений до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе такой срок составлял не менее чем пятнадцать  дней.

2.3.3. Участники процедуры закупки, использующие конкурсную документацию с официального сайта, идентификация которых невозможна, самостоятельно отслеживают возможные изменения, внесенные в извещение о проведение открытого конкурса и в конкурсную документацию, размещенные на официальном сайте.

2.3.4. Заказчик не несет ответственности в случае, если участник процедуры закупки не ознакомился с изменениями, внесенными в извещение о проведении  конкурса и конкурсную документацию, размещенными  на официальном сайте  и направленными в адрес участников процедуры закупки заказа надлежащим образом.

# 2.4. Отказ от проведения конкурса

2.4.1. Заказчик вправе отказаться от проведения открытого конкурса в сроки, установленные Положением о закупках. В случае отсутствия данных сведений в Положении о закупке Заказчика – Заказчик в праве отказаться от проведения открытого конкурса не позднее 5 дней до вскрытия конвертов с заявками участников. Извещение об отказе от проведения конкурса подлежит размещению на официальном сайте в течение двух рабочих дней со дня принятия решения об отказе от проведения конкурса.

# ПОДГОТОВКА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

## Форма заявки на участие в конкурсе и требования к ее оформлению

### Участник закупки подает заявку на участие в конкурсе в письменной форме в       запечатанном конверте.

### Участник процедуры закупки готовит заявку на участие в конкурсе в соответствии с требованиями настоящего раздела и в соответствии с Разделом "ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ ПРОЦЕДУРЫ ЗАКУПКИ".

При описании условий и предложений участников процедуры закупки должны приниматься общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных правовых актов, если иное не указано в конкурсной документации

Сведения, которые содержатся в заявках участников процедуры закупки, не должны допускать двусмысленных толкований.

### В случае, если участник закупки планирует принять участие в конкурсе по нескольким или всем лотам, он должен подготовить заявку на участие в конкурсе на каждый такой лот отдельно.

### Участник закупки, который может оказывать влияние на деятельность заказчика, специализированной организации, а также других участников закупки, не может подать заявку на участие в конкурсе.

    - Все документы, входящие в состав заявки, и  приложения к ней, а также прилагаемая  опись документов,  должны быть сшиты в единую книгу, которая должна содержать сквозную нумерацию листов,  скреплены печатью (опечатаны) на обороте с указанием количества листов, заверены подписью (уполномоченного лица участника процедуры закупки – юридического лица и собственноручно заверены участником процедуры закупки – физического лица, в том числе на прошивке). Концы прошивочной нити выводятся с тыльной стороны единой книги, связываются и заклеиваются листом бумаги, на котором делается надпись «Прошито и пронумеровано ______листов», при этом прошивка должна быть подписана лицом, уполномоченным на подписание заявки, и скреплена печатью (подпись участника процедуры закупки - физического лица печатью не заверяется). При этом ненадлежащее исполнение участником процедуры закупки требования о том, что все листы заявки на участие в конкурсе и тома заявки на участие в конкурсе должны быть пронумерованы, может (по единогласному решению комиссии) являться основанием для отказа в допуске к участию в конкурсе. Ненадлежащее исполнение участником процедуры закупки требований о прошивке  листов тома или всей заявки на участие в конкурсе и предоставлении документов в составе заявки на участие в конкурсе является основанием для отказа в допуске к участию в конкурсе такого участника.

    - Верность копий документов, представляемых в составе заявки на участие в конкурсе, должна быть подтверждена печатью и подписью уполномоченного лица, если иная форма заверения не была установлена нормативными правовыми актами Российской Федерации. Копии документов должны быть заверены в нотариальном порядке в случае, если указание на это содержится в разделе I.3 «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА». Требовать от участника закупки предоставления оригиналов документов не допускается.

    - При подготовке заявки на участие в конкурсе и документов, входящих в состав такой заявки, не допускается применение факсимильных подписей.

    - Все документы, входящие в состав заявки на участие в конкурсе и приложения к ней, должны лежать в порядке, указанном в форме «ФОРМА. ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ».

    - Все документы заявки и приложения к ней должны быть четко напечатаны. Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправлений, скрепленных печатью и заверенных подписью уполномоченного лица (для юридических лиц) или собственноручно заверенных (физическим лицом).

    - Все документы, представляемые участниками закупки в составе заявки на участие в конкурсе, должны быть заполнены по всем пунктам.

3.1.11. Кроме оригинала заявки на участие в конкурсе, участник закупки предоставляет ее копии в формате и в количестве, указанном в разделе I.3 «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА», включающие все документы, входящие в состав оригинала и приложения к нему. При этом оригинальный экземпляр заявки на участие в конкурсе должен быть четко помечен: «Оригинал». Каждая копия заявки на участие в конкурсе, включая все входящие в нее документы, должна быть четко обозначена как «Копия». Оригинал, копии заявки на участие в конкурсе, включая все приложения к ним, должны быть идентичны.

    - Участник процедуры закупки подает заявку на участие в конкурсе в запечатанном конверте. На таком конверте указывается наименование открытого конкурса, на участие в котором подается данная заявка, номер лота и номер торгов следующим образом: «Заявка на участие в открытом конкурсе ____________ (наименование конкурса). Лот № ___ ________________ (наименование лота). Номер торгов _______». Номер торгов указывается на основании номера торгов, который содержится в извещении о проведении соответствующего конкурса.

Участник процедуры закупки вправе не указывать на конверте свое фирменное наименование, почтовый адрес (для юридического лица) или фамилию, имя, отчество, сведения о месте жительства (для физического лица).

3.1.13. Конверт должен быть запечатан способом, исключающим возможность вскрытия конверта без нарушения его целостности.

    - Если конверт не запечатан или маркирован с нарушением требований настоящего раздела, заказчик не несет ответственности в случае его потери или вскрытия раньше срока.

    - Все заявки на участие в конкурсе, приложения к ним, а также отдельные документы, входящие в состав заявок на участие в конкурсе, не возвращаются, кроме отозванных участниками закупки заявок на участие в конкурсе, а также заявок на участие в конкурсе, поданных с опозданием.

## Язык документов, входящих в состав заявки на участие в конкурсе

### Заявка на участие в конкурсе, подготовленная участником закупки, а также вся корреспонденция и документация, связанная с заявкой на участие в конкурсе, которыми обмениваются участники закупки и заказчик или уполномоченный орган, должны быть написаны на русском языке.

### Использование других языков для подготовки заявки на участие в конкурсе может быть расценено конкурсной комиссией как несоответствие заявки на участие в конкурсе требованиям, установленным конкурсной документацией.

### Входящие в заявку на участие в конкурсе документы, оригиналы которых выданы участнику закупки третьими лицами на ином языке, могут быть представлены на этом языке при условии, что к ним будет прилагаться надлежащим образом заверенный перевод на русский язык.

### На входящих в заявку на участие в конкурсе документах, выданных компетентным органом другого государства для использования на территории Российской Федерации, должен быть проставлен апостиль (удостоверительная надпись), который удостоверяет подлинность подписи, качество, в котором выступало лицо, подписавшее документ, и, в надлежащем случае, подлинность печати или штампа, которым скреплен этот документ, либо документ должен быть подвергнут консульской легализации.

### Наличие противоречий между оригиналом и переводом, которые изменяют смысл оригинала, может быть расценено конкурсной комиссией как несоответствие заявки на участие в конкурсе требованиям, установленным конкурсной документацией.

## Валюта заявки на участие в конкурсе

### Все суммы денежных средств в заявке на участие в конкурсе и приложениях к ней должны быть выражены в российских рублях, за исключением случаев, когда к заявке на участие в конкурсе могут быть приложены документы, оригиналы которых выданы участнику закупки третьими лицами, в которых суммы денежных средств могут быть выражены в других валютах, или в иностранной валюте в соответствии с разделом 3.2 конкурсной документации.

### В случае, если разделом I.3 «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА» начальная (максимальная) цена договора (лота, единицы товара, услуги и (или) работы, запасных частей (каждой запасной части) к технике, к оборудованию) установлена в иностранной валюте, все суммы денежных средств в заявке на участие в конкурсе и приложениях к ней должны быть выражены в такой валюте.

### Выражение денежных сумм в других, нежели российские рубли, валютах, за исключением случаев, предусмотренных разделом 3.3.2, может быть расценено конкурсной комиссией как несоответствие заявки на участие в конкурсе требованиям, установленным конкурсной документацией.

### В случае если участник закупки не имеет возможности указания денежных сумм исключительно в российских рублях, а также в случае, указанном в пункте 3.3.1, в заявке на участие в конкурсе необходимо указывать денежный эквивалент таких сумм в российских рублях по курсу Центрального банка России на дату публикации извещения о проведении конкурса на официальном сайте. При этом ценой договора, в случае, если участнику закупки, подавшему такую заявку, будет предложено заключить договор, будет цена в рублях, указанная в заявке на участие в конкурсе участника закупки.

## Требования к содержанию документов, входящих в состав заявки на участие в конкурсе

### Заявка на участие в конкурсе должна содержать документы, указанные в п. 1.6.5., 1.6.6., 1.6.7. конкурсной документации, и в разделе I.3 «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА».

- В случае неполного представления документов, перечисленных в п. 1.6.5., 1.6.6., 1.6.7. конкурсной документации, в разделе I.3 «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА», участник закупки не допускается конкурсной комиссией к участию в конкурсе.

- Представление заявки на участие в конкурсе с отклонением по форме, установленной конкурсной документацией, расценивается конкурсной комиссией как несоответствие заявки на участие в конкурсе требованиям, установленным конкурсной документацией.

- Если в документах, входящих в состав заявки на участие в конкурсе, имеются расхождения между обозначением сумм прописью и цифрами, то конкурсной комиссией принимается к рассмотрению сумма, указанная прописью.

## Требования к предложениям о цене договора

- Цена договора, предлагаемая участником закупки, не может превышать  начальную (максимальную) цену договора (цену лота), указанную в разделе I.3 «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА».

- В случае, если цена договора, указанная в заявке и предлагаемая участником закупки, превышает начальную (максимальную) цену договора (цену лота), соответствующий участник закупки не допускается к участию в конкурсе на основании несоответствия его заявки требованиям, установленным конкурсной документацией.

- Участник закупки производит расчет цены договора в соответствии с требованиями Конкурсной документации и предоставляет предложение по форме раздела  I.4 «ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ ЗАКУПКИ».

- Цена договора должна включать все налоги (включая НДС) и другие обязательные платежи (включая транспортные и таможенные платежи) в соответствии с действующим законодательством. В случае, если участник процедуры закупки освобождается от уплаты НДС, то в расчете цены должно быть указано основание освобождения от данного налога.

- В случае, если в извещении о проведении конкурса, а также в ИНФОРМАЦИОННОЙ КАРТЕ КОНКУРСА указана начальная (максимальная) цена запасных частей (каждой запасной части), цена единицы услуги или работы, в предложение о цене договора должно содержать предложение о цене запасных частей (каждой запасной части), о цене единицы услуги или работы.

## Требования к описанию поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг

## 3.6.1. Описание участниками закупки поставляемого товара, в случае, если он является предметом конкурса, его функциональных характеристик (потребительских свойств), а также его количественных и качественных характеристик, требования к описанию участниками закупки выполняемых работ, оказываемых услуг, в случае, если они являются предметом конкурса, их количественных и качественных характеристик осуществляется в соответствии с требованиями и по форме, указанной в настоящей Конкурсной документации.

### 3.6.2. Конкурсная документация может содержать указание на товарные знаки в случае, если при выполнении работ, оказании услуг предполагается использовать товары, поставка которых не является предметом договора. В случае, если в конкурсной документации содержится указание на товарные знаки в отношении товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, в конкурсной документации также должно содержаться указание на товарный знак в отношении товара российского происхождения (при наличии информации о товаре российского происхождения, являющемся эквивалентом товара, происходящего из иностранного государства или группы иностранных государств). При указании в конкурсной документации на товарные знаки они должны сопровождаться словами «или эквивалент», за исключением случаев несовместимости товаров, на которых размещаются другие товарные знаки, и необходимости обеспечения взаимодействия таких товаров с товарами, используемыми заказчиком.

## Подтверждение полномочий представителя участника закупки

### 3.7.1.	Если уполномоченным представителем участника закупки являются руководитель юридического лица, имеющий право в соответствии с учредительными документами юридического лица действовать без доверенности, индивидуальный предприниматель, физическое лицо, полномочия лица на осуществление действий от имени участника закупки при проведении настоящего конкурса подтверждаются в следующем порядке:

### 3.7.1.1.	Документами, подтверждающими полномочия лица, на осуществление действий от имени участника закупки — юридического лица, являются:

### -	 для руководителя юридического лица – надлежащим образом заверенные копии решения о назначении или об избрании, либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника закупки без доверенности;

### - 	для иного физического лица – доверенность на осуществление действий от имени участника закупки, заверенная печатью участника закупки и подписанная руководителем участника закупки (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника закупки – также документ, подтверждающий полномочия такого лица.

### 3.7.1.2.	Документами, подтверждающими полномочия индивидуального предпринимателя, являются: выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенная копия такой выписки;  надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства.

### 3.7.1.3.	Документом, подтверждающим полномочия физического лица, является документ, удостоверяющий личность физического лица.

### 3.7.2.	Если уполномоченным представителем участника закупки является лицо, имеющее полномочия на основании надлежащим образом оформленной и заверенной доверенности, полномочия лица на осуществление действий от имени участника закупки при проведении настоящего конкурса подтверждаются в следующем порядке:

### 3.7.2.1.	Документами, подтверждающими полномочия представителя, действующего на основании доверенности, являются:

### -	оригинал доверенности, составленной по форме «ДОВЕРЕННОСТЬ», приведенной в  разделе I.4 "ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ ЗАКУПКИ" или нотариальная копия такой доверенности;

### -	выписка из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенная копия такой выписки (если доверенность подписана руководителем юридического лица);

### -	выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенная копия такой выписки (если доверенность подписана индивидуальным предпринимателем);

### -	копия документа, удостоверяющего личность (если доверенность подписана участником закупки - физическим лицом);

### -	надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (если доверенность подписана иностранным лицом).

### 3.7.2.2.	Полномочия лица, подписавшего доверенность, должны быть подтверждены вышеназванными документами (пункт 3.7.2.1).

### 3.7.3.	Если уполномоченным представителем участника закупки является руководитель обособленного структурного подразделения - филиала или представительства, полномочия такого лица подтверждаются в следующем порядке. Все документы и формы заполняются от имени юридического лица, а не филиала (представительства). Заявку на участие в торгах может подписывать: руководитель юридического лица; лицо, действующее на основании доверенности, подписанной руководителем юридического лица.

### 3.7.4.	Полномочия руководителя юридического лица считаются подтвержденными в случае, если сведения о фамилии, имени, отчестве, должности руководителя юридического лица, подписавшего заявку, полностью совпадают в заявке и документе, подтверждающем факт избрания (назначения) на должность руководителя юридического лица. Полномочия руководителя юридического лица не считаются подтвержденными в следующих случаях: сведения о фамилии, имени, отчестве, должности руководителя юридического лица, подписавшего заявку, полностью или частично не совпадают в заявке и документе, подтверждающем факт избрания (назначения) на должность руководителя юридического лица; не представлен какой-либо из вышеуказанных документов.

### 3.7.5.	Выписки из документов организации признаются документом, подтверждающим полномочия лица на осуществление действий от имени организации при следующих условиях: выписка заверена единоличным исполнительным органом (руководителем) организации и заверена печатью организации; выписка заверена иным уполномоченным должностным лицом организации и заверена печатью организации. При этом, должны быть представлены документы, подтверждающие полномочия данного лица на подписание выписок из документов организации.

# 4. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

## 4.1. Срок и порядок подачи и регистрации заявок на участие в конкурсе.

4.1.1. Заявки на участие в конкурсе подаются участниками закупки в порядке и сроки, указанные в настоящем подразделе и в разделе I.3 «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА».

4.1.2. Участники закупки имеют право подать свои заявки на участие в конкурсе в день вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе или в случае проведения конкурса по нескольким лотам перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе, поданными в отношении каждого лота, но не раньше времени, указанного в извещении о проведении открытого конкурса и в разделе I.3 «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА».

4.1.3. Заявки на участие в конкурсе подаются по адресу, указанному в разделе I.3 «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА». При этом датой начала срока подачи заявок на участие в конкурсе является день, следующий за днем размещения на официальном сайте извещения о проведении конкурса.

4.1.4. В случае отправления заявки на участие в конкурсе посредством почтовой связи, участник закупки самостоятельно несет риск не поступления такой заявки заказчику, специализированной организации с соблюдением необходимых сроков.

4.1.5. Каждый конверт с заявкой, поступивший в срок, указанный в пункте  4.1.1., регистрируется уполномоченными лицами заказчика, специализированной организацией  в Журнале регистрации заявок на участие в конкурсе, в порядке поступления конвертов с заявками и маркируется путем нанесения на конверт номера. Запись регистрации конверта должна включать регистрационный номер заявки, номер лота, дату, время. При этом отказ в приеме и регистрации конверта с заявкой на участие в конкурсе, на котором не указаны сведения об участнике процедуры закупки, подавшем такой конверт, а также требование предоставления таких сведений, в том числе в форме документов, подтверждающих полномочия лица, подавшего конверт с заявкой на участие в конкурсе, на осуществление таких действий от имени участника процедуры закупки, не допускается. По требованию участника процедуры закупки, подавшего конверт с заявкой на участие в конкурсе, Заказчик,  специализированная организация выдают расписку в получении конверта с такой заявкой с указанием даты и времени его получения.

4.1.6. Участники процедуры закупки, подавшие заявки, заказчик, специализированная организация обязаны обеспечить конфиденциальность сведений, содержащихся в таких заявках до вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. Лица, осуществляющие хранение конвертов с заявками, не вправе допускать повреждение таких конвертов и заявок до момента их вскрытия.

4.1.7. Участник процедуры закупки вправе подать только одну заявку на участие в конкурсе в отношении каждого предмета конкурса (лота).

4.1.8. Прием и регистрацию поступивших заявок на участие в конкурсе до последнего дня подачи заявок (исключая последний день подачи заявок на участие в конкурсе) осуществляет по поручению заказчика уполномоченные сотрудники специализированной организации.

## 4.2. Изменения заявок на участие в конкурсе

4.2.1. Участник закупки, подавший заявку на участие в конкурсе, вправе изменить заявку на участие в конкурсе в любое время до момента вскрытия конкурсной комиссией конвертов с заявками на участие в конкурсе.

4.2.2. Изменения, внесенные в заявку на участие в конкурсе, считаются неотъемлемой частью заявки на участие в конкурсе.

4.2.3. Заявки на участие в конкурсе изменяются в следующем порядке:

4.2.3.1. Изменения заявки на участие в конкурсе подаются в опечатанном конверте. На соответствующем конверте указываются: наименование открытого конкурса, наименование и номер лота, реестровый номер торгов в следующем порядке:

«Изменение заявки на участие в открытом конкурсе _______ (наименование конкурса). Лот № ____ (наименование лота). Номер индивидуального кода ____».

4.2.3.2. Изменения заявки на участие в конкурсе должны быть оформлены в порядке, установленном для оформления заявок на участие в конкурсе.

4.2.3.3. Если конверт с изменениями заявки на участие в конкурсе не запечатан или маркирован с нарушениями требований, заказчик, специализированная организация не несет ответственности в случае его потери или вскрытия раньше срока.

4.2.3.4. До последнего дня подачи заявок на участие в конкурсе изменения заявок на участие в конкурсе подаются по адресу, указанному в извещении о проведении конкурса (с учетом всех изменений извещения о проведении конкурса, являющихся неотъемлемой частью извещения о проведении конкурса) и разделе I.3 «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА».

4.2.3.5. Изменения заявок на участие в конкурсе регистрируются в Журнале регистрации заявок на участие в конкурсе.

4.2.3.6. После окончания срока подачи заявок не допускается внесение изменений в заявки на участие в конкурсе.

4.2.3.7. Участники закупки, подавшие изменения заявок на участие в конкурсе, заказчик, специализированная организация обязаны обеспечить конфиденциальность сведений, содержащихся в таких изменениях заявок до вскрытия конвертов с  изменениями заявок на участие в конкурсе. Лица, осуществляющие хранение конвертов с изменениями заявок на участие в конкурсе, не вправе допускать повреждение таких конвертов и содержащихся в них изменений заявок до момента их вскрытия.

4.2.3.8. Конверты с изменениями заявок на участие в конкурсе вскрываются конкурсной комиссией одновременно с конвертами с заявками на участие в конкурсе.

## 4.3. Отзыв заявок на участие в конкурсе

4.3.1. Участник закупки, подавший заявку на участие в конкурсе, вправе отозвать заявку на участие в конкурсе в любое время до момента вскрытия конкурсной комиссией конвертов с заявками на участие в конкурсе.

4.3.2. Заявки на участие в конкурсе отзываются в следующем порядке:

4.3.2.1. Участник закупки подает уведомление об отзыве заявки, содержащее информацию о том, что он отзывает свою заявку на участие в конкурсе. При этом в соответствующем уведомлении в обязательном порядке должна быть указана следующая информация: наименование конкурса, номер и наименование лота, регистрационный номер заявки на участие в конкурсе, дата, время и способ подачи заявки на участие в конкурсе.

4.3.2.2. Уведомление об отзыве заявки на участие в конкурсе должно заверено подписью уполномоченного лица (для юридических лиц) или собственноручно подписано физическим лицом - участником закупки.

4.3.2.3. До последнего дня подачи заявок на участие в конкурсе, заявления об отзыве заявок на участие в конкурсе подаются по адресу, указанному в извещении о проведении конкурса и в разделе I.3 «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА».

4.3.2.4. Если уведомление об отзыве заявки на участие в конкурсе подано с нарушением требований настоящего пункта, заказчик не несет ответственности в случае его потери.

4.3.3. Участники закупки имеют право отозвать свои заявки на участие в конкурсе в день вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе, или, в случае проведения конкурса по нескольким лотам, перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе, поданными в отношении каждого лота, но не позднее времени, указанного в извещении о проведении открытого конкурса и разделе I.3 «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА».

4.3.4. После окончания срока подачи заявок не допускается отзыв заявок на участие в конкурсе.

4.3.5. В случае, если в разделе I.3 «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА» установлено требование обеспечения заявки на участие в конкурсе заказчик возвращает внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе денежные средства участнику закупки, отозвавшему заявку на участие в конкурсе, в течение пяти рабочих дней со дня поступления заказчику уведомления об отзыве заявки на участие в конкурсе.

## 4.4. Заявки на участие в конкурсе, поданные с опозданием

4.4.1. Полученные после окончания срока приема конвертов с заявками на участие в конкурсе конверты с заявками на участие в конкурсе не вскрываются и НЕ ВОЗВРАЩАЮТСЯ, но хранятся совместно с иными документами по настоящему конкурсу.

4.4.2. В случае, если в разделе I.3 «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА» было установлено требование обеспечения заявки на участие в конкурсе, заказчик возвращает внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе денежные средства соответствующим участникам закупки в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе путем перечисления денежных средств по реквизитам счета, указанным в заявке на участие в конкурсе, поданной соответствующим участником закупки.

## 4.5. Обеспечение заявок на участие в конкурсе

4.5.1. Если в разделе I.3 «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА» установлено требование о внесении денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, участники закупки, подающие заявки, вносят денежные средства в качестве обеспечения заявок в сумме и на счет, реквизиты которого указаны в разделе I.3 «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА».

4.5.2. Факт внесения участником закупки денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе подтверждается платежным поручением о перечислении денежных средств в качестве обеспечения заявки, или заверенной копией такого поручения.

4.5.3. Соответствующее платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки (или копия такого платежного поручения), должно быть подано участником закупки в составе документов, входящих в заявку на участие в конкурсе.

4.5.4. Денежные средства, вносимые в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, должны быть зачислены на счет заказчика, реквизиты которого указаны в разделе I.3 «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА», до момента окончания срока приема заявок на участие в конкурсе, указанного в разделе I.3 «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА». В противном случае денежные средства в обеспечение заявки на участие в конкурсе считаются невнесенными.

4.5.5. В случае, если в разделе I.3 «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА» установлено требование о внесении денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, заказчик возвращает участникам закупки денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, путем перечисления денежных средств на счет, реквизиты которого указаны в заявке на участие в конкурсе, поданной соответствующим участником закупки,  в следующих случаях и в следующие сроки:

4.5.5.1. в течение пяти рабочих дней со дня принятия заказчиком решения об отказе от проведения открытого конкурса;

4.5.5.2. в течение пяти рабочих дней со дня поступления заказчику уведомления об отзыве участником закупки заявки на участие в конкурсе;

4.5.5.3. в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе участнику(ам) закупки, которому(ым) отказано в допуске к участию в конкурсе;

4.5.5.4. в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе участникам конкурса, которые участвовали в конкурсе, но не стали победителями конкурса, за исключением участника конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер;

4.5.5.5. в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе участникам закупки, заявки на участие в конкурсе которых получены после окончания срока приема конвертов с заявками на участие в конкурсе;

4.5.5.6. участнику конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, в течение пяти рабочих дней со дня заключения договора с победителем конкурса или с таким участником конкурса;

4.5.5.7. победителю конкурса (участнику конкурса, с которым заключается договор) в течение пяти рабочих дней со дня заключения с ним договора;

4.5.5.8. в течение пяти рабочих дней со дня признания конкурса несостоявшимся участникам закупки, за исключением участника закупки, признанного участником конкурса, которому указанные денежные средства возвращаются в течение пяти рабочих дней со дня заключения с ним договора.

4.5.6. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, не возвращаются в случае уклонения победителя конкурса или участника конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, от заключения договора.

# 5. ВСКРЫТИЕ КОНВЕРТОВ С ЗАЯВКАМИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ, РАССМОТРЕНИЕ, ОЦЕНКА И СОПОСТАВЛЕНИЕ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

5.1. Порядок вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе

5.1.1. Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе осуществляется конкурсной комиссией публично в день, во время и в месте, указанные в ИНФОРМАЦИОННОЙ КАРТЕ КОНКУРСА.

5.1.2. Участники процедуры закупки (их уполномоченные представители) вправе присутствовать при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе. Уполномоченные представители участников процедуры закупки  предоставляют документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника процедуры закупки. Уполномоченные представители участников процедуры закупки, присутствующие при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе должны предоставить доверенность, выданную от имени участника процедуры закупки и составленную по ФОРМЕ. "ДОВЕРЕННОСТЬ" Раздела I.4. "ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ ПРОЦЕДУРЫ ЗАКУПКИ ".

5.1.3. Все присутствующие при вскрытии конвертов лица регистрируются в Листе регистрации представителей участников процедуры закупки и иных лиц, составляемом и подписываемом секретарем комиссии.

5.1.4. В день вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе, непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе, но не раньше времени, указанного в ИНФОРМАЦИОННОЙ КАРТЕ КОНКУРСА, комиссия обязана объявить присутствующим при вскрытии таких конвертов участникам процедуры закупки о возможности подать заявки на участие в конкурсе, изменить или отозвать поданные заявки на участие в конкурсе до вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. Указанное объявление должно быть сделано до вскрытия первого конверта с заявкой на участие в конкурсе.

5.1.5. Конкурсной комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в конкурсе, которые поступили заказчику до окончания срока подачи заявок. В случае установления факта подачи одним участником закупки двух и более заявок на участие в конкурсе в отношении одного и того же лота при условии, что поданные ранее заявки таким участником не отозваны, все заявки на участие в конкурсе такого участника закупки, поданные в отношении данного лота, не рассматриваются и возвращаются такому участнику.

5.1.6. Заказчик осуществляет аудиозапись вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. Любой участник процедуры закупки, присутствующий при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе, вправе осуществлять аудио- и видеозапись вскрытия таких конвертов.

5.1.7. Сведения о каждом участнике закупки, конверт с заявкой на участие в конкурсе которого вскрывается, условия исполнения договора, являющиеся критериями оценки заявок на участие в конкурсе, объявляются при вскрытии конвертов и заносятся в протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.

5.1.8.  Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе ведется конкурсной комиссией и подписывается всеми присутствующими членами конкурсной комиссии. Указанный протокол размещается заказчиком на официальном сайте не позднее чем через три дня со дня подписания такого протокола.

5.1.9. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе подана только одна заявка или не подано ни одной заявки на участие в конкурсе, конкурс признается несостоявшимся и в протокол вскрытия заявок на участие в конкурсе вносится информация о признании конкурса несостоявшимся. В случае, если конкурсной документацией предусмотрено два и более лота, конкурс признается несостоявшимся только в отношении тех лотов, на которые подана только одна заявка или не подано ни одной заявки на участие в конкурсе.

5.2. Порядок рассмотрения заявок на участие в конкурсе

5.2.1. Комиссия рассматривает заявки на участие в конкурсе на соответствие требованиям, установленным в конкурсной документации, и осуществляет проверку соответствия участников процедуры закупки, а также соисполнителей (субподрядчиков, субпоставщиков), указанных в заявке участника требованиям, установленным в пункте 1.6.5., 1.6.6., 1.6.7. настоящей документации.

Срок рассмотрения заявок на участие в конкурсе не может превышать двадцать дней со дня вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.

В ходе рассмотрения заявок Заказчик по решению конкурсной комиссии вправе направить запросы участникам процедуры закупки (при этом Заказчиком не должны создаваться преимущественные условия участнику или нескольким участникам процедуры закупки):

- о предоставлении не представленных, представленных не в полном объеме или в нечитаемом виде разрешающих документов (лицензий, свидетельств, сертификатов и т.п.), доверенности на осуществление действий от имени участника процедуры закупки, копий бухгалтерских балансов или копий налоговых деклараций по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, документов, подтверждающих наличие у участника процедуры закупки правомочий от изготовителей предлагаемого им оборудования;

- об исправлении выявленных в ходе рассмотрения арифметических и грамматических ошибок в документах, представленных в составе заявки на участие в конкурсе и направлении Заказчику исправленных документов. При исправлении арифметических ошибок в заявках применяется следующие правила: при наличии разночтений между суммой, указанной словами, и суммой, указанной цифрами, преимущество имеет сумма, указанная словами; при наличии разночтений между ценой, указанной в заявке и ценой, получаемой путем суммирования итоговых сумм по каждой строке, преимущество имеет итоговая цена, указанная в заявке; при несоответствии итогов умножения единичной цены на количество исправление арифметической ошибки производится исходя из преимущества общей итоговой цены, указанной в заявке. Представленные документы могут быть изменены только в части исправления указанных Заказчиком  арифметических и грамматических ошибок, в случае выявления иных противоречий в представленных документах такой участник не допускается к участию в конкурсе;

- о разъяснении положений заявок на участие в конкурсе. При этом не допускаются запросы, направленные на изменение существа заявки, включая изменение условий заявки (цены, валюты, сроков и условий поставки продукции, графика поставки продукции или платежа, иных условий). Кроме того, допускаются уточняющие запросы, в том числе по техническим условиям заявки (уточнение перечня предлагаемой продукции, ее технических характеристик, иных технических условий), при этом данные уточнения не должны изменять предмет проводимой процедуры закупки и объем, номенклатуру и цену предлагаемой участником продукции.

Допускается не направлять участнику процедуры закупки запросы, указанные в данном пункте, если имеются также иные основания для отказа в допуске к участию в конкурсе такого участника. Решение конкурсной комиссии о направлении участникам процедуры закупки запросов отражается в протоколе заседания конкурсной комиссии, подписываемом всеми присутствующими членами конкурсной комиссии и Заказчиком в течение одного рабочего дня, следующего за днем проведения заседания конкурсной комиссии. Протокол заседания конкурсной комиссии размещается на официальном сайте Заказчиком, специализированной организацией в течение трех дней со дня подписания указанного протокола.  При этом в протоколе, размещаемом на официальном сайте, допускается не указывать сведения о составе конкурсной комиссии и данных о персональном голосовании конкурсной комиссии. Запросы направляются участникам процедуры закупки после размещения на официальном сайте протокола заседания конкурсной комиссии. Все направленные участникам процедуры запросы и полученные от них ответы регистрируются специализированной организацией. Срок представления участником процедуры закупки документов и/или разъяснений устанавливается одинаковый для всех участников процедуры закупки, которым был направлен запрос, и не может превышать трех рабочих дней со дня направления соответствующего запроса. Непредставление или представление не в полном объеме запрашиваемых документов и/или разъяснений в установленный в запросе срок служит основанием для отказа в допуске к участию в конкурсе.

5.2.2. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе конкурсной комиссией принимается решение о допуске к участию в конкурсе участника закупки и о признании участника закупки, подавшего заявку на участие в конкурсе, участником конкурса или об отказе в допуске такого участника к участию в конкурсе в порядке и по основаниям, предусмотренным в конкурсной документации.

5.2.3. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе конкурсной комиссией оформляется протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе, который подписывается всеми присутствующими на заседании членами конкурсной комиссии. Протокол должен содержать сведения об участниках  закупки, подавших заявки на участие в конкурсе, решение о допуске участника закупки к участию в конкурсе и о признании его участником конкурса или об отказе в допуске участника закупки к участию в конкурсе с обоснованием такого решения и с указанием положений конкурсной документации, которым не соответствует участник закупки, которым не соответствует заявка на участие в конкурсе этого участника закупки, положений такой заявки, не соответствующих требованиям конкурсной документации. Указанный протокол размещается Заказчиком на официальном сайте не позднее чем через три дня со дня подписания такого протокола.

5.2.4. В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе принято решение об отказе в допуске к участию в конкурсе всех участников закупки, подавших заявки на участие в конкурсе, или о допуске к участию в конкурсе и признании участником конкурса только одного участника закупки, подавшего заявку на участие в конкурсе, конкурс признается несостоявшимся. В случае, если конкурсной документацией предусмотрено два и более лота, конкурс признается не состоявшимся только в отношении того лота, решение об отказе в допуске к участию в котором принято относительно всех участников закупки, подавших заявки на участие в конкурсе в отношении этого лота, или решение о допуске к участию в котором и признании участником конкурса принято относительно только одного участника закупки, подавшего заявку на участие в конкурсе в отношении этого лота.

5.2.5. В случае, если конкурс признан несостоявшимся и только один участник закупки, подавший заявку на участие в конкурсе, признан участником конкурса, заказчик передает такому участнику конкурса проект договора, который составляется путем включения условий исполнения договора, предложенных таким участником в заявке на участие в конкурсе, в проект договора, прилагаемый к конкурсной документации. При этом участник конкурса не вправе отказаться от заключения договора.

5.3. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе.

5.3.1. Комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок на участие в конкурсе, поданных участниками процедуры закупки, признанными участниками конкурса. Срок оценки и сопоставления таких заявок не может превышать десять дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе

5.3.2. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе осуществляются конкурсной комиссией в целях выявления лучших условий исполнения договора в соответствии с критериями и в порядке, установленными конкурсной документацией на основании Положения о закупке. Совокупная значимость таких критериев должна составлять сто процентов.

5.3.3.  На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе конкурсной комиссией каждой заявке на участие в конкурсе относительно других по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения договора присваивается порядковый номер. Заявке на участие в конкурсе, в которой содержатся лучшие условия исполнения договора, присваивается первый номер. В случае, если в нескольких заявках на участие в конкурсе содержатся одинаковые условия исполнения договора, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в конкурсе, которая поступила ранее других заявок на участие в конкурсе, содержащих такие условия.

5.3.4. Победителем конкурса признается участник конкурса, который предложил лучшие условия исполнения договора и заявке на участие в конкурсе которого присвоен первый номер.

5.3.5. Заказчик вправе потребовать от любого участника конкурса прохождения постквалификации – подтверждения его соответствия квалификационным требованиям перед выбором победителя.

5.3.6. Постквалификация проводится по критериям, указанным в конкурсной документации. Возможность проведения постквалификации и порядок ее проведения указываются в конкурсной документации. Заявка участника конкурса, не отвечающего необходимым требованиям, должна быть отклонена, а конкурсная комиссия может продолжить отбор победителя среди участников, заявки на участие которых имеют наименьшие порядковые номера.

5.3.7. Конкурсная комиссия ведет протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, в котором должны содержаться сведения об участниках конкурса, заявки на участие в конкурсе которых были рассмотрены, о принятом на основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе решении о присвоении заявкам на участие в конкурсе порядковых номеров, об условиях исполнения договора, указанных в заявке победителя конкурса и участника конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер. Протокол составляется в двух экземплярах, подписывается всеми присутствующими членами закупочной комиссии и размещается Заказчиком или специализированной организацией на официальном сайте не позднее чем через три дня со дня подписания такого протокола.

5.3.8. Любой участник конкурса после размещения протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе вправе направить Заказчику или специализированной организации в письменной форме, в том числе в форме электронного документа, запрос о разъяснении результатов конкурса. Заказчик в течение трех рабочих дней со дня поступления такого запроса обязаны представить участнику конкурса в письменной форме или в форме электронного документа соответствующие разъяснения.

5.3.9. Заказчик передает победителю конкурса один экземпляр протокола и проект договора, который составляется путем включения условий исполнения договора, предложенных победителем конкурса в заявке на участие в конкурсе, в проект договора, прилагаемый к конкурсной документации. Победитель конкурса не вправе отказаться от заключения договора.

5.4. Переторжка

5.4.1. В ходе переторжки участники конкурса, приглашенные к участию в ней, вправе снизить цену своей заявки без изменения остальных условий заявки. Проведение процедуры переторжки возможно в случае, если на это было соответствующее указание в конкурсной документации. Решение о проведении переторжки принимается конкурсной комиссией, при этом форма сообщения участника об участии в переторжке с предложением новой цены договора утверждается Заказчиком и является частью конкурсной документации.

5.4.2. Переторжка проводится в срок не позднее 5 рабочих дней после оценочного этапа рассмотрения заявок.

5.4.3. К переторжке могут быть приглашены  только  участники, чьи заявки не были отклонены, при этом конкурсная комиссия вправе не допустить к участию в переторжке участников, получивших по результатам оценочного этапа рассмотрения заявок  несколько последних мест.

5.4.4. Участник, приглашенный на переторжку, вправе не участвовать в ней, тогда его заявка остается действующей с указанными в ней параметрами.

5.4.5. Переторжка осуществляется путем однократного установления новой  цены в сообщении, направляемом участником закупки Заказчику. При этом повышение ранее предложенной цены не допускается.

5.4.6. Переторжка продолжается в течение одного рабочего дня после ее проведения, завершается после подачи последним приглашенным участником своего предложения по цене договора.

5.4.7. В течение одного рабочего дня после окончания переторжки на официальном сайте должно быть опубликовано информационное сообщение, доступное всем участникам конкурса, содержащее:

а) сведения о наименованиях и адресах участников переторжки, подавших предложения по уменьшению цены заявки;

б) новая цена заявки каждого из участников переторжки.

5.4.8. В течение трех дней после окончания переторжки участники такой переторжки должны подготовить и направить Заказчику уточненный расчет цен единицы товара, единичных расценок или тарифов работ или услуг (без налога на добавленную стоимость) и расчет общей стоимости работ или услуг без изменения остальных условий заявки. В случае непредставления такого уточненного расчета данная заявка подлежит отклонению.

5.4.9. После завершения переторжки повторно проводится оценочный этап рассмотрения заявок с учетом новых цен заявок, полученных в ходе переторжки.

6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

6.1. Порядок заключения и исполнения договора регулируется Гражданским кодексом Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, локальными актами Заказчика с учетом нижеследующего.

6.2. Договор с победителем либо иным лицом, с которым в соответствии с Протоколом оценки заключается такой договор (далее в данном разделе – участник закупки, обязанный заключить договор), по результатам проведения торгов должен быть заключен Заказчиком не позднее 20 (двадцати) дней со дня подписания итогового протокола.

6.3. Заказчик не позднее трех рабочих дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе передает победителю конкурса проект договора, который составляется путем включения существенных условий исполнения договора, предложенных победителем конкурса в заявке на участие в конкурсе в проект договора, прилагаемый к конкурсной документации.

Победитель конкурса должен подписать и заверить печатью указанный проект договора и вернуть его заказчику в срок, установленный в ИНФОРМАЦИОННОЙ КАРТЕ КОНКУРСА.

6.4. Договор с участником закупки, обязанным заключить договор, заключается после предоставления таким участником обеспечения исполнения договора, соответствующего требованиям документации о закупке (если требование о предоставлении обеспечения исполнения договора было предусмотрено Заказчиком в ИНФОРМАЦИОННОЙ КАРТЕ).

6.5. В случае, если участник закупки, обязанный заключить договор, не предоставил заказчику в срок, указанный в Конкурсной документации, подписанный им договор, либо не предоставил надлежащее обеспечение исполнения договора, такой участник признается уклонившимся от заключения договора. В случае уклонения участника закупки от заключения договора внесенное обеспечение заявки такому участнику закупки не возвращается (если требование о предоставлении обеспечения заявки на участие в конкурсе было предусмотрено Конкурсной документацией).

6.6. В случае, если участник закупки, обязанный заключить договор, признан уклонившимся от заключения договора, Заказчик вправе заключить договор с участником закупки, заявке на участие в конкурсе которого присвоен следующий порядковый номер.

6.7. Заказчик вправе отказаться от заключения договора с участником закупки, обязанным заключить договор, в случаях:

- несоответствия участника конкурса, обязанного заключить договор, требованиям, установленным в конкурсной документации;

- предоставления участником конкурса, обязанным заключить договор, недостоверных сведений в заявке на участие в конкурсе.

6.8. При заключении и исполнении договора не допускается изменение его условий по сравнению с указанными в протоколе.

6.9. При заключении договора между Заказчиком и победителем могут проводиться преддоговорные переговоры (в том числе путем составления протоколов разногласий), направленные на уточнение мелких и несущественных деталей договора.

6.10. Заказчик по согласованию с участником при заключении и исполнении договора вправе изменить показатели в случаях, предусмотренных Положением о закупках.

6.11. В случае, если при заключении и исполнении договора изменяются объем, цена закупаемой продукции или сроки исполнения договора по сравнению с указанными в протоколе, составленном по результатам конкурса, не позднее чем в течение десяти дней со дня внесения изменений в договор на официальном сайте размещается информация об изменении договора с указанием измененных условий.

6.12. При исполнении договора по согласованию Заказчика с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) допускается поставка (использование) товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с таким качеством и такими характеристиками товара, указанными в договоре.

6.13.	Расторжение договора допускается по основаниям и в порядке, предусмотренном гражданским законодательством и локальными актами Заказчика.

6.14. В случае, если конкурс признан несостоявшимся и по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе подана только одна заявка на участие в конкурсе (п.5.1.9), и если указанная заявка соответствует требованиям и условиям, предусмотренным настоящей конкурсной документацией, заказчик в течение трех рабочих дней со дня рассмотрения заявки на участие в конкурсе передает такому участнику конкурса, подавшему единственную заявку на участие в конкурсе (и признанному участником конкурса по результатам рассмотрения заявок), проект договора, который составляется путем включения условий исполнения договора, предложенных таким участником в заявке на участие в конкурсе, в проект договора, прилагаемый к конкурсной документации. При этом договор заключается с участником конкурса на условиях и по цене договора, которые предусмотрены заявкой на участие в конкурсе и конкурсной документацией, но цена такого договора не может превышать начальную цену договора, указанную в извещении о проведении открытого конкурса. Также Заказчик вправе провести с таким участником переговоры по снижению цены, представленной в заявке на участие в конкурсе, без изменения иных условий договора и заявки и заключить договор по цене, согласованной в процессе проведения преддоговорных переговоров.

6.15. В случае, если конкурс признан несостоявшимся, и только один участник процедуры закупки, подавший заявку на участие в конкурсе, признан участником конкурса, заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе, вправе передать такому участнику конкурса проект договора, который составляется путем включения условий исполнения договора, предложенных таким участником в заявке на участие в конкурсе, в проект договора, прилагаемый к конкурсной документации. При этом договор заключается на условиях и по цене договора, которые предусмотрены заявкой на участие в конкурсе и конкурсной документацией, но цена такого договора не может превышать начальную цену договора. Также Заказчик вправе провести с таким участником переговоры по снижению цены, представленной в заявке на участие в конкурсе, без изменения иных условий договора и заявки и заключить договор по цене, согласованной в процессе проведения преддоговорных переговоров.

6.16. Если конкурс признан несостоявшимся по причине отсутствия поданных заявок, либо к конкурсу не был допущен ни один участник процедуры закупки или договор не заключен с единственным участником процедуры, подавшим заявку, или с единственным участником процедуры закупки, допущенным к участию в конкурсе, Заказчик вправе отказаться от проведения повторной процедуры закупки, объявить о проведении повторного конкурса, либо принять решение о проведении конкурентной процедуры отличной от конкурса или о заключении договора с единственным поставщиком. В случае объявления о проведении повторного конкурса Заказчик вправе изменить условия конкурса.

6.2. Обеспечение исполнения договора и гарантийных обязательств.

6.2.1. Если в соответствии с ИНФОРМАЦИОННОЙ КАРТОЙ КОНКУРСА установлено требование обеспечения исполнения договора, участник конкурса, с которым заключается договор, должен предоставить до заключения договора такое обеспечение. Срок предоставления победителем конкурса или иным участником, с которым заключается договор, обеспечения исполнения договора должен быть установлен в документации процедуры закупки и не должен составлять менее 3 календарных дней со дня размещения на официальном сайте протокола процедуры закупки, на основании которого с победителем закупки или с иным участником заключается такой договор, и не должен превышать 20 календарных дней со дня размещения указанного протокола.

В случае непредставления обеспечения исполнения договора в указанный срок, договор не заключается, такой участник конкурса считается уклоняющимся от заключения договора. Заказчик вправе заключить договор с участником осуществления закупок, предложившим лучшие условия после победителя.

6.2.2. В случае установления в  «ИНФОРМАЦИОННОЙ КАРТЕ КОНКУРСА» требования предоставления поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обеспечения исполнения договора, Заказчик вправе заключить договор до предоставления таким поставщиком обеспечения исполнения договора при условии того, что в такой договор будет включено положение об обязанности предоставления поставщиком  Заказчику обеспечения исполнения договора в срок не более пятнадцати дней с даты заключения договора и о выплате аванса (в случае, если он предусмотрен проектом договора) поставщику  только после предоставления обеспечения.

## 6.2.3. Заказчик вправе установить требование обеспечения исполнения договора, размер которого указывается в «ИНФОРМАЦИОННОЙ КАРТЕ КОНКУРСА» и проекте договора, содержащемся в конкурсной документации.

6.2.4. Обеспечение исполнения договора может быть представлено в виде безотзывной банковской гарантии или залога денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита). Заказчик  в конкурсной документации в «ИНФОРМАЦИОННОЙ КАРТЕ КОНКУРСА» вправе установить виды обеспечения исполнения договора, которые допускаются. В других случаях способ обеспечения исполнения договора из указанных в настоящем пункте способов определяется участником конкурса, с которым заключается договор, самостоятельно.

6.2.5. В том случае, если обеспечение исполнения договора представляется в виде безотзывной банковской гарантии, банковская гарантия должна соответствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации, а также иным законодательством Российской Федерации.

6.2.5.1. В банковской гарантии в обязательном порядке должна быть указана сумма,  в пределах которой банк гарантирует исполнение обязательств по договору, которая должна быть не менее суммы, установленной в Информационной карте конкурса.

6.2.5.2. Банковская гарантия должна содержать указание на договор, исполнение которого она обеспечивает путем указания на стороны договора, название предмета договора и ссылки на протокол о результатах конкурса как основание заключения договора.

6.2.5.3. Срок действия банковской гарантии должен устанавливаться с учетом установленного общего срока поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг по договору, если иное не предусмотрено пунктом ИНФОРМАЦИОННОЙ КАРТОЙ КОНКУРСА, техническим заданием и проектом договора, содержащемся в конкурсной документации.

6.2.5.4. Банковская гарантия должна содержать указание на согласие банка с тем, что изменения и дополнения, внесенные в договор, не освобождают его от обязательств по соответствующей банковской гарантии.

6.2.6. Денежные средства, вносимые в обеспечение исполнения договора, должны быть перечислены в размере, установленном в Информационной карте конкурса на счет, указанный в Информационной карте конкурса. Срок обеспечения исполнения договора должен составлять срок исполнения обязательств по договору поставщиком (подрядчиком, исполнителем), если иное не предусмотрено ИНФОРМАЦИОННОЙ КАРТОЙ КОНКУРСА, техническим заданием и проектом договора, содержащемся в конкурсной документации.

6.2.6.1. Факт внесения денежных средств в обеспечение исполнения договора подтверждается платежным поручением с отметкой банка об оплате (оригинальная выписка из банка в случае, если перевод денежных средств осуществлялся при помощи системы «Банк-клиент»).

6.2.6.2. Денежные средства возвращаются подрядчику (поставщику, исполнителю), с которым заключается договор при условии надлежащего исполнения им всех своих обязательств по настоящему договору в течение срока, установленного в проекте договора со дня получения заказчиком соответствующего письменного требования подрядчика (поставщика, исполнителя). Денежные средства возвращаются на банковский счет, указанный  подрядчиком (поставщиком, исполнителем) в этом письменном требовании.

6.2.7. Заказчик в проекте договора, содержащегося в документации вправе также установить требование об обеспечении исполнения гарантийных обязательств, предусмотренных договором. Размер обеспечения исполнения гарантийных обязательств  устанавливается Заказчиком или предлагается участником процедуры закупки, если данный параметр подлежит оценке.

6.2.7.1. Обеспечение исполнения гарантийных обязательств может быть оформлено в виде безотзывной банковской гарантии, выданной кредитной организацией, или передачи Заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита). Срок действия банковской гарантии устанавливается на весь период действия гарантийных обязательств.

6.2.7.2. Обеспечение исполнения гарантийных обязательств, если это предусмотрено условиями договора, содержащимися в конкурсной документации, может предоставляться как при подписании договора, так и после подписания сторонами по договору документа, подтверждающего выполнение контрагентом основных обязательств по договору (акта приема-передачи товара, работ, услуг, акта ввода объекта в эксплуатацию и т.п.).

6.2.7.3. В случае установления требования о предоставлении обеспечения гарантийных обязательств «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА» должна содержать: размер обеспечения гарантийных обязательств; срок предоставления участником, с которым заключается договор, обеспечения гарантийных обязательств, минимальный срок гарантийных обязательств. При этом проектом договора и договором, заключаемым по итогам процедуры закупки, должен быть предусмотрен порядок (перечень), дата начала и окончания гарантийных обязательств контрагента, обязанность контрагента предоставить обеспечение гарантийных обязательств, срок его предоставления, и ответственность контрагента за непредоставление (несвоевременное предоставление) такого обеспечения.

6.2.8. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения обязательств по договору  (обеспечении исполнения гарантийных обязательств, предусмотренных договором) перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение подрядчиком (поставщиком, исполнителем) своих обязательств по договору, соответствующий подрядчик (поставщик, исполнитель) обязан в течение 10 (Десяти) банковских дней предоставить заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнение обязательств по  договору на тех же условиях и в том же размере.

6.3. Права и обязанности победителя конкурса

6.3.1. Договор заключается на условиях, указанных в поданной участником процедуры закупки, с которым заключается договор, заявке на участие в конкурсе.

6.3.2. В случае, если победитель конкурса в предусмотренный срок не представил заказчику подписанный договор, переданный ему, а также обеспечение исполнения договора, победитель конкурса признается уклонившимся от заключения договора.

6.3.3 Участник конкурса, которому заказчик направил проект договора, не вправе отказаться от заключения договора.

6.3.4. В случае, если договор заключается с физическим лицом, за исключением индивидуальных предпринимателей и иных занимающихся частной практикой лиц, оплата такого договора уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой договора.

6.4. Права и обязанности заказчика

6.4.1. После определения победителя конкурса  (участника конкурса, с которым должен быть заключен договор  по результатам конкурса) в течение срока, предусмотренного для заключения договора, заказчик вправе отказаться от заключения договора с победителем конкурса (участником конкурса, с которым должен быть заключен договор  по результатам конкурса), в случае установления факта:

- проведения ликвидации победителя конкурса (участника конкурса, с которым должен быть заключен договор  по результатам конкурса)  – юридического лица или наличие решения арбитражного суда о признании участника процедуры закупки - юридического лица, индивидуального предпринимателя  банкротом и об открытии конкурсного производства;

- приостановления деятельности победителя конкурса (участника конкурса, с которым должен быть заключен договор  по результатам конкурса) в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

- предоставления победителем конкурса (участником конкурса, с которым должен быть заключен договор  по результатам конкурса) заведомо ложных сведений, содержащихся в документах, предусмотренных пунктом 3.4. настоящего Раздела;

- нахождения имущества победителя конкурса (участника конкурса, с которым должен быть заключен договор  по результатам конкурса) под арестом, наложенным по решению суда, если на момент истечения срока заключения договора балансовая стоимость арестованного имущества превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов указанных лиц по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;

- наличия у победителя конкурса (участника конкурса, с которым должен быть заключен договор  по результатам конкурса)  задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника процедуры закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, при условии, что участник процедуры закупки не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.4.2. В случае отказа от заключения договора с победителем конкурса (участником конкурса, с которым должен быть заключен договор  по результатам конкурса), либо при  уклонении победителя конкурса (участника конкурса, с которым должен быть заключен договор  по результатам конкурса) от заключении договора, заказчиком в срок не позднее дня, следующего после дня установления фактов, предусмотренных в пункте 6.4 и являющихся основанием для отказа от заключения договора, составляется протокол об отказе от заключения договора, в котором должны содержаться сведения о месте, дате и времени его составления, о лице, с которым заказчик отказывается заключить договор, сведения о фактах, являющихся основанием для отказа от заключения договора, а также реквизиты документов, подтверждающих такие факты. Указанный протокол размещается заказчиком на официальном сайте в течение одного рабочего дня, следующего после подписания указанного протокола. Заказчик  в течение двух рабочих дней со дня подписания протокола передает один экземпляр протокола лицу, с которым заказчик отказывается заключить договора.

6.4.3. В случае, если это предусмотрено в «ИНФОРМАЦИОННОЙ КАРТЕ КОНКУРСА» и проекте договора, заказчик по согласованию с исполнителем, вправе изменить предусмотренный договором объем работ (услуг) при изменении потребности в работах (услугах) на выполнение (оказание) которых заключен договор, или при выявлении потребности в дополнительном объеме работ, услуг, не предусмотренных договором, но связанных с работами (услугами), предусмотренными договором (за исключением необходимости изменения цены в связи с изменением валютного курса при поставке товаров иностранного производства).

6.4.4. При исполнении договора не допускается перемена поставщика (исполнителя, подрядчика), за исключением случаев, если новый поставщик (исполнитель, подрядчик) является правопреемником поставщика (исполнителя, подрядчика) по такому договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

6.4.5. При осуществлении закупки работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов начальная (максимальная) цена договора определяется на весь срок выполнения таких работ исходя из их цены в течение соответствующих лет планируемого периода исполнения договора.

6.4.6. Расторжение договора допускается в одностороннем порядке в связи с неисполнением или ненадлежащем исполнением обязательств по договору согласно Гражданскому кодексу.

6.4.7. В случае расторжения договора в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением поставщиком (исполнителем, подрядчиком) своих обязательств по такому договору, заказчик вправе заключить договор с участником процедуры закупки, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, с согласия такого участника процедуры закупки. Если до расторжения договора поставщиком (исполнителем, подрядчиком) частично исполнены обязательства по такому договору, при заключении нового договора количество поставляемого товара, объем выполняемых работ, оказываемых услуг должны быть уменьшены с учетом поставленного товара, объема выполненных работ, оказанных услуг по договору, ранее заключенному с победителем конкурса. При этом цена договора должна быть уменьшена пропорционально количеству поставленного товара, объему выполненных работ, оказанных услуг.

6.4.8. В договор включается обязательное условие о порядке осуществления заказчиком приемки поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг на соответствие их количества, комплектности, объема и качества требованиям, установленным в таком договоре.

# 7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ УЧАСТНИКОВ ПРОЦЕДУРЫ ЗАКУПКИ

# 7.1. Действия (бездействия) заказчика, комиссии могут быть обжалованы в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации, если такие действия нарушают права и законные интересы участника процедуры закупки.

# РАЗДЕЛ I.3 ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА

В разделе I.3 «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА» содержится информация для данного конкретного конкурса, которая уточняет, разъясняет и дополняет положения раздела «ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА».

При возникновении противоречия между положениями раздела I.2 «ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА» и разделе I.3 «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА», применяются положения раздела I.3 «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА».

При возникновении противоречия между положениями ИЗВЕЩЕНИЯ и разделом I.3 «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА», применяются положения раздела I.3 «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА».

| ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ОТКРЫТОГО КОНКУРСА |
| --- |
| № п/п | Наименование пункта | Текст пояснений, информация |
| 7.1. | Наименование заказчика, контактная информация | Наименование: ГУП ДЕЗ района «Текстильщики» Юридический адрес: 109129, г.Москва, 8-я ул.Текстильщиков, д.16, корп.1 тел./факс 499-178-91-40 Адрес электронной почты: t1780012@mail.ru Контактное лицо: Белая Ольга Алексеевна |
| 7.2. | Наименование специализированной организации, контактная информация | ООО «УралЮнион» 109004, г. Москва, Б. Факельный пер. 3, оф.145 Адрес электронной почты: torgi@bestquality.ru Телефон (495) 232-02-04, Факс (495) 912-77-03 Контактное лицо: сотрудники Тендерного отдела |
| 7.3. | Наименование конкурса, вид и предмет конкурса (лота) | Открытый конкурс на право заключения договора на выполнение работ по содержанию, эксплуатации и текущему ремонту жилых домов в районе Текстильщики (в составе 2-х лотов) |
| 7.4. | Официальный сайт, на котором размещена конкурсная документация | www.zakupki.gov.ru/223 |
| 7.5. | Предмет договора | Выполнение комплекса работ по техническому обслуживанию и ремонту жилищного фонда, которые включают в себя требования обеспечение нормативных режимов, утвержденных Постановления Госстроя от 27.09.2003 г. №170 «Об утверждении правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда», а так же Постановлением Правительства Москвы от 04.06.1996 г. |
| 7.6. | Краткая характеристика и объем выполняемых работ. Место и сроки (периоды) выполнения работ. | Место выполнения работ: В соответствии с адресным списком Сроки выполнения работ: 1 календарный год, С 01.01.2014г. по 31.12.2015г. Срок предоставления гарантии качества работ: Минимальный срок – 12 месяцев Объемы выполняемых работ: в соответствии с данными технического задания, техническое обслуживание Лот №1 –191 жилой дом Лот №2 – 106 жилых домов Условия выполнения работ: В соответствии с техническим заданием и проектом договора |
| 7.7. | Начальная (максимальная) цена договора (лота) | Начальная (максимальная) цена договора: Лот №1 – 245 509 600 рублей 00 копеек Лот №2 – 194 616 000 рублей 00 копеек , в том числе НДС (18%) Начальная (максимальная) цена договора включает в себя: все налоги, пошлины и прочие сборы, которые исполнитель по договору должен будет оплачивать в соответствии с условиями договора или на иных основаниях. Метод формирования начальной (максимальной) цены: расчет произведен в виде сметы. |
| 7.8. | Форма, сроки, порядок оплаты работ, услуг, товаров | Форма оплаты: в рублях РФ, путем перечисления Заказчиком соответствующей суммы платежа на расчетный счет Исполнителя (Подрядчика, Поставщика) Оплата выполненных работ осуществляется по безналичному расчету, на основании актов сдачи-приемки выполненных работ в соответствии с условиями договора. Порядок и срок оплаты: в соответствии с проектом договора |
| 7.9. | Обязательные требования, установленные к участникам закупки | соответствие участников закупки требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом конкурса (членство в СРО, наличие лицензий и т.д.); Предоставление заверенных копий соответствующих документов обязательно, если вид деятельности подлежит обязательному лицензированию, сертификации или членству в СРО. непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; Предоставляется справка в свободной форме с оригинальной печатью участника закупки (если применимо) и подписью уполномоченного лица, либо заверенные копии из соответствующих органов власти. неприостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в закупке; Предоставляется справка в свободной форме с оригинальной печатью участника закупки (если применимо) и подписью уполномоченного лица, либо заверенные копии из соответствующих органов власти. отсутствие у участника закупки задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Предоставляется справка в свободной форме с оригинальной печатью участника закупки (если применимо) и подписью уполномоченного лица, либо заверенные копии из соответствующих органов власти. отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 5 Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»; – отсутствие сведений об участниках закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 19 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»; Предоставляется справка в свободной форме с оригинальной печатью участника закупки (если применимо) и подписью уполномоченного лица, либо оригинальные распечатанные документы с официальных источников в сети «Интернет». 6. соответствие участников закупки требованиям, установленным п. 1.6.6., 1.6.7. Конкурсной Документации. Предоставляются справки по установленной форме с оригинальной печатью участника закупки (если применимо) и подписью уполномоченного лица, а также заверенные копии документов, подтверждающих соответствие участника установленным требованиям и заявленным сведениям. |
| 7.10. | Требования к качеству, техническим характеристикам товара, работы, услуги, к их безопасности, к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы и иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика | В соответствии с Техническим заданием и проектом Договора. Срок гарантийных обязательств на результат выполненных по договору работ – не менее 12 месяцев с момента подписания акта выполненных работ. |
| 7.11. | Источник финансирования закупки | Собственные средства Заказчика (Плата за техническое обслуживание населением и бюджетная субсидия) |
| 7.12. | Порядок формирования цены договора | Цена договора включает в себя все необходимые расходы по исполнению договора, налоги, сборы и другие обязательные платежи в бюджет, согласно действующему законодательству. |
| 7.13. | Валюта, используемая для формирования цены договора и расчетов с подрядчиком | Рубль Российской Федерации. |
| 7.14. | Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате заключенного договора | Порядок не установлен. |
| 7.15. | Привлечение субподрядчиков. Условия их привлечения. | Не допускается |
| 7.16. | Преимущества и преференции, предоставляемые при участии в конкурсе (лоте) | Не предоставляются. |
| 7.17. | Дата начала и окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений конкурсной документации | Дата начала предоставления разъяснений положений конкурсной документации - дата размещения документации на официальном сайте. Дата окончания предоставления разъяснений положений конкурсной документации – в соответствии со сроками, установленными Положением о закупках Заказчика. |
| 7.17.1 | Порядок предоставления конкурсной документации | Конкурсная документация предоставляется в печатном виде ежедневно, кроме выходных и праздничных дней с 10.00 до 17.00 (в пятницу с 10.00 до 16.00) часов московского времени, по адресу: 109004, г. Москва, Б. Факельный переулок, д. 3, оф. 145. Сроки предоставления с даты публикации документации на официальном сайте до дня предшествующего дню вскрытия конвертов. Со дня размещения на официальном сайте информации о проведении конкурса Заказчик или по его поручению Специализированная организация на основании заявления любого заинтересованного лица предоставляет такому лицу конкурсную документацию в установленном порядке. Предоставление конкурсной документации в форме электронного документа осуществляется без взимания платы. За предоставление конкурсной документации в печатном виде плата не установлена. Запрос на получение конкурсной документации должен содержать название конкурса, номер торгов, наименование организации (фамилию, имя, отчество физического лица) – участника процедуры закупки и контактные данные. Конкурсная документация выдается по предъявлению оригинала запроса (исключение: если он не был ранее получен по средствам почтовой связи). |
| 7.18. | Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в закупке | Дата начала приема заявок на участие в конкурсе- день публикации на Официальном сайте извещения и конкурсной документации о проведении конкурса. Заявки на участие в конкурсе принимаются до дня, предшествующего дню вскрытия конвертов по адресу: 109004, г. Москва, Б. Факельный пер. 3, оф.145. Время приема заявок: с 10:00 до 18:00 по московскому времени, дни приема заявок: с понедельника по пятницу. В день вскрытия конвертов заявки принимаются по адресу заседания комиссии, указанному в п.7.23 ИНФОРМАЦИОННОЙ КАРТЫ. Дата окончания подачи заявок на участие в конкурсе – день проведения заседания по вскрытию конвертов: «19» декабря 2013 года. В день, указанный в пункте 7.23 раздела I.3 «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА», участники закупки подают свои заявки на участие в конкурсе непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе или в случае проведения конкурса по нескольким лотам перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе, поданными в отношении каждого лота. |
| 7.19. | Документы, входящие в состав заявки на участие в конкурсе (лоте). Требования к оформлению заявок на участие в конкурсе. | 1. Заявка на участие в конкурсе, подготовленная в соответствии с требованиями раздела «ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ И ЗАПОЛНЕНИЮ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ» и в соответствии с формами документов, установленными РАЗДЕЛ I.4 ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ ПРОЦЕДУРЫ ЗАКУПКИ. 2. Сведения и документы об участнике закупки, подавшем такую заявку, включая: - фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона – указываются участником закупки в форме «Заявка на участие в конкурсе» (по форме части «ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ ЗАКУПКИ»); - полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса, выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц), полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса, выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте о проведении открытого конкурса; - документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника закупки; - копии учредительных документов участника закупки (для юридических лиц), а так же полные сведения об участнике процедуры закупки, включая копию свидетельства о государственной регистрации юридического лица (индивидуального предпринимателя), точный юридический (место нахождения) и фактический (почтовый) адрес, номер телефона, номер факса, фамилию, имя, отчество руководителя и ответственного исполнителя, сведения об учредителях общества, банковские реквизиты и информацию о налоговой инспекции, где оно состоит на учете; - решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника закупки оказание услуг, являющихся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, обеспечения исполнения договора являются крупной сделкой. (В случае, если получение указанного решения до истечения срока подачи заявок на участие в конкурсе для участника конкурса невозможно в силу необходимости соблюдения установленного законодательством и учредительными документами участника процедуры закупки порядка созыва заседания органа, к компетенции которого относится вопрос об одобрении или о совершении крупных сделок, участник конкурса обязан представить письмо, содержащее обязательство в случае признания его победителем конкурса представить вышеуказанное решение до момента заключения договора. В случае, если для данного участника поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющиеся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в процедуре закупки, обеспечения исполнения договора не являются крупной сделкой, участник процедуры закупки представляет соответствующее письмо.) - копии документов, подтверждающих соответствие участника закупки требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим оказание услуг, и такие услуги являются предметом. - копии документов, подтверждающих соответствие участника закупки требованиям, установленным в настоящей конкурсной документации. 3. Предложения участника закупки по исполнению договора, являющиеся предметом оценки конкурсных заявок по установленным критериям, отраженные в составе Заявки на участие в конкурсе, включая все приложения и подтверждающие документы, в том числе: - Опись документов; - Заявка на участие в конкурсе; - Предложение о цене договора (В случае, если участником процедуры закупки внесено предложение о снижении цены договора более чем на 20% от начальной (максимальной) цены договора, установленной в конкурсной документации, участник процедуры закупки обязан предоставить сметный расчет снижения цены договора (с приложением пояснительной записки в произвольной форме) от начальной (максимальной) цены); - Предложение о квалификации участника закупки со всеми приложениями; - Предложение о сроке (периоде) оказания услуг, выполнения работ, поставки товара (если данный критерий подлежит оценке) - Предложение о гарантийных обязательствах, а именно о сроках/объемах предоставления гарантий (если данный критерий подлежит оценке) - ФОРМА АНКЕТЫ УЧАСТНИКА ЗАКУПКИ; - документы, подтверждающие квалификацию участника закупки; - копии документов бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках) на последнюю перед подачей заявки отчетную дату с отметкой налоговой инспекции. 4. Документы или копии документов, подтверждающих соответствие участника закупки установленным требованиям и условиям допуска к участию в конкурсе: - документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, в случае, если в пункте 7.21 раздела I.3 «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА» установлено требование обеспечения заявки на участие в конкурсе (платежное поручение о перечислении денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, или копия такого поручения). 5. Участник процедуры закупки вправе дополнительно представлять иные, характеризующие его деятельность, документы. |
| 7.20. | Количество копий заявки на участие в конкурсе (лоте) | 1 копия, документы по Предложению участника закупки по исполнению договора, являющиеся предметом оценки конкурсных заявок по установленным критериям, отраженные в составе Заявки на участие в конкурсе в формате Microsoft Word (указанные в п.3 раздела 7.19. ИНФОРМАЦИОННОЙ КАРТЫ), на электронном носителе. Непредставление копии заявки (вмести со всеми прикладываемыми приложениями и документами) на участие в конкурсе может являться основанием для не допуска участника процедуры закупки к участию в конкурсе в связи с несоответствием заявки требованиям конкурсной документации. |
| 7.21. | Обеспечение заявок на участие в конкурсе (лоте) | Да, требуется. Сумма обеспечения заявки на участие в конкурсе составляет «1» % от начальной (максимальной) цены договора, что составляет: Лот №1 – 2 455 096 рублей 00 копеек Лот №2 – 1 946 160 рублей 00 копеек Срок внесения: до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе, при этом денежные средства, вносимые в качестве обеспечения заявки, должны быть зачислены на счет, реквизиты которого указаны в п.7.22, до момента окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе. Порядок внесения: Денежные средства в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе вносятся на расчетный счет Заказчика. В назначении платежа обязательно указывается: «Оплата финансового обеспечения участия в открытом конкурсе _________________. НДС не облагается». Соответствующее платежное поручение с отметкой банка, подтверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки, или заверенная копия такого поручения должны быть поданы участником процедуры закупки в составе документов, входящих в заявки на участие в конкурсе. |
| 7.22. | Реквизиты счета для перечисления денежных средств в качестве обеспечения заявок на участие в конкурсе | Получатель: ГУП ДЕЗ района «Текстильщики» р/с 4060 2810 8006 7000 0040 в ОАО «Банк Москвы», г.Москва к/с 3010 1810 5000 0000 0219, БИК 044525219, ИНН 7723004031, КПП 772301001, ОКПО 11424401 |
| 7.23. | Дата, время и место вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе | Заседание по вскрытию конвертов с заявками на участие в конкурсе состоится начиная с «11:30» по московскому времени «19» декабря 2013 г. по адресу: 109129, г.Москва, 8-я ул.Текстильщиков, д.16, корп.1 |
| 7.23.1. | Осуществление видеотрансляции (в том числе условия согласия участника процедуры закупки на осуществление видеотрансляции) процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе на официальный сайт. | Не предусмотрено. |
| 7.24. | Место и дата рассмотрения заявок на участие в конкурсе | Рассмотрение заявок на участие в конкурсе будет осуществляться начиная с «14:00» по московскому времени «__20_» декабря 2013 г. по адресу: 109129, г.Москва, 8-я ул.Текстильщиков, д.16, корп.1 |
| 7.24.1. | Право Заказчика или специализированной организации по поручению Заказчика направлять запросы участникам процедуры закупки, на этапе рассмотрения заявок | Предусмотрено, по единогласному решению конкурсной комиссии. |
| 7.25. | Место и дата подведения итогов конкурса | Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе будет осуществляться начиная с 14:30 по московскому времени «20» декабря 2013 г. по адресу: 109129, г.Москва, 8-я ул.Текстильщиков, д.16, корп.1 |
| 7.26. | Критерии оценки заявок на участие в конкурсе (лоте), их содержание и значимость | Критерии оценки заявок на участие в конкурсе, их содержание и значимость указаны в Приложении 1 к настоящей Информационной карте |
| 7.26.1. | Проведение процедуры переторжки | Не предусмотрена. |
| 7.27. | Обеспечение исполнения договора (лота) | Не требуется Заказчиком установлено не требование об обеспечении исполнения. |
| 7.28. | Реквизиты счета для перечисления денежных средств в качестве обеспечения исполнения договора | - |
| 7.29. | Изменение объема работ. Процент изменения объема работ (по лоту) | Возможно изменение не более чем на 10% предусмотренного договором объема товаров, работ, услуг при изменении потребности в таких товарах, работах, услугах, на выполнение, оказание которых заключен договор, или при выявлении потребности в дополнительном объеме товаров, работ, услуг, не предусмотренных договором, но связанных с работами, услугами, предусмотренными договором. При согласовании с Управой района Текстильщики возможно изменение не более чем на 30% предусмотренного договором объема товаров, работ, услуг при изменении потребности в таких товарах, работах, услугах, на выполнение, оказание которых заключен договор, или при выявлении потребности в дополнительном объеме товаров, работ, услуг, не предусмотренных договором, но связанных с работами, услугами, предусмотренными договором. |
| 7.30. | Обеспечение исполнения договора (лота) в части предоставляемых объемов гарантии качества услуг. | Не требуется |
| 7.31. | Срок подписания проекта договора с победителем конкурса | Проект договора должен быть подписан по результатам проведения торгов победителем конкурса не позднее 20 (двадцати) дней. |

Приложение 1 к «ИНФОРМАЦИОННОЙ КАРТЕ»

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ,
ИХ СОДЕРЖАНИЕ, ЗНАЧИМОСТЬ И ПОРЯДОК ОЦЕНКИ И СОПОСТАВЛЕНИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

Общие положения

Настоящие Приложение определяет порядок оценки заявок на участие в конкурсе на право заключить договор на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчика (далее соответственно - конкурс, заявка), содержание и значимость критериев оценки заявок в зависимости от видов товаров, работ, услуг для оценки и сопоставления заявок, осуществляемых конкурсными комиссиями в целях выявления лучших условий исполнения договора.

Оценка заявок осуществляется с использованием следующих критериев оценки заявок:

а)	Цена договора;

б)	Качество технического предложения и квалификация участника конкурса;

в)	Срок предоставления гарантии качества работ.

Для оценки заявки осуществляется расчет итогового рейтинга по каждой заявке. Итоговый рейтинг заявки рассчитывается путем сложения рейтингов по каждому критерию оценки заявки, установленному в конкурсной документации, умноженных на их значимость.

Рейтинг представляет собой оценку в баллах, получаемую по результатам оценки по критериям. Дробное значение рейтинга округляется до двух десятичных знаков после запятой по математическим правилам округления.

Значимость критериев определяется в процентах. При этом для расчетов рейтингов применяется коэффициент значимости, равный значению соответствующего критерия в процентах, деленному на 100.

Совокупная значимость всех критериев должна быть равна 100%.

Оценка и сопоставление заявок в целях определения победителя (победителей) процедуры может осуществляется конкурсной комиссией с привлечением при необходимости экспертов в соответствующей области предмета конкурса.

Для оценки заявок используются следующие критерии с соответствующими предельными значениями:

| Номер критерия | Критерии оценки заявок | Для проведения оценки в документации необходимо установить: | Значимость критериев в процентах. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Цена договора | Оценке подлежит: предложенная участником цена договора. Содержание критерия: Оцениваются, предложения участников конкурса по цене договора. Участник процедуры закупки предлагает цену договора, сформированную с учетом требований конкурной документации, и указывает свое предложение в заявке на участие в конкурсе. Цена договора указывается в российских рублях. Цена договора, предложенная в заявке на участие в конкурсе не должна превышать начальную (максимальную) цену договора, установленную в конкурсной документации. Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «Цена договора», определяется по формуле: , где: Rai - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию; Amax - начальная цена договора; Ai - цена договора, предложенная i-м участником. Для расчета итогового рейтинга по заявке рейтинг, присуждаемый этой заявке по критерию «Цена договора», умножается на соответствующую указанному критерию значимость. | 30% |
| 2. | Качество технического предложения и квалификация участника конкурса (опыт, в том числе в ЖКХ, образование квалификация, численность персонала, деловая репутация, качество услуг, дополнительные преимущества и услуги участника, наличие производственных мощностей (обеспеченность транспортом, хозяйственным инвентарем, сертификатами на используемые материалы, наличие нежилых помещений), наличие внутреннего/внешнего контроля качества) | Оценке подлежит: предложенные участником сведения, данные и документы по квалификации и качеству. Предмет оценки: Оцениваются предложения участников конкурса по качеству технического предложения и квалификации, содержащиеся в приложениях к заявке на участия в конкурсе (с учетом дополнительно представленных документов, подтверждающих предложения и сведения участников процедуры закупки). Для настоящего конкурса установлено, что показатели указанного критерия не выделяются, а оценивается критерий в целом. Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию, определяется как среднее арифметическое оценок в баллах всех членов конкурсной комиссии, присуждаемых этой заявке по указанному критерию. Для получения рейтинга заявок по критерию каждой заявке конкурсной комиссией выставляется значение от min 0 до mах 100 баллов. Данный параметр оценивается каждым членом комиссии на основании анализа предоставленных участником закупки документов и сведений, их содержанию, соответствию показателям, необходимым Заказчику: 1. Сведения о персонале организации – max 20 баллов; 2. Обеспеченность материально-технической базы (необходимым современным оборудованием, инструментами) – max 20 баллов; 3. Наличие положительной подтвержденной деловой репутации, финансовое положение и результаты ФХД, опыт работы по данному направлению – max 10 баллов; 4. Полнота и качество технического предложения – max 30 баллов; 5. План-график выполнения работ - max 5 баллов; 6. Наличие, степень внедрения действующей системы менеджмента качества, социальное обеспечение- max 5 баллов; 7. Наличие сертификатов соответствия на используемые материалы - max 10 баллов. Для расчета итогового рейтинга по заявке рейтинг, присуждаемый этой заявке по критерию, умножается на соответствующую указанному критерию значимость. | 50 % |
| 3. | Срок гарантии качества на выполненные работы (гарантийные обязательства) | Содержание: а) объем предоставления гарантии качества работ, (предмет и исчерпывающий перечень условий исполнения гарантийного обязательства): ПОДРЯДЧИК несёт ответственность перед ЗАКАЗЧИКОМ за допущенные отступления от требований, предусмотренных в Договоре, а также за нарушения законодательно установленных норм. Гарантийный срок на выполненные работы устанавливается с даты подписания акта сдачи-приемки услуг/акта выполненных работ. б) минимальный срок предоставления гарантии качества работ: 12 в) единица измерения срока предоставления гарантии качества работ: Месяц. Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию, определяется по формуле где: - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию; Cmin - минимальный срок, установленный заказчиком в документации о закупке по каждому виду работ; Ci - предложение i-го участника по каждому виду работ сроку. В целях оценки и сопоставления предложений в заявках со сроком предоставления гарантии работ, превышающим более чем на половину минимальный срок предоставления гарантии качества товара, работ, услуг, установленный в документации, таким заявкам присваивается рейтинг по указанному критерию, равный 50. При этом договор заключается на условиях по данному критерию, указанных в заявке. | 20 % |

- Оценка заявок осуществляется в следующем порядке.

  - Для оценки заявки осуществляется расчет итогового рейтинга по каждой заявке. Итоговый рейтинг заявки рассчитывается путем сложения рейтингов по каждому критерию оценки заявки, умноженных на их значимость.

  - Рейтинг заявки по каждому критерию представляет собой оценку в баллах, получаемую по результатам оценки по критериям.

  - Присуждение каждой заявке порядкового номера по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в ней условий исполнения договора производится по результатам расчета итогового рейтинга по каждой заявке. Заявке, набравшей наибольший итоговый рейтинг, присваивается первый номер. Первый номер может быть присвоен нескольким заявкам, набравшим наибольший итоговый рейтинг. Дальнейшее распределение порядковых номеров заявок осуществляется в порядке убывания итогового рейтинга.

  - Победителем конкурса признается участник конкурса, который предложил лучшие условия исполнения договора и заявке на участие в конкурсе которого присвоен первый номер.

- Для получения итогового рейтинга по заявке рейтинг, присуждаемый этой заявке по каждому из критериев, умножается на соответствующую каждому критерию значимость.

- Закупочная комиссия вправе не определять победителя, в случае, если по результатам оценки заявок ни одна из заявок не получит в сумме более 25 баллов.

IV. ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ ЗАКУПКИ

## ФОРМА 1. ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ,

представляемых для участия в открытом конкурсе на право заключения договора (далее – наименование открытого конкурса) __________________________

ЛОТ№________

Настоящим ____________________________________________ подтверждает, что для

(наименование участника закупки)

участия в открытом конкурсе на право заключения _______ (далее – наименование открытого конкурса) направляются нижеперечисленные документы.

| №№ п\п | Наименование документов | Листы с __ по __ | Количество листов |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ВСЕГО листов: |  |

Руководитель участника закупки

(уполномоченный представитель) 					_________________ (Ф.И.О.)

(подпись)

ФОРМА 2. ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

На бланке участника закупки

(по возможности)

Дата, исх. номер

Заказчику:

Директору

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

ЛОТ№________

на право заключения с заказчиком – договора на

_____________________________________________________________________________ указывается предмет   договора

1. Изучив конкурсную документацию на право заключения вышеупомянутого договора, а также применимые к данному конкурсу законодательство и нормативно-правовые акты ___________________________________________________________________________

(наименование участника закупки)

в лице, ________________________________________________________________________

(наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица для  юридического лица)

сообщает о согласии участвовать в конкурсе на условиях, установленных в указанных выше документах, и направляет настоящую заявку.

2. Мы согласны выполнить работы оказать услуги в соответствии с требованиями конкурсной документации и на условиях, которые мы представили в настоящем предложении:

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Предложение участника процедуры закупки значение (цифрами и прописью) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 |
| 1. | Цена договора (с учетом НДС) | Руб. |  |  |
| 1.1. | Процент снижения цены договора | % |  |  |
| 2. | Качество технического предложения и квалификация участника конкурса | Есть / нет |  |  |
| 3. | Срок предоставления гарантии качества работ | месяц |  |  |

3. Предложение имеет следующие дополнительные приложения:

3.1. Предложение о цене договора ________(да/нет);

3.2. Техническое предложение о качестве работ  __________ (да/нет);

3.3. Предложение о квалификации  __________ (да/нет);

3.4. Предложение о сроке предоставления гарантии качества работ _________(да/нет).

4. Мы ознакомлены с материалами, содержащимися в конкурсной документации и влияющими на стоимость выполнения работ.

5. Мы согласны с тем, что в случае, если нами не были учтены какие-либо расценки на [выполнение работ, оказание услуг, поставку товаров], составляющих полный комплекс [работ, услуг товаров], которые должны быть [выполнены, оказаны или поставлены] в соответствии с предметом конкурса, данные [работы, услуги, товары] будут в любом случае [выполнены, оказаны и поставлены] в полном соответствии с Техническим заданием в пределах предлагаемой нами стоимости договора.

6. Если наши предложения, изложенные выше, будут приняты, мы берем на себя обязательство [выполнить работы, оказать услуги, поставить товары] в соответствии с требованиями конкурсной документации, включая требования, содержащиеся в технической части конкурсной документации и согласно нашим предложениям, которые мы просим включить в договор.

7. Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке информации и подтверждаем право заказчика (уполномоченного органа, специализированной организации) [указывается орган, на который возлагается данное право], не противоречащее требованию о формировании равных для всех участников закупки условий, запрашивать у нас, в уполномоченных органах власти и у упомянутых в нашей заявке юридических и физических лиц информацию, уточняющую представленные нами в ней сведения, в том числе сведения о соисполнителях.

8. В случае, если наши предложения будут признаны лучшими, мы берем на себя обязательства подписать договор с заказчиком – ________________ на выполнение работ (оказание услуг, поставку товаров) в соответствии с требованиями конкурсной документации и условиями наших предложений, в срок не ранее 3 дней, и не позднее 20 дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе.

9. В случае, если наши предложения будут лучшими после предложений победителя конкурса, а победитель конкурса будет признан уклонившимся от заключения   договора с [указывается наименование   заказчика], мы обязуемся подписать данный договор на выполнение работ в соответствии с требованиями конкурсной документации и условиями нашего предложения по цене.

10. Мы согласны с тем, что в случае признания нас победителями конкурса или принятия решения о заключении с нами договора в установленных случаях, и нашего уклонения от заключения договора на выполнение работ, являющихся предметом конкурса, внесенная нами сумма обеспечения заявки на участие в конкурсе нам не возвращается. А также подтверждаем, что мы извещены о включении сведений о ____________________________ (наименование участника процедуры закупки) в Реестр недобросовестных поставщиков, предусмотренный статьей 5 Федерального закона от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», в случае уклонения нами от заключения договора.

11. В случае признания нашей заявки как содержащей лучшие условия исполнения   договора и присвоения ей первого номера, нами будет представлено обеспечение исполнения   договора в виде ________________________ (банковской гарантии, страхования ответственности по договору, денежных средств, перечисленных в обеспечение договор на расчетный счет Заказчика) на сумму ______ [сумма обеспечения устанавливается в соответствии с Информационной картой конкурса. В том случае, если обеспечение исполнения договора не установлено, этот пункт необходимо исключить из формы заявки].

12. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с заказчиком, уполномоченным органом) и специализированной организацией [указываются наименование заказчика, уполномоченного органа и специализированной организации, которые фактически участвуют в конкурсных процедурах] нами уполномочен _______________________________________________________ (контактная информация уполномоченного лица).

Все сведения о проведении конкурса просим сообщать указанному уполномоченному лицу.

13. В случае присуждения нам права заключить договор в период с даты получения протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе и проекта   договора и до подписания официального   договора настоящая заявка будет носить характер предварительного заключенного нами и Заказчиком договора о заключении договора на условиях наших предложений.

14. Юридический и фактический адреса/ место жительство телефон ___________ , факс ________ , банковские реквизиты: _______________________________________________________

15. Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу: ________________________________________________________________________________

16. К настоящей заявке прилагаются документы согласно описи - на _____стр.

Участник закупки (уполномоченный представитель)

Руководитель                        ______________________ (Фамилия И.О.)

(подпись)

Главный бухгалтер              ______________________ (Фамилия И.О.)

МП 	    				              (подпись)

# ФОРМА 3. ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ЦЕНЕ ДОГОВОРА

Приложение № ___

ЛОТ№________

к заявке на _____________________ (указывается наименование открытого конкурса)

*Расчет цены предлагается в формате сметы (расчета начальной(максимальной) цены) с учетом тендерного снижения, предлагаемого Участником закупки.

Примечание: В случае если участником  процедуры закупки внесено предложение о снижении цены договора более чем на 20% от начальной (максимальной) цены договора, установленной в конкурсной документации, участник  процедуры закупки обязан предоставить сметный расчет снижения цены договора (с приложением пояснительной записки в произвольной форме) от начальной (максимальной) цены (в виде приложения к данному предложению).

Руководитель участника закупки

(или уполномоченный представитель)			_________________ (Фамилия И.О.)

(подпись)

Главный бухгалтер       					_________________ (Фамилия И.О.)

М.П. 	  				      			 	 (подпись)

# ФОРМА 4.  ПРЕДЛОЖЕНИЕ О КВАЛИФИКАЦИИ УЧАСТНИКА ЗАКУПКИ

ЛОТ№________

Приложение № ___  к заявке на участие в конкурсе

| № п/п | Наименование показателя | Требуемое значение | Предложение участника закупки | Документы, подтверждающие соответствие квалификационным требованиям |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наличие опыта выполнения аналогичных работ подтвержденные сведения о заключенных договорах на выполнения аналогичных работ | В соответствии с п. 1.6.6. Конкурсной документации |  | *справка о работе организации, составленная в произвольной форме, характеризующая опыт работы организации с момента ее создания (с учетом правопреемственности) |
| 2 2 | объем выполненных работ, аналогичных предмету конкурса | В соответствии с п. 1.6.6. Конкурсной документации |  | *копии заключенных договоров, копии актов выполненных работ |
| 3 | наличие производственной базы аварийно-ремонтной службы, в т.ч. ремонтной зоны, механического цеха для подготовки нестандартных запасных частей с оборудованием (токарный, фрезерный, сверлильный станки, сварочный пост, наждак и т.п.), наличие помещения для хранения спецавтотранспорта и оборудования | В соответствии с п. 1.6.6. Конкурсной документации |  | *копии заключенных договоров аренды, документов о собственности |
| 4 | наличие на территории района диспетчерской службы и производственно-бытовых помещений для аварийной бригады | В соответствии с п. 1.6.6. Конкурсной документации |  |  |
| 5 | подтвержденные сведения о сотрудниках организации: | В соответствии с п. 1.6.6. Конкурсной документации |  | *копии документов об обучении, копии свидетельств, копии трудовых книжек |
| 6 | обеспеченность транспортом, необходимым современным оборудованием и инструментами | В соответствии с п. 1.6.6. Конкурсной документации |  | *копия выписки из инвентарной карточки учета объектов основных средств |
| 5 7 | наличие подтвержденной положительной деловой репутации | В соответствии с п. 1.6.6. Конкурсной документации |  | *копии отзывов заказчиков, благодарственных писем |
| 8 | размер выручки по виду деятельности, являющейся предметом конкурса согласно данных бухгалтерской отчетности | В соответствии с п. 1.6.6. Конкурсной документации |  | * копия бухгалтерской отчетности за последний отчетный период |
| 9 | наличие действующего сертификата соответствия ЖКУ | В соответствии с п. 1.6.6. Конкурсной документации |  | *копии свидетельства о членстве в СРО копия лицензии на осуществление деятельности |
| 10 | наличие круглосуточной аварийно-технической службы | В соответствии с п. 1.6.6. Конкурсной документации |  |  |
| 11 | Заказчики по аналогичным видам услуг. | Указать сведения |  | Подтверждается копией соответствующих документов |
| 12 | Жалобы по аналогичным оказанным услугам | Указать сведения |  | Подтверждается копией соответствующих документов |
| 12 | Сведения о повышение квалификации, профессиональной переподготовке сотрудников | Указать сведения |  | Подтверждается копией соответствующих документов |
| 13 | Сведения о сотрудниках - иностранных гражданах – разрешение на работу (в случаи их привлечения) | Указать сведения |  |  |

Руководитель Участника закупки

(или уполномоченный представитель)			_________________ (Фамилия И.О.)

(подпись)

Главный бухгалтер       					_________________ (Фамилия И.О.)

М.П.	  				      			 	 (подпись)

Приложения к ФОРМЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ О КВАЛИФИКАЦИИ УЧАСТНИКА ЗАКУПКИ

ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ О КАЧЕСТВЕ РАБОТ

| № п/п | Наименование показателя | Предложение участника процедуры закупки | Примечание* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Технология и методы производства работ |  | Может быть подтверждено предложением по технологии и методам выполнения работ. |
| 2. | Применяемая система контроля качества за выполненными работами |  | Может быть подтверждено: -наличием в организации сертификата системы менеджмента качеством по ГОСТ Р ИСO 9001 – 2001 или зарегистрированной в установленном порядке заявкой (с приложением копий соответствующих документов); -документами, подтверждающими наличие у участника действующей системы управления качеством, мероприятий по контролю качества. |
| 3. | Мероприятия по охране труда |  | Может быть подтверждено копиями положений, действующих по организации и соответствующими сертификатами, удостоверениями штатных работников организации |
| 4. | Экологические мероприятия |  | Может быть подтверждено копиями положений, действующих по организации, соответствующими сертификатами, удостоверениями работников организации |
| 5. | Мероприятия по предотвращению аварийных ситуаций |  | Может быть подтверждено письмом руководителя организации о выполнении работ в соответствии с требуемыми «Правилами…» |

*Графа «Примечание» заполняется участником  процедуры закупки и должна отражать ссылку на документы, прилагаемые в составе заявки для подтверждения предложений по качеству, сделанных участниками  процедуры закупки в графе «Предложение участника  процедуры закупки»

| Характеристики оборудования и материалов для выполнения работ по договору |
| --- |
| Сведения о качестве, технических характеристиках товара, его безопасности, функциональных характеристиках (потребительских свойствах) размере, упаковке, отгрузке товара и иные сведения о товаре, представление которых предусмотрено документацией об открытом конкурсе. Если в нижеперечисленных требованиях к товарам (материалам) используемых для производства работ присутствуют указание на товарные знаки товаров допускается использование эквивалентов таких товаров, или товаров превосходящих по качественным характеристикам указанные в настоящих требованиях. |
| №пп | Наименование применяемых товаров (материалов) | Товарный знак | Требуемый параметр | Требуемое значение | Ед. изм. | Значение, предлагаемое участником | Сведения о сертификации |
|  | МАТЕРИАЛ РУЛОННЫЙ КРОВЕЛЬНЫЙ "ФИЛИЗОЛ" Н |  | Масса 1 кв. м, | не более 4,0 | кг |  |  |
|  |  |  | Масса вяжущего с наплав, стороны | не менее 2,0 | кг/кв.м |  |  |
|  |  |  | Основа армирующая | Стеклоткань или Стеклохолст Полиэстр |  |  |  |
|  |  |  | Размер рулона (длина/ширина) | 10/1,0 | м/м |  |  |
|  |  |  | Температура хрупкости вяжущего, | не более -25 | °С |  |  |
|  |  |  | Гибкость на брусе радиусом 25 мм при Т, | -18 | °С |  |  |
|  |  |  | Теплостойкость при температуре | не ниже 85 | °С |  |  |
|  |  |  | Работоспособен в интервале температур | от -50 до +100 | °С |  |  |
|  |  |  | Покрытия материала | пленка или песок |  |  |  |
|  |  |  | Водонепроницаемость под давлением, 0, 1 Мпа | Абсолютная |  |  |  |
|  | СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ |  | Толщина стали | не более 0,8 | мм |  |  |
|  |  |  | ширина стали | не более 1000 | мм |  |  |
|  |  |  | длина стали | не более 2000 | мм |  |  |
|  |  |  | Группа стали | СТК-1 или СТК-2 |  |  |  |
|  |  |  | Масса | 3,5 - 6 | м2 |  |  |
|  |  |  | Нормальный уклон крыши | 16 - 30 | град |  |  |
|  |  |  | Примерн. долговечность | 30-40 | лет |  |  |
|  |  |  | Уход в процессе эксплуатации окраски | 8-10 | лет |  |  |
|  |  |  | марка стали | Ц-0 или Ц-1 или Ц-2 или ЦСК. |  |  |  |
|  | ТРУБЫ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЕ |  | диаметр | от 90 до 500 | мм |  |  |
|  |  |  | внутреннее давление | от 6,3 до 16 | атмосфер |  |  |
|  |  |  | Температура при работе теплоносителя | от 0до 45 | С |  |  |
|  |  |  | срок эксплуатации (примерно) | не более 50 | лет |  |  |
|  |  |  | материал | ПВХ |  |  |  |
|  | ОТВОДЫ ДЛЯ КАНАЛИЗАЦИИ |  | Материал корпуса | ПВХ |  |  |  |
|  |  |  | Среда | сточные воды, канализация |  |  |  |
|  |  |  | Конструктивные особенности | с резиновым уплотнительным кольцом |  |  |  |
|  |  |  | Максимальная температура | не ниже 45 | С |  |  |
|  |  |  | Область применения | подземные сети сточных вод или внутренние канализации или наружная канализация |  |  |  |
|  |  |  | угол | не менее 45 | град |  |  |
|  |  |  | диаметр | не менее 108 |  |  |  |
|  |  |  | Толщина стенки | 3,2 | мм |  |  |
|  |  |  | масса | 0,30 | кг |  |  |
|  | МАТЕРИАЛ РУЛОННЫЙ КРОВЕЛЬНЫЙ "ФИЛИЗОЛ" В |  | масса 1 м2 | не менее 4,2-4,8 | кг |  |  |
|  |  |  | масса вяжущего с наплавляемой стороны | не менее 2,0 | кг/кв.м |  |  |
|  |  |  | основа армирующая | Стеклоткань стеклохолст полиэстер |  |  |  |
|  |  |  | размер рулона | 10 | м2 |  |  |
|  |  |  | водонепроницаемость при 0,1МПа | Абсолютная |  |  |  |
|  |  |  | гибкость на брусе | -25 | С |  |  |
|  |  |  | теплостойкость | не выше +100 | С |  |  |
|  | ВЕТОШЬ |  | Материал | хлопок |  |  |  |
|  |  |  | Размер Средний трикотаж Крупный трикотаж | Не более 5х5 Не более 25х25 | см см |  |  |
|  |  |  | Упаковка в полипропиленовые брикеты | Не более 10 | кг |  |  |
|  | МУФТЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ДЛЯ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА |  | диаметр | не менее 108 | мм |  |  |
|  |  |  | температурный режим | до 110 | С |  |  |
|  |  |  | Устойчивость к | осадку камня и загрязнению |  |  |  |
|  |  |  | срок эксплуатации | до 50 | лет |  |  |
|  | ТРОЙНИК ДЛЯ КАНАЛИЗАЦИИ |  | диаметр | не менее 108*108 |  |  |  |
|  |  |  | Толщина стенки | не менее 3,2х3,2 | мм |  |  |
|  |  |  | материал | ПВХ |  |  |  |
|  |  |  | угол | не менее 49 | град |  |  |
|  |  |  | Масса | 0,65 | кг |  |  |
|  | ВОДА |  | Содержание в воде органических поверхностно-активных веществ, сахаров или фенолов, каждого | не должно быть более 10 | мг/л |  |  |
|  |  |  | Содержание пленки нефтепродуктов, жиров, масел | Не допускается |  |  |  |
|  |  |  | Окисляемость воды не должна быть более | 15 | мг/л |  |  |
|  |  |  | Водородный показатель воды не должен быть | менее 4 и более 12,5 | рН |  |  |
|  |  |  | Назначение воды: | Вода для затворения бетонной смеси при изготовлении напряженных железобетонных конструкций или |  |  |  |
|  |  |  |  | Вода для затворения бетонной смеси при изготовлении бетонных и железобетонных конструкций с ненапрягаемой арматурой, в том числе для водосбросных сооружений и зоны переменного горизонта воды массивных сооружений или |  |  |  |
|  |  |  |  | Вода для затворения бетонной смеси при изготовлении бетонных неармированных конструкций, к которым не предъявляются требования по |  |  |  |
|  |  |  |  | ограничению образования высолов, а также бетона бетонных и железобетонных конструкций подводной и внутренней зон массивных сооружений или |  |  |  |
|  |  |  |  | Вода для промывки заполнителей, включая мокрую контрольную сортировку и охлаждение заполнителей или |  |  |  |
|  |  |  |  | Вода для поливки рабочих швов при перерывах в бетонировании, поверхностей стыков подлежащих омоноличиванию и поверхностей водосбросных конструкций, а также вода для трубного охлаждения массива бетона или |  |  |  |
|  |  |  |  | Вода для поливки законченных наружных поверхностей бетонных и железобетонных конструкций или |  |  |  |
|  |  |  |  | Вода для поливки наружных поверхностей бетонных конструкций (исключая поверхности водосбросных сооружений), если на поверхности может быть допущено появление выцветов, высолов. |  |  |  |
|  |  |  | Максимальное допустимое содержание: |  |  |  |  |
|  |  |  | растворимых солей | 2000-35000 | мг/л |  |  |
|  |  |  | ионов SO4-2 | 500-2700 | мг/л |  |  |
|  |  |  | ионов Cl-1 | 350-20000 | мг/л |  |  |
|  |  |  | взвешенных частиц | 200-500 | мг/л |  |  |
|  | КРАН ШАРОВОЙ |  | Типы: муфтовые фланцевые приварные штуцерные |  |  |  |  |
|  |  |  | Предельный температурный режим рабочей среды | От -60 до 200 | С |  |  |
|  |  |  | Предельный температурный режим окружающей среды | От -60 до 80 | С |  |  |
|  |  |  | Материал для изготовления корпуса | латунь |  |  |  |
|  |  |  | Материал для изготовления шара | латунь |  |  |  |
|  |  |  | Номинальное давление | Не более 1,6 | Мпа |  |  |
|  |  |  | Максимальная рабочая температура | не более 150 | С |  |  |
|  | ОКОННЫЕ ПЕРЕПЛЁТЫ ГЛУХИЕ |  | Материал | сосны или лиственницы или ели или кедра или пихты. |  |  |  |
|  |  |  | Вид переплет | глухие (не открывающиеся) или створные (открывающиеся) |  |  |  |
|  |  |  | Площадь окон должна составлять | от 1/8 до 1/5 |  |  |  |
|  |  |  | высота переплета | от 1,075 до 2,275 | м |  |  |
|  |  |  | ширина | от 1 до 1,6 | м |  |  |
|  |  |  | Оконный проем | не ниже 0,7 и не выше 1 | м |  |  |
|  | ВЫКЛЮЧАТЕЛИ АВТОМАТИЧЕСКИЕ |  | Наименование | ВА51-31-1 и ВА51-35 или |  |  |  |
|  |  |  | напряжение | не более 380 | В |  |  |
|  |  |  | переменного тока частотой | 50 или 60 или 400 | Гц |  |  |
|  |  |  | Количество оперативных включений - отключений за определенный промежуток времени | до 6 в сутки или до 30 в час |  |  |  |
|  |  |  | Род тока | Постоянный или переменный |  |  |  |
|  | ЛАМПА КОМПАКТНАЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНАЯ |  | Марка | КЛ 9/БЦ или КЛ 11/БЦ |  |  |  |
|  |  |  | Мощность | от 9 до 11 | Вт |  |  |
|  |  |  | Световой поток | 570 или 870 | лм |  |  |
|  |  |  | Цоколь | не ниже G23 | G |  |  |
|  |  |  | Цветовая температура | не менее 3000 | °К |  |  |
|  |  |  | Диаметр | не более 237х27 или 167х27 | мм |  |  |
|  | КАБЕЛЬ ВВГНГ С ПВХ-ИЗОЛЯЦИЕЙ ПОНИЖЕННОЙ ПОЖАРООПАСНОСТИ |  | марка | ВВГнг |  |  |  |
|  |  |  | номинальное переменное напряжение | не более 1,0 | кВ |  |  |
|  |  |  | частота | не менее 50 | Гц |  |  |
|  |  |  | Температура окружающей среды | от -30°С до +50°С | С |  |  |
|  |  |  | Относительная влажность воздуха: при температуре до +35°С | до 98 | % |  |  |
|  |  |  | Длительно допустимая рабочая температура жил | не более + 70 | С |  |  |
|  |  |  | Максимальная допустимая температура нагрева жил при коротком замыкании (до 4 сек) | не более 160 | С |  |  |
|  |  |  | Внешний диаметр кабеля | от 8,0 до 32,2 | мм |  |  |
|  |  |  | Радиус изгиба кабеля | 7,5 | Dн |  |  |
|  |  |  | количество жил в кабеле | 2 или 3 или 4 | жил |  |  |
|  |  |  | Номинальное сечение проводников | от 0,5 до 2,5 | мм2 |  |  |
|  | КРАСКИ ФАСАДНЫЕ "АКРИАЛ" |  | Основа материала | акриловая смола |  |  |  |
|  |  |  | Внешний вид пленки | однородная матовая поверхность |  |  |  |
|  |  |  | Массовая доля нелетучих веществ | 70 | % |  |  |
|  |  |  | Условная вязкость по В3-246 (сопло 4) | не более 110 | сек |  |  |
|  |  |  | Время высыхания до степени 3 при t (20,0±0,5)°С | не более 10 | час |  |  |
|  |  |  | Укрывистость в пересчете на сухую пленку | не более 170 | г/кв.м |  |  |
|  |  |  | Условная светостойкость | 24 | час |  |  |
|  |  |  | Прочность пленки при ударе | не менее 40 | см |  |  |
|  |  |  | Прочность пленки при изгибе | не более 3 | мм |  |  |
|  |  |  | расход краски | не менее 0,25-0,35 на 1 кв.м. | кг |  |  |
|  |  |  | Стойкость к статическому воздействию воды при (20,0±2)°С | не менее 24 | час |  |  |
|  |  |  | Степень перетира | не более 100 | мкм |  |  |
|  | СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ |  | Толщина стали | не более 0,8 | мм |  |  |
|  |  |  | ширина стали | не более 1000 | мм |  |  |
|  |  |  | длина стали | не более 2000 | мм |  |  |
|  |  |  | Группа стали | СТК-1 или СТК-2 |  |  |  |
|  |  |  | Масса | 3,5 - 6 | м2 |  |  |
|  |  |  | Нормальный уклон крыши | 16 - 30 | град |  |  |
|  |  |  | Примерн. долговечность | 30-40 | лет |  |  |
|  |  |  | Уход в процессе эксплуатации окраски | 8-10 | лет |  |  |
|  |  |  | марка стали | Ц-0 или Ц-1 или Ц-2 или ЦСК. |  |  |  |
|  | СТЕКЛО ОКОННОЕ |  | Марка | не ниже м6 |  |  |  |
|  |  |  | Толщина стекла | от 2 до 6 | мм |  |  |
|  |  |  | Ширина и длина | не менее 1000х2500 | мм |  |  |
|  |  |  | Количество допускаемых пороков на 1 м2 | не более 20 | мм |  |  |
|  |  |  | Пред. откл. по толщине стекла | более +0,1 |  |  |  |
|  |  |  | Разтолщинность стекла марок | более 0.1 |  |  |  |
|  | ВОРОНКИ ДЛЯ СБОРА АТМОСФЕРНЫХ ОСАДКОВ |  | сталь | оцинкованная |  |  |  |
|  |  |  | диаметр | не менее 100 | мм |  |  |
|  |  |  | толщина | 0,5 | мм |  |  |
|  | УСТРОЙСТВО ЗАЩИТНОГО ОТКЛЮЧЕНИЯ |  | Показатели | Величины |  |  |  |
|  |  |  | тип | УЗО-ВАД2 |  |  |  |
|  |  |  | Номинальное напряжение сети | 220 | В |  |  |
|  |  |  | Номинальная частота | 50 | Гц |  |  |
|  |  |  | Количество полюсов | 2 | шт |  |  |
|  |  |  | Номинальный ток | от 10 -63 | А |  |  |
|  |  |  | Номинальный отключающий дифференциальный ток | не менее 10 - 500 | мА |  |  |
|  |  |  | Время отключения при двойном значении номинального отключающего дифференциального тока общего типа и тип S. | 0,04 - 0,20 | сек |  |  |
|  |  |  | Максимальное сечение подключаемых проводников | 25 | мм2 |  |  |
|  |  |  | Габаритные размеры | 100х71,5х76 | мм |  |  |
|  |  |  | Масса | 0,38 | кг |  |  |
|  |  |  | Гарантийный срок эксплуатации | 10 | лет |  |  |
|  | СМЕСИ БЕТОННЫЕ |  | класс по прочности на сжатие | от В3,5 до В80 | класс |  |  |
|  |  |  | способность ее растекаться под собственной массой | от 1 до 20 | см |  |  |
|  |  |  | подвижность или усадка конуса | от П1 до П4 От 1 до 14 | П1 - малоподвижная П2 - подвижная П3 - сильноподвижная П4 - литая |  |  |
|  |  |  | количество циклов, при котором потеря в массе образца составляет менее 5%, а его прочность снижается не более чем на 25% | 50-1000 | ед. |  |  |
|  |  |  | плотность | более 500 | кг/куб. м |  |  |
|  |  |  | Требования к компонентам бетонной смеси |  |  |  |  |
|  |  |  | Щебень (желательно гранитный) | фракции 5-20 | мм |  |  |
|  |  |  | Песок (желательно речной) | 1,9-2,2 | Мк |  |  |
|  |  |  | Фибра стальная анкерная | 30-35 | кг фибры на 1 м3 |  |  |
|  |  |  | Класс материалов по удельной эффективной активности естественных радионуклидов и цифровое значение Аэфф | до 370 | Бк/кг |  |  |
|  |  |  | Наибольшая крупность заполнителя | 20 | мм |  |  |
|  |  |  | Требуемая прочность бетона | 28,2 | МПа (кгс/см2) |  |  |
|  |  |  | Класс бетона по прочности на сжатие в возрасте | не менее 28 | суток |  |  |
|  |  |  | КОЭФФИЦИЕНТОВ УПЛОТНЕНИЯ для тяжелых бетонов с крупным заполнителем | 0,92-0,98 | ед. |  |  |
|  |  |  | КОЭФФИЦИЕНТОВ УПЛОТНЕНИЯ для мелкозернистых бетонов | 0,93-0,96 | ед. |  |  |
|  |  |  | КОЭФФИЦИЕНТОВ УПЛОТНЕНИЯ для конструкционных бетонов | 0,94-0,99 | ед. |  |  |
|  |  |  | КОЭФФИЦИЕНТОВ УПЛОТНЕНИЯ для легких конструкционно-теплоизоляционных бетонов | не более 0,97 | ед. |  |  |
|  |  |  | МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМАЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ БЕТОННЫХ СМЕСЕЙ, ГОТОВЫХ К УПОТРЕБЛЕНИЮ, ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ ВОЗДУХА ОТ 20 ДО 30°С автобетоносмеси-телем | не более 90 | мин |  |  |
|  |  |  | ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ БЕТОННЫХ СМЕСЕЙ, ГОТОВЫХ К УПОТРЕБЛЕНИЮ, ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ ВОЗДУХА ОТ 20 ДО 30°С автосамосвалом | не более30 | мин |  |  |
|  | МАСТИКА ГЕРМЕТИЗИРУЮЩАЯ |  | Предел прочности при растяжении | 0,08-0,15 | кг/см2 |  |  |
|  |  |  | Относительное удлинение при максимальной нагрузке | 35-45 | % |  |  |
|  |  |  | Характер разрушения | когезионный |  |  |  |
|  |  |  | Водопоглощение не более | 0,2-0,4 | % |  |  |
|  |  |  | Консистенция | 7-11 | мм |  |  |
|  |  |  | Стекание мастики при 70Со не более | 1-2 | мм |  |  |
|  |  |  | Относительное удлинение при температуре - 50 Со не менее | менее 8 не более 7 | % |  |  |
|  |  |  | Миграция пластификатора | не допускается |  |  |  |
|  |  |  | Тип качества | Высший первый |  |  |  |
|  | ТРУБА ВОДОСТОЧНАЯ ПО ФАСАДАМ |  | сталь | оцинкованная |  |  |  |
|  |  |  | диаметр | не менее 100 | мм |  |  |
|  |  |  | длина | 1250 | мм |  |  |
|  | ПРОПАН-БУТАН |  | Удельная теплота сгорания | > 42 | мДж/л |  |  |
|  |  |  | Состав | смесь пропана (С3Н18) и некоторого количества (не более 1%) непредельных углеводородов | % |  |  |
|  |  |  | Массовая доля в % | пропана 50±10, непредельных углеводородов, углероды С4 и жидкий остаток при +40 С отсутствуют. |  |  |  |
|  |  |  | Давление насыщенных паров при -20 С: 0,07 Мпа, при + 45 С : 1,6 Мпа: | Давление насыщенных паров при -20 С: 0,07 Мпа, при + 45 С : 1,6 Мпа | Мпа |  |  |
|  |  |  | Массовая доля сернистых соединений и серы не более 0,01% включая сероводород не более 0,003 % | Массовая доля сернистых соединений и серы не более 0,01% включая сероводород не более 0,003 % | % |  |  |
|  | ПРОВОДА СИЛОВЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ В ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИИ |  | Марка | ППВ или эквивалент |  |  |  |
|  |  |  | Вид климатического исполнения | ОМ и ХЛ |  |  |  |
|  |  |  | Диапазон температур эксплуатации | от - 50 до +70 | С |  |  |
|  |  |  | Относительная влажность воздуха при температуре +35°С | 100 не более | % |  |  |
|  |  |  | Монтаж проводов должен производиться при температуре | не ниже -15 | С |  |  |
|  |  |  | Радиус изгиба | не менее 10 | диам. |  |  |
|  |  |  | Длительно допустимая температура нагрева жил не должна превышать | + 70 | С |  |  |
|  |  |  | Строительная длина проводов | не менее 100 | м |  |  |
|  |  |  | номинал. Напряжение | не более 450 | В |  |  |
|  |  |  | Срок службы проводов | не менее 15 | лет |  |  |
|  | МЕШКОВИНА |  | Номинальная линейная плотность пряжи, текс | 1200-125 | текс |  |  |
|  |  |  | Сорт | 1 или 2 | сорт |  |  |
|  |  |  | Удельная разрывная нагрузка | 14,7 (15,0 ) - 13,5 (13,8 ); | сН/текс (гс/текс) |  |  |
|  |  |  | Коэффициент вариации по разрывной нагрузке не более | 33 | % |  |  |
|  |  |  | Коэффициент вариации по линейной плотности, не более | 13 | % |  |  |
|  | КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ ГИБКИЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С РЕЗИНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ |  | марка | КГН |  |  |  |
|  |  |  | частота | до 400 | Гц |  |  |
|  |  |  | токопроводящих жил | 75 | 0С |  |  |
|  |  |  | изготовлены из медной проволоки луженой оловом или покрытой оловянно-свинцовым припоем с содержанием олова | не менее 40 | %. |  |  |
|  |  |  | номинальным сечением основных жил до 35 мм2 включительно | не менее 150 | м |  |  |
|  |  |  | Срок службы кабелей КГН не менее | 2,5 | года |  |  |
|  |  |  | Скрутка - изолированные жилы скручены с шагом скрутки диаметров по скрутке. | не более 16 | диам. |  |  |
|  | МАТЕРИАЛ КРОВЕЛЬНЫЙ, ТИП "ФИЛИЗОЛ" МАРКИ "Н" |  | Марка | ЭПП-6; ОТПП-04; ТПЛ-3,5; ХПП-0,4; ТКП-4,5; ХКП-4,5 |  |  |  |
|  |  |  | Масса вяжущего с напл. стороны должна не менее | 2 | гк/кв.м |  |  |
|  |  |  | размер рулона площадью 10-11 дл/шир. | 10-11 | м |  |  |
|  |  |  | масса 1 кв .м | 4,0-5,0 | кг |  |  |
|  |  |  | Вид основы: стеклоткань, полиэстер, стеклохолст | Вид основы: стеклоткань, полиэстер, стеклохолст |  |  |  |
|  |  |  | Температура хрупкости вяжущего | не выше 35 | С |  |  |
|  |  |  | Размер рулона (длина/ширина) | 10/1,0 | м |  |  |
|  |  |  | Теплостойкость при температуре | не ниже 100 | С |  |  |
|  |  |  | Минимальная разрывная сила | 590(60) | Н (кгс) |  |  |
|  |  |  | Максимальное удлинения основы | менее 3,0 | % |  |  |
|  |  |  | Гибкость на брусе радиусом 25 мм при температуре | не менее 25 | С |  |  |
|  |  |  | Работоспособен в интервале температур | - 50 + 120 | С |  |  |
|  |  |  | Водонепроницаемость под давлением 0,1 Мпа | Абсолютная/частичная |  |  |  |
|  |  |  | Вес основы | 55-180 | г/м2 |  |  |
|  |  |  | тип покрытия верха и низа | Песок, пленка, грануляр |  |  |  |
|  | БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ КРОВЕЛЬНЫЕ |  | марка | БНК-40/180 или БНК-45/190 или БНК-90/30 |  |  |  |
|  |  |  | Глубина проникания иглы при 25 °С, 0,1 | 160-210 или 160-220 или 25-35 | мм |  |  |
|  |  |  | Температура размягчения по кольцу и шару | от 37 до 220 | С |  |  |
|  |  |  | Температура хрупкости | не выше -10 | С |  |  |
|  |  |  | Растворимость в толуоле или хлороформе | не менее 99,50 | % |  |  |
|  |  |  | Изменение массы после прогрева | не более 0,50 или 0,80 | % |  |  |
|  |  |  | Глубина проникания иглы при 25 °С в остатке после прогрева, % от первоначальной величины | не менее 60 - 70 | % |  |  |
|  |  |  | Температура вспышки | не ниже 240 | С |  |  |
|  |  |  | Массовая доля воды | не более следы |  |  |  |
|  |  |  | Массовая доля парафина | не более 5,0 | % |  |  |
|  |  |  | Индекс пенетрации | от 1,0 до 2,5 |  |  |  |
|  | ИЗОЛЯЦИЯ ГИДРОСТЕКЛОИЗОЛ |  | Гидростеклоизол | битумный рулонный наплавляемый материал |  |  |  |
|  |  |  | Компания | "Баурекс" |  |  |  |
|  |  |  | Масса вяжущего на 1 кв.м | не мене 3,5 - 4,5 | кг |  |  |
|  |  |  | Масса вяжущего с наплавляемой стороны | не менее 1,5 | 1,5 кг/м2 |  |  |
|  |  |  | Разрывная сила | не менее 588(60) | Н(кгс) |  |  |
|  |  |  | Гибкость на брусе R=25 мм | не выше 0 | С |  |  |
|  |  |  | Водонепроницаемость, не должно быть следов протекания воды при давлении 0,01 кгс/кв.см в течение 72 часов | абсолютная |  |  |  |
|  |  |  | Теплостойкость в течение 2 часов при t°С | не ниже + 85 | С |  |  |
|  |  |  | Срок хранения со дня изготовления | 12 | мес |  |  |
|  |  |  | Долговечность кровли при соблюдении технологии покрытия и правил эксплуатации | не ниже 15 | лет |  |  |
|  |  |  | Группа горючести | Г4 | Г |  |  |
|  |  |  | Воспламеняемость | В3 | В |  |  |
|  |  |  | Распространение пламени | РП4 | РП |  |  |
|  |  |  | Наплавляемый материал гидростеклоизол укрывается на праймированное основание путем наплавления нижней стороны материала. Наплавление Гидростеклоизола производится – газовыми (пропановыми) или другими горелками. Монтаж кровли производится при положительной температуре по сухому основанию. | Наплавляемый материал гидростеклоизол укрывается на праймированное основание путем наплавления нижней стороны материала. |  |  |  |
|  | МАТЕРИАЛ РУЛОННЫЙ НА ОСНОВЕ КАРТОНА КРОВЕЛЬНЫЙ И ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ НАПЛАВЛЯЕМЫЙ, С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ |  | марка | Рубемаст |  |  |  |
|  |  |  | тип | РНП-400-1,5 и РНП-350-1,5 или РНК-400-1,5 |  |  |  |
|  |  |  | Группа горючести | Г4 |  |  |  |
|  |  |  | Масса покровного слоя | 2100 | г/кв.м |  |  |
|  |  |  | Величина разрывной нагрузки | 40 | кгс |  |  |
|  |  |  | Теплостойкость в течение 2 час. | не менее 80 | о C |  |  |
|  |  |  | Водонепроницаемость при давл. 0,01 кгс/кв.см | 72 | час |  |  |
|  |  |  | Площадь рулона | не более 10 | кв.м |  |  |
|  |  |  | Справочная масса рулона | 34 | кг |  |  |
|  |  |  | Водопоглощение | не более 1,5 | % |  |  |
|  |  |  | Температура хрупкости покровного состава | не ниже -15 | С |  |  |
|  |  |  | Масса 1 кв.м материала | 3,4 | кг |  |  |
|  |  |  | Масса вяжущего с наплавляемой стороны | не менее 1,5 | кг/кв.м |  |  |
|  | БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ |  | Наименование | Болт М12х50 или Болт М12х70 или Болт М14х70 или Болт М16х60 или Болт М16х70 или Болт М16х80 или Болт М20x80 или Болт М24х90 или |  |  |  |
|  |  |  |  | Болт оцинк. М12х70 или Болт оцинк. М14х70 или Болт оцинк. М16х60 или Болт оцинк. М16х70 или Болт оцинк. М16х80 или Болт оцинк. М20х80 или Болт оцинк. М24х90 или |  |  |  |
|  |  |  |  | Гайка М12 Гайка М14 Гайка М16 Гайка М20 Гайка М24 Гайка оцинк. М12 Гайка оцинк. М14 Гайка оцинк. М16 |  |  |  |
|  |  |  | Длина болта | 50или 70или 70или 60или 70или 80или 80или 90или 70или 70или 60или 70или 80или 80или 90 | мм |  |  |
|  |  |  | Диаметр резьбы | 12 - 24 | мм |  |  |
|  |  |  | Ориентировочная масса одной штуки, | 0,015 - 0,038: | кг |  |  |
|  |  |  | Ориентировочная масса одного болта, | 0,062 - 0,438 : | кг |  |  |
|  | МАТЕРИАЛ РУЛОННЫЙ КРОВЕЛЬНЫЙ "ФИЛИЗОЛ" В |  | масса 1 м2 | не менее 4,2-4,8 | кг |  |  |
|  |  |  | масса вяжущего с наплавляемой стороны | не менее 2,0 | кг/кв.м |  |  |
|  |  |  | основа армирующая | Стеклоткань стеклохолст полиэстер |  |  |  |
|  |  |  | размер рулона | 10 | м2 |  |  |
|  |  |  | водонепроницаемость при 0,1МПа | Абсолютная |  |  |  |
|  |  |  | гибкость на брусе | -25 | С |  |  |
|  |  |  | теплостойкость | не выше +100 | С |  |  |
|  | СВЕТИЛЬНИКИ С ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫМИ ЛАМПАМИ, НАСТЕННО-ПОТОЛОЧНЫЕ |  | марка | ЛБО64-2х11-001 или ЛБО64-2х11-002 |  |  |  |
|  |  |  | Тип лампы | КЛЛ (DULUX S 11 W) или КЛЛ (DULUX SE 11 W) |  |  |  |
|  |  |  | Номинальная мощность | 11 | Вт |  |  |
|  |  |  | Патрон | G23 или 2G7 |  |  |  |
|  |  |  | КПД | не менее 50 | % |  |  |
|  |  |  | Тип кривой силы света (КСС)или для верхней/нижней полусферы | Косинусная или равномерная |  |  |  |
|  |  |  | Степень защиты | 40 | IP |  |  |
|  |  |  | Масса | не более 1,3 или 1,8 | кг |  |  |
|  |  |  | Напряжение | 220 ± 10% | В |  |  |
|  |  |  | Номинальная частота | Не менее 50 | Гц |  |  |
|  |  |  | Климатическое исполнение | У1 или ХЛ1 |  |  |  |
|  |  |  | Габаритные размеры | 380х156х70 |  |  |  |
|  | ЛЕНТА ПРЕДВАРИТЕЛЬНО СЖАТАЯ САМОРАСШИРЯЮЩАЯСЯ УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ |  | Марка | GEROTAPE® 2020 или GEROTAPE® 2050 |  |  |  |
|  |  |  | Плотность | не менее 80 не более 120 | кг/м3 |  |  |
|  |  |  | Износостойкость | от – 40 до + 100 С, | С |  |  |
|  |  |  | Дождевая устойчивость | от 300 до 600 | Па |  |  |
|  |  |  | Прочность на разрыв | не менее 233.30 не более 256.30 | кПа/см2 |  |  |
|  |  |  | Разрывное удлинение | не более 160.67 не менее 117.73 | % |  |  |
|  |  |  | Разрывная сила | не менее 23.4 не более 25.73 | Н |  |  |
|  |  |  | Прочность на изгиб в холодном состоянии | отсутствие трещин при – 35 С | С |  |  |
|  |  |  | Водопаропроницаемость | не менее 2.5 не более 5.8 | μ |  |  |
|  |  |  | Время полного расширение при +20С | не более 80 | мин |  |  |
|  |  |  | Время полного расширения при 0С | не более 220 | мин |  |  |
|  |  |  | размеры | 10/2-10 или 10/3-15 или 10/4-20 или 15/2-10 или 15/3-15 или 15/4-20 или 15/5-25 или 15/6-30 или 20/2-10 или 20/3-15 или 20/4-20 или 20/5-25 или 20/6-30 или 20/8-40 или 20/10-50. | мм |  |  |
|  |  |  | Цвет | Серый |  |  |  |
|  | ГВОЗДИ ТОЛЕВЫЕ |  | размеры | 3,0 х 40 или 2,0 х 20 | мм |  |  |
|  |  |  | масса | от 20,482 до 2,230 | кг |  |  |
|  | ЩЕБЕНЬ |  | Фракция | от 5 (3) до 10 мм или св. 10 до 15 мм или св. 10 до 20 мм или св. 15 до 20 мм или св. 20 до 40 мм или св. 40 до 80 (70) мм | мм |  |  |
|  |  |  | Полные остатки на ситах: |  |  |  |  |
|  |  |  | Диаметр отверстий контрольных сит, мм где d и D - наименьшие и наибольшие номинальные размеры зерен: |  |  |  |  |
|  |  |  | d | От 90 до 100 | % по массе |  |  |
|  |  |  | 0,5 (d + D) | От 30 до 60 | % по массе |  |  |
|  |  |  | D | До 10 | % по массе |  |  |
|  |  |  | 1,25D | До 0,5 | % по массе |  |  |
|  |  |  | Содержание дробленых зерен | не менее 80 | % по массе |  |  |
|  |  |  | Группа щебня | 1, 2, 3 или 4 |  |  |  |
|  |  |  | Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы | До 10 включ. или Св. 10 до 15 или » 15 » 25 или » 25 » 35; | % по массе |  |  |
|  |  |  | Марка по дробимости | 1200 или 1000 или 800 или 600 или 400 или 300 или 200; |  |  |  |
|  |  |  | Потеря массы при испытании щебня в сухом состоянии | До 11 включ. или Св. 11 до 13 или » 13 » 15 или » 15 » 19 или » 19 » 24 или » 24 » 28 или » 28 » 35. | % |  |  |
|  |  |  | Потеря массы при испытании щебня в сухом состоянии в насыщенном водой состоянии | До 11 включ. или Св. 11 до 13 или » 13 » 15 или » 15 » 20 или » 20 » 28 или » 28 » 38 или » 38 » 54 | % |  |  |
|  |  |  | Марка по истираемости | И1 или И2 или И3 или И4 |  |  |  |
|  |  |  | Потеря массы при испытании щебня | До 25 включ. или Св. 25 до 35 или » 35 » 45 или » 45 » 60; | % |  |  |
|  |  |  | Содержание зерен слабых пород | 5-15 | % по массе |  |  |
|  |  |  | Марка по морозостойкости | F15 - F400 |  |  |  |
|  |  |  | Замораживание - оттаивание: потеря массы после испытания | 5-10 | %, не более |  |  |
|  |  |  | Насыщение в растворе сернокислого натрия - высушивание: число циклов потеря массы после испытания, %, не более | 3-15 1-10 | цикл %, не более |  |  |
|  |  |  | Содержание пылевидных и глинистых частиц | 1-3 | % по массе |  |  |
|  |  |  | Содержание глины в комках | 0,25-0,5 | % по массе |  |  |
|  |  |  | Потери массы при распаде | 3-7 | %, не более |  |  |
|  |  |  | Значение суммарной удельной эффективной активности естественных радионуклидов Аэфф: |  |  |  |  |
|  |  |  | во вновь строящихся жилых и общественных зданиях | до 370 | Бк/кг |  |  |
|  |  |  | для дорожного строительства в пределах территории населенных пунктов и зон перспективной застройки, а также при возведении производственных зданий и сооружений | св. 370 до 740 | Бк/кг |  |  |
|  | КЛАПАН ЗАГРУЗОЧНЫЙ НАВЕСНОЙ |  | Материал | сталь Ст.3 или Ст2сп или Ст3сп |  |  |  |
|  |  |  | Установочный диаметр ствола мусоропровода | 425 - 440 | мм |  |  |
|  |  |  | высота | не более 750 | мм |  |  |
|  |  |  | ширина | не более 370 | мм |  |  |
|  |  |  | Размер монтажного окна на стволе мусоропровода | 300х600 | мм |  |  |
|  |  |  | Вместимость ковша | 12 | л |  |  |
|  |  |  | Усилие открывание ковша клапана | не более 3 | кгс |  |  |
|  |  |  | Масса | 14,5 | кг |  |  |
|  |  |  | Ресурс работы | не более 70000 | циклов |  |  |
|  | МУСОРОСТВОЛ ИЗ ЛИСТОВОЙ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ, ТРЕХСЛОЙНЫЙ С ЗАПОЛНЕНИЕМ ПЕНОКЕРАМЗИТОБЕТОНОМ |  | Материал Внутренний слой | жаропрочная нержавеющая сталь - 0,8мм |  |  |  |
|  |  |  | Наружный слой | холоднокатанный стальной лист с коррозионностойким покрытием - 0,8мм |  |  |  |
|  |  |  | Наполнитель | керамзитобетон |  |  |  |
|  |  |  | Наружный диаметр | не более 432 | мм |  |  |
|  |  |  | Внутренний диаметр | не более 380 | мм |  |  |
|  |  |  | Размер проёма под установку загрузочного клапана | 300х600 | мм |  |  |
|  |  |  | Огнестойкость | Е 45 |  |  |  |
|  |  |  | Класс пожароопасности | КО |  |  |  |
|  |  |  | Шумоизоляция | 35 | Дб |  |  |
|  |  |  | Вес погонного метра | 45 | кг |  |  |
|  |  |  | Ресурс работы | до первого капитального ремонта здания |  |  |  |
|  | ДЕФЛЕКТОР С ХОМУТОМ И КРЕПЕЖОМ |  | Материал | сталь оцинкованная. |  |  |  |
|  |  |  | Габаритные размеры, диаметр | не более 630 | мм |  |  |
|  |  |  | высота | не более 750 | мм |  |  |
|  |  |  | Установочный диаметр вентиляционного ствола | 330 - 350 | мм |  |  |
|  |  |  | Масса | 14 | кг |  |  |
|  |  |  | Ресурс работы | не менее 5 | лет |  |  |
|  | ГИЛЬЗА |  | тип | Р.95 |  |  |  |
|  |  |  | Материал | сталь Ст.3 или Ст2сп или Ст3сп |  |  |  |
|  |  |  | Габаритные размеры, диаметр | 600 | мм |  |  |
|  |  |  | высота | 260 | мм |  |  |
|  |  |  | Установочный диаметр вентиляционного ствола | 330 - 350 | мм |  |  |
|  |  |  | масса | 10,8 | кг |  |  |
|  |  |  | Ресурс работы | не менее 0 | лет |  |  |
|  | ШИБЕР МУСОРОПРОВОДА |  | Материал | сталь Ст.3 или Ст2сп или Ст3сп |  |  |  |
|  |  |  | Диаметр трубы шибера | не более 420 | мм |  |  |
|  |  |  | Высота шибера в сборе | не более 970 | мм |  |  |
|  |  |  | радиус поворота шиберной заслонки | не более 360 | мм |  |  |
|  |  |  | Толщина стенки трубы шибера | не менее 2 | мм |  |  |
|  |  |  | Толщина шиберной заслонки | не более 5 | мм |  |  |
|  |  |  | Усилие открывание заслонки в нагруженном состоянии | не более 150+0,5Н (15+0,05кгс). |  |  |  |
|  |  |  | Температура срабатывания отсекающей заслонки | не более 70 С + 10 | С |  |  |
|  |  |  | Масса | 39 | кг |  |  |
|  | ПРЕДОХРАНИТЕЛИ ПРОХОДНЫЕ ПЛАВКИЕ |  | тип | ПП-1 и B6770 или VO1 |  |  |  |
|  |  |  | Температура окружающего воздуха | от -40 до +45 | С |  |  |
|  |  |  | Допустимое отклонение от вертикального положения в любую сторону | до ±45° |  |  |  |
|  |  |  | Плавкая вставка | ВТФ-6 |  |  |  |
|  |  |  | Гарантийный срок эксплуатации составляет | 18 | мес. |  |  |
|  | МУФТА СИЛОВАЯ РАЗГРУЗОЧНАЯ |  | Материал | сталь Ст.3 или Ст2сп или Ст3сп |  |  |  |
|  |  |  | Наружный диаметр труб: верхней и нижней | 370 и 445 не более | мм |  |  |
|  |  |  | Высота | 206 | мм |  |  |
|  |  |  | Основание | 600х600 | мм |  |  |
|  |  |  | Масса | 11 | кг |  |  |
|  |  |  | Ресурс работы | не менее 0 | лет |  |  |
|  | ПЕРЧАТКИ ТЕРМОУСАЖИВАЕМЫЕ |  | Предназначены для герметизации и изоляции концевых разделок кабелей с пластмассовой и бумажной изоляцией до 1 кВ. |  |  |  |  |
|  |  |  | Число жил кабеля | 2 - 5 | шт. |  |  |
|  |  |  | Сечение жил кабеля | 1,5—16 или 1,5—35 или 4—25 или 4—35 или 4—35 или 16—35 или 4—25 или 4—35 | кв.мм |  |  |
|  |  |  | Марка | DE-2729-1973-4 или FE-5100-2364-4 (DE-2729-1969-2) SKE 4F/1+2 или ССВ2 33/14 или ССВ 3 38/11 или ССВ4 38/15 или 5 ПИ-1 или 302K333/S или 402W533/S или 502K033/S | Марка |  |  |
|  |  |  | Диаметр отвода для кабеля до усадки | 25 или 35 или 33 или 38 или 28 или 36 | мм |  |  |
|  |  |  | Диаметр отвода для кабеля после усадки | 9 или 12 или 10 или 14 или 25 или 13 или 16.5 | мм |  |  |
|  |  |  | Диаметры отводов для жил до усадки | 9 или 15 или 14 или 11 или 12 или 16 | мм |  |  |
|  |  |  | Диаметры отводов для жил после усадки | 3 или 4 или 5 или 4.1 или 4,5 или 3.4 | мм |  |  |
|  | КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ ОБЫКНОВЕННЫЙ |  | Размеры кирпича | 250х120х88 или 250х120х65 или 288х138х65 | мм |  |  |
|  |  |  | названия граней кирпича | большая – постель или боковая длинная – ложок или торцовая – тычок. |  |  |  |
|  |  |  | Плотность обыкновенного полнотелого керамического кирпича | 1600-1800 | кг/м3 |  |  |
|  |  |  | пористость | 28-35 | % |  |  |
|  |  |  | водопоглощение | не менее 8 | % |  |  |
|  |  |  | непрямолинейность граней и ребер, по постели или по ложку | 3-4 | мм |  |  |
|  |  |  | непрямолинейность граней и ребер, по постели, по ложку, не более | 3-4 | мм |  |  |
|  | ЛОПАТА - ДВИЖОК ОДНОБОРТНАЯ С НАКЛАДКОЙ |  | Тип | однобортная |  |  |  |
|  |  |  | Размеры | 37 х 50 | см |  |  |
|  |  |  | Материал | дюраль |  |  |  |
|  | КУРТКА ЗИМНЯЯ РАБОЧАЯ |  | Серия | зимняя спецодежда |  |  |  |
|  |  |  | Ткань полиэфир | не менее 100 | % |  |  |
|  |  |  | плотность | не менее 160 | г/м2 |  |  |
|  |  |  | Подкладка нейлон | не менее 100 | % |  |  |
|  |  |  | Утеплитель: синтепон плотностью | не менее 360 | г/м2 |  |  |
|  |  |  | Цвет | темно-синий с васильковой вставкой или темно-зеленый с желтой вставкой |  |  |  |
|  |  |  | Размеры | с 44-46 по 60-62 |  |  |  |
|  |  |  | Рост | от 170-176 по 182-188 |  |  |  |
|  |  |  | Утепленная куртка с внутренними трикотажными манжетами, имеется регулировка объема по талии, светоотражающий кант. Куртка застегивается на пуговицы | Утепленная куртка с внутренними трикотажными манжетами, имеется регулировка объема по талии, светоотражающий кант. Куртка застегивается на пуговицы |  |  |  |
|  |  |  | В упаковке | не более 5 | шт |  |  |
|  | РАБОЧИЕ ПЕРЧАТКИ Х/Б С НАПЫЛЕНИЕМ |  | Материал | х/б с напылением |  |  |  |
|  |  |  | Перчатки рабочие из хб с ПВХ напылением | Перчатки рабочие из хб с ПВХ напылением |  |  |  |
|  | РАСТВОРЫ ЦЕМЕНТНЫЕ |  | Марка по подвижности | От Пк1 до Пк4 | Пк |  |  |
|  |  |  | Норма подвижности по погружению конуса | От 1 до 14 | см |  |  |
|  |  |  | Водоудерживающая способность растворных смесей, более | 90 | % |  |  |
|  |  |  | Расслаиваемость свежеприготовленных смесей, менее | 10 | % |  |  |
|  |  |  | Содержать золы-уноса, не должно превышать | 20 | % |  |  |
|  |  |  | Влажность сухих растворных смесей не должна превышать | 0,1 | % |  |  |
|  |  |  | Прочность растворов на сжатие | М4 или М10 или М25 или М50 или М75 или М100 или М150 или М200 | Марка |  |  |
|  |  |  | Марка по морозостойкости | F10 или F15 или F25 или F35 или F50 или F75 или F100 или F150 или F200 | F |  |  |
|  |  |  | Средняя плотность, затвердевших растворов - тяжелые растворы - легкие растворы | 1500 и более или менее 1500. | кг/м3 кг/м3 |  |  |
|  |  |  | Наибольшая крупность зерен заполнителя должна быть, не более: - кладочные (кроме бутовой кладки) - бутовая кладка - штукатурные (кроме накрывочного слоя) - штукатурные накрывочного слоя - облицовочные | 2,5или 5,0или 2,5или 1,25или 1,25 | мм мм мм мм мм |  |  |
|  |  |  | Содержание зерен песка размером - более 2,5 мм для штукатурных растворов - более 1,25 мм для облицовочных и штукатурных накрывочных растворов | не допускается или не допускается. |  |  |  |
|  |  |  | Удельная эффективная активность естественных радионуклидов Аэфф материалов, применяемых для приготовления растворных смесей, не должна превышать предельных значений в зависимости от области применения растворных смесей. | не ниже 1 класса (Аэфф < 370Бк/кг). | классили Бк/кг |  |  |
|  | ЩЕТКА |  | Высота щетины | Не более 6.5 | см |  |  |
|  |  |  | Ширина | Не более 60 | см |  |  |
|  |  |  | Материл основания | Бук |  |  |  |
|  | ВЕНИК |  | Материал | Венечное сорго |  |  |  |
|  |  |  | Высота | от 75 до 80 | см |  |  |
|  |  |  | Ширина рабочей зоны ворса | от 25 до 35 | см |  |  |
|  | ЛЕНТА СИГНАЛЬНАЯ |  | цвет | в зависимости от производимых работ (см. тип) | цвет |  |  |
|  |  |  | ширина | от 50 до 75 | мм |  |  |
|  |  |  | намотка в ролике | от 100 до 500 | м. пог |  |  |
|  |  |  | тип | ЛСЭ 150-900 или ЛСС 40-100 или ЛСО 40-70 или ЛСГ 200 | марка |  |  |
|  | ШВАБРА |  | Материал | Дерево |  |  |  |
|  |  |  | Длина черенка | Не более 130 | см |  |  |
|  |  |  | Ширина рабочей поверхности | Не более 32 | см |  |  |
|  | ВЕДРО |  | Материал | Сталь оцинкованная |  |  |  |
|  |  |  | Объем | от 5 до 15 | л |  |  |
|  | ТРОС |  | Материал | полиамид |  |  |  |
|  |  |  | Диаметр | от 10 до 12 | мм |  |  |
|  |  |  | Разрывная нагрузка | от 2900 до 4100 | кгс |  |  |
|  |  |  | Масса одного метра | от 66 до 96 | г |  |  |
|  |  |  | Удлинение | от 3 до 4 | % |  |  |
|  |  |  | Коэффициент узловязания | от 1.0 до 1.1 |  |  |  |
|  |  |  | Сдвиг оплетки | от 26 до 28 | мм |  |  |
|  |  |  | Число рывков | от 6 до 10 | раз |  |  |
|  |  |  | Разрывная нагрузка в узле | от 1800 до 2000 | кгс |  |  |
|  | ТЕФЛОНОВАЯ ЛЕНТА |  | Цвет | Матовый или серый или коричневый |  |  |  |
|  |  |  | Толщина носителя | от 0.07 до 0.25 | мм |  |  |
|  |  |  | Общая толщина | от 0.09 до 0.28 | мм |  |  |
|  |  |  | Адгезия к стали | от 22 до 56 | Н/100мм |  |  |
|  |  |  | Усилие на разрыв | от 385 до 3012 | Н/100мм |  |  |
|  |  |  | Основа/Адгезив | Стеклоткань /силикон или силикон или каучук или акрил |  |  |  |
|  |  |  | Рабочий диапазон температур | от -73 до +204 | С |  |  |
|  |  |  | Удлиненник при разрыве | от 140 до 500 или не нормируется | % |  |  |
|  | МЕШОК ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ |  | Материал | полиэтилен |  |  |  |
|  |  |  | Объем | от 30 до 120 | л |  |  |
|  |  |  | Размер | от 50х60 до 70х110 | см |  |  |
|  |  |  | Толщина полиэтилена | от 8 до 15 | мкм |  |  |
|  |  |  | Цвет | черный или синий |  |  |  |
|  | СОВОК |  | Материал | Металл оцинкованный |  |  |  |
|  |  |  | Длина | Не более 0.83 | м |  |  |
|  |  |  | Ширина | Не более 0.235 | м |  |  |
|  |  |  | Высота | Не более 0.065 | м |  |  |
|  | МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ТРОС ДЛЯ ПРОЧИСТКИ КАНАЛИЗАЦИИ |  | Материал | сталь |  |  |  |
|  |  |  | Длина | от 4.5 до 30 | м |  |  |
|  |  |  | Толщина | от 6 до 13 | мм |  |  |
|  |  |  | Вес | от 1.5 до 5.3 | кг |  |  |
|  |  |  | Диаметр прочищаемых труб | от 15 до 150 | мм |  |  |
|  | КАСКА |  | Материал | Полиэтилен низкого давления |  |  |  |
|  |  |  | Масса | Не более 380 | г |  |  |
|  |  |  | Диапазон регулировки размеров | от 54 до 62 | размер |  |  |
|  |  |  | Цвет | оранжевый или белый |  |  |  |
|  | БАТАРЕИ |  | Высота секции | Не более 568 | мм |  |  |
|  |  |  | Монтажная высота секции | Не более 500 | мм |  |  |
|  |  |  | Глубина секции | Не более 100 | мм |  |  |
|  |  |  | Длина секции | Не более 80 | мм |  |  |
|  |  |  | Площадь наружной поверхности нагрева | Не более 0.48 | f, м2 |  |  |
|  |  |  | Масса справочная | Не более 2.3 | кг |  |  |
|  |  |  | Максимальная температура теплоносителя | Не более 135 | С |  |  |
|  |  |  | Рабочее избыточное давление | Не более 2 (20) | МПа (кг/см2) |  |  |
|  |  |  | Испытательное давление | Не менее 3 (30) | МПа (кг/см2) |  |  |
|  |  |  | Разрушающее давление | Не менее 10(100) | МПа (кг/см2) |  |  |
|  |  |  | Номинальный тепловой поток при нормальных условиях | Не более 189 | Вт |  |  |
|  |  |  | Коэффициент теплопередачи при нормальных условиях | Не более 5,62 | Вт/(м2·оС) |  |  |
|  |  |  | Теплоплотность (по длине секции) | Не более 2362 | Вт/м |  |  |
|  |  |  | Водородный показатель теплоносителя | от 6.5 до 9 | рН |  |  |
|  |  |  | Объём воды | не более 0.222 | л |  |  |
|  |  |  | Длина без пробок | Не более 242 | мм |  |  |
|  |  |  | Марка | БРЭМ БР-100-500 или БРЭМ БР-100-300 |  |  |  |
|  |  |  | Количество секций | от 3 до 15 | шт |  |  |
|  |  |  | Масса | от 4.71 до 35.25 | кг |  |  |
|  | ЛЕНТА ИЗОЛЯЦИОННАЯ |  | Цвет | Черный или синий или красный или белый |  |  |  |
|  |  |  | Размеры | Не менее 15х25 | мм |  |  |
|  | ПЕНА МОНТАЖНАЯ |  | марка | "Макрофлекс про" или "Ильбрук 1К" |  |  |  |
|  |  |  | Кажущаяся плотность | не менее 25 | кг/м3 |  |  |
|  |  |  | Коэффициент теплопроводимости | более 0,024 | Вт/м С |  |  |
|  |  |  | Напряжение при 10%-ном сжатии | не менее 0,05 не более 0,06 | Мпа |  |  |
|  |  |  | Разрушающее напряжение при растяжении | не менее 0,16 | Мпа |  |  |
|  |  |  | Относительное удлинение при разрыве | не менее 16 | % |  |  |
|  |  |  | Адгезионная прочность к бетону ПВХ | более 0,11 | Мпа |  |  |
|  |  |  | Водопоглощение через 24 ч, по объему с поверхностной корочной | не более 0,3 | % |  |  |
|  |  |  | Водопоглощение через 24 ч, по объему без поверхностной | не более 0,2 | % |  |  |
|  |  |  | Время образования поверхностной корочки | не более 15 | мин |  |  |
|  |  |  | Время полного отверждения | менее 25 | час |  |  |
|  |  |  | Расширение при отверждении | не менее 150 | % |  |  |
|  |  |  | Коэффициент паропроницаемости | не более 0,03 | мг/м ч Па |  |  |
|  | ЛЕНТА КИПЕРНАЯ |  | Материал | х/б |  |  |  |
|  |  |  | Ширина | от 10 до 50 | мм |  |  |
|  |  |  | Толщина | от 0.38 до 0.41 | мм |  |  |
|  |  |  | Разрывная нагрузка | от 14 до 58 | кгс |  |  |
|  | СТАРТЕРЫ |  | Тип | 20С - 127 или 80С - 220 |  |  |  |
|  |  |  | Применяемость для люминесцентных ламп | не более 80 | Вт |  |  |
|  |  |  | Число включений | от 9000 до 10000 |  |  |  |
|  |  |  | Масса | не менее 15 | г |  |  |
|  |  |  | Время зажигания | не более 8 | сек. |  |  |
|  |  |  | Размеры: | не менее 40х21 | мм |  |  |
|  |  |  | корпус | пластмассовый |  |  |  |
|  |  |  | напряжение | от 220 до 250 | В |  |  |
|  |  |  | частота | не менее 50 не более 60 |  |  |  |
|  | ГЕРМЕТИК САЗИЛАСТ 11 |  | Марка | СТИЗ-В или СТИЗ-А |  |  |  |
|  |  |  | Сопротивление паропроницанию при толщине слоя герметика не менее 3 мм | более 0,24 | м²чПа/мг |  |  |
|  |  |  | Прочность сцепления с ПВХ | не менее 0,1 | Мпа |  |  |
|  |  |  | Прочность сцепления с бетоном | не менее 0,1 | Мпа |  |  |
|  |  |  | Прочность сцепления с деревом | не менее 0,1 | Мпа |  |  |
|  |  |  | Долговечность | не менее 20 | условных лет |  |  |
|  |  |  | Модуль упругости при 50% деформации | не менее 0,3 | Мпа |  |  |
|  |  |  | Цвет | от белого до серого |  |  |  |
|  |  |  | Жизнеспособность, (время образования поверхностной пленки) | не более 2,0 | час |  |  |
|  |  |  | Сопротивление текучести | не более 1,0 | мм |  |  |
|  |  |  | Диапазон температур нанесения | От -25 С до + 35 С | С |  |  |
|  |  |  | Диапазон температур эксплуатации | От -40 С до + 80 С | С |  |  |
|  |  |  | Плотность | менее 1451 | кг/м3 |  |  |
|  | БУТИЛКАУЧУКОВАЯ ГЕРМЕТИЗИРУЮЩАЯ МАСТИКА |  | Состав | бутиловый каучук, наполнители и целевые добавки, пигмент, органические растворители | бутиловый каучук, наполнители и целевые добавки, пигмент, органические растворители |  |  |
|  |  |  | марка | Гермабул |  |  |  |
|  |  |  | Температура применения | от -20°С до +40°С | С |  |  |
|  |  |  | Внешний вид | вязкая однородная масса серого или белого цвета |  |  |  |
|  |  |  | Плотность при +20°С | не более 1,10 | кг/л |  |  |
|  |  |  | Время высыхания до отлипа при +20°С | менее 25 | час |  |  |
|  |  |  | Содержание нелетучих веществ | более 46 | % |  |  |
|  |  |  | Прочность при разрыве | не менее 0,1 | Мпа |  |  |
|  |  |  | Относительное удлинение при разрыве | не менее 50 | % |  |  |
|  |  |  | Адгезионная прочность | не менее 0,1 | Н/мм2 |  |  |
|  |  |  | Расход | Расход мастики при герметизации стыков и межпанельных швов: 0,35 - 0,50 кг/пог. м (с учетом усадки при высыхании) (условная ширина шва – 30 мм, условная глубина заполнения – 3 мм) | кг/пог. М |  |  |
|  |  |  | Гарантийный срок эксплуатации | более 1 | год |  |  |
|  |  |  | Упаковка | не менее 10 не более 23 | кг |  |  |
|  | НАСОС ПРЕУС |  | Предназначения | Компактная гидродинамическая машина ПРЕУС Е1250 высокого давления для очистки труб, стояков, каналов, лежаков и т.д | Компактная гидродинамическая машина ПРЕУС Е1250 высокого давления для очистки труб, стояков, каналов, лежаков и т.д |  |  |
|  |  |  | очистка труб диаметром | до 400 | мм |  |  |
|  |  |  | максимальная рабочая длина | до 90 | м |  |  |
|  |  |  | напряжение | до 380 | В |  |  |
|  |  |  | мощность | до 11 | кВт |  |  |
|  |  |  | Максимальное рабочее давление | не более 120 | бар |  |  |
|  |  |  | поток воды | не менее 50 | л/мин |  |  |
|  |  |  | тип | ПРЕУС Е1250 |  |  |  |
|  | КРАН ШАРОВОЙ ФЛАНЦЕВЫЙ С РЕДУКТОРОМ PRO-GEAR |  | Тип / серия | 285 MG |  |  |  |
|  |  |  | Корпус | не менее Углеродистая сталь St 37.0 |  |  |  |
|  |  |  | Уплотнение | Тефлон PTFE. |  |  |  |
|  |  |  | Условный проход | редуцированный |  |  |  |
|  |  |  | Среда использования | вода или нефтепродукты |  |  |  |
|  |  |  | Управление | редуктор |  |  |  |
|  |  |  | Условный диаметр DN | от 125 до 600 | мм |  |  |
|  |  |  | Давление PN | 25 | PN |  |  |
|  |  |  | Коэффициент расхода Kv | от 650 до 16970 | м³/ч |  |  |
|  |  |  | Диаметр прохода | от 100 | мм |  |  |
|  |  |  | Диаметр фланца | от 270 | мм |  |  |
|  |  |  | Строи. Длина | не более 1300 | мм |  |  |
|  |  |  | Вес | от 33,00 | кг |  |  |
|  |  |  | Температурный диапазон | -40 С +200 С | С |  |  |
|  |  |  | Ручка | Оцинкованная сталь |  |  |  |
|  |  |  | Область применения | системы отопления, ГВС |  |  |  |
|  | ШАРОВОЙ КРАН BV17F |  | Тип | BV17F |  |  |  |
|  |  |  | Корпус | Нерж. сталь 1.4408 |  |  |  |
|  |  |  | размеры | более 15 | мм |  |  |
|  |  |  | Размеры 0 С и R | не менее 15х45 | мм |  |  |
|  |  |  | Масса | не менее 1,9 | кг |  |  |
|  |  |  | Пропускная способность Kv | от 18 | м3/ч |  |  |
|  |  |  | Максимальное рабочее давление | не более 40 | бар |  |  |
|  |  |  | Максимальная рабочая температура | не более 180 С | С |  |  |
|  |  |  | Максимально допустимая температура | не более 200 С | С |  |  |
|  |  |  | Ручка | Нерж. сталь AISI 304 |  |  |  |
|  |  |  | Присоединение | фланцы по DIN |  |  |  |
|  | МОЮЩИЕ И ЧИСТЯЩИЕ СРЕДСТВА |  | Производитель | Flore ChemieGmbH |  |  |  |
|  |  |  | Состояние вещества | жидкость |  |  |  |
|  |  |  | не содержит | мыла, кислот, аммиака, свободных щелочей |  |  |  |
|  |  |  | растворяет | жиры, масла, пыль, воск и другие загрязнения |  |  |  |
|  |  |  | не раздражает | кожу, pH-нейтральный |  |  |  |
|  |  |  | не содержит | APEO, NTA, EDTA и AOX |  |  |  |
|  |  |  | Плотность при 20°C | не более 1,02 | г/мл |  |  |
|  |  |  | pH концентрат | не более 7 |  |  |  |
|  |  |  | pH раствор 10% | не более 7 |  |  |  |
|  |  |  | Вязкость при 20°C | не более 1200 | Па/сек |  |  |
|  | РЕЗИНА ЛИСТОВАЯ РУЛОННАЯ |  | Резина | Лист резины SBR |  |  |  |
|  |  |  | Ширина | не более 2000 | мм |  |  |
|  |  |  | Длина | не менее 500 | мм |  |  |
|  |  |  | Толщина | от 1.2 до 50 | мм |  |  |
|  |  |  | цвета | Черный или Зеленый или Красный |  |  |  |
|  |  |  | Твердость по Шору А | от 45-85 |  |  |  |
|  |  |  | Прочность на растяжение | не менее 2 | Мпа |  |  |
|  |  |  | Удлинение | не более 180 | % |  |  |
|  | ДЮБЕЛЬ-ГВОЗДЬ |  | Размеры | от 5х30 до 8х160 | мм |  |  |
|  |  |  | Диаметр сверла | не менее 5 не более 8 | мм |  |  |
|  |  |  | Полная глубина сверления | от 35 до 170 | мм |  |  |
|  |  |  | Минимальная глубина установки | от 25 до 40 | мм |  |  |
|  |  |  | Диаметр сверла | от 5 до 120 | мм |  |  |
|  |  |  | Допустимые нагрузки в kN* Бетон C20 / 25 | не менее 0,2 / 0,3 не более 0,8 / 1,0 | kN |  |  |
|  | ДОСКИ ПОДОКОННЫЕ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ |  | Защитная пленка из ПВХ обеспечивает элегантный внешний вид и высокую степень защиты от царапин, сколов, сигаретного пепла, едких веществ | Защитная пленка из ПВХ обеспечивает элегантный внешний вид и высокую степень защиты от царапин, сколов, сигаретного пепла, едких веществ |  |  |  |
|  |  |  | Цвет | белый или светлый мрамор |  |  |  |
|  |  |  | Ширина | до 500 | мм |  |  |
|  |  |  | Длина | не более 6000 | мм |  |  |
|  |  |  | толщина доски | не менее 20 | мм |  |  |
|  |  |  | толщина носика | не более 40 | мм |  |  |

Примечание: Участник  процедуры закупки, в подтверждение данных, представленных в настоящей форме, может прикладывать любые документы, положительно его характеризующие

Руководитель организации	 	/_______________(ФИО)

м.п.	Дата

Справка о выполнении аналогичных работ (оказании услуг, поставке товаров) Участником по н.в.

| № п/п | Наименование объекта | Вид работ (услуг, товаров) реквизиты договора | Наименование заказчика, адрес и контактный телефон/факс заказчика, контактное лицо | Дата начала и окончания работ (услуг, поставки товаров) (квартал, год) | Роль и объем работ (услуг), выполняемых собственными силами в руб. с НДС. | Наличие положитель-ных отзывов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начало | оконч. |  |  |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего за 20__ год: |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего за 20__ год: |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего за 20__ год: |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего за 20__ год: |  |  |  |  |

Руководитель организации	 	/_______________(ФИО)

м.п.	Дата

## Справка о материально-технических ресурсах

| № п/п | Наименование | Общие сведения о материально-технической базе, которой располагает Участник закупки | сведения о материально-технической базе, которую участник собирается использовать при выполнении работ по предмету конкурса |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Тип, марка, характеристика, мощность | Год выпуска | Общее количество, ед. | Средний % аморти-зации. | Местонахож дение | Собственные | Арендованные | В собственности субподрядчиков |
|  |  |  |  | Собственные (шт) | Арендованные (шт) | В собственности субподрядчиков (шт) |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  |  | 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 и т.д. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 и т.д. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 и т.д. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 и т.д. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 и т.д. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 и т.д. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 и т.д. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Руководитель организации	 	/_______________(ФИО)

м.п.	Дата

Общие данные о кадровых ресурсах организации

| № п/п | Наименование показателей | Кол-во человек, подразделения За прошедший финансовый год | Кол-во человек, подразделения на момент подачи заявки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Общее количество сотрудников Организации |  |  |
| 1.2. | Среднесписочная численность |  |  |
| 2. | Количество сотрудников, непосредственно выполняющих работы по конкурсу |  |  |
| 2.1. | ИТР всего |  |  |

Персонал, ответственный за выполнение работ (оказание услуг, поставку товаров)

| № п/п | Должность сотрудников | Фамилия, имя, отчество сотрудника | Образование, квалификация, сертификаты, ученая степень, награды, участие в международных проектах и др. | Стаж работы в данной или аналогичной должности, лет | Опыт работы по аналогичным объектам | Участие в других проектах в период проведения работ по предмету конкурса |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Главный инженер |  |  |  |  |  |
|  | Заместитель главного инженера |  |  |  |  |  |
|  | Начальники отделов |  |  |  |  |  |
|  | Заместители начальника отделов |  |  |  |  |  |
|  | Прочий персонал: |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Водитель служебного автотранспорта |  |  |  |  |  |
| 5.2. | Электрогазосварщик |  |  |  |  |  |
| 5.3. | Электромонтер |  |  |  |  |  |
| 5.4. | Слесарь-сантехник |  |  |  |  |  |
| 5.5. | Специалист, обученный по вопросам ГО и ЧС |  |  |  |  |  |
| 5.6 | Кровельщик, обученный работе на высоте |  |  |  |  |  |
| 5.7. | Диспетчер круглосуточной аварийно-технической службы |  |  |  |  |  |
|  | И т.д. |  |  |  |  |  |

Руководитель организации	 	/_______________(ФИО)

м.п.	Дата

ФИНАНСОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ  ФИНАНСО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕТЕНДЕНТА:

| № п/п | Показатель | Ед. изм. | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Наличие оборотных активов: |  |  |
|  | На 31 декабря года предшествующего предыдущему | тыс. руб. |  |
|  | На 31 декабря предыдущего года | тыс. руб. |  |
|  | На отчетную дату отчетного периода | тыс. руб. |  |
| 2. | Дебиторская задолженность на отчетную дату отчетного периода | тыс. руб. |  |
| 3. | Кредиторская задолженность на отчетную дату отчетного периода | тыс. руб. |  |
| 4. | Основные средства на 31 декабря предыдущего года / на отчетную дату отчетного периода | тыс. руб./тыс. руб. |  |
| 5. | Заемные средства на 31 декабря предыдущего года / на отчетную дату отчетного периода | тыс. руб./тыс. руб. |  |
| 6. | Общий объем работ за предыдущий год | тыс. руб. |  |
| 7. | Прибыль до налогообложения за отчетный период | тыс. руб. |  |
| 8. | Убыток до налогообложения за отчетный период | тыс. руб. |  |
| 9. | Капитал и резервы на отчетную дату отчетного периода | тыс. руб. |  |
| 10. | Наличие справки(акта) из ИФНС по месту учета организации- претендента, подтверждающей отсутствие просроченной задолженности по уплате налогов и сборов в бюджет всех уровней | есть/нет |  |
| 11. | Средняя месячная заработная плата по организации на момент подачи заявки | тыс. руб. |  |

Руководитель Участника закупки

(или уполномоченный представитель)			_________________ (Фамилия И.О.)

(подпись)

Главный бухгалтер       					_________________ (Фамилия И.О.)

М.П.	  				      			 	 (подпись)

РЕПУТАЦИЯ ПРЕТЕНДЕНТА:

Сведения о судебных разбирательствах

| Год | Наименование контрагента | Основание для тяжбы, предмет спора | Оспариваемая сумма | Решение в пользу или против претендента |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Сведения о наличии положительных отзывов

| Год | Наименование контрагента | Выполняемые работы, услуги | Контактные данные Заказчика |
| --- | --- | --- | --- |

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ:

Наличие иммиграционной рабочей силы (если имеется) в количестве __________ чел.

Обеспечение условий проживания иммиграционной рабочей силы (прилагается документ, подтверждающий обеспечение условий проживания) ______________ (выполняется/не выполняется).

Предполагается  ли использование иммиграционной рабочей силы при выполнении работ по договору _____________(да/нет).

# ФОРМА 5. ПРЕДЛОЖЕНИЕ о сроке предоставления гарантии качества работ

Приложение № ___

к заявке на участие в конкурсе

| № п/п | Наименование выполняемых работ, оказываемых услуг | Предложение участника закупки, день/мес/год. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |
| … |  |  |  |

Руководитель Участника закупки

(или уполномоченный представитель)			_________________ (Фамилия И.О.)

(подпись)

Главный бухгалтер       					_________________ (Фамилия И.О.)

М.П. 	  				      			 	 (подпись)

ФОРМА 6. АНКЕТА УЧАСТНИКА ЗАКУПКИ

# ФОРМА АНКЕТЫ УЧАСТНИКА ЗАКУПКИ

| Полное и сокращенное наименования организации и ее организационно-правовая форма: (на основании Учредительных документов установленной формы (устав, положение, учредительный договор), свидетельства о государственной регистрации, свидетельства о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц)/Ф.И.О. участника закупки – физического лица |  |
| --- | --- |
| Регистрационные данные: 2.1 Дата, место и орган регистрации юридического лица, регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (на основании Свидетельства о государственной регистрации) Паспортные данные для участника закупки – физического лица |  |
| 3. Учредители (перечислить наименования и организационно-правовую форму всех учредителей, чья доля в уставном капитале превышает 10%) и доля их участия (для акционерных обществ– выписка из реестра акционеров отдельным документом) (на основании Учредительных документов установленной формы (устав, положение, учредительный договор) (для юридических лиц) |  |
| 3.1. Срок деятельности (с учетом правопреемственности) |  |
| 3.2. Размер уставного капитала (для юридических лиц) |  |
| 3.3. Номер и почтовый адрес Инспекции Федеральной налоговой службы, в которой участник закупки зарегистрирован в качестве налогоплательщика |  |
| ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО участника закупки |  |
| Примечание: Вышеуказанные данные могут быть по усмотрению участника закупки подтверждены путем предоставления следующих документов: Устав, положение, учредительный договор; Свидетельство о государственной регистрации; Информационное письмо об учете в ЕГРПО; Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе. |
| Юридический адрес/место жительства участника закупки | Страна |
|  | Адрес |
| Почтовый адрес участника закупки | Страна |
|  | Адрес |
|  | Телефон |
|  | Факс |
| Банковские реквизиты (может быть несколько): |  |
| 6.1. Наименование обслуживающего банка |  |
| 6.2. Расчетный счет |  |
| 6.3. Корреспондентский счет |  |
| 6.4. Код БИК |  |
| Примечание: Должна быть представлена информация обо всех открытых счетах. Вышеуказанные данные могут быть подтверждены путем предоставления письма из финансирующего банка об открытии расчетного счета. |
| Сведения о выданных участнику закупки лицензиях, членствах в СРО, необходимых для выполнения обязательств по договору (указывается лицензируемый вид деятельности, реквизиты действующей лицензии/свидетельства, наименование территории на которой действует лицензия) |  |

| Сведения о дочерних и зависимых предприятиях, аффилированных лицах (о лицах, входящих с участником закупки в одну группу лиц (в ред. ст. 105, 106 ГК Российской Федерации), в том числе об аффилированных лицах (в соответствии с определением понятия «аффилированного лица» в статье 4 Федерального закона «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности» № 948-1 от 22.03.1991 г.) |  |
| --- | --- |

В подтверждение финансовой  устойчивости, а также отсутствия задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды по усмотрению  участника  закупки  могут быть представлены:

- формы №1 «Бухгалтерский баланс» и №2 «Отчет о прибылях и убытках» за предыдущие два  года  и последний отчетный период текущего года, с отметкой налогового органа о принятии и заверенные печатью организации;

- акт сверки, выданный ИФНС о состоянии расчетов с бюджетами всех уровней и внебюджетными фондами за последний отчетный период, заверенный печатью организации.

Мы, нижеподписавшиеся, заверяем правильность всех данных, указанных в анкете.

В подтверждение вышеприведенных данных к анкете прикладываются следующие документы:

- ___________ (название документа) ____ (количество страниц в документе);

- ___________ (название документа) ____ (количество страниц в документе);

…………………………………………………………………………………………...

n.    ___________ (название документа) ____ (количество страниц в документе).

Участник закупки

(уполномоченный представитель) __________________                      _____________________

(подпись)                                                           (Ф. И. О.)

Главный бухгалтер                       _____________________                    _____________________

(подпись)                                                          (Ф. И. О.)

М. П.

# ФОРМА 7. ДОВЕРЕННОСТЬ

Дата, исх. номер

ДОВЕРЕННОСТЬ № ____

г. Москва __________________________________________________________________________

(прописью число, месяц и год выдачи доверенности)

Юридическое лицо – участник закупки:

_________________________________________________________________________________

(Наименование участника закупки)

доверяет ___________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность)

паспорт серии ______ №_________ выдан ________________________ «____» _____________

представлять интересы _____________________________________________________________

(наименование Участника закупки)

на конкурсе _____________________ (указать наименование предмета конкурса), проводимом (указать название   заказчика и уполномоченного органа).

Подпись _________________________________    ________________________ удостоверяем.

(Ф.И.О. удостоверяемого)                           (Подпись удостоверяемого)

Доверенность действительна по «____» ____________________ _____ г.

Руководитель участника закупки ________________________ ( ___________________ )

(Ф.И.О.)

М.П.

Главный бухгалтер _______________________________ ( ___________________ )

(Ф.И.О.)

# ЧАСТЬ II. ПРОЕКТ ДОГОВОРА

# ПРОЕКТ ДОГОВОРА

НА ВЫПОЛНЕНИЕ ПОДРЯДНЫХ РАБОТ ПО СОДЕРЖАНИЮ, ЭКСПЛУАТАЦИИ И ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ЖИЛЫХ ДОМОВ

г. Москва                                                                                 "____" декабря 2013 года

Государственное унитарное предприятие города Москвы «Дирекция единого заказчика района «Текстильщики», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице исполняющей обязанности директора Елисеевой Надежды Николаевны, действующей на основании Устава, с одной стороны, и ______________________________________________,

именуемый в дальнейшем «Подрядчик», в лице ___________________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, далее именуемые "Стороны",  с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее - Закон) и иного законодательства Российской Федерации и города Москвы, на основании результатов размещения заказа путем проведения открытого конкурса (реестровый номер торгов _________, ЛОТ№___ протокол от ____№___) заключили настоящий договор о нижеследующем:

Предмет Договора.

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется с 01 января 2014 г. по 31 декабря 2015 г. выполнять работы по  содержанию, эксплуатации и текущему ремонту общего имущества многоквартирных жилых домов, находящихся в управлении Заказчика, в полном соответствии с требованиями правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда и настоящим Договором.

# Неотъемлемой частью настоящего Договора являются:

- адресный список переданных Заказчиком в техническую эксплуатацию Подрядчику жилых домов (Приложение №1);

- критерии качественных показателей в работе (Приложение №2);

- штрафные санкции по Договору (Приложение №3);

- техническое задание (Приложение №4).

1.2. Заказчик обязуется осуществлять приемку выполненных Подрядчиком работ
и перечислять Подрядчику денежные средства за выполненные работы  в соответствии с настоящим Договором.

2. Цена Договора

2.1. Цена Договора включает общую стоимость всех работ, оплачиваемую Заказчиком Подрядчику, за полное выполнение Подрядчиком своих обязательств по Договору, а также обязательств, предусмотренных действующим законодательством, для организаций, осуществляющих техническую эксплуатацию жилых домов.

2.2. Приблизительная цена Договора составляет _____________________ руб. (____________________________________________________________ рублей 00 копеек), в том числе НДС 18% (  ____________________________________) рублей _______ копеек.

Стоимость работ по Договору может быть изменена в большую или меньшую сторону в связи с изменением цен и тарифов на основании распорядительных документов Правительства Москвы, а также в связи с изменениями объемов работ. При этом сторонами в письменном виде оформляется дополнительное соглашение к Договору.

3. Порядок расчетов

3.1.Оплата выполненных Подрядчиком по Договору работ производится Заказчиком по безналичному расчету платежными поручениями путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в настоящем Договоре. В случае изменения его расчетного счета Подрядчик обязан в однодневный срок в письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Договоре счет Подрядчика, несет Подрядчик.

- Расчеты за выполненные работы осуществляются на основании актов выполненных работ по форме № 2.

- В случае отсутствия финансирования выполненных работ не по вине Заказчика (низкий процент оплаты населением и юридическими лицами услуг ЖКУ, наличие дебиторской задолженности и прочее) процент за пользование чужими денежными средствами с Заказчика не взимается.

- Оплата стоимости работ по договору производится ежемесячно на основании акта выполненных работ, счета и счета-фактуры, платежными поручениями в течение 60 (шестидесяти) банковских дней безналичным расчетом с момента подписания акта выполненных работ при условии окончательной сдачи результатов работ и выполнения работ надлежащего качества.

- В случае возникновения кредиторской задолженности, вызванной задержкой финансирования Заказчика (низкий процент оплаты населением и юридическими лицами услуг ЖКУ, наличие дебиторской задолженности), Подрядчик не вправе осуществлять передачу прав кредитора другому лицу без согласования с Заказчиком.

4. Обязанности и права Сторон

В своей деятельности Стороны руководствуются Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда, другими законодательными, нормативными и методическими актами Российской Федерации и города Москвы, регулирующими вопросы управления, эксплуатации и ремонта, в том числе капитального, жилищного фонда; вопросы пользования системами городского водопровода и канализации; вопросы эксплуатации; а также правилами техники безопасности при эксплуатации, теплопотребляющих установок и тепловых сетей потребителей и правилами санитарного содержания помещений, организации уборки и обеспечения чистоты и порядка в г. Москве.

4.1. Заказчик обязуется:

4.1.1. Оплатить выполненные работы в соответствии с условиями, суммами, сроками и порядком, установленными в настоящем Договоре.

4.1.2. В случае досрочного расторжения настоящего Договора оплатить Подрядчику фактически выполненные работы в соответствии с уровнем качества их выполнения.

4.2. Заказчик вправе:

- В сроки, установленные нормативными документами, а при необходимости и чаще, проводить обследование санитарного и технического состояния домов, переданных в эксплуатацию Подрядчику, оценивать качество выполнения порученных Подрядчику работ. Результаты обследования и проверок оформляются актом произвольной формы, один экземпляр которого передается Подрядчику в течение 3-х суток.

- При обнаружении некачественно выполненных Подрядчиком работ требовать безвозмездного устранения недостатков.

- Требовать возмещения расходов (реальных убытков) по устранению этих недостатков, если устранение производилось силами третьих лиц или оплачивалось за счет Заказчика. Заказчик вправе в одностороннем порядке удержать суммы таких выплат из сумм денежных средств, полагающихся Подрядчику за выполненные работы.

- Привлечь стороннюю организацию, в случае отказа Подрядчика, для выполнения конкретного вида работ за счет уменьшения Договорной суммы Подрядчику.

- Удержать с Подрядчика в бесспорном порядке взысканную с Заказчика органами
государственного надзора и контроля сумму штрафных санкций по работам и услугам,
выполняемым Подрядчиком.

- Удержать с Подрядчика в бесспорном порядке денежные суммы, взысканные на
основании решения суда с Заказчика, как управляющей организации, в связи с ненадлежащей эксплуатацией, содержанием и ремонтом жилищного фонда (по работам и

услугам, выполненным Подрядчиком).

- Ежедневно проверять своевременность и качество выполнения работ по подготовке жилищного фонда к сезонной эксплуатации, ремонту подъездов, уменьшать сметную стоимость работ при нарушении сроков и качества их выполнения.

- Отказаться полностью или частично от услуг Подрядчика в случае неисполнения или систематического некачественного исполнения им своих обязательств по Договору.

- Расторгнуть Договор в одностороннем порядке в случае невыполнения Подрядчиком обязательств по Договору, уведомив об этом Подрядчика не менее, чем за 30 дней.

4.3. Подрядчик обязуется:

4.3.1. Выполнить работы в объеме и в сроки, предусмотренные действующим законодательством и настоящим Договором.

4.3.2. Обеспечить выполнение работ в соответствии с действующими правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда, требованиями по охране труда, мерами противопожарной безопасности.

4.3.3. Своевременно предоставлять Заказчику информацию о ходе выполнения работ, возложенных на Подрядчика по настоящему Договору.

4.3.4. Предъявить лицензию на право производства работ, если ее наличие предусмотрено действующим законодательством. Обеспечивать своевременную аттестацию и переаттестацию своего рабочего и руководящего состава, допущенного к проведению соответствующих работ в домах.

4.3.5. Обеспечить качественное выполнение (из своих материалов, своими силами и средствами, либо силами привлеченных организаций) порученных ему Заказчиком работ, услуг и нести имущественную ответственность за несоблюдение или ненадлежащее соблюдение условий настоящего Договора в соответствии с нормами действующего законодательства и настоящим Договором.

4.3.6. Нести ответственность за сохранность общедомового имущества, переданного в эксплуатацию, в т.ч. инженерного оборудования, противопожарного оборудования и средств пожаротушения.

4.3.7. Предоставлять Заказчику требуемую информацию, непосредственно связанную с вопросами эксплуатации жилых домов, в сроки, определенные Заказчиком.

4.3.8. Производить замену участков труб ХВС, ГВС, ЦО, канализации за счет собственных средств по мере необходимости.

4.3.9. Отвечать за сохранность и санитарно-техническое состояние защитных сооружений ГО, расположенных в обслуживаемых домах.

4.3.10. Устранять в ЗС ГО протечки, неисправности в системах энерго-, водоснабжения и канализации.

4.3.11. Еженедельно проверять состояние защитных сооружений гражданской обороны,  делать запись в журналах проверки ЗС ГО. Докладывать Заказчику о всех случаях несанкционированного вскрытия ЗС ГО, затопления,  протечек,  демонтажа инженерного  оборудования и  принимать меры по устранению последствий и неисправностей с составлением соответствующих актов.

4.3.12. Вести учет выполнения всех видов работ по эксплуатации и содержанию домов, финансовую и бухгалтерскую документацию по каждому дому в отдельности. Представлять подтверждение объемов выполненных работ по каждому дому от представителей собственников помещений многоквартирных домов (председателей ТСЖ, ЖСК, Советов многоквартирных домов и т.п.).

4.3.13. Предоставлять по требованию Заказчика сведения о расходовании выделенных Заказчиком средств на содержание и эксплуатацию жилых домов.

4.3.15. Представлять Заказчику не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным месяцем отчет о расходах, произведенных по каждому обслуживаемому строению.

4.3.16. Представлять Заказчику отчет о выполнении плана текущего ремонта домов не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным.

4.3.17. Готовить исходные данные для составления смет на проведение текущего ремонта.

4.3.18. Готовить графики сезонной подготовки жилых домов и наладки инженерного оборудования. Строго соблюдать сроки проведения необходимых работ в соответствии с графиками.

4.3.19. Участвовать в приемке объектов планово-предупредительного ремонта и выборочного капитального ремонта.

4.3.20. При проведении текущего и капитального ремонта в жилых домах обеспечивать доступ строительным организациям для проведения ремонтных работ в местах общего пользования, а также в пустующих (не занятых арендаторами и собственниками) чердачных и подвальных помещениях.

4.3.21. Представлять Заказчику не позднее 03 числа следующего месяца акты выполненных работ по содержанию, текущему ремонту и эксплуатации жилых домов (Форма №2), с указанием адресов по выполнению.

4.3.22. Ежедневно информировать Заказчика о выполнении работ и услуг, связанных с эксплуатацией жилых домов и санитарной очисткой мест общего пользования. Об авариях, пожарах и прочих чрезвычайных ситуациях незамедлительно информировать Заказчика и соответствующие городские службы и организации.

4.3.24.	Не допускать самовольного (без соответствующего разрешения) подключения
абонентов к электрощитовым, ХВС, ГВС, тепловым сетям и оборудованию.

Осуществлять ежедневно обходы подвалов всех обслуживаемых жилых домов на предмет установления наличия или отсутствия запаха газа, обязательно делать запись в журнале о результатах осмотра.

4.3.25. Своевременно информировать Заказчика о выполнении его поручений, связанных с поступившими жалобами и заявлениями жителей. Своевременно выполнять указания и распоряжения (в том числе устные) Заказчика.

4.3.26. Обеспечивать своевременную очистку от снега и наледи кровли, желобов, свесов, водостоков и т.п., согласно списку домов, переданных на сохранность и в эксплуатацию (Приложение №1), принимать оперативные меры по ограждению опасных зон, а также делать запись в журнале оперативно-диспетчерской службы. О фактах обнаружения (выявления) опасных зон незамедлительно сообщать Заказчику. Нести ответственность за причинение вреда жизни, здоровью граждан, имуществу физических и юридических лиц вследствие падения снега, наледи в соответствии с действующим законодательством.

4.3.27.	Обеспечивать проведение охранных мероприятий на фасадах жилых домов,
переданных Заказчиком на сохранность и в эксплуатацию (Приложение №1), с привлечением   сторонних организаций, имеющих соответствующую лицензию. О привлечении сторонних организаций Подрядчик должен сообщить Заказчику. При этом всю ответственность за действия привлеченной организации (субподрядчика) несет Подрядчик.

4.3.28.	Обеспечивать надлежащую эксплуатацию световых домовых знаков.

4.3.29. Возмещать убытки Заказчику или третьим лицам в случае ненадлежащей эксплуатации жилищного фонда, некачественного ремонта инженерного оборудования, повлекших за собой причинение материального ущерба по вине Подрядчика (в том числе убытки, связанные с потерей воды при несвоевременном устранении аварий на инженерных сетях (водопровод, отопление), а также с самовольным (без соответствующего разрешения) подключением абонентов к электрощитовым.

4.3.30. Возмещать Заказчику все убытки, связанные со штрафными санкциями, предъявленными Заказчику контролирующими органами из-за некачественной эксплуатации Подрядчиком жилых домов, а также суммы, взысканные судом с Заказчика в пользу юридических и физических лиц, вследствие ненадлежащей эксплуатации зданий.

4.3.31.	Выполнять работы  (связанные  с  текущим ремонтом  и  эксплуатацией)   по
предписаниям инспектирующих организаций (Госгортехнадзор, Мосжилинспекция,
Госпожнадзор, АТИ и другие) в сроки, указанные в этих предписаниях, и немедленно
предоставлять Заказчику письменный отчет о выполнении.

4.3.32.	Обеспечивать и нести полную ответственность за соблюдение правил охраны труда и техники безопасности при производстве работ в жилых домах.

4.3.33.	Предоставлять акты по результатам ежеквартальных осмотров внутренних разводок труб и сантехнических устройств домов и не позднее 5-го числа следующего
месяца акты по ОДС.

4.3.34. Выявлять факты проведения в жилых домах несанкционированных переустройств помещений и своевременно информировать о них Заказчика с составлением акта о выявленном факте проведения несанкционированного переустройства и выдачей предписания собственнику (пользователю) помещения о приостановлении работ до получения соответствующего разрешения.

4.3.35. До 23-ого числа текущего месяца предоставлять Заказчику сведения в письменном виде о показаниях электросчетчиков, установленных в помещениях электрораспределительных устройств.

4.3.36. До 25-ого числа текущего месяца предоставлять Заказчику сведения в письменном виде о показаниях приборов учета холодной и горячей воды, центрального отопления (адресный список строений и помещений, в которых установлены водомеры, является неотъемлемой частью настоящего Договора (Приложение №1),

4.3.37.	Обеспечивать сохранность общедомовых узлов учета ХВС, ГВС и ЦО в обслуживаемых домах. При порче узлов учета (в результате залития из инженерных коммуникаций дома, размораживания, механических  повреждений, вандальных действий и т.п.) или в случае хищения прибора (или его комплектующих) Подрядчик за свой счет восстанавливает их работоспособность в срок, не превышающий один месяц с момента обнаружения порчи.

4.3.38.	При возникновении аварийных ситуаций на инженерных системах дома, в результате которых произошла значительная утечка воды, либо при производстве работ,
повлекших за собой слитие воды из инженерных систем дома, Подрядчик обязан сообщить об этом в письменном виде главному инженеру Заказчика на следующий день с
указанием объема слитой воды для вычета данного объема воды из объема воды, оплачиваемого жителями дома. Возврат денежных средств за расход воды будет произведен за счет средств Подрядчика.

В случае непредставления данной информации (сокрытии) Заказчик имеет право применить штрафные санкции до 5-кратного размера стоимости слитой воды.

В случаях производства работ на системах водоснабжения и отопления в квартирах собственников (нанимателей), при которых сливается вода из систем, а также за предоставление заведомо ложных сведений о причинах слива воды, Заказчик вправе применить штрафные санкции к Подрядчику в размере 2-кратной стоимости объема слитой воды.

4.3.39.	При проведении контрольных проверок показаний приборов учета представителями ресурсоснабжающих организаций (Мосводоканал, МОЭК, Мосэнерго и т.п.) Подрядчик обязан предоставить им и ответственному работнику Заказчика доступ в
технические помещения дома и своего работника (слесарь, электрик) для сопровождения.
О прибытии указанных представителей Подрядчик немедленно уведомляет Заказчика по
факсу или телефонограммой.

4.3.40.	Выполнять все виды работ по техническому обслуживанию и ремонту жилых
домов в соответствии с постановлением Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г. «Об утверждении правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда», постановлением Правительства Москвы № 465 от 04.06.1996 г. «О нормативах Москвы по эксплуатации жилищного фонда», руководствуясь Методическим пособием по содержанию и ремонту жилищного фонда МДК 2-04.2004, в том числе:

4.3.40. Работы при проведении осмотров конструктивных элементов зданий и помещений:

а) устранение неисправностей в системах водопровода, канализации: замена прокладок в водопроводных кранах; уплотнение и замена сгонов; устранение засоров; регулировка смывных бачков; крепление санитарно-технических  приборов; прочистка сифонов; притирка пробочных кранов в смесителях; набивка сальников; смена поплавка; замена резиновых прокладок у колокола и шарового клапана; установка ограничителей - дроссельных шайб; замена участков трубопровода; укрепление расшатавшихся приборов в местах их присоединения к трубопроводу; укрепление трубопроводов; прочистка внутренней канализации до 1-го колодца включительно;

б) устранение неисправностей в системах центрального отопления и горячего водоснабжения: регулировка трехходовых кранов; набивка сальников; ремонт теплоизоляции; замена стальных радиаторов при течи; разборка, осмотр и очистка грязевиков воздухосборников, вентилей туалетов, задвижек, очистка от накипи запорной арматуры; замена участков трубопровода; укрепление расшатавшихся приборов в местах их присоединения к трубопроводу; укрепление трубопроводов; устройство переходных мостков; наладка системы отопления;

в) устранение неисправностей электротехнических устройств: замена электропроводки; участков электропроводки; светильников; протирка и смена перегоревших электроламп в помещениях общественного пользования; профилактические работы в электрощитовых; замена автоматов; АВР; смена или ремонт штепсельных розеток и выключателей;

г) проветривание колодцев;

д) проверка исправности канализационных вытяжек, заземления ванн;

е) наладка инженерного оборудования в приквартирных электрощитках; обеспечение закрытия электрощитов;

ж) контроль за состоянием планировки (оборудования) жилых помещений: при обнаружении переоборудования (перенос нагревательных, сантехнических и газовых приборов, устройство и переоборудование ванных комнат) или перепланировки (перенос и разборка жилых перегородок, перенос и устройство дверных проемов, устройство и переоборудование тамбуров, остекление балконов и лоджий) или устройства мансардного помещения вручение нанимателям (собственникам) жилых помещений срочных предписаний на восстановление планировки в первоначальное проектное состояние или предоставления разрешительной документации с последующей проверкой выполнения предписания путем составления акта;

з) контроль за состоянием вентиляционного канала: при обнаружении переоборудования вентиляционного канала вручение срочного предписания на восстановление вентиляционного канала в первоначальное состояние; по истечении срока предписания выход по адресам для визуального осмотра состояния вентиляционного канала; в случае визуального восстановления вентиляционного канала составление акта и сообщение об этом Заказчику для вызова специализированной организации, а при отсутствии восстановления вентиляционного канала составление акта; по истечении месяца предоставление Заказчику информацию о проделанной работе;

и) ежедневная проверка подвальных помещений на загазованность с отметкой результатов в специальном журнале;

к) проводить инструктаж о мерах предосторожности при пользовании газовым оборудованием с жителями и пользователями помещений 1-х этажей домов один раз в год;

4.3.41. Работы при подготовке зданий к эксплуатации в весенне-летний и осенне-зимний периоды со сдачей опрессовки и ремонтом систем водоснабжения и центрального отопления.

4.3.42. Прочие работы:

а) содержание в исправном состоянии всех устройств для отвода атмосферных и талых вод, водосточных труб, карнизы, сливов и т.п., а также гидроизоляция фундаментов и стен подвалов, принятие мер для защиты ограждающих и несущих конструкций от грунтовой влаги;

б) содержание в исправности ограждающих конструкций зданий: кровли, стен, фундамента, оконных и дверных заполнителей, витражей (остекление) в подъездах, крылец, производство ремонта цоколя и отмостков; выполнение герметизации межпанельных швов;

в) содержание в исправном состоянии и своевременное возобновление защитных элементов штукатурок, облицовок, кровель, лакокрасочных покрытий – выполнение малярных и штукатурных работ, окраска почтовых ящиков;

г) своевременное удаление снега и наледей с крыш зданий, недопущение скопления снега у стен зданий;

д) очистка кровель и козырьков от мусора, грязи и листьев, выполнение текущего ремонта кровли и водостоков;

е) недопущение складирования у стен зданий производственного сырья и отходов, а также размещения громоздкого оборудования с большими поверхностями, затрудняющими свободную циркуляцию воздуха у стен;

ж) оборудование каждого подъезда доской объявлений и контроль за их сохранностью, а также установление досок объявлений в определенных Заказчиком местах на территории района;

з) вывешивание и контроль за постоянным наличием на фасадах зданий указателей единого образца с наименованием улицы и номера дома, а при входе в подъезд указателей номеров подъездов и номеров квартир;

и) подготовка зданий к праздникам: укрепление флагодержателей и вывешивание флагов;

к) закрытие и опечатывание входов в подвальные, чердачные помещения, мусорокамеры;

л) обеспечение наличия на электрощитовых обозначающих знаков, производство наладки оборудования и уборка помещений электрощитовых;

м) обработка деревянных конструкций чердачных помещений огнезащитным составом в сроки определенные нормативными документами.

4.3.43. Работы по содержанию в исправном состоянии противопожарных водопроводов.

4.3.44. Ежедневное выполнение заявок жителей, поступающих на ОДС по ремонту отопления, сантехническим, плотницким работам, ремонту электропроводки, в том числе выполнение работ за счет проживающих граждан по ценам, утвержденным Правительством Москвы.

4.3.45. Осуществление санитарного содержания домов, уборка мест общего пользования жилых домов;

а) работы по уборке лестничных клеток: влажное подметание и мытье лестничных площадок и маршей, кабин лифтов, обметание пыли с потолков, влажная протирка (стен, дверей, плафонов, подоконников, оконных решеток, перил, шкафов для электрощитков и слаботочных устройств (ШЛС), почтовых ящиков), мытье окон, подметание и мытье площадки перед входом в подъезд с соблюдением установленной периодичности;

б) работы по обслуживанию мусоропроводов; профилактический осмотр, удаление мусора из мусороприемных камер и их уборку, уборку загрузочных емкостей и стволов мусоропровода, устранение засоров и мелких неисправностей, соблюдая установленную периодичность. В случае обнаружения во время осмотров мусоропроводов повреждений и неисправностей (неплотность крепления клапанов, выпадение резиновых прокладок, нарушение работы вентиляции, образование трещин в штукатурке возле клапанов и т.д.) должны приниматься меры по их немедленному устранению. Мусор из стволов мусоропровода собирается в контейнеры и бункеры-накопители.

4.3.46. Контроль  за вывозом ТБО (контейнеры) и КГМ (бункеры-накопители), сообщение  Заказчику о нарушении вывоза мусора, согласно графика, составление совместно с представителем Заказчика акта, фиксирующего данное нарушение.

4.3.47. Подрядчик обязуется не допускать перерасхода вывоза количества бункеров с ТБО и КГМ сверх количества, установленного планом.

4.3.48. Немедленное реагирование на устные и письменные заявления жителей района, поступающие в ГУП ДЕЗ и Управу и выполнение необходимых работ в сроки, определенные нормативами.

4.3.49. Обеспечение при выполнении работ необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности, промышленной безопасности, охране окружающей
среды, ведение соответствующих журналов и проведение инструктажей,

4.3.50. Участие в приемке Заказчиком работ по капитальному ремонту объектов, передаваемых в эксплуатацию Подрядчику.

4.3.51. Участие в обследовании санитарно-технического состояния жилых домов, проводимых Заказчиком, в составлении двухстороннего акта обследования с обязательной подписью ответственного лица.

4.3.52. Подрядчик обязан обеспечить своих работников (уборщиков, слесарей, электриков и т.д.) спецодеждой и инструментом. Работники Подрядчика должны иметь опрятный внешний вид и находиться в трезвом состоянии, в противном случае Заказчик оставляет за собой право не допустить к выполнению или отстранить работника от выполнения обязанностей.

4.3.53. Подрядчик обязан привлекать к работе аттестованных специалистов, соблюдать сроки аттестации.

4.3.54. Подрядчик  своевременно  предоставляет Заказчику требуемую информацию,
непосредственно связанную с вопросами эксплуатации жилого фонда.

4.3.55. Подрядчик ведет учет выполнения всех работ по эксплуатации   и содержанию
строений, финансовую и бухгалтерскую документацию.

4.3.56. Подрядчик производит расчет нормативной численности административно-управленческий персонал, младший обслуживающий персонал и инженерно-технические работники своего предприятия в соответствии с действующими нормативами и составляет план своей хозяйственно-финансовой деятельности, который согласовывает с Заказчиком.

4.3.57. Подрядчик предоставляет Заказчику исходные данные на все виды капитального ремонта для заказа проектно-сметной документации.

4.3.58. Подрядчик подготавливает графики сезонной подготовки жилого фонда и наладки инженерного оборудования.

4.3.59. Подрядчик обязан для выполнения порученных ему работ по требованию Заказчика или согласно распоряжению вышестоящих инстанций приобретать необходимые инструменты и технику.

4.3.60. Подрядчик обязан обеспечить наличие в помещении ОДС необходимого аварийного запаса.

4.3.61. Руководитель подрядной организации проверяет и контролирует поступление заявок на ОДС.

4.3.62. Подрядчик принимает непосредственное участие в приемке вновь построенных объектов с правом подписания соответствующих актов.

4.3.63. Подрядчик в течение всего гарантийного срока эксплуатации объектов (2 года с момента сдачи в эксплуатацию законченных строительством или после капитального ремонта зданий (объектов) выявляет дефекты и недоделки, в том числе, скрытые с составлением комиссионных актов с участием Заказчика, после чего стороны совместно привлекают к их устранению организации, осуществлявших строительство или ремонт данных объектов. Если по истечении гарантийных сроков эксплуатации дефекты и недоделки не будут устранены, то Подрядчик устраняет их своими силами и за счет собственных средств.

4.3.64. При оплате труда рабочих Подрядчик обязан руководствоваться утвержденными
тарифными ставками, и сдельными расценками, распорядительными документами Правительства Москвы.

4.3.65. Подрядчик обязан производить ежеквартальную выверку взаимных расчетов с Заказчиком за выполненные работы.

4.3.66. В случае предоставления Заказчиком или собственником имущества Заказчика служебных помещений Подрядчику Подрядчик обязан использовать их только в целях, непосредственно связанных с выполнением работ по настоящему Договору, содержать данные помещения в надлежащем санитарном и техническом состоянии, при расторжении настоящего Договора выполнить ремонт помещений и передать их Заказчику по акту приема-передачи в течение 7-ми дней со дня расторжения Договора.

4.3.67. Возмещать Заказчику стоимость воды, слитой Подрядчиком из стояков систем ХВС, ГВС и отопления в целях проведения работ в интересах собственников (владельцев помещений) при неисправных кранах ХВС и ГВС, находящихся в квартирах (за исключением устранения аварийных ситуаций) на основании выставленных счетов. Возмещать Заказчику расходы по использованию холодной воды на общедомовые нужды в части уборки лестничных клеток и мусоропроводов

Оплачивать Заказчику стоимость израсходованной из систем дома воды на эксплуатацию общего имущества многоквартирного дома в размере 5-ти процентов от стоимости всей израсходованной в доме воды по тарифам для населения на основании выставленных им счетов;.

4.3.68.	Обеспечить надежное электроснабжение лифтов и постоянное содержание
в исправном состоянии электропроводки и предохранительных устройств до вводного
устройства в машинном помещении.

4.3.69.	Обеспечить поддержание температурного режима в машинных, блочных помещениях и шахтах лифтов в соответствии с Нормативно-технической документацией
завода-изготовителя в пределах +5ºс - +35ºс. Исключить попадание влаги на оборудование, а в случаях затопления приямков (машинных помещений) произвести удаление воды и их осушение.

4.3.70.	В течение 10 дней с момента заключения настоящего Договора заключить Договор страхования гражданской ответственности перед третьими лицами за вред, причиненный жилым, нежилым помещениям и объектам общего пользования в жилом фонде при проведении работ со страховой компанией и передать его Заказчику. Договор страхования должен соответствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом РФ и иным законодательством РФ; в нем должна быть указана сумма, на которую страхуется ответственность Подрядчика и которая должна покрывать случаи виновного неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств по настоящему Договору. Договор страхования должен также содержать ссылку на настоящий Договор, на стороны настоящего Договора и предмет настоящего Договора.

4.3.71. Вести работу с населением по решению вопросов, связанных с ГО и военкоматами.

4.3.72. В случае превышения лимита по вывозу крупногабаритного мусора от населения, заказывать бункера за свой счет.

4.3.72. После окончания снегопада Подрядчик обязан в течение 3 (трех) календарных дней закончить работы по очистке кровли от наледи и снега от конька. По истечении 3 (трех) календарных дней после окончания снегопада, в случае выявления Заказчиком дома (-ов) с неочищенной кровлей, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 100 000 (ста тысяч) рублей за каждый день, до полной очистки кровли.

5. Порядок приемки работ

5.1. Работа считается  выполненной Подрядчиком и принятой к оплате после подписания сторонами акта сдачи-приемки работ (Ф-2).

5.2. По факту приемки работ Заказчиком и Подрядчиком составляется Акт сдачи-приемки работ (Ф-2), подписываемый уполномоченными на это лицами и скрепленный печатями Сторон. Акт (Ф-2) должен содержать: дату и номер Договора, вид работ, адрес объекта, номер и дату акта на выполненные работы, подпись, расшифровку подписи и печать Подрядчика; подпись, расшифровку подписи и печать Заказчика.

5.3. Моментом  исполнения обязательств Подрядчика по выполнению работ по настоящему Договору считается факт приемки работ Заказчиком, что подтверждается Актом сдачи-приемки работ (без претензий).

5.4. Заказчик на основании составленных актов:

- уменьшает размер оплаты по Договору  при некачественном выполнении работ согласно критериям качества выполненных работ, указанных в приложении №3 к настоящему Договору;

- применяет штрафные санкции к Подрядчику в соответствии с Приложением №4 к
настоящему Договору;

- удерживает с Подрядчика в бесспорном  порядке  взысканную с Заказчика органами государственного надзора и контроля сумму штрафных санкций по работам и услугам, выполненным Подрядчиком.

5.5. Меры ответственности Сторон, не предусмотренные в настоящем Договоре, применяются в соответствии с нормами гражданского законодательства, действующего на территории РФ.

5.6. Централизованная поставка Заказчиком Подрядчику химических моющих средств и других товарно-материальных средств производится Заказчиком на основании актов приема-передачи, составленном между Заказчиком и Подрядчиком.

5.7. Подрядчик полностью возвращает Заказчику полученные от него денежные средства, если в результате контрольных проверок Заказчика или контролирующих органов будут выявлены факты завышения объемов выполненных работ, получения денежных средств за невыполненные работы.

6. Гарантии качества работ

6.1. Подрядчик гарантирует качество и безопасность работ в соответствии с действующими нормами, стандартами и правилами, в том числе нормами и правилами охраны труда и противопожарной безопасности.

6.2. Гарантийный срок на работы, относящиеся к техническому содержанию, по настоящему Договору составляет ___ (___________) месяцев с даты подписания Сторонами Акта сдачи-приемки работ.

Обязательство  Подрядчика  по  исполнению  гарантии  качества услуг  наступает при следующих условиях:

-     претензии  Заказчика  и/или  третьих  лиц, связанные с нарушением требований  порядка  и  правил  выполнения работ, установленных нормативно-правовыми  актами Российской Федерации;

-  претензии Заказчика и/или третьих лиц, связанные с некачественным исполнением (неполным исполнением) Технического задания.

7. Обстоятельства непреодолимой силы

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Договору в случае, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, изменения законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Договору, а также других чрезвычайных обстоятельств, которые возникли после заключения настоящего Договора и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

7.2. При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств постольку, поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение настоящего Договора в срок.

7.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.

7.4. Если обстоятельства, указанные в п.7.1. настоящего Договора, будут длиться более двух календарных месяцев с даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Договор  без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.

8. Ответственность Сторон

8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ и настоящим Договором (Приложение №3).

8.2. В случае просрочки исполнения Подрядчиком своих обязательств, предусмотренных настоящим Договором, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательств по настоящему Договору. Размер такой неустойки устанавливается в размере 5 % от общей стоимости работ, исполнение обязательств в отношении которых просрочено Подрядчиком.

8.3. Если просрочка выполнения работ превысит один месяц, Заказчик вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке без возмещения Подрядчику каких-либо расходов или убытков, вызванных таким расторжением настоящего Договора.

8.4. Заказчик также вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке в следующих случаях:

8.4.1. В случае установления факта проведения ликвидации Подрядчика или проведения в отношении него процедуры банкротства.

8.4.2. В случае установления факта приостановления деятельности Подрядчика в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

8.4.3. Если у Подрядчика имеется задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные  фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Подрядчика по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

8.5. Настоящий Договор может быть досрочно расторгнут одной из Сторон, если другая Сторона существенно нарушает свои обязательства по настоящему Договору.

8.6. Заказчик может в любое время отказаться от исполнения настоящего Договора,
уплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения Договора, в том числе при наличии жалоб собственников (владельцев) помещений на качество работ.

8.7. Гарантийный срок качества выполненных Подрядчиком работ – от 6-ти месяцев до 2-х лет, в зависимости от вида работ.

9. Порядок урегулирования споров

9.1. Стороны принимают все меры к тому, чтобы любые спорные вопросы, разногласия либо претензии, касающиеся исполнения настоящего Договора, были урегулированы путем переговоров с оформлением совместного протокола урегулирования споров.

9.2. В случае наличия претензий, споров, разногласий относительно исполнения одной из Сторон своих обязательств другая Сторона может направить претензию. В отношении всех претензий, направляемых по настоящем;' Договору, Сторона, к которой адресована данная претензия, должна дать письменный ответ по существу претензии в срок не позднее 10 (десяти) календарный дней с даты ее получения.

9.3. Любые споры, не урегулированные во внесудебном порядке, разрешаются Арбитражным судом города Москвы.

До передачи спора на разрешение Арбитражного суда города Москвы Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке. Претензия должна быть рассмотрена и по ней должен быть дан письменный ответ по существу Стороной, которой адресована претензия, в срок не позднее 15 (Пятнадцати) календарных дней с даты ее получения.

9.4. К отношениям Сторон по настоящему Договору и в связи с ним применяется законодательство Российской Федерации и города Москвы.

10. Особые условия

10.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон, имеющих одинаковую юридическую силу, и действует с 01 января 2014 г. по 31 декабря 2015 г.

10.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору, не противоречащие действующему законодательству РФ, оформляются дополнительными соглашениями Сторон в письменной форме.

10.3. Подрядчик не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору полностью или частично другому лицу без предварительного письменного согласия Заказчика.

10.4. Подрядчик несет ответственность по настоящему Договору за действия привлекаемых  им к его исполнению субподрядчиков и иных лиц как за свои собственные.

10.4. Подрядчик представляет по запросу Заказчика в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств по настоящему Договору.

10.6. Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии с Договором, направляется в письменной форме почтой или факсимильной связью с последующим представлением оригинала. Уведомление вступает в силу в день получения его лицом, которому оно адресовано, если иное не установлено законом или настоящим Договором.

10.7. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

11.8. Настоящий Договор составлен в 2 экземплярах для каждой из сторон, имеющих одинаковую юридическую силу.

11.9. Все приложения к Договору являются его неотъемлемой частью.

11. Юридические адреса, реквизиты Сторон.

Заказчик: Государственное унитарное предприятие города Москвы «Дирекция единого заказчика района «Текстильщики» (ГУП ДЕЗ района «Текстильщики») 109129, г.Москва, 8-я ул.Текстильщиков, д.16, корп.1 тел./факс 499-178-30-94 р/с 4060 2810 8006 7000 0040 в ОАО «Банк Москвы», г.Москва к/с 3010 1810 5000 0000 0219, БИК 044525219, ИНН 7723004031, КПП 772301001, ОКПО 11424401 Подрядчик: _________________________________ _________________________________ Адрес:____________________________ тел.________, факс ________________ р/с к/с БИК ИНН КПП ОКПО ОГРН К настоящему Договору в качестве его неотъемлемой части прилагаются: 1. Адресный список жилых строений 2. Техническое задание. 3. Критерии качественных показателей в работе 4. Штрафные санкции по Договору. От лица Заказчика От лица Подрядчика ____________________Н.Н. Елисеева ______________________ М.П. М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

Критерии качественных показателей в работе.

При оценке качества уборки комиссия руководствуется Нормативами Москвы по эксплуатации жилищного фонда и другими нормативными документами. Оценка качества уборки исходит из следующих параметров:

ДОМА:

- ежедневно производить влажное подметание лестничных площадок и маршей на всех этажах и на «черных» лестничных клетках;

- один раз в неделю мыть лестничные площадки, марш на всех этажах и на «черных» лестничных клетках;

- один раз в месяц производить влажную уборку подоконников, оконных решеток, отопительных приборов, перил основных и «черных» лестничных клеток, почтовых ящиков;

- два раза в год мыть окна основных и «черных» лестничных клеток;

- два раза в месяц производить обметание пыли с потолков и других поверхностей, а так же влажную протирку стен, дверей на лестничных клетках;

- два раза в год производить протирку осветительной арматуры на лестничных
клетках в присутствии электромонтеров;

- ежедневно убирать площадку перед входом в подъезд, очищать металлическую решетку и приямки.

МУСОРОПРОВОДЫ:

- удаление мусора из мусороприемных камер с транспортировкой его в установленном месте - ежедневно;

- уборка мусороприемных камер - очистка от остатков мусора и промывка стен, полов и трапов ежедневно;

-уборка загрузочных клапанов мусоропровода (очистка от грязи, промывка водой, протирка сухой ветошью, не допуская проникновения воды в ствол мусоропровода).

- не реже одного раза в месяц производится тщательная очистка от грязи нижней части ствола и шибера мусоропровода при помощи щеток, увлажненных мыльно-содовым раствором. Очистку стволов производят периодически. Засоры стволов мусоропровода немедленно удаляют;

-периодически производятся дезинфекционные работы всех элементов мусоропровода и мусоросборников.

Проверка качества уборки домов производится дважды в месяц с составлением акта.

| От лица Заказчика | От лица Подрядчика |
| --- | --- |
| ____________________Н.Н. Елисеева | ______________________ |
| мп | мп |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

Штрафные санкции

1. В случае нарушения Подрядчиком установленных Договором сроков предоставления отчетной документации и другой необходимой информации (справок, графиков, ответов на жалобы граждан и юридических лиц и т.п.) Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 5000 рублей за каждый день просрочки. За систематическое несвоевременное представление отчетных данных Заказчику, за искажение отчетных данных по производственным показателям  Заказчик вправе уменьшать сумму оплаты за выполненные работы до 5%.

2. За сокрытие Подрядчиком аварийной ситуации последний выплачивает Заказчику штраф в размере 20 000 рублей.

3.  За несоблюдение сроков работ по подготовке домов к сезонной эксплуатации, ремонту подъездов Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 4000 рублей за каждый день просрочки.

4. За систематическое несвоевременное снятие Подрядчиком незаконно размещенной на обслуживаемой территории рекламы и объявлений Заказчик имеет право взыскать штраф до 1000 рублей.

5. За допущенный перерасход вывоза ТБО и КГМ сверх нормы, установленной планом, Заказчик вправе взыскать с Подрядчика штраф в размере стоимости вывоза фиксированного количества бункеров, вывезенных сверх нормы.

6. За систематическое неисполнение или несвоевременное исполнение Подрядчиком указаний, поручений, распоряжений Заказчика Заказчик вправе уменьшать сумму оплаты за выполненные работы до 3%,

7. За несвоевременное реагирование Подрядчика на жалобы жителей района по вопросам ненадлежащего содержания жилых  домов в соответствии с «Правилами санитарного  содержания территорий, организации уборки и обеспечения чистоты и порядка  в  г.Москве» или некачественно выполненные работы Заказчик вправе уменьшать сумму оплаты за выполненные работы до 5%.

8. За несвоевременное исполнение   предписаний Мосжилинспекции, Заказчика, других контролирующих органов Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 2000 рублей за каждый день просрочки.

9. За самовольное, без согласования: с Заказчиком, отключение инженерных коммуникаций Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 25 000 рублей.

10. За несвоевременное выполнение заявок по ОДС Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 2 000 рублей за каждый день просрочки каждой заявки.

11. За незаконное взимание денежных средств с жителей - 20 000 руб.

12. За несвоевременную подачу заявок на ОДС на ремонт запирающих устройств, 1 заявка - 2000 рублей.

13. Не закрытые на замок (запирающее устройство) входы в подвальные и чердачные помещения, мусорокамеры, 1 вход-2000 рублей.

14. Не опечатанные пластиковой номерной пломбой входы в подвальные и чердачные помещения, мусорокамеры, 1 вход- 2000 рублей.

15. Отсутствие освещения входов в подъезд в подвалах и чердаках, на лестничных площадках, 1 лампа- 2 000 рублей.

16. За несанкционированную прокладку кабелей и других питающих магистралей в технологических шахтах жилых домов Подрядчик несет ответственность в виде штрафа – 3% от стоимости Контракта за каждый выявленный в течение срока действия Контракта случай.

Заказчик:	     Подрядчик:

_______________________                                      _______________________

ЧАСТЬ III. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ,
ИХ СОДЕРЖАНИЕ, ЗНАЧИМОСТЬ И ПОРЯДОК ОЦЕНКИ И СОПОСТАВЛЕНИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

Общие положения

Настоящие Приложение определяет порядок оценки заявок на участие в конкурсе на право заключить договор на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчика (далее соответственно - конкурс, заявка), содержание и значимость критериев оценки заявок в зависимости от видов товаров, работ, услуг для оценки и сопоставления заявок, осуществляемых конкурсными комиссиями в целях выявления лучших условий исполнения договора.

Оценка заявок осуществляется с использованием следующих критериев оценки заявок:

а)	Цена договора;

б)	Качество технического предложения и квалификация участника конкурса;

в)	Срок/Объем  предоставления гарантии качества работ.

Для оценки заявки осуществляется расчет итогового рейтинга по каждой заявке. Итоговый рейтинг заявки рассчитывается путем сложения рейтингов по каждому критерию оценки заявки, установленному в конкурсной документации, умноженных на их значимость.

Рейтинг представляет собой оценку в баллах, получаемую по результатам оценки по критериям. Дробное значение рейтинга округляется до двух десятичных знаков после запятой по математическим правилам округления.

Значимость критериев определяется в процентах. При этом для расчетов рейтингов применяется коэффициент значимости, равный значению соответствующего критерия в процентах, деленному на 100.

Совокупная значимость всех критериев должна быть равна 100%.

Оценка и сопоставление заявок в целях определения победителя (победителей) процедуры может осуществляется конкурсной комиссией с привлечением при необходимости экспертов в соответствующей области предмета конкурса.

Для оценки заявок используются следующие критерии с соответствующими предельными значимостями:

| 1. | Цена договора | 30% |
| --- | --- | --- |
| 2. | Качество технического предложения и квалификация участника конкурса | 50 % |
| 3. | Срок гарантии качества на выполненные работы (гарантийные обязательства) | 20 % |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

Наименование выполняемых работ: Выполнение работ  по содержанию и текущему ремонту общего имущества МКД

Место выполнения работ: г. Москва, район  Текстильщики, жилищный фонд, находящийся в управлении Заказчика. Согласно предоставленному адресному списку

Виды выполняемых работ: Санитарное содержание жилищного фонда, текущий ремонт и эксплуатация жилищного фонда, эксплуатация внутридомового электрооборудования.

- содержание, ремонт и сохранность общего имущества и внутридомового оборудования многоквартирных домов;

- осмотры (обследования) технического состояния жилых зданий, согласно перечню работ;

- наладка инженерного оборудования, согласно перечню работ;

- подготовка к сезонной эксплуатации жилых домов, согласно перечню работ;

- работы, выполняемые при технических осмотрах и по заявкам населения в счет оплаты за техническое обслуживание зданий, согласно перечню работ;

- услуги по заявкам населения по обслуживанию и содержанию жилых домов, согласно рекомендуемому сборнику цен по содержанию и текущему ремонту жилых помещений и внутриквартирного оборудования, не относящегося к общему имуществу многоквартирного дома согласованному Департаментом экономической политики и развития г. Москвы;

- выполнение других работ, связанных с обслуживанием жилищного фонда и оказанием услуг населению, а так же исполнение распоряжений и постановлений Правительства г. Москвы, Префектуры ВАО, управы района «Текстильщики», судебных и иных органов.

Максимальная цена договора

Начальная (максимальная) цена договора включает в себя налоги, сборы и другие обязательные платежи, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, а также иные издержки, затраты и расходы Подрядчика, в том числе сопутствующие, связанные с полным исполнением Договора.

Начальная (максимальная) цена договора сформирована на основании сметного расчета.

Объем выполняемых работ: В соответствии с настоящим техническим заданием на основании следующих данных.

Содержание жилищного фонда включает в себя комплекс работ и услуг по содержанию общего имущества жилого дома и техническому обслуживанию общих коммуникаций, технических устройств и технических коммуникаций жилого дома, выполняемых в течение всего жизненного цикла здания постоянно или с установленной нормативными документами периодичностью с целью поддержания его сохранности и надлежащего санитарно-гигиенического состояния:

а) технический надзор за состоянием общего имущества жилого дома (конструктивных элементов, общих коммуникаций, технических устройств и технических помещений) путем проведения плановых общих и частичных осмотров, технического обследования, приборной диагностики и испытаний;

б) выполнение мероприятий по подготовке к сезонной эксплуатации общего имущества жилого дома (ограждающих конструкций, подъездов, общих коммуникаций, технических устройств и технических помещений) с учетом требований нормативно-технических документов, замечаний и предложений органов государственной жилищной инспекции, Госэнергонадзора, государственной противопожарной службы, государственной санитарно-эпидемиологической службы;

в) незамедлительное устранение аварий и неисправностей в общем имуществе жилого дома, восстановление условий жизнеобеспечения и безопасности потребителей;

г) выполнение работ по санитарной уборке и очистке общего имущества жилого дома (подъездов, чердаков, подвалов) и придомовых территорий, в том числе по уходу за зелеными насаждениями.

Характеристика жилого фонда:

ЛОТ №1 отдельный файл

ЛОТ №2 отдельный файл

Сроки (периоды) выполнения:

начало: 01.01.2014 г.

окончание: 31.12.2015  г.

Цели использования результатов работ:

Сохранение качественного состояния зданий и объектов,  а также  их  элементов,  предупреждение  их  преждевременного  износа  и обеспечение  надежного  функционирования  в  течение   всего   периода использования по назначению. Поддержание в надлежащем состоянии, сохранности жилых строений, их инженерного оборудования, а также бесперебойной подачи тепло-, водо-, электроснабжения в помещениях.

Поддержание в исправном состоянии элементов зданий, заданных параметров и режимов работы его конструкций и технических устройств, обеспечение сохранности жилого и нежилого фонда. Содержание общего имущества многоквартирных домов. Текущий ремонт общего имущества многоквартирных работ. Техническое обслуживание и содержание жилищного фонда, текущий ремонт и эксплуатация, санитарное содержание жилых домов, организация уборки и обеспечение чистоты и порядка  производится в соответствии Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда приложения к постановлению Госстроя РФ  от 27 сентября 2003 г. № 170; Постановления от 04.06.1996г № 465 с изм. внесенными постановлением Правительства Москвы от 11.03.2008 г № 177-ПП.

Обеспечение благоприятного, комфортного и безопасного проживания жителей района путем выполнения надлежащего квалифицированного содержания, эксплуатации, обслуживания и текущего ремонта общего имущества многоквартирных жилых домов.

Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ:

- Вся полнота ответственности при выполнении работ на объекте за соблюдением норм и правил по технике безопасности и пожарной безопасности возлагается на Подрядчика, выполняющего работы. Организация и выполнение работ должны осуществляться при соблюдении законодательства Российской Федерации по охране труда, а также иных нормативных правовых актов, установленных Перечнем видов нормативных правовых актов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2000 года N 399 "О нормативных правовых актах, содержащих государственные нормативные требования охраны труда", межотраслевые и отраслевые правила и типовые инструкции по охране труда, утвержденные в установленном порядке федеральными органами исполнительной власти; государственные стандарты системы стандартов безопасности труда, утвержденные Госстандартом России или Госстроем России; правила безопасности, правила устройства и безопасной эксплуатации, инструкции по безопасности; государственные санитарно-эпидемиологические правила и нормативы, гигиенические нормативы, санитарные правила и нормы, утвержденные Минздравом России. Перед началом производства работ необходимо провести инструктаж о методах работ, последовательности их выполнения, необходимых средствах индивидуальной защиты. Безопасность выполняемых работ - согласно Федеральному закону от РФ от 30.12.2001 N 197-ФЗ;   Федеральному закону от 21.12.1994 г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности»;  ГОСТ 12.1.004.-91 ССБТ «Пожарная безопасность. Общие требования»;  СНиП 2.04.09.-84 «Пожарная автоматика зданий и сооружений»;  СНиП 21-01 -97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;  СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть первая. Общие требования»;  ПУЭ-99 «Правила устройства электроустановок» и др.

- Мероприятия по охране труда  должны обеспечиваться выдачей необходимых средств индивидуальной защиты (каски, специальная одежда, обувь и др.), выполнением мероприятий по коллективной защите работающих (ограждения, освещение, защитные и  предохранительные устройства), наличием санитарно-бытовых помещений и устройств в соответствии с действующими нормами. Соблюдать , а также обеспечивать соблюдение всех необходимых мер противопожарной безопасности , техники безопасности , охраны труда и санитарии ,охраны окружающей среды и безопасности дорожного движения в соответствии с нормативными правовыми актами РФ в течение всего срока выполнения работ по Договору и в период проведения работ по устранению недостатков , возникших в течение гарантийного срока.

- Мероприятия по предотвращению аварийных ситуаций - при производстве работ должны использоваться оборудование, машины и механизмы, предназначенные для конкретных условий или допущенные к применению органами государственного надзора. На объекте должны быть в наличии материальные и технические средства для осуществления мероприятий по спасению людей и ликвидации аварии, наличие плана мероприятий.

Экологические мероприятия - в соответствии с законодательными и нормативными правовыми актами Российской Федерации и города Москвы, а также предписаниями надзорных органов.

- Экологические мероприятия - в соответствии с законодательными и нормативными правовыми актами Российской Федерации и города Москвы, а также предписаниями надзорных органов.

Описание работ: работы  должны выполняться в соответствии с Регламентом на работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме, утвержденным Распоряжением ДЖКХиБ г.Москвы от 31.10.2012 № 05-14-427/2

Требования по передаче заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ: предоставить Заказчику при передаче результата работ всю необходимую исполнительную и техническую документацию.

Требования по сопутствующему монтажу поставленного оборудования, пусконаладочным работам на месте у заказчика: должны соответствовать требованиям действующих нормативов.

Требования по техническому обучению персонала: весь персонал подрядных организаций должен быть обучен и иметь соответствующие  квалификационные документы.

Порядок сдачи и приемки результатов работ: Приемка выполненных Работ осуществляется представителями Заказчика и Подрядчика на основании акта сдачи-приемки работ в разрезе каждого жилого дома. Применяемая оценка качества эксплуатации жилищного фонда является неотъемлемой частью договора и служит для определения размера оплаты. Подрядчик представляет Заказчику Акт выполненных работ и справку о выполненных работах по установленным формам.

Требования по объему гарантий: гарантия качества устанавливается на все объемы выполненных работ и используемые материалы.

Требования по сроку гарантий качества на результаты работ:

В соответствии с правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда, приложение к постановлению Госстроя РФ  от 27 сентября 2003 г. № 170; Постановление от 04.06.1996г № 465 с изм. внесенными постановлением Правительства Москвы от 11.03.2008 г № 177-ПП, постановлением  Правительства Москвы от 02.11.2004г. 758-ПП (ЖНМ-2004/03),  «Временным регламентом на содержание и текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома», СНиП 21.01-97.

Гарантия качества выполняемых работ, в том числе на используемые в работе материалы предоставляется в полном объеме с соблюдением технологии производства, действующих норм и правил и составляет не менее 12 месяцев с момента подписания Сторонами акта приемки выполненных работ.

Текущий перечень работ:

-устранение неисправностей в системах  водопровода и канализации;

-устранение неисправностей в системах центрального отопления и горячего водоснабжения;

-устранение неисправностей   электротехнических устройств;

-устранение неисправностей   внутридомового электрооборудования.

-прочистка канализационного лежака;

-проверка исправности канализационных вытяжек;

-промазка участков гребней стальной кровли и ремонт участков  мягкой кровли;

-выполнение работ при проведении частичных осмотров и т.д.

-регулировка и наладка систем автоматического управления инженерным оборудованием;

-мытье окон, полов, лестничных маршей, площадок стен, удаление пыли и т.д. на лестничных клетках;

-очистка и промывка стволов мусоропровода и их загрузочных клапанов

-удаление мусора из здания и его вывозка;

-очистка кровли от мусора, грязи, листьев;

-удаление с крыш снега и наледи;

-выполнение работ по подготовке жилых зданий к эксплуатации в весенне-летний период;

- промывка фасадов и цоколей;

- мытье оконных переплетов и дверных  полотен, окон, оконных и дверных  решеток, установка и снятие доводчиков на входных дверях подъездов;

- ремонт и укрепление входных дверей подъездов;

- влажная протирка стен, дверей, почтовых ящиков, подоконников, приборов отопления, приборов освещения, перил,  металлических элементов лестниц, шкафов для электросчетчиков;

Текущий ремонт общего имущества многоквартирных домов:

Устранение местных деформаций, усиление, восстановление поврежденных  участков фундаментов, вентиляционных продухов, отмосток и входов в подвалы. Герметизация стыков, ремонт, окраска, промывка фасадов и цоколей, замена и восстановление  домовых знаков и уличных указателей;

Усиление элементов деревянной стропильной системы, антисептирование и антиперирование, устранение неисправностей и ремонт стальных, асбестоцементных и других кровельных   покрытий, замена элементов внутреннего и наружного водостока, парапетных решеток, ремонт освещения, вентиляции, восстановление гидроизоляции, переходов через трубопроводы и нормативного температурно-влажностного режима.      
Примечание. Для кровельных покрытий - смена не более 50%;

Смена и восстановление отдельных  элементов (приборов) и заполнений на  лестничных клетках и во вспомогательных помещениях, установка и текущий ремонт доводчиков;

Восстановление или замена отдельных участков и элементов лестниц, пандусов, крылец, зонтов-козырьков над входами в подъезды, подвалы и над балконами верхних этажей;

Замена, восстановление отдельных участков полов (на лестницах,  чердаках, в холлах и подвалах)

Восстановление отделки стен, потолков, ремонт лестничных клеток, технических  помещений и вспомогательных помещений;

Замена и восстановление (не более 15%) центрального отопления с выполнением  наладочных и регулировочных работ, ликвидацией непрогревов и неисправностей в квартирах;

Замена и восстановление  работоспособности отдельных элементов  системы горячего водоснабжения, при необходимости отключение и включение  стояков;

Замена и восстановление работоспособности отдельных элементов системы холодного водоснабжения, при необходимости отключение и включение  стояков;

Замена и восстановление работоспособности отдельных элементов  пожаротушения (трубопроводов, включая  ввод и стояки пожарного водопровода);

Замена и восстановление работоспособности отдельных элементов  системы канализации, в том числе ликвидация засоров, за исключением внутриквартирного сантехоборудования;

Восстановление работоспособности внутридомового электрооборудования:  освещение лестничных клеток, подвалов, чердаков, холлов, номерных знаков и уличных указателей; вводно-распределительное  устройство в электрощитовой; кабельные линии по подвалу; поэтажная разводка и поэтажный щит; поэтажные щитовые с электросчетчиками до ввода в квартиру. Электрооборудование:  - измерение сопротивления изоляции  мегомметром аппарата;  - измерение сопротивления изоляции мегомметром групповой линии питания; - проверка наличия цепи зануления между заземлителем и элементами  электроустановок;

Ремонт почтовых стальных ящиков,  окрашенных эмалью, восстановление  крепления;

Ведение журнала регистрации результатов осмотра (обследования) жилого здания (строительных конструкций, инженерных систем и оборудования).

Предоставление Заказчику ежемесячно, в установленные Заказчиком сроки, информацию о фактическом вывозе бытового и крупногабаритного мусора и сведения по селективному сбору (сдача макулатуры, стеклотары и т. д.).

Контроль за вывозом ТБО и КГМ от  населения и юридических лиц, исключая мусор с придомовой территории. В случае накопления ТБО, КГМ сверх нормативов,  перерасход количества бункеров Подрядчик оплачивает из собственных средств, а также оплачивает штрафные санкции при выявлении фактов, которые устанавливает Заказчик совместно с контролирующими органами.

Не допущение самовольного подключения новых теплоиспользующих установок или их отдельных частей, несанкционированный  водоразбор, утечки и загрязнение сетевой воды, самовольное подключение дополнительных потребителей к системам: электроснабжения, водоснабжения и водоотведения, срыва пломб, установленных основными поставщиками ресурсов, на приборах учета, а так же на водоснабжающем, теплоснабжающем оборудовании.

Выполнение мероприятий по вручению повесток о явке в суд, военкомат.

Выполнение работ по подготовке городских, окружных и районных мероприятий.

Информирование Заказчика о пустующих и освободившихся жилых и нежилых помещениях и принять меры по недопущению их самовольного захвата. Санитарная очистка  и косметический ремонт квартир, освобождающихся за выбытием или в связи со смертью квартиросъемщика, по предписанию Заказчика.

Выявление фактов переустройства (перепланировки) жилых и нежилых помещений. Активная помощь Заказчику по работе с несанкционированными перепланировками в жилых  помещениях: вручение предписаний, судебных документов жителям квартир и юридическим лицам, взаимодействовать со Службой судебных приставов по вопросам исполнения судебных постановлений по делам данной категории.

Информирование жителей о сроках предстоящего планового отключения инженерных сетей (водоснабжение, отопление), а также в течение двух часов, о сроках ликвидации аварийных повреждений систем инженерного оборудования и их последствий.

Представление в установленные Заказчиком сроки показания общедомовых приборов учета, установленных в жилом и нежилом фонде, переданном Подрядчику в эксплуатацию, по расходу холодной воды, электроэнергии. В случае предоставления неточных показаний, финансовые расходы несет Подрядчик.  Для снятия показаний расхода теплоэнергии и горячего водоснабжения предоставлять доступ в технические помещения представителям МОЭК.

Проверка внутренних санитарно-технических устройств и инженерно-технических систем с целью контроля расхода воды и выявления утечек с обязательным оформлением Акта.

Сбор, сортировка и хранение ртутьсодержащих ламп в соответствие с Инструкцией МГУП «Промотходы» о порядке сбора, хранения, транспортировки и приема ртутьсодержащих отходов на утилизацию.

Приобретение, установка, содержание и сохранность домовых указателей, строений жилищного фонда и домов ЖСК находящихся на обслуживании

Совместно со специализированной организацией ежемесячная проверка дымоходов и вентканалов.

Оповещение граждан, пребывающих в запасе, подлежащих призыву на военную службу и по устранению чрезвычайных ситуаций.

Организация работ по пресечению фактов несанкционированного проникновения посторонних лиц в чердачные и подвальные помещения жилых домов. Не допускать захламления лестничных клеток и приквартирных  холлов жилых домов.

Работа с населением, проживающим в обслуживаемом жилищном фонде по вопросам соблюдения требований противопожарных норм и правил; выполнять предписания государственного противопожарного надзора; содержать сети противопожарного водопровода в исправном состоянии; проводить работы по комплектации пожарных шкафов; проводить ежедневно внешний осмотр автоматических систем пожарной сигнализации.

- В соответствии Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда приложения к постановлению Госстроя РФ  от 27 сентября 2003 г. № 170; Постановления от 04.06.1996г № 465 с изм. внесенными постановлением Правительства Москвы от 11.03.2008 г № 177-ПП.

- Работы, по уборке лестничных клеток жилых домов, помещений дежурного по подъезду (консьержки, охраны и т.п.) и обслуживанию мусоропроводов – ЖНМ-96-01/7 ;

ПЕРЕЧЕНЬ

работ и услуг по содержанию общего имущества

в многоквартирном доме

| №№ п/п | Вид конструктивного элемента или помещения общего пользования | Наименование работ | Периодичность выполнения работ (предельные строки устранения неисправностей) |
| --- | --- | --- | --- |
| I. Техническое содержание 1. Работы и услуги, выполняемые при проведении технических осмотров (общих и частичных, плановых и внеплановых) конструктивных элементов и помещений общего пользования многоквартирного дома |
| 1.1. | Внутридомовая система центрального отопления и горячего водоснабжения | Проведение планового осмотра перед началом отопительного сезона в процессе пробного протапливания здания Проведение внепланового осмотра после ликвидации аварийного повреждения и поступления жалоб проживающих Устранение выявленных неисправностей: восстановление местами теплоизоляции трубопроводов (водонагревателей), расширительных баков; устранение течи в трубопроводах, водонагревателях, приборах и арматуре; устранение местных непрогревов с промывкой (при необходимости) нагревательных приборов и трубопроводов; ликвидация непрогревов, воздушных пробок; укомплектование поверенными контрольно-измерительными приборами; наладка автоматики подпитки расширительных баков; осмотр и очистка грязевиков, воздухосборников, запорной и регулирующей арматуры; устранение неисправностей расширительного бака и автоматики подпитки; восстановление крепления трубопроводов и нагревательных приборов; | 1 раз в год по мере необходимости по мере выявления (в течение смены) (в течение смены) (в течение смены) (в течение смены) 1 раз в год 1 раз в год 1 раз в год по мере выявления |
|  |  | Проверка исправной работы домовых приборов учета расхода тепловой энергии и горячей воды: визуальный осмотр; проверка наличия и целостности пломб; протирка прибора от пыли; снятие показаний прибора и запись их в журнал | 1 раз в месяц |
|  |  | Проведение работ по обследованию агрегатов автоматизированных узлов управления (АУУ) | 1 раз в месяц |
| 1.2. | Система холодного водоснабжения, в т.ч. поливочная система и система противопожарного водопровода | Проведение планового осмотра перед началом отопительного периода Проведение внепланового осмотра после ликвидации аварийного повреждения и поступления жалоб проживающих | 1 раз в год по мере необходимости |
|  |  | Устранение выявленных неисправностей: устранение течи в трубопроводах и арматуре; восстановление местами теплоизоляции трубопроводов и арматуры; восстановление крепления трубопроводов, приборов и оборудования; прочистка трубопроводов замена прокладок, набивка сальников и водоразборной и водозапорной арматуры с устранением утечки уплотнение сгонов | по мере выявления (в течение смены) (в течение смены) (в течение смены) (в течение смены) (в течение смены) (в течение смены) |
|  |  | Проверка исправной работы приборов учета расхода воды, относящихся к общедомовому имуществу | 1 раз в месяц |
|  |  | Проверка эксплуатационной готовности: сети противопожарного водопровода; пожарных насосов (проверка на создание требуемого напора) | 2 раза в год 1 раз в месяц (ППБ 01-03) |
| 1.3. | Система водоотведения (канализация) | Проведение планового осмотра перед началом отопительного периода | 1 раз в год |
|  |  | Проведение внепланового осмотра после устранения аварийного повреждения и поступления жалоб проживающих | по мере необходимости |
|  |  | Устранение выявленных неисправностей: прочистка стояка; прочистка лежака; устранение просадки, прогиба и контруклона лежака и канализационного выпуска; смена кронштейнов под сантехприборами, укрепление расшатанного унитаза, прочистка и промывка сифонов, находящихся в нежилых помещениях; подчеканка раструбов канализационных труб; смена прокладок канализационных ревизий; устранение засора трубопроводов; устранение засоров внутренней канализации и сантехприборов; установка металлических пробок на канализационных прочистках; укрепление трубопроводов | по мере выявления (в течение смены) (в течение смены) (в течение смены) (в течение смены) (в течение смены) (в течение смены) (в течение смены) (в течение смены) (в течение смены) |
|  |  | Проверка исправности канализационных вытяжек | 1 раз в год |
|  |  | Укомплектованность исправными дренажными насосами, насосами для откачки фекалий |  |
| 1.4. | Вентиляция | Принятие заявлений от граждан на имя своего руководства по вопросу исправности вентиляционных коробов, относящихся к общедомовому имуществу. Вести работу с принятыми заявлениями: направлять заявки в специализированную организацию на предмет работы системы вентиляции направлять предписания гражданам о восстановлении вентиляционных коробов информировать жителей о проделанной работе в письменной форме | по мере поступления обращений |
| 1.5. | Система электроснабжения | Проведение плановых осмотров вводно-распределительного устройства (ВРУ), разводки по подвалу, техподполью и чердаку, системы электроснабжения здания, этажных щитков, в том числе светильников наружного освещения, домовых знаков и уличных, и др. указателей | 1 раз в год |
|  |  | Проведение внеплановых осмотров после ликвидации аварийных повреждений | по мере необходимости |
|  |  | Устранение выявленных нарушений: подтяжка контактов соединений общедомовой электрической сети и этажных щитов; протирка электроламп и смена перегоревших электроламп (и стартеров), в том числе домового знака, уличного и др. указателей; промывка и протирка световых домовых знаков, уличных и др. указателей; удаление влаги, ржавчины и др. из распаячных и протяжных коробок, ящиков и щитков; ликвидация скруток смена и ремонт автоматов, рубильников, устройств защитного отключения (УЗО); мелкий ремонт электропроводки устранение неисправности электроснабжения (короткое замыкание и пр.) | по мере выявления (в течение смены) (в течение смены) (в течение смены) (в течение смены) (в течение смены) |
|  |  | Проверка исправности и снятие показаний общедомовых электросчетчиков | 1 раз в месяц |
| 1.6. | Крыши (ограждающие элементы и несущие части) и системы водоотвода | Проведение плановых осмотров в период подготовки к сезонной эксплуатации Проведение внеплановых осмотров после повреждений и явлений стихийного характера | 2 раза в год по мере необходимости |
|  |  | Устранение выявленных нарушений: укрепление элементов наружного водостока; поджатие фальцев, гребней стальной кровли, промазка свищей; прочистка водоприемной воронки внутреннего водостока | по мере выявления 5 суток 2 суток |
|  |  | Очистка кровли от мусора, грязи, листьев и посторонних предметов Очистка кровли от снега и наледеобразований | в течение смены по мере необходимости в порядке, установленном ЖНМ-2005/04 |
|  |  | Устранение неисправностей и протечек в связи с жалобами и обращениями проживающих | по мере обращения в течение смены |
|  |  | Антисептическая и огнезащитная обработка деревянных конструкций крыши | по предписанию инспектора ГПС |
| 1.7. | Фасады, цоколи, отмостки | Проведение планового осмотра при подготовке к весенне-летней эксплуатации (с простукиванием штукатурки или облицовки фасада), в том числе правильности использования балконов, эркеров и лоджий | 1 раз в год |
|  |  | Проведение внеплановых осмотров после явлений стихийного характера, при выявлении аварийных повреждений и поступлении жалоб проживающих, а также по решению городской (окружной) комиссии в соответствии с Законом города Москвы от 01.07.1996 № 22 | по мере необходимости |
|  |  | Устранение выявленных нарушений: ограждение опасной зоны; закрытие и опломбирование выходов на аварийные балконы, лоджии и эркеры | по мере выявления |
| 1.8. | Системы ДУ и ППА | - Проведение планового осмотра перед началом отопительного сезона | 1 раз в год |
|  |  | - Работа со специализированной организацией, обслуживающей по договору систему ДУ и ППА по устранению выявленных нарушений | по мере необходимости |
| 1.9. | Система газоснабжения | Проведение планового осмотра помещений, где расположены газопроводы, на их соответствие требованиям «Правил безопасности в газовом хозяйстве» | 1 раз в год |
|  |  | Работа со специализированной организацией по устранению нарушений в системе газоснабжения |  |
| 1.10. | Система мусороудаления | Проведение визуального осмотра: асбоцементного ствола мусоропровода; загрузочного клапана; устройства для промывки, очистки и дезинфекции внутренней поверхности ствола мусоропровода; оборудования водо- и электроснабжения очистного устройства; шиберного узла с противопожарным клапаном; контейнерного оборудования; помещения мусоросборной камеры с целью контроля температурного режима (не ниже +50С), наличия водо- и электроснабжения; системы вентиляции мусоропровода | 1 раз в месяц 1 раз в неделю 1 раз в месяц 1 раз в месяц ежедневно ежедневно ежедневно 1 раз в месяц |
|  |  | Устранение засоров мусоропроводов, выявленных нарушений и неисправностей в установленном порядке | в сроки, установленные нормативными документами |
| 1.11. | Прочие работы | Освобождение лестничных площадок, маршей и приквартирных холлов от хлама и бытового мусора | по мере необходимости |
|  |  | Оборудование в вестибюле доски объявлений | по мере необходимости |
|  |  | Освобождение входов на чердак и подходов к пожарному оборудованию и инвентарю от посторонних предметов | по мере необходимости |
|  |  | Дезинфекция и дератизация подвальных и чердачных помещений | по мере необходимости |
|  |  | Подготовка многоквартирного дома к праздникам, вывешивание и снятие флагов и другого праздничного оформления | по мере необходимости |
|  |  | Осмотр радио-, теле- и др. устройств на кровлях, чердаках и лестничных клетках с вызовом специализированной обслуживающей организации для устранения выявленных нарушений | 1 раз в год |
| 2. Работы и услуги, выполняемые при подготовке многоквартирного дома к сезонной (осенне-зимней (с 1 мая по 1 сентября) и весенне-летней (с 1 января по 25 апреля)) эксплуатации |
| 2.1. | Внутридомовая система центрального отопления и горячего водоснабжения | Консервация системы отопления на летний период с ревизией запорной регулировочной арматуры и КиП Определение объема необходимых ремонтных работ и разработка плана-графика их выполнения Подготовка гильз для термометров и штуцеров для манометров с запорными кранами на тепловых вводах, элеваторных и тепловых узлах Приведение автоматики подпитки расширительных баков в рабочее состояние Устранение нарушений в состоянии систем центрального отопления и горячего водоснабжения, имевших место в прошедший отопительный сезон Промывка системы центрального отопления до «светлой» воды Гидравлическое испытание системы центрального отопления на 1,25 рабочего давления Окраска трубопроводов и поддонов Спуск и напуск воды в систему отопления | 1 раз в год 1 раз в год 1 раз в год 1 раз в год 1 раз в год 1 раз в год 1 раз в год по мере необходимости по мере необходимости и по согласованию с теплоснабжающей организацией |
|  |  | Организация работы по проведению пробного протапливания многоквартирного дома: | 1 раз в год |
|  |  | заполнение системы отопления сетевой водой в сроки, по согласованию с теплоснабжающей организацией; работа с населением по проверке прогреваемости отопительных приборов; наладка и регулировка системы отопления; вывод системы на расчетный режим работы; наладка автоматики подпитки расширительных баков (при независимой схеме присоединения системы отопления дома к наружным тепловым сетям); контроль параметров на тепловом вводе; контроль тепловлажностного режима в помещениях многоквартирного дома (обеспечение нормативной температуры (+18-20 0С) в жилых помещениях); проверка качества горячего водоснабжения, обеспечение нормативной температуры (+600 С) в точках водоразбора |  |
|  |  | Оформление Акта готовности системы отопления дома к осенне-зимней эксплуатации | 1 раз в год |
| 2.2. | Система холодного водоснабжения, в т. ч. поливочная система и система противопожарного водопровода | Консервация и расконсервация поливочной системы | 2 раза в год |
|  |  | Устройство дополнительной сети поливочной системы | при необходимости |
|  |  | Восстановление местами разрушенной теплоизоляции | по мере необходимости |
|  |  | Устранение течи трубопроводов, запорной и водоразборной арматуры | по мере необходимости |
| 2.3. | Фасады, цоколи, отмостки | Очистка и промывка фасадов и цоколей | 2 раза в год (к 1 мая и Дню города) или по решению городской комиссии |
|  |  | Устранение нарушений в состоянии отмостки: обеспечение уклона от здания к водоотводным лоткам (не менее 3%); заделка выбоин, трещин и ликвидация просадки грунта, в том числе в месте прокладки инженерных коммуникаций; расчистка и заделка щелей между отмосткой (тротуаром) и стеной здания | по мере выявления |
|  |  | Устранение нарушений в состоянии цоколя: обеспечение уклона выступа цоколя от стены здания (не менее 5 %); восстановление поврежденной штукатурки и облицовки; расшивка швов каменной кладки или дополнительное утепление | по мере выявления при поступлении жалоб жителей 1-го этажа |
| 2.4. | Крыши (ограждающие элементы и несущие части) и системы водоотвода | Укрепление парапетных ограждений | 1 раз в год |
|  |  | Установка и снятие крышек-лотков с воронок наружных водосточных труб | 2 раза в год |
|  |  | Переключение внутреннего водостока на летний и зимний режимы работы | 2 раза в год |
|  |  | Проверка герметичности и прочности соединения водоприемной решетки внутреннего водостока с гидроизоляционным ковром кровли, устранение выявленных неисправностей | 2 раза в год |
|  |  | Укрепление водосточных труб, колен, отмётов, воронок | по мере необходимости |
| 2.5. | Помещения общего пользования (лестничные клетки, чердаки, подвалы, техподполья, помещения мусоросборных камер, коридоры, колясочные, технические этажи) | Приведение в порядок помещений, очистка их от мусора и посторонних предметов, восстановление и ремонт ходовых досок и переходных мостиков через трубопроводы, восстановление освещения, вентиляции | 1 раз в год |
|  |  | Создание нормативного температурно-влажностного режима в помещениях (утепление чердачного перекрытия, рыхление слежавшегося сыпучего утеплителя, остекление и закрытие слуховых окон, открытие и заделка продухов в цоколях зданий и жалюзи, установка решеток на вентиляционных отверстиях, выполнение мероприятий по технике безопасности и охране труда в помещении электрощитовой, приведение в порядок входной группы) | 1 раз в год |
|  |  | Обеспечение свободного подхода к инженерным коммуникациям и отключающим устройствам | 1 раз в год |
|  |  | Выполнение утеплительных мероприятий (восстановление остекления, утепление дверных и оконных проемов, обеспечение исправности доводчиков и фурнитуры) | 1 раз в год |
|  |  | Выполнение мероприятий по исключению подтопления подвальных помещений: уплотнение пересечений инженерных коммуникаций со строительными конструкциями здания; оборудование приямков, закрытие их решеткой; обеспечение уклона пола в сторону приямка; установка (при необходимости) стационарных откачивающих средств | 1 раз в год |
| 3. Прочие работы |
| 3.1. | Прочие работы | Укрепление флагодержателей, домовых знаков, уличных и др. указателей | 1 раз в год |
|  |  | Устранение нарушений в состоянии отмосток, водоотводящих лотков | 1 раз в год |
|  |  | Непредвиденные работы | по мере необходимости |
|  |  | Проведение разъяснительной работы с проживающими и арендаторами о необходимости утепления занимаемых помещений, соблюдения правил пожарной безопасности | 1 раз в год |
|  |  | Утепление (при необходимости) дымоходов и вентиляционных каналов | по мере необходимости |
|  |  | Проведение инструктажа арендаторов и граждан, проживающих на 1-ых этажах, о мерах безопасности при обнаружении запаха газа | 1 раз в год |
|  |  | Оформление паспорта готовности многоквартирного дома к осенне-зимней эксплуатации | ежегодно до 1 сентября |
|  |  | Оформление Акта готовности многоквартирного дома к весенне-летней эксплуатации | ежегодно до 25 апреля |
|  |  | Мелкий ремонт почтовых ящиков | по мере необходимости |
|  |  | Замена разбитых стекол и сорванных створок оконных переплетов, форточек | в зимнее время - в течение смены; в летнее время – 3 суток |
| II. Санитарное содержание |
| 1. | Помещения общего пользования (ЖНМ-96-01/7, утвержденный постановлением Правительства Москвы от 04.06.1996 № 465) | Влажное подметание лестничных площадок и маршей нижних 2-х этажей | ежедневно (кроме воскресных и праздничных дней) |
|  |  | Влажное подметание лестничных площадок и маршей выше 2-го этажа в домах: - без лифта и мусоропровода - с мусоропроводом - с лифтом - с мусоропроводом и лифтом | 2 раза в неделю 2 раза в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю |
|  |  | Влажное подметание мест перед загрузочным клапаном мусоропровода в домах: с мусоропроводом с мусоропроводом и лифтом | ежедневно (кроме воскресных и праздничных дней) ежедневно (кроме воскресных и праздничных дней) |
|  |  | Мытье лестничных площадок и маршей в домах: без лифта и мусоропровода с мусоропроводом с лифтом с мусоропроводом и лифтом | 2 раза в месяц 2 раза в месяц 1 раз в месяц 1 раз в месяц |
|  |  | Мытье пола кабины лифта в домах: с лифтом с мусоропроводом и лифтом | ежедневно (кроме воскресных и праздничных дней) ежедневно (кроме воскресных и праздничных дней) |
|  |  | Влажная протирка стен, дверей, плафонов и потолков кабины лифта в домах: с лифтом с мусоропроводом и лифтом | 2 раза в месяц 2 раза в месяц |
|  |  | Мытье окон | 1 раз в год |
|  |  | Влажная протирка стен, дверей, плафонов на лестничных клетках, оконных решеток, чердачных лестниц, шкафов для электросчетчиков, слаботочных устройств, почтовых ящиков, обметание пыли с потолков | 1 раз в год |
|  |  | Влажная протирка подоконников, отопительных приборов | 2 раза в год |
|  |  | Уборка площадки перед входом в подъезд, очистка металлической решетки и приямка | 1 раз в неделю |
| 2. | Помещения дежурного по подъезду, консьержки, охраны и т.п. (постановление Правительства Москвы от 20.02.2007 № 115-ПП) | Влажная протирка или мытье пола с предварительным подметанием его (в т.ч. мытье пола 4 раза в год) | 5 раз в неделю |
|  |  | Влажная протирка и мытьё оконных решеток, отопительных приборов | 4 раза в год |
|  |  | Протирка мебели и инвентаря, находящегося в помещении; влажная протирка подоконников | 1 раз в неделю |
|  |  | Уборка туалетов, чистка санитарно-технических приборов (унитазов, раковин и др.), опорожнение и мытьё урн | 5 раз в неделю |
|  |  | Влажная протирка и мытьё стен, дверей, плафонов | 2 раза в год |
|  |  | Мытьё окон; обметание пыли с потолков | 2 раза в год |
| 3. | Содержание стен фасадов | Протирка указателей улиц и номеров домов (несветовых) | 2 раза в холодный период года и 5 раз в теплый период года |
| 4. | Обслуживание мусоропровода (постановление Правительства Москвы от 11.03.2008 № 177-ПП), |  |  |
| 4.1. | - не оснащенного устройством для промывки, очистки и дезинфекции внутренней поверхности ствола мусоропровода, выполненного не из асбестоцементных труб | Удаление мусора из мусороприемных камер | ежедневно |
|  |  | Уборка мусороприемных камер | ежедневно |
|  |  | Уборка загрузочных клапанов мусоропроводов | 1 раз в неделю |
|  |  | Мойка сменных мусоросборников | ежедневно |
|  |  | Мойка нижней части ствола и шибера мусоропровода | 1 раз в месяц |
|  |  | Устранение засора | по мере необходимости |
|  |  | Дезинфекция мусоросборников | 1 раз в месяц |
| 4.2. | - оснащенного устройством для промывки, очистки и дезинфекции внутренней поверхности ствола мусоропровода | Удаление отходов из мусоросборной камеры | ежедневно |
|  |  | Уборка, мойка стен и пола мусоросборной камеры | ежедневно |
|  |  | Уборка и мойка загрузочных клапанов | 1 раз в неделю |
|  |  | Мойка нижней части ствола и шибера мусоропровода | 1 раз в месяц |
|  |  | Дезинфекция мусоросборников | 1 раз в месяц |
|  |  | Устранение засора | по мере необходимости |
| 4.3. | - обслуживание ствола мусоропровода, выполненного из асбестоцементных труб с применением мобильного моющего блока (ММБ) | Удаление отходов из мусоросборной камеры | ежедневно |
|  |  | Уборка, мойка стен и пола мусоросборной камеры | ежедневно |
|  |  | Уборка и мойка загрузочных клапанов | 1 раз в неделю |
|  |  | Мойка шибера мусоропровода | 1 раз в месяц |
|  |  | Дезинфекция загрузочных клапанов, шиберов, передвижных контейнеров, мусоросборной камеры | 1 раз в месяц |
|  |  | Устранение засора | по мере необходимости |

Примечание:

- Периодичность выполнения работ определяется в соответствии  с жилищными нормативами города Москвы, утвержденными постановлениями Правительства Москвы.

ПЕРЕЧЕНЬ

работ по текущему ремонту общего имущества

в многоквартирном доме

| №№ п/п | Вид конструктивного элемента | Наименование работ | Единица измерения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Фундаменты и подвальные помещения | - Постановка на раствор отдельных выпавших или отставших от старого раствора камней в фундаментных стенах со стороны подвального помещения | м3 кладки |
|  |  | - Ремонт облицовки фундаментных стен со стороны подвального помещения, при необходимости, с заменой облицовки | м2 облицовки |
|  |  | - Заделка и расшивка стабилизировавшихся трещин в кладке фундаментов | п.м шва |
|  |  | - Расчистка и заделка отдельных стыков в сборных и монолитных фундаментных стенах со стороны подвала | п.м шва |
|  |  | - Устранение мелких неисправностей в фундаментных стенах, не связанных с усилением или перекладкой фундаментов | м2 |
|  |  | - Смена отдельных участков приточных и столбчатых фундаментов | м3 |
|  |  | - Исправление дефектов бетонных фундаментов под оборудование (насосное, вентиляционное и др.) | м2 |
|  |  | - Исправление нарушенной кирпичной кладки верхних рядов цоколя | м3 кладки |
|  |  | - Восстановление отдельными местами по периметру здания просевшей отмостки | п.м |
|  |  | - Заделка трещин в местах примыкания отмостков к стене здания | п.м |
|  |  | - Ремонт существующих и устройство (при необходимости) вентиляционных продухов в цоколе здания | м3 кладки |
|  |  | - Исправление или перекладка ограждающих стенок приямков, оконных и дверных проемов подвальных помещений | м3 кладки |
|  |  | - Установка или исправление металлических решеток, ограждающих приямки окон подвальных помещений | место |
|  |  | - Пробивка и заделка отверстий в фундаментах в связи с ремонтом и (или) заменой трубопроводов | м3 кладки |
|  |  | - Устранение нарушений в гидроизоляции фундаментов и подвальных помещений | м2 |
|  |  | - Герметизация мест пересечений трубопроводов с фундаментом здания | м3 |
|  |  | - Заделка, при необходимости, на зимний период вентиляционных продухов в подвальном помещении (в шахматном порядке) | м3 |
| 2. | Стены | - Ремонт каменной облицовки цоколя и стен отдельными местами | м2 площади |
|  |  | - Расшивка раствором трещин в кирпичных стенах | п.м шва |
|  |  | - Расчистка от старого раствора и герметизация стыков элементов полносборных зданий | п.м шва |
|  |  | - Постановка на раствор отдельных выветрившихся или выпавших кирпичей или замена облицовочных плиток по фасаду | м2 площади |
|  |  | - Устранение неисправностей в наружных и внутренних (капитальных) стенах, не связанных с перекладкой или креплением стен | место |
|  |  | - Пробивка и заделка мелких сквозных отверстий, гнезд, ниш и борозд в кирпичных стенах | место |
|  |  | - Выборочное вскрытие узлов сопряжений панелей стен, опирания прогонов и др. с последующей заделкой | место |
|  |  | - Ремонт отдельных перемычек над проемами | место |
|  |  | - Утепление промерзающих мест | место |
|  |  | - Заделка выбоин и трещин на поверхности блоков и панелей | место |
| 3. | Фасады | - Укрепление или снятие с фасада угрожающих падением отдельных кирпичей, архитектурных деталей и облицовочных плиток | м2 |
|  |  | - Ремонт штукатурки фасада с отбивкой отставшей штукатурки | м2 |
|  |  | - Частичный ремонт или восстановление местами облицовки фасада | м2 |
|  |  | - Промывка поверхности фасадов, окрашенных перхлорвиниловыми красками или облицованных плитками; очистка от копоти и пыли кирпичных фасадов или ранее окрашенных масляной краской | м2 |
|  |  | - Окраска фасадов зданий до двух этажей | м2 |
|  |  | - Окраска ограждений и решеток лоджий и балконов | м2 |
|  |  | - Пескоструйная очистка фасадов и цоколей, облицованных естественным камнем | м2 |
|  |  | - Укрепление решеток и ограждений на балконах и лоджиях, заделка трещин в местах примыкания пола к стенам, ремонт гидроизоляции и штукатурки | место |
|  |  | - Укрепление, ремонт и замена мелких покрытий архитектурных деталей на фасаде | место |
|  |  | - Восстановление и укрепление архитектурных деталей | место |
|  |  | - Ремонт входной группы в подъезды | место |
|  |  | - Окраска металлических ограждений балконов, флагодержателей и др. металлических элементов на фасаде | м2 |
|  |  | - Укрепление, ремонт и окраска пожарных лестниц | м2 |
|  |  | - Укрепление и устройство металлических решеток окон первых этажей в помещениях общего пользования | ед. |
| 4. | Крыши | - Усиление элементов деревянной стропильной системы | место |
|  |  | - Постановка дополнительных металлических скоб и болтов в местах ослабевших сопряжений строительных элементов | место |
|  |  | - Усиление обрешетки со сменой отдельных элементов, в том числе отдельных брусков обрешетки | место |
|  |  | - Ремонт и замена отдельных досок обрешетки в местах расжелобков, карнизных свесов и пр. | место |
|  |  | - Ремонт слуховых окон | м2 |
|  |  | - Навеска или смена защитных решеток, с их окраской в вентиляционных отверстиях, в подкарнизной части стены или карниза | место |
|  |  | - Замена и ремонт стальных патрубков с колпаками для вентиляции чердачного помещения | место |
|  |  | - Замена или ремонт выходов на крышу через слуховые окна или специальные люки с изготовлением приставных лестниц, стремянок и т.п. |  |
|  |  | - Уплотнение фальцев и обжимных гребней в стальной кровле с их герметизацией | место |
|  |  | - Ремонт стальной кровли с частичной сменой покрытия и последующей окраской | м2 |
|  |  | - Смена отдельных листов и плиток в асбоцементной, шиферной, черепичной и др. кровлях из штучного материала | м2 |
|  |  | - Ремонт кровли из рулонных материалов с полной заменой верхнего слоя рулонного ковра и частичной заменой нижележащих слоев | м2 |
|  |  | - Замена (восстановление) отдельных участков безрулонных кровель | м2 |
|  |  | - Устройство или восстановление защитно-отделочного слоя рулонных и безрулонных кровель | м2 |
|  |  | - Ремонт настенных желобов и карнизных свесов с их заменой (при необходимости) и окраской | м2 |
|  |  | - Крепление или восстановление поврежденных стальных листов | м2 |
|  |  | - Ремонт покрытий над торцевыми стенами и парапетами | м2 |
|  |  | - Ремонт и замена водосточных подвесных желобов, воронок, водосточных труб, колен и отмётов с их окраской | м2 |
|  |  | - Укрепление, замена парапетов, стальных решеток ограждения, анкеров или радиостоек, устройств заземления здания, ремонт оголовков вентиляционных шахт, канализационных стояков и др. выступающих металлических частей на крыше с их покраской | место |
|  |  | - Замена колпаков и дефлекторов на дымовых и вентиляционных трубах | место |
|  |  | - Ремонт и замена чердачных дверей и люков, их утепление, установка и ремонт запирающих устройств, обеспечение контроля их открытия с пульта ОДС | место |
|  |  | - Замена разбитых стекол световых фонарей на крышах с герметизацией фальцев, ремонт открывающихся и закрывающихся створок фонарей | место |
|  |  | - Ремонт или установка вновь жалюзийных решеток на слуховые окна | место |
|  |  | - Ремонт мест примыкания покрытий к различным конструктивным элементам и санитарно-техническому оборудованию, выступающим над кровлей (парапеты, трубы, вентиляционные и лифтовые шахты и др.), а также к водоприемным воронкам внутреннего водостока | место |
|  |  | - Ремонт узлов системы внутреннего водоотвода, обеспечивающих бесперебойный отвод с крыши дождевых и талых вод | узел |
| 5. | Оконные и дверные заполнения | - Смена, восстановление отдельных элементов, частичная замена оконных и дверных заполнений | эл. |
|  |  | - Замена неисправных уплотняющих прокладок, замена и установка недостающих дверных и оконных приборов | место |
|  |  | - Окраска оконных переплетов и дверных полотен |  |
|  |  | - Утепление входных дверей и дверей в местах общего пользования | место |
|  |  | - Восстановление остекления | м2 |
|  |  | - Установка доводчиков, запирающих устройств, упоров | место |
| 6. | Перекрытия и полы | - Установка временных опор под балки перекрытий | место |
|  |  | - Частичная замена или усиление отдельных элементов деревянных перекрытий (участков между балочного заполнения, дощатой подшивки, отдельных балок) | место |
|  |  | - Расшивка швов в стыках сборных железобетонных перекрытий | п.м |
|  |  | - Заделка выбоин и трещин в железобетонных конструкциях | место |
|  |  | - Восстановление и ремонт утепления чердачного перекрытия с целью создания нормативного температурно-влажностного режима в чердачном помещении | м2 |
|  |  | - Ремонт отдельных мест в железобетонных конструкциях перекрытий с очисткой от ржавчины обнаженной арматуры и обетонирование с расшивкой и затиркой их поверхности | м2 |
|  |  | - Окраска стальных конструкций перекрытий | м2 |
|  |  | - Ремонт полов из керамических и других плиток с заменой отдельных плиток и добавлением недостающих | м2 |
|  |  | - Ремонт дощатых полов: - сплачивание полов; - смена отдельных досок; - окраска полов | м2 |
|  |  | - Ремонт бетонного основания полов | м2 |
|  |  | - Антисептирование и противопожарная защита отдельных частей деревянных перекрытий | м2 |
|  |  | - Установка гильз и заделка неплотностей в местах прохождения через перекрытия стояков инженерных систем здания | место |
| 7. | Перегородки | - Укрепление существующих перегородок с заделкой просветов, щелей и отверстий | м2 |
|  |  | - Усиление, смена отдельных участков деревянных перегородок | м2 |
|  |  | - Заделка трещин в плитных перегородках, перекладка отдельных их участков | м2 |
|  |  | - Улучшение звукоизоляционных свойств перегородок с заделкой трещин в местах сопряжения перегородок со смежными конструкциями |  |
| 8. | Внутренняя отделка | Восстановление штукатурки стен и потолков отдельными местами | м2 |
|  |  | Восстановление облицовки стен и полов керамической и другой плиткой отдельными местами | м2 |
|  |  | Восстановление и укрепление лепных деталей и розеток | место |
|  |  | Все виды малярных и стекольных работ в помещениях общего пользования | м2 |
| 9. | Внутридомовая система центрального отопления | Ремонт, замена и установка: отдельных участков трубопроводов; отдельных секций и отопительных приборов; арматуры (запорной, регулировочной, воздухоотводчиков, контрольно-измерительных приборов); приборов учета тепловой энергии, относящихся к общедомовому имуществу | п.м ед. ед. |
|  |  | Восстановление теплоизоляции и окраска трубопроводов, приборов и арматуры | п.м |
|  |  | Ремонт и замена приборов автоматики | ед. |
|  |  | Промывка: отопительных приборов; системы в целом | прибор система |
|  |  | Регулировка, наладка и гидравлическое испытание системы отопления | система |
|  |  | Ремонт элеваторного узла (при наличии в составе общего имущества многоквартирного дома) | узел |
|  |  | Ремонт водоподогревателей с очисткой от накипи и отложений | ед. |
| 10. | Внутридомовая система горячего водоснабжения | Ремонт и замена: отдельных участков трубопроводов; запорной и регулировочной арматуры; контрольно-измерительных приборов; приборов автоматики | п.м ед. ед. ед. |
|  |  | Восстановление теплоизоляции и окраска сетей и устройств | м2 |
| 11. | Внутридомовая система холодного водоснабжения, в том числе система противопожарного водопровода и поливочный водопровод | Ремонт и замена: отдельных участков трубопроводов; запорной, регулировочной арматуры; контрольно-измерительных приборов; приборов автоматики | п.м ед. ед. ед. |
|  |  | Восстановление разрушенной теплоизоляции трубопроводов | ед. |
|  |  | Замена отдельных участков и удлинение водопроводных наружных выпусков для поливки придомовой территории | п.м |
|  |  | Замена внутренних пожарных кранов | ед. |
|  |  | Гидравлическое испытание системы после выполнения ремонтных работ | система |
| 12. | Внутридомовая система водоотведения (канализация) | Ремонт и замена: отдельных участков трубопроводов; фасонных частей, трапов, сифонов, ревизий. | п.м ед. |
|  |  | Перекладка канализационного выпуска до первого колодца | п.м |
| 13. | Система электроснабжения | Замена отдельных участков электрической сети здания до ввода в квартиры | п.м |
|  |  | Замена вышедших из строя электроустановочных изделий (выключателей, патронов, штепсельных розеток, светильников, в том числе домовых знаков, уличных и др. указателей) | ед. |
|  |  | Замена предохранителей, автоматических выключателей, пакетных переключателей вводно-распределительных устройств | ед. |
|  |  | Замена и установка устройств защитного отключения, щитов, фотовыключателей, реле времени и других устройств автоматического и дистанционного управления освещением в местах общего пользования | ед. |
|  |  | Замена электродвигателей и отдельных узлов электроустановок инженерного оборудования | ед. |
|  |  | Ремонт групповых распределительных и предохранительных щитков и коробок | ед. |
| 14. | Система мусороудаления | Ремонт и замена конструктивных элементов ствола мусоропровода (крышек загрузочного клапана, загрузочных клапанов, шиберных устройств и др.) | ед. |
|  |  | Ремонт ствола мусоропровода, в том числе восстановление его герметичности | п.м |
| 15. | Разные работы | Ремонт и устройство новых переходов в чердачных и в подвальных помещениях через инженерные коммуникации | место |
|  |  | Отделочный ремонт лестничных клеток | м2 |
|  |  | Выполнение утеплительных мероприятий при подготовке здания к осенне-зимней эксплуатации | м2 |
|  |  | Установка или замена флагодержателей, домовых знаков, уличных и др. указателей | ед. |
|  |  | Обозначение и ремонт указателей пожарных гидрантов. | ед. |
|  |  | Ремонт оборудования охранно-защитных дератизационных систем (ОЗДС) | ед. |

Состав работ, связанных с обслуживанием населения,

выполняемых по заявкам населения и подлежащих

оплате за счет собственных средств проживающих

Срок исполнения определяется после поступления заявки в ремонтно-эксплуатационное предприятие по согласованию с заявителем. Аналогично определяются условия и сроки оплаты работ.

Наименование работ

1.Санитарно-технические работы

Смена вентильной головки для смесителей холодной и горячей воды*)

Смена вышедших из строя и не подлежащих ремонту*):

- унитаза со смывным бачком типа «Компакт»

- фаянсового умывальника без смесителя

- фаянсового умывальника со смесителем

- смесителя типа ˝Елочка˝

- смесителя с душем

- смесителя без душа

- водоразборного крана

- мойки без шкафчика

- мойки на шкафчике

Установка запорной арматуры БС10А (КГЗУ) к смывному бачку*)

Ремонт смывного бачка со сменой шарового крана, резиновой груши, поплавка, перелива, седла, коромысла*)

Смена сиденья к унитазу

Замена полотенцесушителя на прибор улучшенной модели

Смена сантехприборов и водоразборной арматуры на приборы улучшенной модели или импортного производства

Ремонт водоразборного крана.

Ремонт смесителя.

Смена прокладок у крана или вентиля, в соединении душа со смесителем.

Установка полиэтиленовой насадки к вентильной головке

Замена маховичка вентильной головки или ручки переключателя на смесителе

Устранение течи в присоединениях гибких подводок к санитарным приборам

Устранение течи сальника излива

Смена гибкой подводки.

Смена трубки гибкого шланга душа

Смена душевой сетки

Смена душа на гибком шланге

Смена сифона.

Смена кронштейнов под санитарными приборами.

Смена выпуска у ванны

Смена перелива у ванны

Смена полочки соединительной к унитазу типа «Компакт»

Ремонт смывного бачка типа «Компакт»

Ремонт высокорасположенного смывного бачка

Смена смывной трубы

Укрепление расшатанного унитаза

Смена резиновых манжет унитаза.

Прочистка и промывка сифонов санитарных приборов.

Установка стиральной машины с подключением к системе водоснабжения

Устранение засоров, произошедших по вине проживающих. - в трубопроводах**) - в санитарных приборах

Отключение и включение стояков водоснабжения***)

Установка фильтра для очистки воды

Смена радиаторных блоков*****).

Добавление секции к радиаторному блоку*****)

2.Электромонтажные работы

Замена электропроводки от ввода в квартиру (кроме мест общего пользования в коммунальных квартирах)

Смена неисправного выключателя, переключателя или штепсельной розетки для открытой и скрытой проводки или замена на другую модель

Смена неисправного потолочного патрона

Смена неисправной штепсельной розетки для потолочного патрона открытой и скрытой проводки или замена на другую модель

Ремонт штепсельной розетки или выключателя

Смена плавких вставок и пробок.

Подвеска светильников с лампами накаливания (энергосберегающими, светодиодными и др):

Подключение стиральной машины к электрической сети с прокладкой провода

Наладка и смена устройства защитного отключения (УЗО)

Пробивка борозд глубиной до 40 мм для скрытой электропроводки

Заделка борозд глубиной до 40 мм после прокладки скрытой электропроводки

Подключение электроплиты

3. Отделочные работы

Отбивка штукатурки стен и потолков

Перетирка штукатурки

Разборка плиточной облицовки без сохранения материала

Облицовка стен керамической плиткой

Установка специальных плиток

Улучшенная масляная окраска раннее окрашенных поверхностей с очисткой от загрязнений, расчисткой старой краски до 30 % и обработкой олифой

Известковая окраска раннее окрашенных поверхностей

Улучшенная клеевая окраска ранее окрашенных поверхностей

Окраска поверхностей водоэмульсионной краской

Окрашивание металлических поверхностей масляными составами

Смена обоев высшего качества

Оклейка потолков обоями

Отделка поверхности паркетных полов, бывших в эксплуатации

Покрытие паркетных полов лаком за 3 раза по готовой поверхности

4. Плиточные, столярные и стекольные работы.

Смена неисправного замка:

Смена оконных и дверных ручек

Открытие входной неметаллической двери (в случае утери жителями ключа от входной двери) со вскрытием двери, с последующей пристрожкой и подгонкой, с заготовкой планки или вставки в обвязку полотна

Замена дверных полотен

Врезка глазка во входную дверь квартиры

Смена в квартире разбитых жителями стекол****)

Замена уплотняющих прокладок в спаренных оконных переплетах и балконных дверных полотнах

Укрепление оконных и дверных наличников

Смена досок в полах

Ремонт местами паркетных полов из штучного паркета

Смена отдельных квадр щитового паркета

Удаление старого и установка нового плинтуса

Ремонт оконных переплетов

Смена створок оконных переплетов

Ремонт форточек

Ремонт подоконных досок

Ремонт дверных полотен

Смена оконных и дверных петель

Смена обивки дверей

5. Прочие работы

Настилка линолеума улучшенного качества с устройством плинтусов

Смена вентиляционной решетки

Примечание:

*)	За исключением случаев, когда выход из строя произошел в результате заводского брака или неправильного монтажа в период гарантийного срока эксплуатации.

**)	Работы производятся за плату только при оформлении акта, устанавливающего вину проживающего, и при наличии документа, подтверждающего ежегодное выполнение работ по прочистке внутренней канализации (ЖНМ-96-01/2).

***)	Оплата за отключение и включение (неразделимая операция) стояков водоснабжения производится только при выполнении работ по замене сантехоборудования за счет средств населения.

****)	В осенне-зимний период работы по замене в квартирах разбитых жильцами стекол производятся немедленно с последующей оплатой.

*****)	За исключением ликвидации непрогревов и неисправностей в квартирах (в рамках замены и восстановления центрального отопления).

Требования к выполнению  работ: обеспечение производства работ в полном соответствии с нормативно-технической и проектно-сметной документацией, ГОСТ, СНиП, Нормативами по эксплуатации жилищного фонда, утвержденными постановлениями Правительства Москвы от 27.04.2004 № 284-ПП, от 04.06.1996 № 465-ПП, от 25.04.2006 № 276-ПП, Правилами пользования московским городским водопроводом, Правилами безопасности систем газораспределения и газопотребеления, Правилами пользования электрической и тепловой энергии, Правилами пожарной безопасности в РФ, Положением о работе уборщиков служебных помещений, уборщиков мусоропроводов и рабочих по комплексной уборке и т.д., а также в соответствии с другими методическими, нормативными актами, регулирующими вопросы эксплуатации и ремонта жилищного фонда и действующим законодательством.

Общие требования к выполнению работ-

Выполнять работы в полном объеме и установленные контактом сроки, надлежащего качества.

Обеспечивать качественное выполнение работ, с использованием своей материально-технической базы в сроки, определенные действующими «Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда» и нести имущественную ответственность за несоблюдение или ненадлежащее соблюдение условий договора в соответствие с нормами действующего законодательства и настоящего договора.

Обеспечивать праздничное и тематическое оформление зданий, организовывать вывешивание Государственного флага Российской Федерации и флага г.Москвы в праздничные, памятные дни, дни проведения торжественных и иных мероприятий в сроки, утвержденные правовыми актами Правительства г.Москвы и в объемах, согласованных с Заказчиком.

Обеспечивать страхование гражданской ответственности Подрядчика за вред, причиненный жителям, нежилым помещениям и объектам общего пользования.

Вести учет всех выполненных работ, финансовую и бухгалтерскую документацию.

Использовать по целевому назначению запланированные средства на приобретение материалов на содержание и текущий ремонт жилищного фонда, исходя из предельного уровня затрат. Ежемесячно предоставлять вместе с актами выполненных работ сведения по используемым материалам, их количестве и стоимости с указанием вида работ, адреса объекта применения. Цена материалов, закупаемых для эксплуатации жилищного фонда, должна быть не выше средневзвешенной по городу Москве на период закупки. В перечень используемых материалов не включаются материалы, требуемые для исполнения услуг, оплачиваемых отдельно населением или используемые подрядной организацией по иным Договорам при оказании благотворительной деятельности. В целях плановой потребности выполнения работы подрядными организациями и равномерного финансирования по 1/12 от годового объёма по договорам о комплексном подряде на содержание и ремонт жилищного фонда, допускается неравномерное использование материалов и резервирование по месяцам в пределах годовой потребности.

Использовать целевым назначением нормируемый фонд оплаты труда, рассчитанный по определению нормативной численности и максимального фонда оплаты труда руководителей, специалистов, служащих и рабочих организации, выполняющей работы по санитарному обслуживанию домовладений и технической эксплуатации жилищного фонда, обеспечить необходимые условия для устойчивого и безаварийного функционирования жилищного фонда и принятие срочных мер по устранению нарушений. Иметь необходимое в исправленном и рабочем состоянии оборудование (тепловые пушки – электрические, дизельные от 5 до 10 квт, генераторы (ПЭС) от 10 до 20 квт.

Работы выполнять специалистами и рабочими, по санитарному обслуживанию домовладений и технической эксплуатации жилищного фонда в соответствии с нормативной численностью, рассчитанной по действующим распорядительным документам Правительства Москвы.

Рабочие, выполняющие работы по техническому и санитарному обслуживанию домовладений должны быть обеспечены спецодеждой с логотипом фирмы Подрядчика, инвентарем и специальным инструментом, необходимым для выполнения предмета договора.

По требованию Заказчика подрядчик обязан присутствовать при составлении актов, относящихся к деятельности, обусловленной договором,                     в трехдневный срок предоставлять письменный ответ о выполнении предписания представителей Заказчика, а так же инспектирующих органов (АТИ, МЖИ, Госпожнадзора, Ростехнадзора и других).

Обеспечивать бесперебойное и качественное функционирование внутридомовых системы тепло-, водо- и электроснабжения, канализации. В случае сбоев в работе систем немедленно выявлять и устраненять причины. Извещать пользователей домовладений о всех видах аварий, а так же об отключениях электро-, тепло-, и водоснабжения путем размещения объявлений на информационных стендах, размещенных у входных дверей подъездов дома или внутри подъездов.

Заключить договор на отпуск холодной воды для использования на полив прилегающих территорий в теплый период года и заливку катков в холодный период года.	 Копию предоставить Заказчику  в течение 2-х рабочих дней с момента заключения такого договора.

Контролировать подключение к инженерным коммуникациям потребителей тепла, воды и электроэнергии. Выявлять несанкционированное потребление ресурсов отдельными потребителями, подключенных к общедомовым приборам учета.

Содержать в соответствии с правилами и нормами водоотводящие устройства.

Осуществлять 1 раз в год периодический осмотр и наладку инженерного оборудования в жилых (внутриквартирных) помещениях. Отчет об исполнения обязательств должны быть представлены Подрядчиком в течение 1 (одного) дня после запроса Заказчика.

Ежемесячно в последний рабочий день месяца производить снятие показаний приборов учета холодной воды, установленных в многоквартирных жилых домах, нежилых помещениях.  Ежемесячно в последний рабочий день месяца до 14-00 предоставлять данные показания  Заказчику.  Ежемесячно с 20 по 23 число текущего месяца производить снятие показаний общедомовых приборов учета электрической энергии, установленных в электрощитовых многоквартирных жилых домах и нежилых помещениях.

Обеспечить подключение, комплектацию и сохранность внутреннего противопожарного водопровода (ПК) пожарными рукавами, стволами и вентилями. В случае хищения, утери и преждевременного износа пожарного комплекта Подрядчик восстанавливает его за свой счет.

Осуществлять осмотр состояния освещения домовых знаков и световых указателей размещения пожарных гидрантов, системы дымоудаления, канализации, электрощитовых и кабелей связи, принимать необходимые меры по восстановлению освещения указателей улиц, домовых знаков, козырьков подъездов. В случае порчи, утери домового знака, указателей улиц, нумерации подъездов, принимать меры по их восстановлению за свой счет.

Согласовывать не менее чем за пять рабочих дней до начала рабочего месяца с Заказчиком  план-график текущего ремонта отдельно по каждому дому и производить вышеуказанные работы в установленные сроки.

Осуществлять  прием населения по вопросам эксплуатации и обслуживания жилищного фонда.

Рассматривать совместно с Заказчиком в установленные сроки обращения, поступающие от населения и арендаторов по вопросу неудовлетворительной эксплуатации. В случае обоснованных обращений устранять недостатки, по итогам совместно с Заказчиком оформлять акты по устранению нарушений. Копию акта направить в адрес Заказчика в течение 2-х рабочих дней.

Осуществлять постоянный контроль за организацией, производящей работы по дератизации и дезинсекции жилищного фонда, в том числе технических подполий и мусорокамер, ежемесячно оформлять акты в установленные сроки и по установленной форме, копии направить в адрес Заказчика в течение 2-х рабочих дней.

Принимать участие в проверках состояния жилищного фонда, проводимых Административно-технической инспекцией, Государственной жилищной инспекцией и др., органов.

Своевременно производить очистку кровли от снега и наледи в соответствии с действующими правилами и нормами и нести ответственность за вред, причиненный своими действиями либо бездействием перед Заказчиком и третьими лицами согласно действующего законодательства.

Обеспечивать необходимое обучение и медицинское освидетельствование рабочих.

Обеспечить полную укомплектованность бригад по очистке кровли.

Осуществлять закрытие и опечатывание чердаков, подвалов, мусорокамер, электрощитовых и пожарных шкафов пластиковой пломбой, выдаваемой  Заказчиком.

Ликвидировать  стихийно образовавшиеся навалы мусора твердых бытовых отходов (ТБО) в подъездах и около мусорокамер.

Сообщать правоохранительным органам о ставших известными сведениях о террористической деятельности  и о любых обстоятельствах, информация о которых может способствовать предупреждению, выявлению и пресечению террористической деятельности.

Нести ответственность в соответствии с действующим законодательством по обеспечению сохранности жилищного фонда, его инженерных сетей и всего имущественного комплекса, переданного Заказчиком для обслуживания и эксплуатации, в том числе пожарного оборудования.

Обслуживание жилищного фонда выполнять собственными силами, субподрядные организации привлекать только с письменного разрешения Заказчика. В случае  привлечение субподрядчика указывать предмет договора, наименование и адрес субподрядчика, причина заключения договора.

Организовывать на предприятии работы по сбору вторсырья (макулатуры, металлолом, стекла и т.п.) с ежемесячным представлением информации по их сдаче Заказчику.

Инструктировать в ходе весеннего осмотра жилищного фонда нанимателей, арендаторов и собственников жилых и нежилых помещений о порядке их содержания и эксплуатации инженерного оборудования и правил пожарной безопасности.                                                                                                    Вести информационную работу  с населением, арендаторами нежилого фонда, председателями товарищества собственников жилья, по обеспечению противопожарной безопасности и предотвращению террористических актов с предоставлением ежемесячного письменного отчета.

Производить еженедельно осмотр общедомовых приборов учета водопотребления и расхода горячей воды на предмет утечек с записью в журнале ОДС.

Производить необходимый ремонт задвижек в границах обслуживания.

В случае обнаружения неисправности электрооборудования, прошедшего наладку производить восстановительные работы за свой счет.

Обеспечивать сбор и складирование ТБО в контейнерах, установленных в специально отведенных местах. Перемещать контейнеры с отходами из мусорокамеры в точку сбора ТБО не раньше, чем за 1 (один) час до момента перезагрузки в мусоровоз.

Выполнять в полном объеме мероприятия ГО в чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени, по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в районе Текстильщики. Другие вопросы, касающиеся безопасной эксплуатации жилищного фонда.

Производить иные работы, связанные с обслуживанием жилищного фонда и оказанием услуг населению, а так же с выполнением распоряжений и постановлений Правительства г. Москвы, Префектуры, управы района «Текстильщики», судебных и иных органов.

Требования по выполнению сопутствующих работ, оказанию сопутствующих услуг, поставкам необходимых товаров, в т.ч. оборудования:

Технология и методы производства работ – должны  соответствовать стандартами, строительными нормами и правилами и иными действующими на территории РФ нормативно-правовыми актами.

Работы производятся только в отведенной зоне работ, минимально необходимым количеством технических средств и механизмов, для минимизации  уровня шума, пыли, загрязнения воздуха. После окончания работ производится ликвидация рабочей зоны, уборка мусора, материалов.

Руководство ремонтными работами должно быть поручено инженерно-техническому работнику, аттестованному по правилам техники безопасности.

Подрядчик обязан безвозмездно устранять по требованию Заказчика все выявленные недостатки, если в процессе выполнения работ Подрядчик допустил отступление от технологии, ухудшившее качество работ. При возникновении аварийной ситуации по вине Подрядчика, восстановительные и ремонтные работы осуществляются силами и за счет денежных средств Подрядчика.

Требования к качеству работ, методы производства работ, организационно-технологическая схема производства работ:

  - Обеспечение во время производства работ мероприятия по технике безопасности, охране окружающей среды, а также сохранности оборудования.

  - Применяемые  при ремонте материалы и оборудование  должны иметь сертификаты и соответствовать ГОСТам.

  - Материалы, используемые для производства работ должны соответствовать требованиям, указанным в настоящем задании и Договоре.

  - Оказанные услуги должны соответствовать   требованиям действующих нормативов по содержанию и ремонту жилых домов, их конструктивных элементов и инженерных систем.

  - Технология и методы производства работ должны быть обеспечены в полном соответствии с техническим заданием, стандартами, строительными нормами и правилами и иными действующими на территории РФ нормативно-правовыми актами;

- Работы должны производятся только в отведенной зоне работ. Работы должны производиться минимально необходимым количеством технических средств и механизмов, что необходимо для сокращения шума, пыли, загрязнения воздуха. После окончания работ должна быть произведена ликвидация рабочей зоны, уборка мусора, материалов, разборка ограждений.

- Если законом, иными правовыми актами или в установленном ими порядке предусмотрены обязательные требования к работе, выполняемой по договору, подрядчик, обязан выполнять работу, соблюдая эти требования.

- Качество выполненной Подрядчиком работы должно соответствовать требованиям, обычно предъявляемым к работам соответствующего рода. Если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или договором, результат выполненной работы должен в момент передачи заказчику обладать свойствами, указанными в договоре или определенными обычно предъявляемыми требованиями, и в пределах разумного срока быть пригодным для установленного договором использования, а если такое использование договором  не предусмотрено, для обычного использования результата работы такого рода. Подрядчик может принять на себя по договору обязанность выполнить работу, отвечающую требованиям к качеству, более высоким по сравнению с установленными обязательными для сторон требованиями.

- Подрядчик несет полную материальную ответственность за отказы в работе инженерных систем и оборудования происшедшие по их вине, из-за неправильных  действий при эксплуатации оборудования, при  производстве ремонтных работ  оборудования на объекте, за несоблюдение правил техники безопасности, пожарной безопасности и др. НТД и за не своевременное исполнение предписаний органов технического надзора.

- Подрядчик  несет материальную ответственность - за отказы из-за низкого качества проводимых работ, за отказы из-за несвоевременного проведения ремонта по их вине или некачественной приемки оборудования после ремонта, неудовлетворительной организации ремонта и невыполнения организационно-технических предупредительных мероприятий.

- Подрядчик обязан безвозмездно устранить по требованию Заказчика все выявленные недостатки, если в процессе выполнения работ Подрядчик  допустил отступление от условий Договора, ухудшившее качество работ, в согласованные сроки. При возникновении аварийной ситуации по вине Подрядчика восстановительные и ремонтные работы осуществляются силами и за счет денежных средств Подрядчика.

- Для проверки соответствия качества выполненных Подрядчиком работ  требованиям, установленным Договором, Заказчик вправе привлекать независимых экспертов.

- Подрядчик  должен обеспечить  соответствие  результатов работ  требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.), лицензирования, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

- Нести ответственность за надлежащее исполнение работ привлеченными   субподрядчиками,   за   координацию   их   деятельности   и соблюдения ими Графика производства работ.

- Нести ответственность за риск случайного уничтожения и /или повреждения
Объекта, кроме случаев, связанных с обстоятельствами непреодолимой силы.

- Участвовать в проверках жилищного и нежилого фонда.

- Взаимодействовать с существующей ОДС по выполнению заявок связанных с
эксплуатацией, содержанием, текущему ремонту и аварийным ситуациям.

- Ежедневно осуществлять контроль: за выполнением графика вывоза ТБО; выполнением заявок на вывоз КГМ.

- Ежедневно передавать ему сведения по выходу на работу МОП, вывозу мусора, заявки по вывоз КГМ на последующие дни.

- Участвовать в разработке мероприятий по сезонной подготовке жилищного
фонда, в разработке проектно-сметной документации.

- Участвовать в приемке объектов после выборочного капитального ремонта жилищного фонда и комплексного благоустройства.

- Иметь в наличии посты вне жилых помещений для хранения газовых баллонов, горючих средств.

- Выполнять работы по организации сбора отработанных люминесцентных (ртутных) ламп хранению и передачи их Обществу для переработки.

- Нести ответственность за: обеспечение пожарной безопасности в жилых домах; работоспособность внутреннего противопожарного водопровода; хранение горючих материалов на лестничных клетках, в приквартирных и прилифтовых холлах, на технических этажах, подвалах и чердаках; захламленность вещами и мебелью, посторонними предметами лестничных клеток, прилифтовых холлов, незадымляемой черной лестницы, технических этажей. Поддерживать исправное состояние пожарного выхода. Дверь пожарного выхода не должна быть закрыта на ключ. Подрядчик обязан оплачивать штрафы за нарушение пожарной безопасности в жилых домах в установленный срок

- Обеспечение производства  работ материалами и оборудованием осуществляется Подрядчиком согласно действующему на момент выполнения  работ  производственно-технологическому регламенту содержания жилищного фонда. Производство работ по настоящему Договору должно быть обеспечено материалами и оборудованием надлежащего  качества, что подтверждается сертификатами соответствия применяемых  материалов. Все работы необходимо выполнять в соответствии с ТСН-2001, ЖНМ-96-01/1,ЖНМ 96-01/2, ЖНМ 96-01/4, ЖНМ 96-01/5, ЖНМ 96-01/7, МДК 2-03.2003.

- Следовать указаниям Заказчика при производстве работ.

- Обеспечить в рабочее время доступ представителя Заказчика к объекту работ.

- В случае возникновения обстоятельств, замедляющих ход работ против установленного срока, немедленно поставить в известность Заказчика.

- Работы выполняются в соответствии с действующими законодательствами РФ и города Москвы, утвержденными ТУ и технологическими регламентами и при соблюдении условий договора. На все работы проводимые Подрядчиком, оформляются заявки на получение разрешений Заказчика, в котором уточняются время и текущие условия выполнения работ, а также назначаются ответственные лица от Подрядчика и Заказчика. Привлечение  высокопрофессионального с опытом работы инженерно-технического персонала, обученных и аттестованных рабочих требуемых специальностей для производства работ.

- Соблюдение правил привлечения и использования иностранной и иногородней рабочей силы, установленные законодательством РФ и нормативными правовыми актами г. Москвы.

- При производстве ремонтных работ необходимо применять современные строительные, отделочные материалы и другие установочные изделия российского и иностранного производства. Используемые материалы, оборудование должны быть сертифицированы, соответствовать ГОСТам и ТУ, обеспечены документами, удостоверяющими их качество. Копии  сертификатов и т.п. должны быть предоставлены Заказчику до начала производства работ. Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов государственным стандартам и техническим условиям, за достоверность сведений о стране происхождения, за сохранность всех поставленных для реализации договора материалов и оборудования до сдачи готового объекта в эксплуатацию.

Нормативное регулирование:

- Жилищного Кодекса Российской Федерации;

- Нормативов Москвы по эксплуатации жилищного фонда (ЖНМ-2006/03) «Регламент взаимодействия жилищных и энергоснабжающих организаций при отключениях систем теплоснабжения и водоснабжения, теплопотребления и водопотребления жилых зданий», утвержденных постановлением Правительства Москвы от 21.11.2006 N 906-ПП;

- Нормативов Москвы по эксплуатации жилищного фонда (ЖНМ-2006/01) «Работы аварийного характера в жилых зданиях», утвержденных постановлением Правительства Москвы от 25.04.2006 N 276-ПП;

- Нормативов Москвы по эксплуатации жилищного фонда (ЖНМ-2007/03) «Содержание и ремонт фасадов зданий и сооружений», утвержденных постановлением Правительства Москвы от 31.07.2007 N 651-ПП;

- Нормативов Москвы по эксплуатации жилищного фонда (ЖНМ-2005/04) «Организация работ по очистке кровель жилых и общественных зданий от снега и наледи», утвержденных постановлением Правительства Москвы от 15.11.2005 N 892-ПП;

- Нормативов Москвы по эксплуатации жилищного фонда (ЖНМ-2004/02) «Системы вентиляции жилых зданий», утвержденных постановлением Правительства Москвы от 02.11.2004 N 758-ПП;

- Нормативов Москвы по эксплуатации жилищного фонда (ЖНМ-2004/03) «Газопроводы и газовое оборудование жилых зданий», утвержденных постановлением Правительства Москвы от 02.11.2004 N 758-ПП;

- Нормативов Москвы по эксплуатации жилищного фонда (ЖНМ-98-01/10) «Содержание чердачных помещений жилых домов», утвержденных распоряжением Правительства Москвы Премьера от 18.06.1998 N 640-РП;

- Нормативов Москвы по эксплуатации жилищного фонда (ЖНМ-98-01/10) «Содержание подвальных помещений жилых домов», утвержденных распоряжением Правительства Москвы Премьера от 18.06.1998 N 640-РП;

- Временного положения о порядке выполнения работ по очистке кровель жилых зданий от снега и наледи, утвержденного распоряжением Правительства Москвы Премьера от 18.06.1998 N 640-РП;

- Нормативами Москвы по эксплуатации жилищного фонда (НМ-97-02/2) «Содержание подъездов жилых домов», утвержденными распоряжением Правительства Москвы Премьера от 12.08.1997 N 872-РП;

- Нормативов Москвы по эксплуатации жилищного фонда (ЖНМ-96-01/1) «Осмотры (обследования) технического состояния жилых зданий», утвержденных постановлением Правительства Москвы от 04.06.1996 N 465;

- Нормативов Москвы по эксплуатации жилищного фонда (ЖНМ-96-01/2) «Наладка инженерного оборудования жилых зданий», утвержденных постановлением Правительства Москвы от 04.06.1996 N 465;

- Нормативов Москвы по эксплуатации жилищного фонда (ЖНМ-96-01/4) «Подготовка к сезонной эксплуатации жилых зданий», утвержденных постановлением Правительства Москвы от 04.06.1996 N 465;

- Нормативов Москвы по эксплуатации жилищного фонда (ЖНМ-96-01/5) «Работы, выполняемые при технических осмотрах и по заявкам населения в счет платы за техническое обслуживание зданий», утвержденных постановлением Правительства Москвы от 04.06.1996 N 465;

- Нормативов Москвы по эксплуатации жилищного фонда (ЖНМ-96-01/6) «Услуги по заявкам населения (за счет собственных средств) по обслуживанию и содержанию жилых зданий и придомовых территорий», утвержденных постановлением Правительства Москвы от 04.06.1996 N 465;

- Нормативов Москвы по эксплуатации жилищного фонда (ЖНМ-96-01/7) «Работы по уборке лестничных клеток жилых домов, помещений дежурного по подъезду (консьержки, охраны и т.п.) и обслуживанию мусоропроводов», утвержденных постановлением Правительства Москвы от 04.06.1996 N 465;

- Нормативов Москвы по эксплуатации жилищного фонда (ЖНМ-96-01/8) «Работы по уборке придомовых территорий», утвержденных постановлением Правительства Москвы от 04.06.1996 N 465;

- Нормативов Москвы по эксплуатации жилищного фонда (ЖНМ 2004/01) «Регламент подготовки к зимней эксплуатации систем тепло- и водоснабжения жилых домов, оборудования, сетей и сооружений топливно-энергетического и коммунального хозяйств города Москвы», утвержденных постановлением Правительства Москвы от 27.04.2004 N 284-ПП;

- Правил эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003 N 6;

- Межотраслевых правил по охране труда (правилами безопасности) при эксплуатации электроустановок, утвержденных приказом Минэнерго РФ от 27.12.2000 N 163;

- Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда приложения к постановлению Госстроя РФ от 27.09.2003г. № 170;

- Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.08.2006 N 491;

- Постановлением Правительства Москвы от 24.04.2007г. № 299;

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2013 г. N 290;

иных нормативных, ведомственных и методических актов, регулирующих сферу вопросов управления, санитарного и технического содержания, эксплуатации и технического обслуживания, текущего ремонта объектов жилищного фонда, расположенных в города Москве.

|  | ВЕДОМОСТЬ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА | "___"________20___г. |
| --- | --- | --- |
|  | содержания и технического обслуживания жилищного фонда |  |  |  |  |
|  | за ___________________ 20___ года |  |  |  |
| Адрес | I | II |
|  | санитарное содержание | техническое содержание |
|  | кровля | чердак | подвал | светильники | входная группа | мусорокамера | мус.провод. клапана | лифт | лестничн. клетка | окна | кровля | вентиляция | цоколь | Отмостки /водоотведение | крыльца | окна | двери | инженерн.коммун. | ЭЛ/ХОЗЯЙСТВО | м/провод |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | пож.водопровод | ХВС | ГВС | ЦО | КАНАЛИЗАЦ. | сезонная подготовка ж.ф. | эл/щитовая | этажные щитки | освещение | ствол | ковши |

| дата проверки:____________________ | ВИДЫ НАРУШЕНИЙ |
| --- | --- |
| САНИТАРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ |
| 1 | кровля |  |
| 2 | чердак |  |
| 3 | подвал |  |
| 4 | светильники |  |
| 5 | входная группа |  |
| 6 | мусорокамеры |  |
| 7 | мусоропровод.клапана |  |
| 8 | лифт |  |
| 9 | леснитничн.клетка, холлы |  |
| 10 | окна |  |
| ТЕХНИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ Ж.Ф. |
| 1 | кровля |  |
| 2 | вентиляция |  |
| 3 | отмостки, водоотведение |  |
| 4 | крыльца |  |
| 5 | окна |  |
| 6 | двери |  |
| 7 | пожарный водопровод |  |
| 8 | ХВС |  |
| 9 | ГВС |  |
| 10 | ЦО |  |
| 11 | канализация |  |
| 12 | электрощитовая |  |
| 13 | этажные щитки |  |
| 14 | освещение |  |
| 15 | мусоропроводный ствол |  |
| 16 | мусоропроводный ствол |  |
| 17 | мусоропроводные ковши |  |
| ПОДГОТОВКА К ВЕСЕННЕ-ЗИМНЕЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ |
| 1 |  |
|  | "ЗАКАЗЧИК" ________________________ (________________) |
|  | "ПОДРЯДЧИК" ______________________(________________) |

РАСЧЕТ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ ДОГОВОРА

В разрезе на каждый лот представлены сметы в отдельном файле.

# Footnotes

В данной справке перечисляются сведения о наличии материально-технических ресурсов, производственной базы, хозяйственного инвентаря из требований КД а так же те, которые Участник считает ключевыми и планирует использовать в ходе выполнения Договора.

Кроме того, необходимо указать наличие программного  обеспечения, баз данных, которые могут использоваться при выполнении работы.

машины, оборудование, транспортные средства, производственные здания и сооружения, инвентарь

# Text boxes

Rсi

100

х

Cmin

Cmin

-

Сi

=

i

Rс