|  | УТВЕРЖДЕНО Директором ГУП «ДЕЗ района «Текстильщики» _______________Н.Н. Елисеева «______» _______________ 20__ г. |
| --- | --- |

ОТКРЫТЫЙ КОНКУРС

НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА

НА  ВЫПОЛНЕНИЕ ПОДРЯДНЫХ РАБОТ

ПО СОДЕРЖАНИЮ, ЭКСПЛУАТАЦИИ И

ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ЖИЛЫХ ДОМОВ

РАЙОНА  «ТЕКСТИЛЬЩИКИ»

В 2012-2013  Г.Г.

(в составе 3 лотов)

## ЗАКАЗЧИК: Государственное унитарное предприятие города Москвы «Дирекция единого заказчика района «Текстильщики»

Специализированная организация по проведению конкурса: Закрытое акционерное общество «Союз»

Москва, 2011 г.

- ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Торги – это способ закупки, проводимый в форме конкурса.

Заказчик – юридическое лицо, в интересах и за счет средств и для нужд которого осуществляется конкурс.

Размещение заказа – осуществляемые в порядке, установленном в Положении о закупке, действия заказчика, в целях заключения с ними договоров на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для собственных нужд.

Участник размещения заказа (участник конкурса) – любое юридическое лицо, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, претендующие на заключение договора.

Представитель участника размещения заказа – лицо, представляющее интересы участника размещения заказа в отношениях, связанных с проведением конкурса, на основании доверенности, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариальной копии. Для целей настоящей конкурсной документации представителем участника размещения заказа является также единоличный исполнительный орган участника размещения заказа – юридического лица, или единоличный исполнительный орган управляющей организации, которой участником конкурса переданы полномочия единоличного исполнительного органа

Специализированная организация – юридическое лицо, выбранное заказчиком путем размещения заказа для собственных нужд для осуществления функций по размещению заказа путем проведения торгов в форме конкурса на право заключить договор, разработки конкурсной документации, опубликования и размещения извещения о проведении открытого конкурса и иных, связанных с обеспечением проведения конкурса функций. Специализированная организация осуществляет свои функции от имени заказчика. При этом права и обязанности возникают у заказчика.

Конкурсная комиссия – комиссия, созданная заказчиком, при размещении заказа путем  проведения конкурса в порядке, предусмотренном Положением о закупке.

Официальный сайт - сайт заказчика в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг www.deztek.ucoz.org.

Конкурс – торги, победителем которых признается лицо, которое предложило лучшие условия исполнения договора и заявке на участие в конкурсе которого присвоен первый номер.

Конкурсная документация – документация, утвержденная единым исполнительным органом заказчика, содержащая сведения, предусмотренные Положением о закупке.

Заявка на участие в конкурсе – письменное подтверждение участника размещения заказа его согласия участвовать в конкурсе на условиях, указанных в извещении о проведении конкурса и конкурсной документации, поданное в срок и по форме, которые установлены конкурсной документацией. Заявка на участие в конкурсе включает полный комплект документов, являющихся ее неотъемлемой частью, указанных в разделе III в п.7.19. настоящей конкурсной документации, оформленных в соответствии с требованиями настоящей конкурсной документации.

Договор – договор, заключенный  заказчиком в целях обеспечения собственных нужд.

Предмет конкурса – право на заключение договора на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для  нужд заказчика.

Лот – определенная извещением о конкурсе и конкурсной документацией продукция, закупаемая по одному конкурсу, обособленная заказчиком в отдельную закупку в целях рационального и эффективного расходования денежных средств и развития добросовестной конкуренции.

Электронный документ – документ, информация в котором предоставлена в электронно-цифровой форме, созданный и оформленный в порядке, предусмотренном Федеральным законом Российской Федерации от 10 января 2002 года № 1-ФЗ «Об электронной цифровой подписи».

# II.	ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

# 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

## 1.1. Законодательное регулирование

### Настоящая конкурсная документация подготовлена в соответствии с Положением о закупке, разработанного и утвержденного в соответствии с требованиями Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и регулирует деятельность Заказчика при осуществлении закупки продукции.

### Настоящая конкурсная документация применяется при размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд Заказчика путем проведения торгов в форме открытых конкурсов.

    - Проведение конкурса осуществляется на основании утвержденном Положении о закупке, а также размещенного на официальном сайте плана закупки товаров, работ, услуг.

## 1.2. Заказчик, специализированная организация

### Заказчик, указанный в пунктах 7.1 части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА» настоящей конкурсной документации соответственно (далее по тексту ссылки на разделы, подразделы, пункты и подпункты относятся исключительно к настоящей конкурсной документации, если рядом с такой ссылкой не указано иного), проводит конкурс, предмет и условия которого указаны в пункте 7.5. части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА», в соответствии с процедурами, условиями и положениями настоящей конкурсной документации.

### Специализированная организация, привлеченная государственным заказчиком, уполномоченным органом и указанная в пункте 7.2. части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА», выполняет часть функций по организации и проведению конкурса.

## 1.3. Предмет конкурса. Место, условия и сроки (периоды) поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг.

### 1.3.1.	Предмет конкурса указан в пунктах 7.5. и 7.6 части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА».

- Заказчик извещает всех заинтересованных лиц о проведении конкурса и возможности подавать заявки на участие в конкурсе на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, информация о которых содержится в части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА» и в «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ» в соответствии с процедурами и условиями, приведенными в конкурсной документации.

- Место, условия и сроки (периоды) поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг, указаны в пункте 7.6. части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА».

## 1.4. Начальная (максимальная) цена договора (цена лота) (начальная (максимальная) цена единицы товара, услуги и (или) работы, начальная (максимальная) цена запасных частей (каждой запасной части) к технике, к оборудованию).

1.4.1. Начальная (максимальная) цена договора (цена лота) указана в извещении о проведении конкурса и пункте 7.7. раздела III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА».

## 1.5. Источник финансирования заказа и порядок оплаты

### 1.5.1.	Заказчик, направляет средства на финансирование заказа на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг из источника финансирования заказа, указанного в пункте 7.11. части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА».

1.5.2.	Порядок оплаты за поставленные товары, выполненные работы, оказанные услуги указан в пункте 7.12. части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА».

  - ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ЗАКУПКИ

### В конкурсе может принять участие любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель. Участник размещения заказа имеет право выступать в отношениях, связанных с размещением заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд Заказчика, как непосредственно, так и через своих представителей на основании доверенности, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенной копией.

### В случае если проводится открытый конкурс среди субъектов малого предпринимательства, участниками такого конкурса могут быть только субъекты малого предпринимательства. Статус субъекта малого предпринимательства определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

### Участник размещения заказа декларирует свое соответствие статусу субъекта малого предпринимательства в Декларации соответствия участника требованиям, установленным статьей 4 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», являющейся приложением к заявке на участие в открытом конкурсе среди субъектов малого предпринимательства.

### Участник размещения заказа вправе подать заявку на участие в конкурсе на любой лот, заявки на любые несколько лотов или все лоты. В отношении каждого лота участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в конкурсе.

### Участник размещения заказа для того, чтобы принять участие в конкурсе, должен удовлетворять требованиям, установленным в пункте 1.6.6, а так же требованиям, установленным в пункте 7.9 части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА».

### К участникам размещения заказа предъявляются следующие обязательные требования:

- соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки (членство в СРО, наличие лицензий и т.д.);

- непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

- неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в закупке;

- отсутствие у участника закупки задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

- отсутствие сведений об участнике размещения заказа в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 5 Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»;

- отсутствие сведений об участниках размещения заказа в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 19 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

    - К участникам конкурса предъявляются следующие квалификационные требования:

а)  наличие опыта оказания аналогичных услуг не менее 1,5 года;

б) наличие опыта оказания аналогичных услуг в сфере ЖКХ не менее 1 договора;

в) подтвержденные сведения о заключенных договорах на выполнения аналогичных работ в количестве не менее 10 шт.;

г) объем выполняемых работ не менее 100 000 рублей;

д) наличие сертификата соответствия ISO, не менее 1 единицы;

е) подтвержденные сведения о сотрудниках организации:

-наличие в штате сотрудников по контролю качества  не менее 8 человек;

- среднесписочная численность сотрудников не менее 70 человек;

- количество штатных сотрудников для оказания услуг по данному виду услуг не менее 50 человек;

- наличие в штате специалистов с высшим образованием / квалификационной категории / сертификатами не менее 1 человека.

ж) обеспеченность транспортом, необходимым современным оборудованием и инструментами, а именно:

- наличие в собственности или на праве аренды транспортных средств/спецтехники в количестве не менее 4 единиц;

з)  наличие наград, дипломов, сертификатов и т.д, не менее 1 единицы;.

и) наличие подтвержденной положительной деловой репутации , не менее 1 единицы;

к) балансовая стоимость активов по состоянию на конец последнего отчетного периода не менее 6 000 тыс. рублей.

## 1.7. Привлечение соисполнителей (субподрядчиков) к исполнению договора

### 1.7.1.	Участник размещения заказа вправе привлечь к исполнению договора соисполнителей (субподрядчиков) в случае, если такое право предусмотрено пунктом 7.15 части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА».

## 1.8. Расходы на участие в конкурсе и при заключении договора

### Участник размещения заказа несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки на участие в конкурсе, участием в конкурсе и заключением договора, а заказчик не имеет обязательств в связи с такими расходами, за исключением случаев, прямо предусмотренных законодательством Российской Федерации.

## 1.9. Преимущества, предоставляемые при участии в размещении заказа

1.9.1. Сведения о предоставлении преимуществ содержатся в пункте 7.16. 2 части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА».

## 1.10. Условия допуска к участию в торгах. Отстранение от участия в конкурсе

### При рассмотрении заявок на участие в конкурсе участник размещения заказа не допускается конкурсной комиссией к участию в конкурсе в случае:

- Непредставления участником обязательных документов, входящих в состав заявки на участие в конкурсе (пункт 7.19. части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА»).

- Несоответствия требованиям, указанным в пункте 1.6.6 и в пункте 7.09 части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА».

- Непредоставления платежного поручения, подтверждающего перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, или копии такого поручения, если необходимость предоставления обеспечения указана в пункте 7.22 части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА».

- Несоответствия заявки на участие в конкурсе требованиям конкурсной документации, в том числе наличие в таких заявках предложения о цене договора, превышающей начальную (максимальную) цену договора (цену лота), начальную (максимальную) цену единицы товара, начальную (максимальную) цену запасных частей (каждой запасной части) к технике, к оборудованию, начальную (максимальную) цену единицы услуги и (или) работы, а также отсутствие в заявке на участие в конкурсе сведений о стране происхождения товара в случае, если конкурс проводится на право заключения договора, предметом которого является поставка товаров, в отношении которых федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим нормативное правовое регулирование в сфере размещения заказов, установлены условия, указанные в пункте 1.9.1 части II «ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА».

#### Заказчик, конкурсная комиссия отстраняет участника размещения заказа от участия в конкурсе на любом этапе его проведения вплоть до заключения договора в случае:

  - установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных участником  размещения заказа в соответствии с пунктом 1.6.6 и в пунктом 7.09 части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА».

  - установления факта проведения ликвидации в отношении участника конкурса – юридического лица или принятия арбитражным судом решения о признании участника конкурса – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства.

  - установления факта приостановления деятельности участника конкурса — юридического лица, индивидуального предпринимателя в порядке, предусмотренном кодексом российской федерации об административных правонарушениях.

      - Установления факта наличия у участника конкурса задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов такого участника по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, при условии, что участник конкурса не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

- Информационное обеспечение

    - Информация о проведении конкурса, включая извещение о проведении конкурса, конкурсную документацию, проект договора, размещается Заказчиком на официальном сайте не менее чем за двадцать дней до установленного в конкурсной документации дня окончания подачи заявок на участие в конкурсе.

    - Извещение о проведении конкурса и конкурсная документация, разрабатываемые и утверждаемые Заказчиком, должны соответствовать требованиям, установленным Положением о закупке.

    - Со дня размещения на официальном сайте информации о проведении конкурса Заказчик на основании заявления любого заинтересованного лица предоставляет такому лицу конкурсную документацию в порядке, указанном в извещении о проведении конкурса. При этом конкурсная документация предоставляется в письменной форме после внесения лицом, подавшим соответствующее заявление, платы за предоставление конкурсной документации, если такая плата установлена Заказчиком и указание об этом содержится в извещении о проведении конкурса, за исключением случаев предоставления конкурсной документации в форме электронного документа. Размер указанной платы не должен превышать расходы Заказчика на изготовление копии конкурсной документации и доставку ее лицу, подавшему указанное заявление, посредством почтовой связи. Предоставление конкурсной документации в форме электронного документа осуществляется без взимания платы.

    - Конкурсная документация, размещенная на официальном сайте, должна соответствовать конкурсной документации, предоставляемой в порядке, установленном извещением о проведении конкурса.

    - В случае, если для участия в конкурсе иностранному лицу  потребуется конкурсная документация на иностранном языке, перевод на иностранный язык такое лицо осуществляет самостоятельно за свой счет, если иного не установлено в извещении о проведении конкурса.

    - Любой участник закупки вправе направить Заказчику запрос о разъяснении положений конкурсной документации. В течение 3 (трех) рабочих дней со дня поступления указанного запроса заказчик направляет в письменной форме или в форме электронного документа разъяснения положений конкурсной документации, если указанный запрос поступил к заказчику не позднее чем за 15 (пятнадцать) дней до дня окончания подачи заявок на участие в конкурсе. Не позднее чем в течение трех дней со дня предоставления указанных разъяснений такое разъяснение размещается заказчиком на официальном сайте с указанием предмета запроса, но без указания участника закупки, от которого поступил запрос.

    - Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника закупки вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении конкурса или в конкурсную документацию. Не позднее чем в течение трех дней со дня со дня принятия решения о внесении указанных изменений такие изменения размещается Заказчиком на официальном сайте и в течение 2(двух) рабочих дней направляются всем участникам закупки, которым была предоставлена конкурсная документация.

    - В случае, если изменения в извещение о проведении конкурса, конкурсную документацию внесены Заказчиком позднее чем за пятнадцать дней до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе, срок подачи заявок на участие в конкурсе должен быть продлен так, чтобы со дня размещения на официальном сайте внесенных в извещение о проведении конкурса, конкурсную документацию изменений до даты окончания подачи заявок на участие в закупке такой срок составлял не менее чем 15 (пятнадцать) дней.

# ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ И ЗАПОЛНЕНИЮ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ.

## Форма заявки на участие в конкурсе и требования к ее оформлению

### Участник размещения заказа подает заявку на участие в конкурсе в письменной форме в запечатанном конверте.

### Участник размещения заказа готовит заявку на участие в конкурсе в соответствии с требованиями раздела 3 «ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ И ЗАПОЛНЕНИЮ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ» и в соответствии с формами документов, установленными частью IV «ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА».

### В случае, если участник размещения заказа планирует принять участие в конкурсе по нескольким или всем лотам, он должен подготовить заявку на участие в конкурсе на каждый такой лот отдельно с учетом требований раздела 3 «ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ И ЗАПОЛНЕНИЮ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ».

### Участник размещения заказа, который может оказывать влияние на деятельность специализированной организации, не может подать заявку на участие в конкурсе.

### При описании условий и предложений участник размещения заказа должен применять общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных правовых актов, если иное не указано в части «Техническое задание».

- Сведения, которые содержатся в заявках участников размещения заказа, не должны допускать двусмысленных толкований.

- Все документы, входящие в состав заявки на участие в конкурсе и приложения к ней, а также прилагаемая опись документов (форма 1 части IV «ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА»), должны быть сшиты в единую книгу, которая должна содержать сквозную нумерацию листов, скреплены печатью (опечатаны) на обороте с указанием количества страниц, заверены подписью уполномоченного на подписание заявки на участие в конкурсе лица/собственноручно заверены участником размещения заказа - физическим лицом (в том числе на прошивке). Ненадлежащее исполнение участником размещения заказа требования о том, что все листы заявки на участие в конкурсе и тома заявки на участие в конкурсе должны быть пронумерованы, не является основанием  для отказа в допуске к участию в конкурсе.

- Верность копий документов, представляемых в составе заявки на участие в конкурсе, должна быть подтверждена печатью и подписью уполномоченного лица, если иная форма заверения не была установлена нормативными правовыми актами Российской Федерации. Копии документов должны быть заверены в нотариальном порядке в случае, если указание на это содержится в пункте 7.19 части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА». Требовать от участника размещения заказа предоставления оригиналов документов не допускается.

- При подготовке заявки на участие в конкурсе и документов, входящих в состав такой заявки, не допускается применение факсимильных подписей.

- Все документы, входящие в состав заявки на участие в конкурсе и приложения к ней, должны лежать в порядке, указанном в форме «ФОРМА 1. ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ».

- Все документы заявки и приложения к ней должны быть четко напечатаны. Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправлений, скрепленных печатью и заверенных подписью уполномоченного лица (для юридических лиц) или собственноручно заверенных (физическим лицом).

- Все документы, представляемые участниками размещения заказа в составе заявки на участие в конкурсе, должны быть заполнены по всем пунктам.

- Кроме оригинала заявки на участие в конкурсе, участник размещения заказа предоставляет ее копии в количестве, указанном в пункте 7.19 части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА», включающие все документы, входящие в состав оригинала и приложения к нему. При этом оригинальный экземпляр заявки на участие в конкурсе должен быть четко помечен: «Оригинал». Каждая копия заявки на участие в конкурсе, включая все входящие в нее документы, должна быть четко обозначена как «Копия». Оригинал, копии заявки на участие в конкурсе, включая все приложения к ним, должны быть идентичны.

- Участник размещения заказа подает заявку на участие в конкурсе в письменной форме в запечатанном конверте.

- Опечатывание и маркировка конвертов с заявками на участие в конкурсе, подаваемыми в письменной форме:

#### Участник размещения заказа подает заявку на участие в конкурсе в запечатанном конверте. На таком конверте указывается наименование открытого конкурса, на участие в котором подается данная заявка, наименование и номер лота, и реестровый номер торгов следующим образом: «Заявка на участие в открытом конкурсе ____________ (наименование конкурса). Лот № ___ ________________ (наименование лота).».

#### Участник размещения заказа вправе не указывать на конверте свое фирменное наименование, почтовый адрес (для юридического лица) или фамилию, имя, отчество, сведения о месте жительства (для физического лица).

    - Конверт должен быть запечатан способом, исключающим возможность вскрытия конверта без нарушения его целостности.

      - Если конверт не запечатан или маркирован с нарушением требований пунктов 3.1.15.1, 3.1.15.3, государственный заказчик не несет ответственности в случае его потери или вскрытия раньше срока.

      - Все заявки на участие в конкурсе, приложения к ним, а также отдельные документы, входящие в состав заявок на участие в конкурсе, не возвращаются, кроме отозванных участниками размещения заказа заявок на участие в конкурсе, а также заявок на участие в конкурсе, поданных с опозданием.

## Язык документов, входящих в состав заявки на участие в конкурсе

### Заявка на участие в конкурсе, подготовленная участником размещения заказа, а также вся корреспонденция и документация, связанная с заявкой на участие в конкурсе, которыми обмениваются участники размещения заказов и заказчик или уполномоченный орган, должны быть написаны на русском языке.

### Использование других языков для подготовки заявки на участие в конкурсе может быть расценено конкурсной комиссией как несоответствие заявки на участие в конкурсе требованиям, установленным конкурсной документацией.

### Входящие в заявку на участие в конкурсе документы, оригиналы которых выданы участнику размещения заказа третьими лицами на ином языке, могут быть представлены на этом языке при условии, что к ним будет прилагаться надлежащим образом заверенный перевод на русский язык.

### На входящих в заявку на участие в конкурсе документах, выданных компетентным органом другого государства для использования на территории Российской Федерации, должен быть проставлен апостиль (удостоверительная надпись), который удостоверяет подлинность подписи, качество, в котором выступало лицо, подписавшее документ, и, в надлежащем случае, подлинность печати или штампа, которым скреплен этот документ, либо документ должен быть подвергнут консульской легализации.

### Наличие противоречий между оригиналом и переводом, которые изменяют смысл оригинала, может быть расценено конкурсной комиссией как несоответствие заявки на участие в конкурсе требованиям, установленным конкурсной документацией.

## Валюта заявки на участие в конкурсе

### Все суммы денежных средств в заявке на участие в конкурсе и приложениях к ней должны быть выражены в российских рублях, за исключением случаев, когда к заявке на участие в конкурсе могут быть приложены документы, оригиналы которых выданы участнику размещения заказа третьими лицами, в которых суммы денежных средств могут быть выражены в других валютах, или в иностранной валюте в соответствии с пунктом 3.3.2 конкурсной документации.

### В случае, если пунктом 7.7 части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА» начальная (максимальная) цена договора (лота, единицы товара, услуги и (или) работы, запасных частей (каждой запасной части) к технике, к оборудованию) установлена в иностранной валюте, все суммы денежных средств в заявке на участие в конкурсе и приложениях к ней должны быть выражены в такой валюте.

### Выражение денежных сумм в других, нежели российские рубли, валютах, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 3.3.1, 3.3.2 может быть расценено конкурсной комиссией как несоответствие заявки на участие в конкурсе требованиям, установленным конкурсной документацией.

### В случае если участник размещения заказа не имеет возможности указания денежных сумм исключительно в российских рублях, а также в случае, указанном в пункте 3.3.1, в заявке на участие в конкурсе необходимо указывать денежный эквивалент таких сумм в российских рублях по курсу Центрального банка России на дату публикации извещения о проведении конкурса на официальном сайте. При этом ценой договора, в случае, если участнику размещения заказа, подавшему такую заявку, будет предложено заключить договор, будет цена в рублях, указанная в заявке на участие в конкурсе участника размещения заказа.

## Требования к содержанию документов, входящих в состав заявки на участие в конкурсе

### Заявка на участие в конкурсе должна содержать документы, указанные в пункте 8.15 части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА».

- В случае неполного представления документов, перечисленных в пункте 7.19 части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА», участник размещения заказа не допускается конкурсной комиссией к участию в конкурсе.

- Представление заявки на участие в конкурсе с отклонением по форме, установленной конкурсной документацией, расценивается конкурсной комиссией как несоответствие заявки на участие в конкурсе требованиям, установленным конкурсной документацией.

- Если в документах, входящих в состав заявки на участие в конкурсе, имеются расхождения между обозначением сумм прописью и цифрами, то конкурсной комиссией принимается к рассмотрению сумма, указанная прописью.

## Требования к предложениям о цене договора

- Цена договора, предлагаемая участником размещения заказа, не может превышать  начальную (максимальную) цену договора (цену лота), указанную в пункте 8.7 части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА».

- В случае если цена договора, указанная в заявке и предлагаемая участником размещения заказа, превышает начальную (максимальную) цену договора (цену лота), соответствующий участник размещения заказа не допускается к участию в конкурсе на основании несоответствия его заявки требованиям, установленным конкурсной документацией.

- Участник размещения заказа производит расчет цены государственного договора в соответствии с требованиями части VI «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ» и предоставляет предложение по форме части  IV «ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА» (Форма 3).

- Цена договора должна включать все налоги и другие обязательные платежи в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

## Требования к описанию поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг.

### Описание участниками размещения заказа поставляемого товара, в случае если он является предметом конкурса, его функциональных характеристик (потребительских свойств), а также его количественных и качественных характеристик, требования к описанию участниками размещения заказа выполняемых работ, оказываемых услуг, в случае если они являются предметом конкурса, их количественных и качественных характеристик осуществляется в соответствии с требованиями «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ» и по форме «ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ (ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ СВОЙСТВАХ) ИЛИ КАЧЕСТВЕННЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ ПРЕДЛАГАЕМЫХ ТОВАРОВ (О КАЧЕСТВЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ, ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ)», приведенной в части IV «ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА» (Форма 4).

### Конкурсная документация может содержать указание на товарные знаки в случае, если при выполнении работ, оказании услуг предполагается использовать товары, поставка которых не является предметом договора. В случае, если в конкурсной документации содержится указание на товарные знаки в отношении товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, в конкурсной документации также должно содержаться указание на товарный знак в отношении товара российского происхождения (при наличии информации о товаре российского происхождения, являющемся эквивалентом товара, происходящего из иностранного государства или группы иностранных государств). При указании в конкурсной документации на товарные знаки они должны сопровождаться словами «или эквивалент», за исключением случаев несовместимости товаров, на которых размещаются другие товарные знаки, и необходимости обеспечения взаимодействия таких товаров с товарами, используемыми заказчиком.

## Подтверждение полномочий представителя участника размещения заказа.

### 3.7.1.	Если уполномоченным представителем участника являются руководитель юридического лица, имеющий право в соответствии с учредительными документами юридического лица действовать без доверенности, индивидуальный предприниматель, физическое лицо, полномочия лица на осуществление действий от имени участника при проведении настоящего конкурса подтверждаются в следующем порядке:

### 3.7.1.1.	Документами, подтверждающими полномочия лица, на осуществление действий от имени участника размещения заказа — юридического лица, являются:

### -	 для руководителя юридического лица – надлежащим образом заверенные копии решения о назначении или об избрании, либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника размещения заказа без доверенности;

### - 	для иного физического лица – доверенность на осуществление действий от имени участника размещения заказа, заверенная печатью участника размещения заказа и подписанная руководителем участника размещения заказа (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника размещения заказа – также документ, подтверждающий полномочия такого лица.

### 3.7.1.2.	Документами, подтверждающими полномочия индивидуального предпринимателя, являются: выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенная копия такой выписки;  надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства.

### 3.7.1.3.	Документом, подтверждающим полномочия физического лица, является документ, удостоверяющий личность физического лица.

### 3.7.2.	Если уполномоченным представителем участника является лицо, имеющее полномочия на основании надлежащим образом оформленной и заверенной доверенности, полномочия лица на осуществление действий от имени участника при проведении настоящего конкурса подтверждаются в следующем порядке:

### 3.7.2.1.	Документами, подтверждающими полномочия представителя, действующего на основании доверенности, являются:

### -	оригинал доверенности, составленной по форме 8 «ДОВЕРЕННОСТЬ», приведенной в  части IV "ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА" или нотариальная копия такой доверенности;

### -	выписка из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенная копия такой выписки (если доверенность подписана руководителем юридического лица);

### -	выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенная копия такой выписки (если доверенность подписана индивидуальным предпринимателем);

### -	копия документа, удостоверяющего личность (если доверенность подписана участником - физическим лицом);

### -	надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (если доверенность подписана иностранным лицом).

### 3.7.2.2.	Полномочия лица, подписавшего доверенность, должны быть подтверждены вышеназванными документами (пункт 3.7.2.1).

### 3.7.3.	Если уполномоченным представителем участника является руководитель обособленного структурного подразделения - филиала или представительства, полномочия такого лица подтверждаются в следующем порядке. Все документы и формы заполняются от имени юридического лица, а не филиала (представительства). Заявку на участие в торгах может подписывать: руководитель юридического лица; лицо, действующее на основании доверенности, подписанной руководителем юридического лица.

### 3.7.4.	Полномочия руководителя юридического лица считаются подтвержденными в случае, если сведения о фамилии, имени, отчестве, должности руководителя юридического лица, подписавшего заявку, полностью совпадают в заявке и документе, подтверждающем факт избрания (назначения) на должность руководителя юридического лица. Полномочия руководителя юридического лица не считаются подтвержденными в следующих случаях: сведения о фамилии, имени, отчестве, должности руководителя юридического лица, подписавшего заявку, полностью или частично не совпадают в заявке и документе, подтверждающем факт избрания (назначения) на должность руководителя юридического лица; не представлен какой-либо из вышеуказанных документов.

### 3.7.5.	Выписки из документов организации признаются документом, подтверждающим полномочия лица на осуществление действий от имени организации при следующих условиях: выписка заверена единоличным исполнительным органом (руководителем) организации и заверена печатью организации; выписка заверена иным уполномоченным должностным лицом организации и заверена печатью организации. При этом, должны быть представлены документы, подтверждающие полномочия данного лица на подписание выписок из документов организации.

## 4. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

## 4.1. Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе

4.1.1. Заявки на участие в конкурсе подаются участниками размещения заказа в порядке и сроки, указанные в настоящем подразделе и в пункте 7.18. части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА».

4.1.2. Участники размещения заказа имеют право подать свои заявки на участие в конкурсе в день вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе или в случае проведения конкурса по нескольким лотам перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе, поданными в отношении каждого лота, но не раньше времени, указанного в извещении о проведении открытого конкурса и пункте 7.24. части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА».

4.1.3. Заявки на участие в конкурсе подаются по адресу, указанному в пункте 7.24. части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА». При этом датой начала срока подачи заявок на участие в конкурсе является день, следующий за днем размещения на официальном сайте извещения о проведении конкурса.

4.1.4. В случае отправления заявки на участие в конкурсе посредством почтовой связи, участник размещения заказа самостоятельно несет риск непоступления такой заявки заказчику, специализированной организации с соблюдением необходимых сроков.

4.1.5. Каждый конверт с заявкой, поступивший в срок, указанный в пункте  4.1.1., регистрируется уполномоченными лицами заказчика, специализированной организацией и маркируется путем нанесения на конверт индивидуального кода. При этом отказ в приеме и регистрации конверта с заявкой на участие в конкурсе, на котором не указаны сведения об участнике размещения заказа, подавшем такой конверт, а также требование предоставления таких сведений, в том числе в форме документов, подтверждающих полномочия лица, подавшего конверт с заявкой на участие в конкурсе, на осуществление таких действий от имени участника размещения заказа, не допускается.

4.1.6. Поступившие конверты с заявками регистрируются в журнале регистрации заявок на участие в конкурсе в порядке поступления конвертов с заявками на участие в конкурсе. Запись регистрации конверта должна включать регистрационный номер заявки, дату, время, способ подачи, индивидуальный код, дату и время поступления, подпись и расшифровку подписи лица, вручившего конверт должностному лицу заказчика, специализированной организации.

4.1.7. По требованию участника размещения заказа, подавшего конверт с заявкой на участие в конкурсе, заказчиком, специализированной организацией выдается расписка в получении конверта с заявкой на участие в конкурсе с указанием даты и времени его (её) получения.

4.1.8. Участники размещения заказа, подавшие заявки на участие в конкурсе, заказчик, специализированная организация обязаны обеспечить конфиденциальность сведений, содержащихся в таких заявках, до вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. Лица, осуществляющие хранение конвертов с заявками, не вправе допускать повреждения таких конвертов и заявок до момента их вскрытия.

## 4.2. Изменения заявок на участие в конкурсе

4.2.1. Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в конкурсе, вправе изменить заявку на участие в конкурсе в любое время до момента вскрытия конкурсной комиссией конвертов с заявками на участие в конкурсе.

4.2.2. Изменения, внесенные в заявку на участие в конкурсе, считаются неотъемлемой частью заявки на участие в конкурсе.

4.2.3. Заявки на участие в конкурсе изменяются в следующем порядке:

4.2.3.1. Изменения заявки на участие в конкурсе подаются в опечатанном конверте. На соответствующем конверте указываются: наименование открытого конкурса, наименование и номер лота, индивидуальный код заявки в следующем порядке:

«Изменение заявки на участие в открытом конкурсе _______ (наименование конкурса). Лот № ____ (наименование лота). Номер индивидуального кода ____».

4.2.3.2. Изменения заявки на участие в конкурсе должны быть оформлены в порядке, установленном для оформления заявок на участие в конкурсе, подаваемых в письменной форме в соответствии с положениями подраздела 3.1.

4.2.3.3. Если конверт с изменениями заявки на участие в конкурсе не запечатан или маркирован с нарушениями требований настоящего пункта, заказчик, специализированная организация не несет ответственности в случае его потери или вскрытия раньше срока.

4.2.3.4. До последнего дня подачи заявок на участие в конкурсе изменения заявок на участие в конкурсе подаются по адресу, указанному в извещении о проведении конкурса (с учетом всех изменений извещения о проведении конкурса, являющихся неотъемлемой частью извещения о проведении конкурса) и в пункте 7.18. части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА».

4.2.3.5. Участники размещения заказа имеют право изменить свои заявки на участие в конкурсе в день вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе, или в случае проведения конкурса по нескольким лотам перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе, поданными в отношении каждого лота, но не раньше времени, указанного в извещении о проведении открытого конкурса и пункте 7.24. части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА».

4.2.3.6. Изменения заявок на участие в конкурсе регистрируются в Журнале регистрации заявок на участие в конкурсе.

4.2.3.7. После окончания срока подачи заявок не допускается внесение изменений в заявки на участие в конкурсе.

4.2.3.8. Участники размещения заказа, подавшие изменения заявок на участие в конкурсе, заказчик, специализированная организация обязаны обеспечить конфиденциальность сведений, содержащихся в таких изменениях заявок до вскрытия конвертов с  изменениями заявок на участие в конкурсе. Лица, осуществляющие хранение конвертов с изменениями заявок на участие в конкурсе, не вправе допускать повреждение таких конвертов и содержащихся в них изменений заявок до момента их вскрытия.

4.2.3.9. Конверты с изменениями заявок на участие в конкурсе вскрываются конкурсной комиссией одновременно с конвертами с заявками на участие в конкурсе.

## 4.3. Отзыв заявок на участие в конкурсе

4.3.1. Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в конкурсе, вправе отозвать заявку на участие в конкурсе в любое время до момента вскрытия конкурсной комиссией конвертов с заявками на участие в конкурсе.

4.3.2. Заявки на участие в конкурсе отзываются в следующем порядке:

4.3.2.1. Участник размещения заказа подает в письменном виде уведомление об отзыве заявки, содержащее информацию о том, что он отзывает свою заявку на участие в конкурсе. При этом в соответствующем уведомлении в обязательном порядке должна быть указана следующая информация: наименование конкурса, номер и наименование лота, регистрационный номер заявки на участие в конкурсе, дата, время и способ подачи заявки на участие в конкурсе, номер индивидуального кода.

4.3.2.2. Уведомление об отзыве заявки на участие в конкурсе должно быть скреплено печатью и заверено подписью уполномоченного лица (для юридических лиц) и собственноручно подписано физическим лицом - участником размещения заказа.

4.3.2.3. До последнего дня подачи заявок на участие в конкурсе, заявления об отзыве заявок на участие в конкурсе подаются по адресу, указанному в извещении о проведении конкурса и в пункте 7.18. части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА».

4.3.2.4. Если уведомление об отзыве заявки на участие в конкурсе подано с нарушением требований настоящего пункта, заказчик не несет ответственности в случае его потери.

4.3.3. Участники размещения заказа имеют право отозвать свои заявки на участие в конкурсе в день вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе, или в случае проведения конкурса по нескольким лотам перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе, поданными в отношении каждого лота, но не позднее времени, указанного в извещении о проведении открытого конкурса и пункте 7.18. части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА».

4.3.4. Уведомления об отзыве заявок на участие в конкурсе регистрируются в Журнале регистрации заявок на участие в конкурсе.

4.3.5. После получения и регистрации уведомления об отзыве заявки на участие в конкурсе заказчик, специализированная организация сравнивают индивидуальный код заявки на участие в конкурсе и индивидуальный код, указанный в уведомлении об отзыве заявки, а также регистрационный номер заявки, указанный в заявке и в уведомлении об отзыве соответствующей заявки на участие в конкурсе и в случае, если они совпадают, вскрывают (в случае, если на конверте не указаны почтовый адрес (для юридического лица) или сведения о месте жительства (для физического лица) участника размещения заказа) конверт с заявкой на участие в конкурсе, которая отозвана. Результаты вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе фиксируются в протоколе вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе, который хранится с остальными документами по проведенному конкурсу. Заявки на участие в конкурсе, отозванные до окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе в порядке, указанном выше считаются не поданными.

4.3.6. После окончания срока подачи заявок не допускается отзыв заявок на участие в конкурсе.

4.3.7. В случае если в пункте 7.21. части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА» установлено требование обеспечения заявки на участие в конкурсе заказчик возвращает внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе денежные средства участнику размещения заказа, отозвавшему заявку на участие в конкурсе, в течение пяти рабочих дней со дня поступления заказчику уведомления об отзыве заявки на участие в конкурсе.

## 4.4. Заявки на участие в конкурсе, поданные с опозданием

4.4.1. Полученные после окончания приема конвертов с заявками на участие в конкурсе конверты с заявками на участие в конкурсе вскрываются (в случае, если на конверте не указаны почтовый адрес (для юридического лица) или сведения о месте жительства (для физического лица) участника размещения заказа), и в тот же день такие конверты возвращаются участникам размещения заказа. Данные о вскрытии заявок на участие в конкурсе, полученных после установленного срока окончания приема заявок на участие в конкурсе, и направлении их участникам размещения заказа, адреса которых указаны на конвертах с соответствующими заявками фиксируются заказчиком в соответствующем акте, который хранится с остальными документами по проведенному конкурсу.

4.4.2. В случае если в пункте 7.21. части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА» было установлено требование обеспечения заявки на участие в конкурсе, заказчик возвращает внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе денежные средства соответствующим участникам размещения заказа в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе путем перечисления денежных средств по реквизитам счета, указанным в заявке на участие в конкурсе, поданной соответствующим участником размещения заказа.

## 4.5. Обеспечение заявок на участие в конкурсе

4.5.1. Если в пункте 7.21. части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА» установлено требование о внесении денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, участники размещения заказа, подающие заявки, вносят денежные средства в качестве обеспечения заявок в сумме и на счет, реквизиты которого, указаны в пункте 7.23. части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА».

4.5.2. Факт внесения участником размещения заказа денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе подтверждается платежным поручением о перечислении денежных средств в качестве обеспечения заявки, или копией такого поручения.

4.5.3. Соответствующее платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки (или копия такого платежного поручения) должно быть подано участником размещения заказа в составе документов, входящих в заявку на участие в конкурсе.

4.5.4. Денежные средства, вносимые в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе должны быть зачислены на счет заказчика, реквизиты которого указаны в пункте 7.23. части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА», до момента окончания срока рассмотрения заявок на участие в конкурсе, указанного в пункте 7.18. части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА». В противном случае денежные средства в обеспечение заявки на участие в конкурсе считаются невнесенными.

4.5.5. В случае если в пункте 7.21. части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА» установлено требование о внесении денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, заказчик возвращает участникам размещения заказа денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, путем перечисления денежных средств на счет, реквизиты которого указаны в заявке на участие в конкурсе, поданной соответствующим участником размещения заказа в следующих случаях и в следующие сроки:

4.5.5.1. в течение пяти рабочих дней со дня принятия заказчиком решения об отказе от проведения открытого конкурса;

4.5.5.2. в течение пяти рабочих дней со дня поступления заказчику уведомления об отзыве участником размещения заказа заявки на участие в конкурсе с соблюдением положений подраздела 4.3.;

4.5.5.3. в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе участнику(ам) размещения заказа, которому(ым) отказано в допуске к участию в конкурсе;

4.5.5.4. в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе участникам конкурса, которые участвовали в конкурсе, но не стали победителями конкурса, за исключением участника конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер;

4.5.5.5. в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе участникам размещения заказа, заявки на участие в конкурсе которых получены после окончания приема конвертов с заявками на участие в конкурсе и возвращены;

4.5.5.6. участнику конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, в течение пяти рабочих дней со дня заключения договора с победителем конкурса или с таким участником конкурса;

4.5.5.7. победителю конкурса (участнику конкурса, с которым заключается договор) в течение пяти рабочих дней со дня заключения с ним договора;

4.5.5.8. в течение пяти рабочих дней со дня признания конкурса несостоявшимся участникам размещения заказа за исключением участника размещения заказа, признанного участником конкурса, которому указанные денежные средства возвращаются в течение пяти рабочих дней со дня заключения с ним договора.

4.5.6. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, не возвращаются в случае уклонения победителя конкурса или участника конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, от заключения договора.

## 5. ВСКРЫТИЕ КОНВЕРТОВ С ЗАЯВКАМИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ, РАССМОТРЕНИЕ, ОЦЕНКА И СОПОСТАВЛЕНИЕ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

5.1.1. Порядок вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе

      - Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе осуществляется конкурсной комиссией публично в день, во время и в месте, указанные в конкурсной документации.

      - Конкурсной комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в конкурсе, которые поступили заказчику до окончания срока подачи заявок. В случае установления факта подачи одним участником конкурса двух и более заявок на участие в конкурсе в отношении одного и того же лота при условии, что поданные ранее заявки таким участником не отозваны, все заявки на участие в конкурсе такого участника размещения заказа, поданные в отношении данного лота, не рассматриваются и возвращаются такому участнику.

      - Сведения о каждом участнике конкурса, конверт с заявкой на участие в конкурсе которого вскрывается, условия исполнения договора, являющиеся критериями оценки заявок на участие в конкурсе объявляются при вскрытии конвертов и заносятся в протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.

      - Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе ведется конкурсной комиссией и подписывается всеми присутствующими членами конкурсной комиссии и представителем Заказчика непосредственно после вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. Указанный протокол размещается заказчиком на официальном сайте не позднее чем через три дня со дня подписания такого протокола.

      - Полученные после установленного в конкурсной документации срока подачи заявок конверты с заявками на участие в конкурсе вскрываются (в случае, если на конверте не указаны почтовый адрес (для юридического лица) или сведения о месте жительства (для физического лица) участника размещения заказа) и такие конверты и заявки возвращаются участникам размещения заказа.

5.2.2. Порядок рассмотрения заявок на участие в конкурсе

      - Конкурсная комиссия рассматривает заявки на участие в конкурсе и участников конкурса, подавших такие заявки, на соответствие требованиям, установленным конкурсной документацией.

      - На основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе конкурсной комиссией принимается решение о допуске к участию в конкурсе участника размещения заказа и о признании участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в конкурсе, участником конкурса или об отказе в допуске такого участника к участию в конкурсе в порядке и по основаниям, предусмотренным в конкурсной документации.

      - На основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе конкурсной комиссией оформляется протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе, который подписывается всеми присутствующими на заседании членами конкурсной комиссии и представителем Заказчика. Протокол должен содержать сведения об участниках  размещения заказа, подавших заявки на участие в конкурсе, решение о допуске участника размещения заказа к участию в конкурсе и о признании его участником конкурса или об отказе в допуске участника размещения заказа к участию в конкурсе с обоснованием такого решения и с указанием положений конкурсной документации, которым не соответствует участник размещения заказа, которым не соответствует заявка на участие в конкурсе этого участника размещения заказа, положений такой заявки, не соответствующих требованиям конкурсной документации. Указанный протокол размещается Заказчиком на официальном сайте не позднее чем через три дня со дня подписания такого протокола.

      - В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе принято решение об отказе в допуске к участию в конкурсе всех участников конкурса, подавших заявки на участие в конкурсе, или о допуске к участию в конкурсе и признании участником конкурса только одного участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в конкурсе, конкурс признается несостоявшимся. В случае, если конкурсной документацией предусмотрено два и более лота, конкурс признается не состоявшимся только в отношении того лота, решение об отказе в допуске к участию в котором принято относительно всех участников размещения заказа, подавших заявки на участие в конкурсе в отношении этого лота, или решение о допуске к участию в котором и признании участником конкурса принято относительно только одного участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в конкурсе в отношении этого лота.

      - В случае, если конкурс признан несостоявшимся и только один участник размещения заказа, подавший заявку на участие в конкурсе, признан участником конкурса, заказчик передает такому участнику конкурса проект договора, который составляется путем включения условий исполнения договора, предложенных таким участником в заявке на участие в конкурсе, в проект договора, прилагаемый к конкурсной документации. При этом участник размещения заказа не вправе отказаться от заключения договора.

    - Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе

      - Конкурсная комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок на участие в конкурсе, поданных участниками размещения заказа, признанными участниками конкурса.

      - Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе осуществляются конкурсной комиссией в целях выявления лучших условий исполнения договора в соответствии с критериями и в порядке, установленными конкурсной документацией на основании Положения о закупке.

      - На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе конкурсной комиссией каждой заявке на участие в конкурсе относительно других по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения договора присваивается порядковый номер. Заявке на участие в конкурсе, в которой содержатся лучшие условия исполнения договора, присваивается первый номер. В случае, если в нескольких заявках на участие в конкурсе содержатся одинаковые условия исполнения договора, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в конкурсе, которая поступила ранее других заявок на участие в конкурсе, содержащих такие условия.

      - Победителем конкурса признается участник конкурса, который предложил лучшие условия исполнения договора и заявке на участие в конкурсе которого присвоен первый номер.

      - Заказчик вправе потребовать от любого участника конкурса прохождения постквалификации – подтверждения его соответствия квалификационным требованиям перед выбором победителя.

      - Постквалификация проводится по критериям, указанным в конкурсной документации. Возможность проведения постквалификации и порядок ее проведения указываются в конкурсной документации. Заявка участника конкурса, не отвечающего необходимым требованиям, должна быть отклонена, а конкурсная комиссия может продолжить отбор победителя среди участников, заявки на участие которых имеют наименьшие порядковые номера.

      - Конкурсная комиссия ведет протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, в котором должны содержаться сведения об участниках конкурса, заявки на участие в конкурсе которых были рассмотрены, о принятом на основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе решении о присвоении заявкам на участие в конкурсе порядковых номеров, об условиях исполнения договора, указанных в заявке победителя конкурса и участника конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер. Протокол составляется в двух экземплярах подписывается всеми присутствующими членами закупочной комиссии, представителем Заказчика и победителем конкурса и размещается Заказчиком на официальном сайте не позднее чем через три дня со дня подписания такого протокола.

      - Заказчик передает победителю конкурса один экземпляр протокола и проект договора, который составляется путем включения условий исполнения договора, предложенных победителем конкурса в заявке на участие в конкурсе, в проект договора, прилагаемый к конкурсной документации. Победитель конкурса не вправе отказаться от заключения договора.

- ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ И ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА

  - Порядок заключения и исполнения договора регулируется Гражданским кодексом Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, локальными актами Заказчика с учетом нижеследующего.

  - Договор с победителем либо иным лицом, с которым в соответствии с Протоколом оценки заключается такой договор (далее в данном разделе – участник размещения заказа, обязанный заключить договор), по результатам проведения торгов должен быть заключен Заказчиком не позднее 20 (двадцати) дней со дня подписания итогового протокола.

  - Договор с участником размещения заказа, обязанным заключить договор, заключается после предоставления таким участником обеспечения исполнения договора, соответствующего требованиям документации о размещении заказа (если требование о предоставлении обеспечения исполнения договора было предусмотрено Заказчиком в п. 7.28.  ИНФОРМАЦИОННОЙ КАРТЫ).

  - В случае, если участник размещения заказа, обязанный заключить договор, не предоставил заказчику в срок, указанный в пункте 6.2 Конкурсной документации, подписанный им договор, либо не предоставил надлежащее обеспечение исполнения договора, такой участник признается уклонившимся от заключения договора. В случае уклонения участника размещения заказа от заключения договора внесенное обеспечение заявки такому участнику размещения заказа не возвращается (если требование о предоставлении обеспечения заявки на участие в конкурсе было предусмотрено Конкурсной документацией).

  - В случае, если участник размещения заказа, обязанный заключить договор, признан уклонившимся от заключения договора, Заказчик вправе заключить договор с участником размещения заказа, заявке на участие в конкурсе которого присвоен следующий порядковый номер.

  - Заказчик вправе отказаться от заключения договора с участником размещения заказа, обязанным заключить договор, в случаях:

    - несоответствия участника размещения заказа, обязанного заключить договор, требованиям, установленным в конкурсной документации;

    - предоставления участником размещения заказа, обязанным заключить договор, недостоверных сведений в заявке на участие в конкурсе.

  - При заключении и исполнении договора не допускается изменение его условий по сравнению с указанными в протоколе, составленном по результатам конкурса, кроме случаев, предусмотренных ИНФОРМАЦИОННОЙ КАРТОЙ.

  - При заключении договора между Заказчиком и победителем могут проводиться преддоговорные переговоры (в том числе путем составления протоколов разногласий), направленные на уточнение мелких и несущественных деталей договора.

  - Заказчик по согласованию с участником при заключении и исполнении договора вправе изменить:

    - предусмотренный договором объем закупаемой продукции. При увеличении объема закупаемой продукции Заказчик по согласованию с участником вправе изменить первоначальную цену договора соответственно изменяемому объему продукции, а при внесении соответствующих изменений в договор в связи с сокращением объема закупаемой продукции заказчик обязан изменить цену договора указанным образом;

    - сроки исполнения обязательств по договору, в случае если необходимость изменения сроков вызвана обстоятельствами непреодолимой силы или просрочкой выполнения Заказчиком своих обязательств по договору;

    - цену договора:

- путем ее уменьшения без изменения иных условий исполнения договора,

- в случаях, предусмотренных пунктом 6.9.1 Конкурсной документации,

- в случае инфляционного роста цен на основании показателей прогнозного индекса дефлятора, публикуемого Министерством экономического развития Российской Федерации либо другими источниками информации, заслуживающими доверия,

## - в случае изменения в соответствии с законодательством Российской Федерации регулируемых государством цен (тарифов),

  - В случае, если при заключении и исполнении договора изменяются объем, цена закупаемой продукции или сроки исполнения договора по сравнению с указанными в протоколе, составленном по результатам конкурса, не позднее чем в течение десяти дней со дня внесения изменений в договор на официальном сайте размещается информация об изменении договора с указанием измененных условий.

  - При исполнении договора по согласованию Заказчика с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) допускается поставка (использование) товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с таким качеством и такими характеристиками товара, указанными в договоре.

  - Расторжение договора допускается по основаниям и в порядке, предусмотренном гражданским законодательством и локальными актами Заказчика.

# III. ИНФОРМАЦИОННАЯ  КАРТА КОНКУРСА

В части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА» содержится информация для данного конкретного конкурса, которая уточняет, разъясняет и дополняет положения части «ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА».

При возникновении противоречия между положениями части II «ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА» и части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА», применяются положения части III.

| ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ОТКРЫТОГО КОНКУРСА |
| --- |
| № п/п | Наименование пункта | Текст пояснений, информация |
| 7.1. | Наименование заказчика, контактная информация | Наименование: ГУП «ДЕЗ района «Текстильщики» Место нахождения и почтовый адрес: 109129, г. Москва, ул. 8-я Текстильщиков, д. 16, к. 1 Адрес электронной почты: dez_tekstil@mail.ru Номер контактного телефона: 8-499-179-19-83, факс 8-499-178-30-94 Контактное лицо: Гришаева Олеся Рамилевна |
| 7.2. | Наименование специализированной организации, контактная информация | ЗАО «Союз» 109004, г. Москва, Б. Факельный пер. 3, оф.145 Телефон (495) 232-02-04, Факс (495) 912-77-03 Адрес электронной почты: uralsoyuz.ru@mail.ru Контактное лицо: Федосов Александр Сергеевич, Хатунцева Вера Сергеевна |
| 7.3. | Наименование конкурса, вид и предмет конкурса (лота) | Открытый конкурс на право заключения договора на выполнение подрядных работ по содержанию, эксплуатации и текущему ремонту жилых домов района «Текстильщики» в 2012-2013 годы. |
| 7.4. | Официальный сайт, на котором размещена конкурсная документация | www.deztek.ucoz.org. |
| 7.5. | Предмет договора | Предмет договора: на выполнение подрядных работ по содержанию, эксплуатации и текущему ремонту жилых домов |
| 7.6. | Место, условия и сроки выполнения работ | Место выполнения работ: В соответствии с адресным списком Сроки выполнения работ: Начало: с « 01 » января 2012 г. Окончание: « 31» декабря 2013 г. |
| 7.7. | Начальная (максимальная) цена договора (лота) | Общая начальная (максимальная) цена ЛОТА № 1 составляет 82 024000 (восемьдесят два миллиона двадцать четыре тысячи) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% - 12 512 135 (двенадцать миллионов пятьсот двенадцать тысяч сто тридцать пять) рублей 59 копеек. за 2012 год – 41 012 000 (сорок один миллион двенадцать тысяч) рублей 00 копейка, в том числе НДС 18%. За 2013 год – 41 012 000 (сорок один миллион двенадцать тысяч) рублей 00 копейка, в том числе НДС 18%. Общая начальная (максимальная) цена ЛОТА № 2 составляет 100 535 200 (сто миллионов пятьсот тридцать пять тысяч двести) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% - 15 335 877 (пятнадцать миллионов триста тридцать пять тысяч восемьсот семьдесят семь) рублей 97 копеек. за 2012 год – 50 267 600 (пятьдесят миллионов двести шестьдесят семь тысяч шестьсот) рублей 00 копейка, в том числе НДС 18%. За 2013 год – 50 267 600 (пятьдесят миллионов двести шестьдесят семь тысяч шестьсот) рублей 00 копейка, в том числе НДС 18%. Общая начальная (максимальная) цена ЛОТА № 3 составляет 152 292 000,00 (сто пятьдесят два миллиона двести девяносто две тысячи) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% - 23230983,00 (двадцать три миллиона двести тридцать тысяч девятьсот восемьдесят три) рубля 05 копеек. за 2012 год – 76 146 000,00 (семьдесят шесть миллионов сто сорок шесть тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18%. За 2013 год – 76 146 000,00 (семьдесят шесть миллионов сто сорок шесть тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18%. |
| 7.8. | Форма, сроки, порядок оплаты работ | В соответствии с проектом договора. |
| 7.9. | Обязательные требования, установленные к участникам размещения заказа | соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки (членство в СРО, наличие лицензий и т.д.); непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в закупке; отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. отсутствие сведений об участнике размещения заказа в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 5 Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»; отсутствие сведений об участниках размещения заказа в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 19 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» |
| 7.10. | Требования, установленные заказчиком, к качеству, техническим характеристикам работ, к их безопасности, к результатам приемки работ и иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ потребностям заказчика | Требования к качеству работ: В соответствии с техническим заданием. При выполнении работ (в том числе текущего ремонта) должны соблюдаться требования, СНиП, СанПиН, ГОСТ, ПУЭ, санитарных и других норм и правил. Исполнитель по согласованию с Заказчиком выполняет своими силами и средствами временные сооружения (по необходимости), не мешающие нормальному функционированию общежитий, обеспечивающие соблюдение норм ТБ и пожарной безопасности. Исполнитель гарантирует: надлежащее качество используемых материалов, конструкций, оборудования и комплектующих изделий, их соответствие требованиям конкурсной документации, государственным стандартам и техническим условиям, наличие соответствующих документов, удостоверяющих их качество; Исполнитель обязуется устранять недостатки и дефекты, выявленные при приемке работ и в период гарантийного срока, собственными силами и средствами. Технология производства работ должна обеспечивать сохранность имущества от факторов, связанных с работами по предмету Договора. Требования к безопасности работ: В соответствии с техническим заданием Производимые работы должны соответствовать нормам пожарной безопасности, техники безопасности, охраны окружающей среды. Требования к результатам работ: В соответствии с техническим заданием. Сроки и объемы предоставления гарантий качества: Гарантийный срок на выполненные ремонтные работы составляет 12 месяцев с момента подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ (формы КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (формы КС-3). |
| 7.11. | Источник финансирования | Собственные средства заказчика |
| 7.12. | Порядок формирования цены договора | Цена договора включает в себя все необходимые расходы по исполнению договора, налоги, сборы и другие обязательные платежи в бюджет, согласно действующему законодательству. |
| 7.13. | Валюта, используемая для формирования цены договора и расчетов с подрядчиком | Рубль Российской Федерации. |
| 7.14. | Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате заключенного договора | Порядок не установлен. |
| 7.15. | Привлечение соисполнителей к исполнению договора. Условия их привлечения. | Не допускается |
| 7.16. | Преимущества, предоставляемые при участии в конкурсе (лоте) | Не предоставляются |
| 7.17. | Дата начала и окончания срока предоставления участникам размещения заказа разъяснений положений конкурсной документации | Дата начала предоставления разъяснений положений конкурсной документации - дата размещения извещения на официальном сайте заказчика. Дата окончания предоставления разъяснений положений конкурсной документации - не позднее чем за пятнадцать дней до окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе. |
| 7.18. | Срок и место подачи заявок на участие в конкурсе | Заявки на участие в конкурсе принимаются по адресу 109129, г. Москва, ул. 8-я Текстильщиков, д. 16, к. 1, В день вскрытия конвертов заявки принимаются по адресу: 109129, г. Москва, ул. 8-я Текстильщиков, д. 16, к. 5, каб. 108 Контактное лицо: Гришаева Олеся Рамилевна Дата окончания подачи заявок на участие в конкурсе: «23» декабря 2011 года. В день, указанный в пункте 7.24 части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА», участники размещения заказа подают свои заявки на участие в конкурсе непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе или в случае проведения конкурса по нескольким лотам перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе, поданными в отношении каждого лота. |
| 7.19. | Документы, входящие в состав заявки на участие в конкурсе (лоте) | 1. Заявка на участие в конкурсе, подготовленная в соответствии с требованиями раздела 3 «ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ И ЗАПОЛНЕНИЮ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ» и в соответствии с формами документов, установленными частью IV «ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА». 2. Сведения и документы об участнике размещения заказа, подавшем такую заявку, включая: - фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона – указываются участником размещения заказа в форме «Заявка на участие в конкурсе» (Форма 2 части IV «ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА»); - полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса, выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц), полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса, выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте о проведении открытого конкурса; - документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа (пункт 3.7 части II «ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА»); - копии учредительных документов участника размещения заказа (для юридических лиц) - решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа оказание услуг, являющихся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, обеспечения исполнения договора являются крупной сделкой. 3. Предложения участника конкурса по исполнению договора, являющиеся предметом оценки конкурсных заявок по установленным критериям, отраженные в составе Заявки на участие в конкурсе, включая все приложения и подтверждающие документы, в том числе: - «Заявка на участие в конкурсе» (Форма 2 части IV «ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА»); - Предложение о цене договора (Форма 3 части IV «ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА»); - Предложение о квалификации участника размещения заказа (Форма 4 части IV «ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА)»; - ФОРМА АНКЕТЫ УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА Форма 7 части IV «ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА». - документы, подтверждающие квалификацию участника размещения заказа. 4. Документы или копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа установленным требованиям и условиям допуска к участию в конкурсе: - документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, в случае, если в пункте 7.21 части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА» установлено требование обеспечения заявки на участие в конкурсе (платежное поручение о перечислении денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, или копия такого поручения); - копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим оказание услуг, и такие услуги являются предметом конкурса и такое требование содержится в пункте 7.10. части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА». В заявке на участие в конкурсе декларируется соответствие участника размещения заказа требованиям, предусмотренным подпунктами 1.6.4.2. — 1.6.4.4. части II «ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА» и пункте 7.10. части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА». |
| 7.20. | Количество копий заявки на участие в конкурсе (лоте) | Не требуется |
| 7.21. | Обеспечение заявок на участие в конкурсе (лоте) | Требуется |
| 7.22. | Размер обеспечения заявок на участие в конкурсе (лоте), срок и порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения такой заявки | Сумма обеспечения заявки на участие в конкурсе составляет 0,5% от начальной (максимальной) цены договора: Лот № 1: 410 120,00 (четыреста десять тысяч сто двадцать) рублей 00 копеек, без НДС. Лот № 2: 502 676,00 (пятьсот две тысячи шестьсот семьдесят шесть) рублей 00 копеек, без НДС. Лот № 3: 761460,00 (семьсот шестьдесят одна тысяча четыреста шестьдесят) рублей 00 копеек, без НДС. Срок внесения - до момента вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. Порядок внесения: Денежные средства в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе вносится на расчетный счет Заказчика В назначении платежа обязательно указывается: «Оплата финансового обеспечения участия в открытом конкурсе _________________. НДС не облагается». |
| 7.23. | Реквизиты счета для перечисления денежных средств в качестве обеспечения заявок на участие в конкурсе (лоте) | Получатель: ГУП «ДЕЗ района «Текстильщики» р/с 40602810800670000040 Банк ОАО «Банк Москвы» к/с 30101810500000000219 БИК 044525219 ИНН 7723004031 КПП 772301001 |
| 7.24. | Дата, время и место вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе | Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе состоится, начиная с 12.00 часов по московскому времени «23» декабря 2011 г. по адресу: 109129, г. Москва, ул. 8-я Текстильщиков, д. 16, к. 1, |
| 7.25. | Место и дата рассмотрения заявок на участие в конкурсе | Рассмотрение заявок на участие в конкурсе будет осуществляться «26» декабря 2011 г. по адресу: 109129, г. Москва, ул. 8-я Текстильщиков, д. 16, к. 1, |
| 7.26. | Место и дата подведения итогов конкурса | Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе будет осуществляться «26» декабря 2011 года по адресу: 109129, г. Москва, ул. 8-я Текстильщиков, д. 16, к. 1, |
| 7.27. | Критерии оценки заявок на участие в конкурсе (лоте), их содержание и значимость | Критерии оценки заявок на участие в конкурсе, их содержание и значимость указаны в Приложении 1 к настоящей Информационной карте |
| 7.28. | Обеспечение исполнения договора (лота) Обеспечение исполнения договора (лота) в части предоставляемых объемов гарантии качества услуг. | Требуется Не требуется |
| 7.29. | Вид обеспечения исполнения договора (по усмотрению участника размещения заказа, с которым заключается договор) Вид обеспечения исполнения договора в части предоставляемых объемов гарантии качества услуг. | договор поручительства договор банковской гарантии депозитный договор |

Приложение 1

к Информационной карте конкурса

КРИТЕРИИ И ПОРЯДОК ОЦЕНКИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

- Настоящий порядок применяется для проведения оценки заявок на участие в открытом конкурсе.

- Для применения настоящего порядка Заказчику необходимо включить в конкурсную документацию  конкретные критерии из числа нижеперечисленных, конкретизировать предмет оценки по каждому критерию, установить требования о предоставлении документов и сведений соответственно предмету оценки по каждому критерию, установить значимость критериев.

- Совокупная значимость всех критериев должна быть равна 100%.

- Оценка и сопоставление заявок в целях определения победителя (победителей) процедуры осуществляется конкурсной комиссией с привлечением при необходимости экспертов в соответствующей области предмета закупки.

- Для оценки заявок могут использоваться следующие критерии с соответствующими предельным значимостями:

| Номер критерия | Критерии оценки заявок | Для проведения оценки в документации необходимо установить: | Значимость критериев в процентах. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Цена договора из расчета ежемесячного обслуживания. | Начальная максимальная цена | 40 % |
| 2. | Квалификация участника: Опыт работы, образование квалификация персонала, деловая репутация, качество работ, наличие производственных мощностей | Критерии оценки: 1. наличие опыта оказания аналогичных услуг в сфере ЖКХ - мах 15 баллов; 2.Подтвержденные сведения о заключенных договорах на выполнения аналогичных – мах 15 баллов; 3. Объем выполняемых работ не менее 3 лет на рынке – 10 баллов; 4.подтвержденные сведения о сотрудниках организации – мах 20 баллов: -наличие в штате сотрудников по контролю качества не менее одного; -среднесписочная численность сотрудников (указать количество); -количество штатных сотрудников для оказания услуг по данному виду услуг; -сведения об образовании и опыте; 5.Количество наград, дипломов, сертификатов – мах 10 баллов. 6.Количество предоставленных положительных отзывов – мах 10 баллов; 7.Сведения о технике, оборудовании и иных ОС – мах 20 баллов. | 45% |
| 3. | Срок гарантии на результат работ и дополнительные преимущественные показатели участника. | Минимальный приемлемый срок – в течение срока действия заключенного договора. Возможность оказания дополнительных услуг и их перечень. | 15 % |

- Оценка заявок осуществляется в следующем порядке.

  - Для оценки заявки осуществляется расчет итогового рейтинга по каждой заявке. Итоговый рейтинг заявки рассчитывается путем сложения рейтингов по каждому критерию оценки заявки, умноженных на их значимость.

  - Рейтинг заявки по каждому критерию представляет собой оценку в баллах, получаемую по результатам оценки по критериям. Дробное значение рейтинга округляется до двух десятичных знаков после запятой по математическим правилам округления. При этом для расчетов рейтингов применяется коэффициент значимости, равный значению соответствующего критерия в процентах, деленному на 100.

  - Присуждение каждой заявке порядкового номера по мере уменьшения степени привлекательности предложения участника производится по результатам расчета итогового рейтинга по каждой заявке. Заявке, набравшей наибольший итоговый рейтинг, присваивается первый номер. Первый номер может быть присвоен нескольким заявкам, набравшим наибольший итоговый рейтинг. Дальнейшее распределение порядковых номеров заявок осуществляется в порядке убывания итогового рейтинга.

  - Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «Цена договора», определяется по формуле:

,

где:

Rai - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию;

Amax -  начальная цена договора;

Ai -  цена договора, предложенная  i-м участником.

  - Для расчета итогового рейтинга по заявке рейтинг, присуждаемый этой заявке по критерию «Цена договора», умножается на соответствующую указанному критерию значимость.

  - Для получения рейтинга заявок по критериям «Квалификация участника», «Качество товара», «Наличие производственных мощностей», «Дополнительные преимущественные показатели участника» каждой заявке по каждому из критериев конкурсной комиссией выставляется значение от 0 до 100 баллов.

  - Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «Срок гарантии на товар (результат работ, результат услуг)», определяется по формуле

где:

- рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию;

Cmin - минимальный срок предоставления гарантии качества товара, работ, услуг, установленный заказчиком в документации о закупке;

Ci - предложение i-го участника по сроку гарантии качества товара, работ, услуг.

В целях оценки и сопоставления предложений в заявках со сроком предоставления гарантии качества товара, работ, услуг, превышающим более чем на половину минимальный срок предоставления гарантии качества товара, работ, услуг, установленный в закупочной документации, таким заявкам присваивается рейтинг по указанному критерию, равный 50.

При этом договор заключается на условиях по данному критерию, указанных в заявке. Исполнение гарантийного обязательства осуществляется участником, с которым заключается договор, без взимания дополнительной платы, кроме цены договора.

- Для получения итогового рейтинга по заявке рейтинг, присуждаемый этой заявке по каждому из критериев, умножается на соответствующую каждому критерию значимость.

- Закупочная комиссия вправе не определять победителя, в случае, если по результатам оценки заявок ни одна из заявок не получит в сумме более 25 баллов.

IV. ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

## ФОРМА 1. ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ,

представляемых для участия в _____________________________________________

(наименование конкурса)

Настоящим ____________________________________________ подтверждает, что для

(наименование участника размещения заказа)

участия в открытом конкурсе на право заключения _______ (указать наименование предмета   договора) направляются нижеперечисленные документы.

| №№ п\п | Наименование документов | Страницы с __ по __ | Количество страниц |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Заявка на участие в конкурсе (Форма 2) в том числе следующие приложения: |  |  |
|  | Предложение о цене договора (Форма 3) |  |  |
|  | Предложение о квалификации участника размещения заказа (Форма 4 части IV «ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА)» |  |  |
|  | Предложения о дополнительных преимуществах товара (работ, услуг) ФОРМА 6 |  |  |
|  | ФОРМА АНКЕТЫ УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА Форма 7 |  |  |
|  | ФОРМА Доверенности Форма 8 |  |  |
|  | Выписка из Единого реестра юридических лиц, выданная ФНС России, или нотариально заверенная копия такой выписки (для юридических лиц) |  |  |
|  | Выписка из Единого реестра индивидуальных предпринимателей, выданная ФНС России, нотариально заверенная копия такой выписки (для индивидуальных предпринимателей) |  |  |
|  | Копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц) |  |  |
|  | Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц) |  |  |
|  | Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа, в случае необходимости (например, доверенность на лицо, уполномоченное осуществлять действия от имени участника размещения заказа) Форма 7 |  |  |
|  | Копии документов, подтверждающих соответствие товаров, работ, услуг, требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к таким товарам, работам |  |  |
|  | Документы, подтверждающие внесение обеспечения заявки на участие в конкурсе, в случае, если установлено требование обеспечения заявки на участие в конкурсе (указать наименование, номер и дату каждого документа) |  |  |
|  | Копии документов, подтверждающих соответствие Участника размещения заказа требованиям, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, и такие товары, работы, услуги являются предметом конкурса |  |  |
|  | Другие документы, прикладываемые по усмотрению участником размещения заказа* |  |  |
|  | Копии документов, подтверждающих наличие у участника размещения заказа статуса субъекта малого предпринимательства |  |  |
|  | Формы №1 «Бухгалтерский баланс» и №2 «Отчет о прибылях и убытках» за два предыдущих года и последний отчетный период отчетного года, с отметкой налоговой инспекции и заверенные печатью организации |  |  |
|  | Акт сверки, выданный ИФНС о состоянии расчетов с бюджетами всех уровней и внебюджетными фондами за последний отчетный период, заверенный печатью организации |  |  |
|  | Копии учредительных документов (устав, положение, учредительный договор) |  |
|  | И др. (далее указываются все другие документы, прикладываемые по усмотрению участника размещения заказа) |  |
|  | ВСЕГО листов: |  |

*Примечание:

непредставление данных документов не является основанием для отказа в допуске к участию в конкурсе.

Руководитель участника размещения заказа

(уполномоченный представитель) 					_________________ (Ф.И.О.)

(подпись)

ФОРМА 2. ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

На бланке участника размещения заказа

(по возможности)

Дата, исх. номер

Заказчику :

Директору

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

на право заключения с заказчиком –    договора на

_____________________________________________________________________________ указывается предмет   конкурса

1. Изучив конкурсную документацию на право заключения вышеупомянутого договора, а также применимые к данному конкурсу законодательство и нормативно-правовые акты ___________________________________________________________________________

(наименование участника размещения заказа)

в лице, ________________________________________________________________________

(наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица для  юридического лица)

сообщает о согласии участвовать в конкурсе на условиях, установленных в указанных выше документах, и направляет настоящую заявку.

- Мы согласны поставить товары/выполнить работы/ оказать услуги в соответствии с требованиями конкурсной документации и на условиях, которые мы представили в настоящем предложении:

| № п/п | Наименование показателя [указываются критерии по конкретному конкурсу в соответствии с п.22 Информационной карты конкурса] | Единицы измерения | Требуемое значение | Данные участника размещения заказа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Цена договора (с учетом НДС) | рублей |  |  |
|  | Процент снижения цены (справочно) | % |  |  |
| 2. | Квалификация | СТР. с __ по ___ |  |  |

3. Предложение имеет следующие дополнительные приложения:

3.1. Приложение №1: «Расчет цены   договора» на __________стр.;

3.2. Приложение №2: Предложение о квалификации участника размещения заказа (Форма 4 части IV «ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА)» на __________стр;

3.3. Приложение  №*

* примечание: другие приложения к заявке на участие в конкурсе ФОРМА 3-6

4. Мы ознакомлены с материалами, содержащимися в технической части конкурсной документации влияющими на стоимость выполнения работ.

5. Мы согласны с тем, что в случае, если нами не были учтены какие-либо расценки на [выполнение работ, оказание услуг, поставку товаров], составляющих полный комплекс [работ, услуг товаров], которые должны быть [выполнены, оказаны или поставлены] в соответствии с предметом конкурса, данные [работы, услуги, товары] будут в любом случае [выполнены, оказаны и поставлены] в полном соответствии с Техническим заданием в пределах предлагаемой нами стоимости договора.

6. Если наши предложения, изложенные выше, будут приняты, мы берем на себя обязательство [выполнить работы, оказать услуги, поставить товары] в соответствии с требованиями конкурсной документации, включая требования, содержащиеся в технической части конкурсной документации и согласно нашим предложениям, которые мы просим включить в договор.

7. Настоящей     заявкой    подтверждаем,    что    в     отношении

___________________________________________________________________________________

(наименование организации- участника размещения заказа, индивидуального предпринимателя)

не проводится процедура ликвидации, банкротства, деятельность не приостановлена, а также, что размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает _________ % (значение указать цифрами и прописью) балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

8. Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке информации и подтверждаем право заказчика (уполномоченного органа, специализированной организации) [указывается орган, на который возлагается данное право], не противоречащее требованию о формировании равных для всех участников конкурса условий, запрашивать у нас, в уполномоченных органах власти и у упомянутых в нашей заявке юридических и физических лиц информацию, уточняющую представленные нами в ней сведения, в том числе сведения о соисполнителях.

9. В случае, если наши предложения будут признаны лучшими, мы берем на себя обязательства подписать договор с заказчиком – ________________ на выполнение работ в соответствии с требованиями конкурсной документации и условиями наших предложений, в срок до 20 дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе.

10. В случае, если наши предложения будут лучшими после предложений победителя конкурса, а победитель конкурса будет признан уклонившимся от заключения   договора с [указывается наименование   заказчика], мы обязуемся подписать данный договор на выполнение работ в соответствии с требованиями конкурсной документации и условиями нашего предложения по цене.

11. Мы согласны с тем, что в случае признания нас победителями конкурса или принятия решения о заключении с нами   договора в случае отказа от его подписания победителем конкурса, и нашего уклонения от заключения договора на выполнение работ, являющихся предметом конкурса, внесенная нами сумма обеспечения заявки на участие в конкурсе нам не возвращается. А также подтверждаем, что мы извещены о включении сведений о (наименование, Ф.И.О. участника размещения заказа) в Реестр недобросовестных поставщиков в случае уклонения нами от заключения   договора.

12. В случае признания нашей заявки как содержащей лучшие условия исполнения   договора и присвоения ей первого номера, нами будет представлено обеспечение исполнения   договора в виде ________________________ (банковской гарантии, страхования ответственности по договору, денежных средств, перечисленных в обеспечение договор на расчетный счет Заказчика) на сумму ______ [сумма обеспечения устанавливается в соответствии с Информационной картой конкурса. В том случае, если обеспечение исполнения договора не установлено, этот пункт необходимо исключить из формы заявки].

13. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с заказчиком, уполномоченным органом) и специализированной организацией [указываются наименование заказчика, уполномоченного органа и специализированной организации, которые фактически участвуют в конкурсных процедурах] нами уполномочен _______________________________________________________ (контактная информация уполномоченного лица).

Все сведения о проведении конкурса просим сообщать указанному уполномоченному лицу.

14. В случае присуждения нам права заключить государственный договор в период с даты получения протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе и проекта   договора и до подписания официального   договора настоящая заявка будет носить характер предварительного заключенного нами и государственным заказчиком договора о заключении   контакта на условиях наших предложений.

15. Юридический и фактический адреса/ место жительство телефон ___________ , факс ________ , банковские реквизиты: _______________________________________________________

16. Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу: ___________________________________________________________________________________

17. К настоящей заявке прилагаются документы согласно описи - на _____стр.

Участник размещения заказа (уполномоченный представитель)

Руководитель ___________________________________________ (Фамилия И.О.)

(подпись)

Главный бухгалтер              ______________________ (Фамилия И.О.)

МП 	    				              (подпись)

# ФОРМА 3. РАСЧЕТ ЦЕНЫ ДОГОВОРА

Приложение № ___  к заявке на участие в конкурсе

РАСЧЕТ ЦЕНЫ ДОГОВОРА

| № п/п | Наименование товаров, работ, услуг | Единица измерения мес | Цена за ед. изм. без НДС (руб.) | Ставка НДС | Сумма НДС (руб.) | Стоимость, вкл. НДС (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО цена договора |  |

ИТОГО цена договора составляет: _____ (указать значение цифрами и прописью) рублей, с учетом НДС в размере _________ рублей.

Руководитель участника размещения заказа

(или уполномоченный представитель)			_________________ (Фамилия И.О.)

(подпись)

Главный бухгалтер       					_________________ (Фамилия И.О.)

М.П. 	  				      			 	 (подпись)

# ФОРМА 4.  ПРЕДЛОЖЕНИЕ О КВАЛИФИКАЦИИ УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

Приложение № ___  к заявке на участие в конкурсе

| п/п | Наименование показателя | Требуемое значение | Предложение участника размещения заказа | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | наличие опыта оказания аналогичных услуг | не менее 1,5 года |  |  |
|  | наличие опыта оказания аналогичных услуг в сфере ЖКХ | не менее 1 договора |  |  |
|  | подтвержденные сведения о заключенных договорах на выполнения аналогичных работ | не менее 10 шт. |  |  |
|  | объем выполняемых работ | не менее 100 000 рублей |  |  |
|  | наличие сертификата соответствия ISO | не менее 1 единицы; |  |  |
|  | подтвержденные сведения о сотрудниках организации: -наличие в штате сотрудников по контролю качества; - среднесписочная численность сотрудников - количество штатных сотрудников для оказания услуг по данному виду услуг; - наличие в штате специалистов с высшим образованием / квалификационной категории / сертификатами | не менее 8 человек не менее 70 человек; не менее 50 человек; не менее 1 единицы измерения |  |  |
|  | обеспеченность транспортом, необходимым современным оборудованием и инструментами, а именно: - наличие в собственности или на праве аренды транспортных средств/ спецтехники в количестве | не менее 4 единиц; |  |  |
|  | Количество наград, дипломов, сертификатов и т.д. | не менее 1 единицы измерения |  |  |
|  | Количество отзывов о положительной деловой репутации; | не менее 1 единицы измерения |  |  |
|  | балансовая стоимость активов по состоянию на конец последнего отчетного периода | не менее 6 000 тыс. рублей. |  |  |

Примечание:

Участник размещения заказа может подтвердить содержащиеся в данной форме сведения, приложив к ней любые необходимые, по его мнению, документы. Непредставление таких документов не является основанием для отказа в допуске к участию в конкурсе.

Руководитель Участника размещения заказа

(или уполномоченный представитель)			_________________ (Фамилия И.О.)

(подпись)

Главный бухгалтер       					_________________ (Фамилия И.О.)

М.П.	  				      			 	 (подпись)

# ФОРМА 6. Предложения о дополнительных преимуществах

Приложение № ___

к заявке на участие в конкурсе

Руководитель Участника размещения заказа

(или уполномоченный представитель)			_________________ (Фамилия И.О.)

(подпись)

Главный бухгалтер       					_________________ (Фамилия И.О.)

М.П. 	  				      			 	 (подпись)

ФОРМА 7. ФОРМА АНКЕТЫ УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

# ФОРМА АНКЕТЫ УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

| Полное и сокращенное наименования организации и ее организационно-правовая форма: (на основании Учредительных документов установленной формы (устав, положение, учредительный договор), свидетельства о государственной регистрации, свидетельства о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц)/Ф.И.О. участника размещения заказа – физического лица |  |
| --- | --- |
| Регистрационные данные: 2.1 Дата, место и орган регистрации юридического лица, регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (на основании Свидетельства о государственной регистрации) Паспортные данные для участника размещения заказа – физического лица |  |
| 3. Учредители (перечислить наименования и организационно-правовую форму всех учредителей, чья доля в уставном капитале превышает 10%) и доля их участия (для акционерных обществ– выписка из реестра акционеров отдельным документом) (на основании Учредительных документов установленной формы (устав, положение, учредительный договор) (для юридических лиц) |  |
| 3.1. Срок деятельности (с учетом правопреемственности) |  |
| 3.2. Размер уставного капитала (для юридических лиц) |  |
| 3.3. Номер и почтовый адрес Инспекции Федеральной налоговой службы, в которой участник размещения заказа зарегистрирован в качестве налогоплательщика |  |
| ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО участника размещения заказа |  |
| Примечание: Вышеуказанные данные могут быть по усмотрению участника размещения заказа подтверждены путем предоставления следующих документов: Устав, положение, учредительный договор; Свидетельство о государственной регистрации; Информационное письмо об учете в ЕГРПО; Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе. |
| Юридический адрес/место жительства участника размещения заказа | Страна |
|  | Адрес |
| Почтовый адрес участника размещения заказа | Страна |
|  | Адрес |
|  | Телефон |
|  | Факс |
| Банковские реквизиты (может быть несколько): |  |
| 6.1. Наименование обслуживающего банка |  |
| 6.2. Расчетный счет |  |
| 6.3. Корреспондентский счет |  |
| 6.4. Код БИК |  |
| Примечание: Должна быть представлена информация обо всех открытых счетах. Вышеуказанные данные могут быть подтверждены путем предоставления письма из финансирующего банка об открытии расчетного счета. |
| Сведения о выданных участнику размещения заказа лицензиях, необходимых для выполнения обязательств по договору (указывается лицензируемый вид деятельности, реквизиты действующей лицензии, наименование территории на которой действует лицензия) |  |

| Сведения о дочерних и зависимых предприятиях, аффилированных лицах (о лицах, входящих с участником конкурса в одну группу лиц (в ред. ст. 105, 106 ГК Российской Федерации), в том числе об аффилированных лицах (в соответствии с определением понятия «аффилированного лица» в статье 4 Федерального закона «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности» № 948-1 от 22.03.1991 г.) |  |
| --- | --- |

В подтверждение финансовой  устойчивости, а также отсутствия задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды по усмотрению  участника  размещения заказа могут быть представлены:

- формы №1 «Бухгалтерский баланс» и №2 «Отчет о прибылях и убытках» за предыдущие два  года  и последний отчетный период текущего года, с отметкой налогового органа о принятии и заверенные печатью организации;

- акт сверки, выданный ИФНС о состоянии расчетов с бюджетами всех уровней и внебюджетными фондами за последний отчетный период, заверенный печатью организации.

Мы, нижеподписавшиеся, заверяем правильность всех данных, указанных в анкете.

В подтверждение вышеприведенных данных к анкете прикладываются следующие документы:

- ___________ (название документа) ____ (количество страниц в документе);

- ___________ (название документа) ____ (количество страниц в документе);

…………………………………………………………………………………………...

n.    ___________ (название документа) ____ (количество страниц в документе).

Участник размещения заказа

(уполномоченный представитель) __________________                      _____________________

(подпись)                                                           (Ф. И. О.)

Главный бухгалтер                       _____________________                    _____________________

(подпись)                                                          (Ф. И. О.)

М. П.

# ФОРМА 8. ДОВЕРЕННОСТЬ

Дата, исх. номер

ДОВЕРЕННОСТЬ № ____

г. Москва __________________________________________________________________________

(прописью число, месяц и год выдачи доверенности)

Юридическое лицо – участник размещения заказа:

_________________________________________________________________________________

(Наименование участника размещения заказа)

доверяет ___________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность)

паспорт серии ______ №_________ выдан ________________________ «____» _____________

представлять интересы _____________________________________________________________

(наименование Участника размещения заказа)

на конкурсе _____________________ (указать наименование предмета конкурса), проводимом (указать название   заказчика и уполномоченного органа).

Подпись _________________________________    ________________________ удостоверяем.

(Ф.И.О. удостоверяемого)                           (Подпись удостоверяемого)

Доверенность действительна по «____» ____________________ _____ г.

Руководитель участника размещения заказа ________________________ ( ___________________ )

(Ф.И.О.)

М.П.

Главный бухгалтер _______________________________ ( ___________________ )

(Ф.И.О.)

к лоту №  1

# ПРОЕКТ ДОГОВОРА

НА ВЫПОЛНЕНИЕ ПОДРЯДНЫХ РАБОТ ПО СОДЕРЖАНИЮ, ЭКСПЛУАТАЦИИ И ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ЖИЛЫХ ДОМОВ

г. Москва                                                                                 "____" декабря    2011 года

Государственное унитарное предприятие города Москвы «Дирекция единого заказчика района «Текстильщики», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Директора Елисеевой Надежды Николаевны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ___________________________________________________________________, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», в лице ___________________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, далее именуемые "Стороны",  заключили настоящий Договор о нижеследующем:

Предмет Договора.

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется с 01 января 2012 г. по 31 декабря              2013 г. выполнять работы по  содержанию, эксплуатации и текущему ремонту общего имущества многоквартирных жилых домов, находящихся в управлении Заказчика, в полном соответствии с требованиями правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда и настоящим Договором.

# Неотъемлемой частью настоящего Договора являются:

- адресный список переданных Заказчиком в техническую эксплуатацию Подрядчику жилых домов (Приложение № 1);

- критерии качественных показателей в работе (Приложение № 2);

- штрафные санкции по Договору (Приложение № 3);

- техническое задание (Приложение № 4).

1.2. Заказчик обязуется осуществлять приемку выполненных Подрядчиком работ
и перечислять Подрядчику денежные средства за выполненные работы  в соответствии с настоящим Договором.

2. Цена Договора

2.1. Цена Договора включает общую стоимость всех работ, оплачиваемую Заказчиком Подрядчику, за полное выполнение Подрядчиком своих обязательств по Договору, а также обязательств, предусмотренных действующим законодательством, для организаций, осуществляющих техническую эксплуатацию жилых домов.

2.2. Общая стоимость Договора по ценам 2011 года составляет 82 024000 (восемьдесят два миллиона двадцать четыре тысячи) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% - 12 512 135 (двенадцать миллионов пятьсот двенадцать тысяч сто тридцать пять) рублей 59 копеек.

Стоимость работ по Договору может быть изменена в большую или меньшую сторону в связи с изменением цен и тарифов на основании распорядительных документов Правительства Москвы, а также в связи с изменениями объемов работ. При этом сторонами в письменном виде оформляется дополнительное соглашение к Договору.

3. Порядок расчетов

3.1.Оплата выполненных Подрядчиком по Договору работ производится Заказчиком по безналичному расчету платежными поручениями путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в настоящем Договоре. В случае изменения его расчетного счета Подрядчик обязан в однодневный срок в письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Договоре счет Подрядчика, несет Подрядчик.

3.2. Расчеты за выполненные работы осуществляются на основании актов выполненных работ по форме № 2.

3.3. В случае отсутствия финансирования  выполненных работ не по вине Заказчика (низкий процент оплаты населением и юридическими лицами услуг ЖКУ, наличие дебиторской задолженности и прочее) процент за пользование чужими денежными средствами с Заказчика не взимается.

3.4. В случае возникновения кредиторской задолженности, вызванной задержкой финансирования Заказчика, Подрядчик не вправе осуществлять передачу прав кредитора другому лицу без согласования с Заказчиком

3.5. Оплата по Договору  производится ежемесячно  на основании акта выполненных работ, счета и счета фактуры,  платежными поручениями в течение 60 (шестидесяти) банковских дней безналичным расчетом с момента подписания акта выполненных работ при условии окончательной сдачи результатов работ и выполнения работы надлежащего качества.

4. Обязанности и права Сторон

В своей деятельности Стороны руководствуются Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда, другими законодательными, нормативными и методическими актами Российской Федерации и города Москвы, регулирующими вопросы управления, эксплуатации и ремонта, в том числе капитального, жилищного фонда; вопросы пользования системами городского водопровода и канализации; вопросы эксплуатации; а также правилами техники безопасности при эксплуатации, теплопотребляющих установок и тепловых сетей потребителей и правилами санитарного содержания помещений, организации уборки и обеспечения чистоты и порядка в г. Москве.

4.1. Заказчик обязуется:

4.1.1. Оплатить выполненные работы в соответствии с условиями, суммами, сроками и порядком, установленными в настоящем Договоре.

4.1.2. В случае досрочного расторжения настоящего Договора оплатить Подрядчику фактически выполненные работы в соответствии с уровнем качества их выполнения.

4.2. Заказчик вправе:

- В сроки, установленные нормативными документами, а при необходимости и чаще, проводить обследование санитарного и технического состояния домов, переданных в эксплуатацию Подрядчику, оценивать качество выполнения порученных Подрядчику работ. Результаты обследования и проверок оформляются актом произвольной формы, один экземпляр которого передается Подрядчику в течение 3-х суток.

- При обнаружении некачественно выполненных Подрядчиком работ требовать безвозмездного устранения недостатков.

- Требовать возмещения расходов (реальных убытков) по устранению этих недостатков, если устранение производилось силами третьих лиц или оплачивалось за счет Заказчика. Заказчик вправе в одностороннем порядке удержать суммы таких выплат из сумм денежных средств, полагающихся Подрядчику за выполненные работы.

- Привлечь стороннюю организацию, в случае отказа Подрядчика, для выполнения конкретного вида работ за счет уменьшения Договорной суммы Подрядчику.

- Удержать с Подрядчика в бесспорном порядке взысканную с Заказчика органами
государственного надзора и контроля сумму штрафных санкций по работам и услугам,
выполняемым Подрядчиком.

- Удержать с Подрядчика в бесспорном порядке денежные суммы, взысканные на
основании решения суда с Заказчика, как управляющей организации, в связи с ненадлежащей эксплуатацией, содержанием и ремонтом жилищного фонда (по работам и услугам, выполненным Подрядчиком).

- Ежедневно проверять своевременность и качество выполнения работ по подготовке жилищного фонда к сезонной эксплуатации, ремонту подъездов, уменьшать сметную стоимость работ при нарушении сроков и качества их выполнения.

- Отказаться полностью или частично от услуг Подрядчика в случае неисполнения или систематического некачественного исполнения им своих обязательств по Договору.

- Расторгнуть Договор в одностороннем порядке в случае невыполнения Подрядчиком обязательств по Договору, уведомив об этом Подрядчика не менее чем за 30 дней.

4.3. Подрядчик обязуется:

4.3.1. Выполнить работы в объеме и в сроки, предусмотренные действующим законодательством и настоящим Договором.

4.3.2. Обеспечить выполнение работ в соответствии с действующими правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда, требованиями по охране труда, мерами противопожарной безопасности.

4.3.3. Своевременно предоставлять Заказчику информацию о ходе выполнения работ, возложенных на Подрядчика по настоящему Договору.

4.3.4. Предъявить лицензию на право производства работ, если ее наличие предусмотрено действующим законодательством. Обеспечивать своевременную аттестацию и переаттестацию своего рабочего и руководящего состава, допущенного к проведению соответствующих работ в домах.

4.3.5. Обеспечить качественное выполнение (из своих материалов, своими силами и средствами, либо силами привлеченных организаций) порученных ему Заказчиком работ, услуг и нести имущественную ответственность за несоблюдение или ненадлежащее соблюдение условий настоящего Договора в соответствии с нормами действующего законодательства и настоящим Договором.

4.3.6. Нести ответственность за сохранность общедомового имущества, переданного в эксплуатацию, в т.ч. инженерного оборудования, противопожарного оборудования и средств пожаротушения.

4.3.7. Предоставлять Заказчику требуемую информацию, непосредственно связанную с вопросами эксплуатации жилых домов, в сроки, определенные Заказчиком.

4.3.8. Производить замену участков труб ХВС, ГВС, ЦО, канализации от 15 до 50 метров в месяц за счет собственных средств; на безвозмездной основе производить ремонт квартир для льготных категорий граждан в количестве не менее 1-й однокомнатной квартиры в месяц.

4.3.9. Отвечать за сохранность и санитарно-техническое состояние защитных сооружений ГО, расположенных в обслуживаемых домах.

4.3.10. Устранять в ЗС ГО протечки, неисправности в системах энерго-, водоснабжения и канализации.

4.3.11. Еженедельно проверять состояние защитных сооружений гражданской обороны,  делать запись в журналах проверки ЗС ГО. Докладывать Заказчику обо всех случаях несанкционированного вскрытия ЗС ГО, затопления,  протечек,  демонтажа инженерного  оборудования и  принимать меры по устранению последствий и неисправностей с составлением соответствующих актов.

4.3.12. Вести учет выполнения всех видов работ по эксплуатации и содержанию домов, финансовую и бухгалтерскую документацию по каждому дому в отдельности.

4.3.13. Предоставлять по требованию Заказчика сведения о расходовании выделенных Заказчиком средств на содержание и эксплуатацию жилых домов.

4.3.14. Представлять Заказчику не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным месяцем отчет о расходах, произведенных по каждому обслуживаемому строению.

4.3.15. Представлять Заказчику отчет о выполнении плана текущего ремонта домов не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным.

4.3.16. Готовить исходные данные для составления смет на проведение текущего ремонта.

4.3.17. Готовить графики сезонной подготовки жилых домов и наладки инженерного оборудования. Строго соблюдать сроки проведения необходимых работ в соответствии с графиками.

4.3.18. Участвовать в приемке объектов планово-предупредительного ремонта и выборочного капитального ремонта.

4.3.19. При проведении текущего и капитального ремонта в жилых домах обеспечивать доступ строительным организациям для проведения ремонтных работ в местах общего пользования, а также в пустующих (не занятых арендаторами и собственниками) чердачных и подвальных помещениях.

4.3.20. Представлять Заказчику не позднее 03 числа следующего месяца акты выполненных работ по содержанию, текущему ремонту и эксплуатации жилых домов (Форма №2), с указанием адресов по выполнению.

4.3.21. Ежедневно информировать Заказчика о выполнении работ и услуг, связанных с эксплуатацией жилых домов и санитарной очисткой мест общего пользования. Об авариях, пожарах и прочих чрезвычайных ситуациях незамедлительно информировать Заказчика и соответствующие городские службы и организации.

4.3.22.	Не допускать самовольного (без соответствующего разрешения) подключения
абонентов к электрощитовым, ХВС, ГВС, тепловым сетям и оборудованию.

Осуществлять ежедневно обходы подвалов всех обслуживаемых жилых домов на предмет установления наличия или отсутствия запаха газа, обязательно делать запись в журнале о результатах осмотра.

4.3.23. Своевременно информировать Заказчика о выполнении его поручений, связанных с поступившими жалобами и заявлениями жителей. Своевременно выполнять указания и распоряжения (в том числе устные) Заказчика.

4.3.24. Обеспечивать своевременную очистку от снега и наледи кровли, желобов, свесов, водостоков и т.п., согласно списку домов, переданных на сохранность и в эксплуатацию (Приложение №1), принимать оперативные меры по ограждению опасных зон, а также делать запись в журнале оперативно-диспетчерской службы. О фактах обнаружения (выявления) опасных зон незамедлительно сообщать Заказчику. Нести ответственность за причинение вреда жизни, здоровью граждан, имуществу физических и юридических лиц вследствие падения снега, наледи в соответствии с действующим законодательством.

4.3.25.	Обеспечивать проведение охранных мероприятий на фасадах жилых домов,
переданных Заказчиком на сохранность и в эксплуатацию (Приложение №1), с привлечением   сторонних организаций, имеющих соответствующую лицензию. О привлечении сторонних организаций Подрядчик должен сообщить Заказчику. При этом всю ответственность за действия привлеченной организации (субподрядчика) несет Подрядчик.

4.3.26.	Обеспечивать надлежащую эксплуатацию световых домовых знаков.

4.3.27. Возмещать убытки Заказчику или третьим лицам в случае ненадлежащей эксплуатации жилищного фонда, некачественного ремонта инженерного оборудования, повлекших за собой причинение материального ущерба по вине Подрядчика (в том числе убытки, связанные с потерей воды при несвоевременном устранении аварий на инженерных сетях (водопровод, отопление), а также с самовольным (без соответствующего разрешения) подключением абонентов к электрощитовым).

4.3.28. Возмещать Заказчику все убытки, связанные со штрафными санкциями, предъявленными Заказчику контролирующими органами из-за некачественной эксплуатации Подрядчиком жилых домов, а также суммы, взысканные судом с Заказчика в пользу юридических и физических лиц, вследствие ненадлежащей эксплуатации зданий.

4.3.29.	Выполнять работы  (связанные  с  текущим ремонтом  и  эксплуатацией)   по
предписаниям инспектирующих организаций (Госгортехнадзор, Мосжилинспекция,
Госпожнадзор, АТИ и другие) в сроки, указанные в этих предписаниях, и немедленно
предоставлять Заказчику письменный отчет о выполнении.

4.3.30.	Обеспечивать и нести полную ответственность за соблюдение правил охраны труда и техники безопасности при производстве работ в жилых домах.

4.3.31.	Предоставлять акты по результатам ежеквартальных осмотров внутренних разводок труб и сантехнических устройств домов и не позднее 5-го числа следующего
месяца акты по ОДС.

4.3.32. Выявлять факты проведения в жилых домах несанкционированных переустройств помещений и своевременно информировать о них Заказчика с составлением акта о выявленном факте проведения несанкционированного переустройства и выдачей предписания собственнику (пользователю) помещения о приостановлении работ до получения соответствующего разрешения.

4.3.33. До 23-ого числа текущего месяца предоставлять Заказчику сведения в письменном виде о показаниях электросчетчиков, установленных в помещениях электрораспределительных устройств.

4.3.34. До 25-ого числа текущего месяца предоставлять Заказчику сведения в письменном виде о показаниях приборов учета холодной и горячей воды, центрального отопления (адресный список строений и помещений, в которых установлены водомеры, является неотъемлемой частью настоящего Договора (Приложение №1),

4.3.35.	Обеспечивать сохранность общедомовых узлов учета ХВС, ГВС и ЦО в обслуживаемых домах. При порче узлов учета (в результате залития из инженерных коммуникаций дома, размораживания, механических  повреждений, вандальных действий и т.п.) или в случае хищения прибора (или его комплектующих) Подрядчик за свой счет восстанавливает их работоспособность в срок, не превышающий один месяц с момента обнаружения порчи.

4.3.36.	При возникновении аварийных ситуаций на инженерных системах дома, в результате которых произошла значительная утечка воды, либо при производстве работ,
повлекших за собой слитие воды из инженерных систем дома, Подрядчик обязан сообщить об этом в письменном виде главному инженеру Заказчика на следующий день с
указанием объема слитой воды для вычета данного объема воды из объема воды, оплачиваемого жителями дома. Возврат денежных средств за расход воды будет произведен за счет средств Подрядчика.

В случае непредставления данной информации (сокрытии) Заказчик имеет право применить штрафные санкции до 5-кратного размера стоимости слитой воды.

В случаях производства работ на системах водоснабжения и отопления в квартирах собственников (нанимателей), при которых сливается вода из систем, а также за предоставление заведомо ложных сведений о причинах слива воды, Заказчик вправе применить штрафные санкции к Подрядчику в размере 2-кратной стоимости объема слитой воды.

4.3.37.	При проведении контрольных проверок показаний приборов учета представителями ресурсоснабжающих организаций (Мосводоканал, МОЭК, Мосэнерго и т.п.) Подрядчик обязан предоставить им и ответственному работнику Заказчика доступ в
технические помещения дома и своего работника (слесарь, электрик) для сопровождения.
О прибытии указанных представителей Подрядчик немедленно уведомляет Заказчика по
факсу или телефонограммой.

4.3.38.	Выполнять все виды работ по техническому обслуживанию и ремонту жилых
домов в соответствии с постановлением Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г. «Об утверждении правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда», постановлением Правительства Москвы № 465 от 04.06.1996 г. «О нормативах Москвы по эксплуатации жилищного фонда», руководствуясь Методическим пособием по содержанию и ремонту жилищного фонда МДК 2-04.2004, в том числе:

4.3.39. Работы при проведении осмотров конструктивных элементов зданий и помещений:

а) устранение неисправностей в системах водопровода, канализации: замена прокладок в водопроводных кранах; уплотнение и замена сгонов; устранение засоров; регулировка смывных бачков; крепление санитарно-технических  приборов; прочистка сифонов; притирка пробочных кранов в смесителях; набивка сальников; смена поплавка; замена резиновых прокладок у колокола и шарового клапана; установка ограничителей - дроссельных шайб; замена участков трубопровода; укрепление расшатавшихся приборов в местах их присоединения к трубопроводу; укрепление трубопроводов; прочистка внутренней канализации до 1-го колодца включительно;

б) устранение неисправностей в системах центрального отопления и горячего водоснабжения: регулировка трехходовых кранов; набивка сальников; ремонт теплоизоляции; замена стальных радиаторов при течи; разборка, осмотр и очистка грязевиков воздухосборников, вентилей туалетов, задвижек, очистка от накипи запорной арматуры; замена участков трубопровода; укрепление расшатавшихся приборов в местах их присоединения к трубопроводу; укрепление трубопроводов; устройство переходных мостков; наладка системы отопления;

в) устранение неисправностей электротехнических устройств: замена электропроводки; участков электропроводки; светильников; протирка и смена перегоревших электроламп в помещениях общественного пользования; профилактические работы в электрощитовых; замена автоматов; АВР; смена или ремонт штепсельных розеток и выключателей;

г) проветривание колодцев;

д) проверка исправности канализационных вытяжек, заземления ванн;

е) наладка инженерного оборудования в приквартирных электрощитках; обеспечение закрытия электрощитов;

ж) контроль за состоянием планировки (оборудования) жилых помещений: при обнаружении переоборудования (перенос нагревательных, сантехнических и газовых приборов, устройство и переоборудование ванных комнат) или перепланировки (перенос и разборка жилых перегородок, перенос и устройство дверных проемов, устройство и переоборудование тамбуров, остекление балконов и лоджий) или устройства мансардного помещения вручение нанимателям (собственникам) жилых помещений срочных предписаний на восстановление планировки в первоначальное проектное состояние или предоставления разрешительной документации с последующей проверкой выполнения предписания путем составления акта;

з) контроль за состоянием вентиляционного канала: при обнаружении переоборудования вентиляционного канала вручение срочного предписания на восстановление вентиляционного канала в первоначальное состояние; по истечении срока предписания выход по адресам для визуального осмотра состояния вентиляционного канала; в случае визуального восстановления вентиляционного канала составление акта и сообщение об этом Заказчику для вызова специализированной организации, а при отсутствии восстановления вентиляционного канала составление акта; по истечении месяца предоставление Заказчику информацию о проделанной работе;

и) ежедневная проверка подвальных помещений на загазованность с отметкой результатов в специальном журнале;

к) проводить инструктаж о мерах предосторожности при пользовании газовым оборудованием с жителями и пользователями помещений 1-х этажей домов один раз в год;

4.3.40. Работы при подготовке зданий к эксплуатации в весенне-летний и осенне-зимний периоды со сдачей опрессовки и ремонтом систем водоснабжения и центрального отопления.

4.3.41. Прочие работы:

а) содержание в исправном состоянии всех устройств для отвода атмосферных и талых вод, водосточных труб, карнизы, сливов и т.п., а также гидроизоляция фундаментов и стен подвалов, принятие мер для защиты ограждающих и несущих конструкций от грунтовой влаги;

б) содержание в исправности ограждающих конструкций зданий: кровли, стен, фундамента, оконных и дверных заполнителей, витражей (остекление) в подъездах, крылец, производство ремонта цоколя и отмостков; выполнение герметизации межпанельных швов;

в) содержание в исправном состоянии и своевременное возобновление защитных элементов штукатурок, облицовок, кровель, лакокрасочных покрытий – выполнение малярных и штукатурных работ, окраска почтовых ящиков;

г) своевременное удаление снега и наледей с крыш зданий, недопущение скопления снега у стен зданий;

д) очистка кровель и козырьков от мусора, грязи и листьев, выполнение текущего ремонта кровли и водостоков;

е) недопущение складирования у стен зданий производственного сырья и отходов, а также размещения громоздкого оборудования с большими поверхностями, затрудняющими свободную циркуляцию воздуха у стен;

ж) оборудование каждого подъезда доской объявлений и контроль за их сохранностью, а также установление досок объявлений в определенных Заказчиком местах на территории района;

з) вывешивание и контроль за постоянным наличием на фасадах зданий указателей единого образца с наименованием улицы и номера дома, а при входе в подъезд указателей номеров подъездов и номеров квартир;

и) подготовка зданий к праздникам: укрепление флагодержателей и вывешивание флагов;

к) закрытие и опечатывание входов в подвальные, чердачные помещения, мусорокамеры;

л) обеспечение наличия на электрощитовых обозначающих знаков, производство наладки оборудования и уборка помещений электрощитовых;

м) обработка деревянных конструкций чердачных помещений огнезащитным составом в сроки определенные нормативными документами.

4.3.42. Работы по содержанию в исправном состоянии противопожарных водопроводов.

4.3.43. Ежедневное выполнение заявок жителей, поступающих на ОДС по ремонту системы отопления, сантехническим, плотницким работам, ремонту электропроводки, в том числе выполнение работ за счет проживающих граждан по ценам, утвержденным Правительством Москвы.

4.3.44. Осуществление санитарного содержания домов, уборка мест общего пользования жилых домов;

а) работы по уборке лестничных клеток: влажное подметание и мытье лестничных площадок и маршей, кабин лифтов, обметание пыли с потолков, влажная протирка (стен, дверей, плафонов, подоконников, оконных решеток, перил, шкафов для электрощитков и слаботочных устройств (ШЛС), почтовых ящиков), мытье окон, подметание и мытье площадки перед входом в подъезд с соблюдением установленной периодичности;

б) работы по обслуживанию мусоропроводов; профилактический осмотр, удаление мусора из мусороприемных камер и их уборку, уборку загрузочных емкостей и стволов мусоропровода, устранение засоров и мелких неисправностей, соблюдая установленную периодичность. В случае обнаружения во время осмотров мусоропроводов повреждений и неисправностей (неплотность крепления клапанов, выпадение резиновых прокладок, нарушение работы вентиляции, образование трещин в штукатурке возле клапанов и т.д.) должны приниматься меры по их немедленному устранению. Мусор из стволов мусоропровода собирается в контейнеры и бункеры-накопители.

4.3.45. Контроль  за вывозом ТБО (контейнеры) и КГМ (бункеры-накопители), сообщение  Заказчику о нарушении вывоза мусора, согласно графика, составление совместно с представителем Заказчика акта, фиксирующего данное нарушение.

4.3.46. Подрядчик обязуется не допускать перерасхода вывоза количества бункеров с ТБО и КГМ сверх количества, установленного планом.

4.3.47. Немедленное реагирование на устные и письменные заявления жителей района, поступающие в ГУП ДЕЗ и Управу района и выполнение необходимых работ в сроки, определенные нормативами.

4.3.48. Обеспечение при выполнении работ необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности, промышленной безопасности, охране окружающей
среды, ведение соответствующих журналов и проведение инструктажей,

4.3.49. Участие в приемке Заказчиком работ по капитальному ремонту объектов, передаваемых в эксплуатацию Подрядчику.

4.3.50. Участие в обследовании санитарно-технического состояния жилых домов, проводимых Заказчиком, в составлении двухстороннего акта обследования с обязательной подписью ответственного лица.

4.3.51. Подрядчик обязан обеспечить своих работников (уборщиков, слесарей, электриков и т.д.) спецодеждой и инструментом. Работники Подрядчика должны иметь опрятный внешний вид и находиться в трезвом состоянии, в противном случае Заказчик оставляет за собой право не допустить к выполнению или отстранить работника от выполнения обязанностей.

4.3.52. Подрядчик обязан привлекать к работе аттестованных специалистов, соблюдать сроки аттестации.

4.3.53. Подрядчик  своевременно  предоставляет Заказчику требуемую информацию,
непосредственно связанную с вопросами эксплуатации жилого фонда.

4.3.54. Подрядчик ведет учет выполнения всех работ по эксплуатации   и содержанию
строений, финансовую и бухгалтерскую документацию.

4.3.55. Подрядчик производит расчет нормативной численности административно-управленческий персонал, младший обслуживающий персонал и инженерно-технические работники своего предприятия в соответствии с действующими нормативами и составляет план своей хозяйственно-финансовой деятельности, который согласовывает с Заказчиком.

4.3.56. Подрядчик предоставляет Заказчику исходные данные на все виды капитального ремонта для заказа проектно-сметной документации.

4.3.57. Подрядчик подготавливает графики сезонной подготовки жилого фонда и наладки инженерного оборудования.

4.3.58. Подрядчик обязан для выполнения порученных ему работ по требованию Заказчика или согласно распоряжению вышестоящих инстанций приобретать необходимые инструменты и технику.

4.3.59. Подрядчик обязан обеспечить наличие в помещении ОДС необходимого аварийного запаса.

4.3.60. Руководитель подрядной организации проверяет и контролирует поступление заявок на ОДС.

4.3.61. Подрядчик принимает непосредственное участие в приемке вновь построенных объектов с правом подписания соответствующих актов.

4.3.62. Подрядчик в течение всего гарантийного срока эксплуатации объектов (2 года с момента сдачи в эксплуатацию законченных строительством или после капитального ремонта зданий (объектов) выявляет дефекты и недоделки, в том числе, скрытые с составлением комиссионных актов с участием Заказчика, после чего стороны совместно привлекают к их устранению организации, осуществлявших строительство или ремонт данных объектов. Если по истечении гарантийных сроков эксплуатации дефекты и недоделки не будут устранены, то Подрядчик устраняет их своими силами и за счет собственных средств.

4.3.63. При оплате труда рабочих Подрядчик обязан руководствоваться утвержденными тарифными ставками, и сдельными расценками, распорядительными документами Правительства Москвы.

4.3.64. Подрядчик обязан производить ежеквартальную выверку взаимных расчетов с Заказчиком за выполненные работы.

4.3.65. В случае предоставления Заказчиком или собственником имущества Заказчика служебных помещений Подрядчику Подрядчик обязан использовать их только в целях, непосредственно связанных с выполнением работ по настоящему Договору, содержать данные помещения в надлежащем санитарном и техническом состоянии, при расторжении настоящего Договора выполнить ремонт помещений и передать их Заказчику по акту приема-передачи в течение 7-ми дней со дня расторжения Договора.

4.3.66. Оплачивать Заказчику стоимость израсходованной из систем дома воды на эксплуатацию общего имущества многоквартирного дома в размере 5-ти процентов от стоимости всей израсходованной в доме воды по тарифам для населения на основании выставленных им счетов; возмещать Заказчику стоимость воды, слитой Подрядчиком из стояков систем ХВС, ГВС и отопления в целях проведения работ в интересах собственников (владельцев помещений) при неисправных кранах ХВС и ГВС, находящихся в квартирах (за исключением устранения аварийных ситуаций).

4.3.67.	Обеспечить надежное электроснабжение лифтов и постоянное содержание
в исправном состоянии электропроводки и предохранительных устройств до вводного
устройства в машинном помещении.

4.3.68.	Обеспечить поддержание температурного режима в машинных, блочных помещениях и шахтах лифтов в соответствии с Нормативно-технической документацией
завода-изготовителя в пределах +5ºс - +35ºс. Исключить попадание влаги на оборудование, а в случаях затопления приямков (машинных помещений) произвести удаление воды и их осушение.

4.3.69.	В течение 10 дней с момента заключения настоящего Договора заключить Договор страхования гражданской ответственности перед третьими лицами за вред, причиненный жилым, нежилым помещениям и объектам общего пользования в жилом фонде при проведении работ со страховой компанией и передать его Заказчику. Договор страхования должен соответствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом РФ и иным законодательством РФ; в нем должна быть указана сумма, на которую страхуется ответственность Подрядчика и которая должна покрывать случаи виновного неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств по настоящему Договору. Договор страхования должен также содержать ссылку на настоящий Договор, на стороны настоящего Договора и предмет настоящего Договора.

4.3.70. Вести работу с населением по решению вопросов, связанных с ГО и военкоматами.

4.3.71. В случае превышения лимита по вывозу крупногабаритного мусора от населения, заказывать бункера за свой счет.

5. Порядок приемки работ

5.1. Работа считается  выполненной Подрядчиком и принятой к оплате после подписания сторонами акта сдачи-приемки работ (Ф-2).

5.2. По факту приемки работ Заказчиком и Подрядчиком составляется Акт сдачи-приемки работ (Ф-2), подписываемый уполномоченными на это лицами и скрепленный печатями Сторон. Акт (Ф-2) должен содержать: дату и номер Договора, вид работ, адрес объекта, номер и дату акта на выполненные работы, подпись, расшифровку подписи и печать Подрядчика; подпись, расшифровку подписи и печать Заказчика.

5.3. Моментом  исполнения обязательств Подрядчика по выполнению работ по настоящему Договору считается факт приемки работ Заказчиком, что подтверждается Актом сдачи-приемки работ (без претензий).

5.4. Заказчик на основании составленных актов:

- уменьшает размер оплаты по Договору  при некачественном выполнении работ согласно критериям качества выполненных работ, указанных в приложении №3 к настоящему Договору;

- применяет штрафные санкции к Подрядчику в соответствии с Приложением №4 к
настоящему Договору;

- удерживает с Подрядчика в бесспорном  порядке  взысканную с Заказчика органами государственного надзора и контроля сумму штрафных санкций по работам и услугам, выполненным Подрядчиком.

5.5. Меры ответственности Сторон, не предусмотренные в настоящем Договоре, применяются в соответствии с нормами гражданского законодательства, действующего на территории РФ.

5.6. Централизованная поставка Заказчиком Подрядчику химических моющих средств и других товарно-материальных средств производится Заказчиком на основании актов приема-передачи, составленном между Заказчиком и Подрядчиком.

5.7. Подрядчик полностью возвращает Заказчику полученные от него денежные средства, если в результате контрольных проверок Заказчика или контролирующих органов будут выявлены факты завышения объемов выполненных работ, получения денежных средств за невыполненные работы.

6. Гарантии качества работ

6.1. Подрядчик гарантирует качество и безопасность работ в соответствии с действующими нормами, стандартами и правилами, в том числе нормами и правилами охраны труда и противопожарной безопасности.

7. Обстоятельства непреодолимой силы

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Договору в случае, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, изменения законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Договору, а также других чрезвычайных обстоятельств, которые возникли после заключения настоящего Договора и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

7.2. При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств постольку, поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение настоящего Договора в срок.

7.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.

7.4. Если обстоятельства, указанные в п.7.1. настоящего Договора, будут длиться более двух календарных месяцев с даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Договор  без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.

8. Ответственность Сторон

8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ и настоящим Договором (Приложение № 3).

8.2. В случае просрочки исполнения Подрядчиком своих обязательств, предусмотренных настоящим Договором, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательств по настоящему Договору. Размер такой неустойки устанавливается в размере 5 % от общей стоимости работ, исполнение обязательств, в отношении которых просрочено Подрядчиком.

8.3. Если просрочка выполнения работ превысит один месяц, Заказчик вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке без возмещения Подрядчику каких-либо расходов или убытков, вызванных таким расторжением настоящего Договора.

8.4. Заказчик также вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке в следующих случаях:

8.4.1. В случае установления факта проведения ликвидации Подрядчика или проведения в отношении него процедуры банкротства.

8.4.2. В случае установления факта приостановления деятельности Подрядчика в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

8.4.3. Если у Подрядчика имеется задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные  фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Подрядчика по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

8.5. Настоящий Договор может быть досрочно расторгнут одной из Сторон, если другая Сторона существенно нарушает свои обязательства по настоящему Договору.

8.6. Заказчик может в любое время отказаться от исполнения настоящего Договора,
уплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения Договора, в том числе при наличии жалоб собственников (владельцев) помещений на качество работ.

9. Порядок урегулирования споров

9.1. Стороны принимают все меры к тому, чтобы любые спорные вопросы, разногласия либо претензии, касающиеся исполнения настоящего Договора, были урегулированы путем переговоров с оформлением совместного протокола урегулирования споров.

9.2. В случае наличия претензий, споров, разногласий относительно исполнения одной из Сторон своих обязательств другая Сторона может направить претензию. В отношении всех претензий, направляемых по настоящему Договору, Сторона, к которой адресована данная претензия, должна дать письменный ответ по существу претензии в срок не позднее 10 (десяти) календарный дней с даты ее получения.

9.3. Любые споры, не урегулированные во внесудебном порядке, разрешаются Арбитражным судом города Москвы. До передачи спора на разрешение Арбитражного суда города Москвы Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке. Претензия должна быть рассмотрена и по ней должен быть дан письменный ответ по существу Стороной, которой адресована претензия, в срок не позднее 15 (Пятнадцати) календарных дней с даты ее получения.

9.4. К отношениям Сторон по настоящему Договору и в связи с ним применяется законодательство Российской Федерации.

10. Особые условия

10.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон, имеющих одинаковую юридическую силу, и действует с 01 января 2012 г.                      по 31 декабря 2013 г. Настоящий Договор действует  до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств.

10.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору, не противоречащие действующему законодательству РФ, оформляются дополнительными соглашениями Сторон в письменной форме.

10.3. Подрядчик не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору полностью или частично другому лицу без предварительного письменного согласия Заказчика.

10.4. Подрядчик несет ответственность по настоящему Договору за действия привлекаемых  им к его исполнению субподрядчиков и иных лиц, как за свои собственные.

10.5. Подрядчик представляет по запросу Заказчика в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств по настоящему Договору.

10.6. Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии с Договором, направляется в письменной форме почтой или факсимильной связью с последующим представлением оригинала. Уведомление вступает в силу в день получения его лицом, которому оно адресовано, если иное не установлено законом или настоящим Договором.

10.7. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

10.8. Настоящий Договор составлен в 2 экземплярах для каждой из сторон, имеющих одинаковую юридическую силу.

10.9. Все приложения к Договору являются его неотъемлемой частью.

11. Юридические адреса, реквизиты Сторон.

Заказчик: Государственное унитарное предприятие города Москвы «Дирекция единого заказчика района «Текстильщики» (ГУП ДЕЗ района «Текстильщики») 109129, г.Москва, 8-я ул.Текстильщиков, д.16, корп.1 тел./факс 499-178-30-94 р/с 4060 2810 8006 7000 0040 в ОАО «Банк Москвы», г.Москва к/с 3010 1810 5000 0000 0219, БИК 044525219, ИНН 7723004031, КПП 772301001, ОКПО 11424401 Подрядчик: _________________________________ _________________________________ Адрес:____________________________ тел.________, факс ________________ р/с к/с БИК ИНН КПП ОКПО ОГРН К настоящему Договору в качестве его неотъемлемой части прилагаются: 1. Адресный список жилых строений 2. Критерии качественных показателей в работе 3. Штрафные санкции по Договору 4. Техническое задание От лица Заказчика От лица Подрядчика ____________________Н.Н. Елисеева ______________________ М.П. М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

Критерии качественных показателей в работе.

При оценке качества уборки комиссия руководствуется Нормативами Москвы по эксплуатации жилищного фонда и другими нормативными документами. Оценка качества уборки исходит из следующих параметров:

ДОМА:

- ежедневно производить влажное подметание лестничных площадок и маршей на всех этажах и на «черных» лестничных клетках;

- один раз в неделю мыть лестничные площадки, марш на всех этажах и на «черных» лестничных клетках;

- один раз в месяц производить влажную уборку подоконников, оконных решеток, отопительных приборов, перил основных и «черных» лестничных клеток, почтовых ящиков;

- два раза в год мыть окна основных и «черных» лестничных клеток;

- два раза в месяц производить обметание пыли с потолков и других поверхностей, а так же влажную протирку стен, дверей на лестничных клетках;

- два раза в год производить протирку осветительной арматуры на лестничных
клетках в присутствии электромонтеров;

- ежедневно убирать площадку перед входом в подъезд, очищать металлическую решетку и приямки.

МУСОРОПРОВОДЫ:

- удаление мусора из мусороприемных камер с транспортировкой его в установленном месте - ежедневно;

- уборка мусороприемных камер - очистка от остатков мусора и промывка стен, полов и трапов ежедневно;

-уборка загрузочных клапанов мусоропровода (очистка от грязи, промывка водой, протирка сухой ветошью, не допуская проникновения воды в ствол мусоропровода).

- не реже одного раза в месяц производится тщательная очистка от грязи нижней части ствола и шибера мусоропровода при помощи щеток, увлажненных мыльно-содовым раствором. Очистку стволов производят периодически. Засоры стволов мусоропровода немедленно удаляют;

-периодически Дезотделения СЭС совместно с рабочими до уборке мусоропровода производят дезинфекционные работы всех элементов мусоропровода и мусоросборников.

Проверка качества уборки домов производится дважды в месяц с составлением акта.

Оценка качества уборки территории и домов выставляется согласно критериям качества уборки домовладений и территории. Процент оплаты выполненных работ зависит от оценки качества:

| оценка | % оплаты |
| --- | --- |
| отлично | 100 |
| хорошо | 80 |
| удовлетворительно | 50 |
| неудовлетворительно | оплата не производится |
| От лица Заказчика | От лица Подрядчика |
| ____________________Н.Н. Елисеева | ______________________ |
| мп | мп |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

Штрафные санкции

1. В случае нарушения Подрядчиком установленных Договором сроков предоставления отчетной документации и другой необходимой информации (справок, графиков, ответов на жалобы граждан и юридических лиц и т.п.) Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 5000 рублей за каждый день просрочки. За систематическое несвоевременное представление отчетных данных Заказчику, за искажение отчетных данных по производственным показателям  Заказчик вправе уменьшать сумму оплаты за выполненные работы до 5%.

2. За сокрытие Подрядчиком аварийной ситуации последний выплачивает Заказчику штраф в размере 20 000 рублей.

3.  За несоблюдение сроков работ по подготовке домов к сезонной эксплуатации, ремонту подъездов Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 4000 рублей за каждый день просрочки.

4. За систематическое несвоевременное снятие Подрядчиком незаконно размещенной на обслуживаемой территории рекламы и объявлений Заказчик имеет право взыскать штраф до 1000 рублей.

5. За допущенный перерасход вывоза ТБО и КГМ сверх нормы, установленной планом, Заказчик вправе взыскать с Подрядчика штраф в размере стоимости вывоза фиксированного количества бункеров, вывезенных сверх нормы.

6. За систематическое неисполнение или несвоевременное исполнение Подрядчиком указаний, поручений, распоряжений Заказчика Заказчик вправе уменьшать сумму оплаты за выполненные работы до 3%.

7. За несвоевременное реагирование Подрядчика на жалобы жителей района по вопросам ненадлежащего содержания жилых  домов в соответствии с «Правилами санитарного  содержания территорий, организации уборки и обеспечения чистоты и порядка  в  г. Москве» или некачественно выполненные работы Заказчик вправе уменьшать сумму оплаты за выполненные работы до 5%.

8. За несвоевременное исполнение   предписаний Мосжилинспекции, Заказчика, других контролирующих органов Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 2000 рублей за каждый день просрочки.

9. За самовольное, без согласования: с Заказчиком, отключение инженерных коммуникаций Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 25 000 рублей.

10. За несвоевременное выполнение заявок по ОДС Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 2 000 рублей за каждый день просрочки каждой заявки.

11. За незаконное взимание денежных средств с жителей - 20 000 руб.

12. За несвоевременную подачу заявок на ОДС на ремонт запирающих устройств, 1 заявка - 2000 рублей.

13. Не закрытые на замок (запирающее устройство) входы в подвальные и чердачные помещения, мусорокамеры, 1 вход-2000 рублей.

14. Не опечатанные пластиковой номерной пломбой входы в подвальные и чердачные помещения, мусорокамеры, 1 вход- 2000 рублей.

15. Отсутствие освещения входов в подъезд в подвалах и чердаках, на лестничных площадках, 1 лампа- 2 000 рублей.

16. За несанкционированную прокладку кабелей и других питающих магистралей в технологических шахтах жилых домов Подрядчик несет ответственность в виде штрафа – 3% от стоимости Договора за каждый выявленный в течение срока действия Договора случай.

Заказчик:	     Подрядчик:

_______________________                                      _______________________

Приложение № 4

Техническое задание

к проекту договора  на выполнение работ по содержанию, эксплуатации и текущему ремонту жилых домов

| № | Показатель |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | 1.1 Виды работ | Техническое обслуживание и содержание жилищного фонда, текущий ремонт и эксплуатация, санитарная очистка жилых домов. |
|  | 1.2 Краткая характеристика работ | Техническое обслуживание и содержание жилищного фонда, текущий ремонт и эксплуатация, правил санитарного содержания жилых домов, организации уборки и обеспечения чистоты и порядка производится: - В соответствии Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда приложения к постановлению Госстроя РФ от 27 сентября 2003 г. № 170; Постановления от 04.06.1996г № 465 с изм. внесенными постановлением Правительства Москвы от 11.03.2008 г № 177-ПП. - Осмотр (обследование) технического состояния жилых зданий ЖНМ-96-01/1 (приложение 2); - Наладка инженерного оборудования жилых зданий ЖНМ-96-01/2 (приложение 3); - Подготовка к сезонной эксплуатации жилых зданий – ЖНМ-96-01/4 (приложение 5); - Работы, выполняемые при технических осмотрах и по заявкам населения в счет платы за техническое обслуживание зданий – ЖНМ-96-01/5 (приложение 6); - Услуги по заявкам населения (за счет собственных средств) по обслуживанию и содержанию жилых зданий – ЖНМ-96-01/6 (приложение 7); - Работы, по уборке лестничных клеток жилых домов, помещений дежурного по подъезду (консьержки, охраны и т.п.) и обслуживанию мусоропроводов – ЖНМ-96-01/7 (приложение 8); - Выполнение требований правил по охране труда и техники безопасности производимых работ; - Выявление дефектов, несущих угрозу жизни третьим лицам; |
|  | 1.3 Объемы работ | Количество жилых домов 80 ед.; общая площадь жилого фонда 350,70 тыс.кв.м. |
|  | 1.4 Место выполнения работ | Район Текстильщики |
|  | 1.5 Условия выполнения работ | В соответствии с условиями договора; - Выполнение работ согласно ГОСТов и СНиПов. - Наличие сертификатов и заключений Роспотребнадзора на все применяемые материалы и оборудование; - Обучение персонала со своевременной переаттестацией - Своевременное представление комплектов документации с соблюдением нормативных документов, действующих на момент срока действия договора. |
| 2. |  | Экономические характеристики работ: |
|  | 2.1. Начальная цена договора | 41 012,00 тыс.руб. на 2012 г (в ценах 2011 г); 41 012,00 тыс.руб. на 2013 г (в ценах 2011 г); |
|  | 2.2. Источник финансирования | Оплата за техническое обслуживание населением и бюджетная субсидия. |
|  | 2.3.Форма, сроки и порядок оплаты работ | В соответствие с договором. |
| 3. |  | Технические характеристики работ |
|  | 3.1. Качество | Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, приложение к постановлению Госстроя РФ от 27 сентября 2003 г. № 170; Постановление от 04.06.1996г № 465 с изм. внесенными постановлением Правительства Москвы от 11.03.2008 г № 177-ПП. |
| 4. |  | Сроки выполнения договора |
|  | - начало | С 01 января 2012 года |
|  | - окончание | По 31 декабря 2013 года |

ПРИЛОЖЕНИЕ АДРЕСНЫЙ СПИСОК. ОТДЕЛЬНЫЙ ФАЙЛ.

к лоту №  2

# ПРОЕКТ ДОГОВОРА

НА ВЫПОЛНЕНИЕ ПОДРЯДНЫХ РАБОТ ПО СОДЕРЖАНИЮ, ЭКСПЛУАТАЦИИ И ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ЖИЛЫХ ДОМОВ

г. Москва                                                                                 "____" декабря    2011 года

Государственное унитарное предприятие города Москвы «Дирекция единого заказчика района «Текстильщики», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Директора Елисеевой Надежды Николаевны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ___________________________________________________________________, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», в лице ___________________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, далее именуемые "Стороны",  заключили настоящий Договор о нижеследующем:

Предмет Договора.

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется с 01 января 2012 г. по 31 декабря 2013 г. выполнять работы по  содержанию, эксплуатации и текущему ремонту общего имущества многоквартирных жилых домов, находящихся в управлении Заказчика, в полном соответствии с требованиями правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда и настоящим Договором.

# Неотъемлемой частью настоящего Договора являются:

- адресный список переданных Заказчиком в техническую эксплуатацию Подрядчику жилых домов (Приложение № 1);

- критерии качественных показателей в работе (Приложение № 2);

- штрафные санкции по Договору (Приложение № 3);

- техническое задание (Приложение № 4).

1.2. Заказчик обязуется осуществлять приемку выполненных Подрядчиком работ
и перечислять Подрядчику денежные средства за выполненные работы  в соответствии с настоящим Договором.

2. Цена Договора

2.1. Цена Договора включает общую стоимость всех работ, оплачиваемую Заказчиком Подрядчику, за полное выполнение Подрядчиком своих обязательств по Договору, а также обязательств, предусмотренных действующим законодательством, для организаций, осуществляющих техническую эксплуатацию жилых домов.

2.2. Общая стоимость Договора по ценам 2011 года составляет 100 535 200 (сто миллионов пятьсот тридцать пять тысяч двести) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% - 15 335 877  (пятнадцать миллионов триста тридцать пять тысяч восемьсот семьдесят семь) рублей 97 копеек.

Стоимость работ по Договору может быть изменена в большую или меньшую сторону в связи с изменением цен и тарифов на основании распорядительных документов Правительства Москвы, а также в связи с изменениями объемов работ. При этом сторонами в письменном виде оформляется дополнительное соглашение к Договору.

3. Порядок расчетов

3.1.Оплата выполненных Подрядчиком по Договору работ производится Заказчиком по безналичному расчету платежными поручениями путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в настоящем Договоре. В случае изменения его расчетного счета Подрядчик обязан в однодневный срок в письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Договоре счет Подрядчика, несет Подрядчик.

3.2. Расчеты за выполненные работы осуществляются на основании актов выполненных работ по форме № 2.

3.3. В случае отсутствия финансирования  выполненных работ не по вине Заказчика (низкий процент оплаты населением и юридическими лицами услуг ЖКУ, наличие дебиторской задолженности и прочее) процент за пользование чужими денежными средствами с Заказчика не взимается.

3.4. В случае возникновения кредиторской задолженности, вызванной задержкой финансирования Заказчика, Подрядчик не вправе осуществлять передачу прав кредитора другому лицу без согласования с Заказчиком

3.5. Оплата по Договору  производится ежемесячно  на основании акта выполненных работ, счета и счета фактуры,  платежными поручениями в течение 60 (шестидесяти) банковских дней безналичным расчетом с момента подписания акта выполненных работ при условии окончательной сдачи результатов работ и выполнения работы надлежащего качества.

4. Обязанности и права Сторон

В своей деятельности Стороны руководствуются Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда, другими законодательными, нормативными и методическими актами Российской Федерации и города Москвы, регулирующими вопросы управления, эксплуатации и ремонта, в том числе капитального, жилищного фонда; вопросы пользования системами городского водопровода и канализации; вопросы эксплуатации; а также правилами техники безопасности при эксплуатации, теплопотребляющих установок и тепловых сетей потребителей и правилами санитарного содержания помещений, организации уборки и обеспечения чистоты и порядка в г. Москве.

4.1. Заказчик обязуется:

4.1.1. Оплатить выполненные работы в соответствии с условиями, суммами, сроками и порядком, установленными в настоящем Договоре.

4.1.2. В случае досрочного расторжения настоящего Договора оплатить Подрядчику фактически выполненные работы в соответствии с уровнем качества их выполнения.

4.2. Заказчик вправе:

- В сроки, установленные нормативными документами, а при необходимости и чаще, проводить обследование санитарного и технического состояния домов, переданных в эксплуатацию Подрядчику, оценивать качество выполнения порученных Подрядчику работ. Результаты обследования и проверок оформляются актом произвольной формы, один экземпляр которого передается Подрядчику в течение 3-х суток.

- При обнаружении некачественно выполненных Подрядчиком работ требовать безвозмездного устранения недостатков.

- Требовать возмещения расходов (реальных убытков) по устранению этих недостатков, если устранение производилось силами третьих лиц или оплачивалось за счет Заказчика. Заказчик вправе в одностороннем порядке удержать суммы таких выплат из сумм денежных средств, полагающихся Подрядчику за выполненные работы.

- Привлечь стороннюю организацию, в случае отказа Подрядчика, для выполнения конкретного вида работ за счет уменьшения Договорной суммы Подрядчику.

- Удержать с Подрядчика в бесспорном порядке взысканную с Заказчика органами
государственного надзора и контроля сумму штрафных санкций по работам и услугам,
выполняемым Подрядчиком.

- Удержать с Подрядчика в бесспорном порядке денежные суммы, взысканные на
основании решения суда с Заказчика, как управляющей организации, в связи с ненадлежащей эксплуатацией, содержанием и ремонтом жилищного фонда (по работам и услугам, выполненным Подрядчиком).

- Ежедневно проверять своевременность и качество выполнения работ по подготовке жилищного фонда к сезонной эксплуатации, ремонту подъездов, уменьшать сметную стоимость работ при нарушении сроков и качества их выполнения.

- Отказаться полностью или частично от услуг Подрядчика в случае неисполнения или систематического некачественного исполнения им своих обязательств по Договору.

- Расторгнуть Договор в одностороннем порядке в случае невыполнения Подрядчиком обязательств по Договору, уведомив об этом Подрядчика не менее чем за 30 дней.

4.3. Подрядчик обязуется:

4.3.1. Выполнить работы в объеме и в сроки, предусмотренные действующим законодательством и настоящим Договором.

4.3.2. Обеспечить выполнение работ в соответствии с действующими правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда, требованиями по охране труда, мерами противопожарной безопасности.

4.3.3. Своевременно предоставлять Заказчику информацию о ходе выполнения работ, возложенных на Подрядчика по настоящему Договору.

4.3.4. Предъявить лицензию на право производства работ, если ее наличие предусмотрено действующим законодательством. Обеспечивать своевременную аттестацию и переаттестацию своего рабочего и руководящего состава, допущенного к проведению соответствующих работ в домах.

4.3.5. Обеспечить качественное выполнение (из своих материалов, своими силами и средствами, либо силами привлеченных организаций) порученных ему Заказчиком работ, услуг и нести имущественную ответственность за несоблюдение или ненадлежащее соблюдение условий настоящего Договора в соответствии с нормами действующего законодательства и настоящим Договором.

4.3.6. Нести ответственность за сохранность общедомового имущества, переданного в эксплуатацию, в т.ч. инженерного оборудования, противопожарного оборудования и средств пожаротушения.

4.3.7. Предоставлять Заказчику требуемую информацию, непосредственно связанную с вопросами эксплуатации жилых домов, в сроки, определенные Заказчиком.

4.3.8. Производить замену участков труб ХВС, ГВС, ЦО, канализации от 15 до 50 метров в месяц за счет собственных средств; на безвозмездной основе производить ремонт квартир для льготных категорий граждан в количестве не менее 1-й однокомнатной квартиры в месяц.

4.3.9. Отвечать за сохранность и санитарно-техническое состояние защитных сооружений ГО, расположенных в обслуживаемых домах.

4.3.10. Устранять в ЗС ГО протечки, неисправности в системах энерго- водоснабжения и канализации.

4.3.11. Еженедельно проверять состояние защитных сооружений гражданской обороны,  делать запись в журналах проверки ЗС ГО. Докладывать Заказчику обо всех случаях несанкционированного вскрытия ЗС ГО, затопления,  протечек,  демонтажа инженерного  оборудования и  принимать меры по устранению последствий и неисправностей с составлением соответствующих актов.

4.3.12. Вести учет выполнения всех видов работ по эксплуатации и содержанию домов, финансовую и бухгалтерскую документацию по каждому дому в отдельности.

4.3.13. Предоставлять по требованию Заказчика сведения о расходовании выделенных Заказчиком средств на содержание и эксплуатацию жилых домов.

4.3.14. Представлять Заказчику не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным месяцем отчет о расходах, произведенных по каждому обслуживаемому строению.

4.3.15. Представлять Заказчику отчет о выполнении плана текущего ремонта домов не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным.

4.3.16. Готовить исходные данные для составления смет на проведение текущего ремонта.

4.3.17. Готовить графики сезонной подготовки жилых домов и наладки инженерного оборудования. Строго соблюдать сроки проведения необходимых работ в соответствии с графиками.

4.3.18. Участвовать в приемке объектов планово-предупредительного ремонта и выборочного капитального ремонта.

4.3.19. При проведении текущего и капитального ремонта в жилых домах обеспечивать доступ строительным организациям для проведения ремонтных работ в местах общего пользования, а также в пустующих (не занятых арендаторами и собственниками) чердачных и подвальных помещениях.

4.3.20. Представлять Заказчику не позднее 03 числа следующего месяца акты выполненных работ по содержанию, текущему ремонту и эксплуатации жилых домов (Форма №2), с указанием адресов по выполнению.

4.3.21. Ежедневно информировать Заказчика о выполнении работ и услуг, связанных с эксплуатацией жилых домов и санитарной очисткой мест общего пользования. Об авариях, пожарах и прочих чрезвычайных ситуациях незамедлительно информировать Заказчика и соответствующие городские службы и организации.

4.3.22.	Не допускать самовольного (без соответствующего разрешения) подключения
абонентов к электрощитовым, ХВС, ГВС, тепловым сетям и оборудованию.

Осуществлять ежедневно обходы подвалов всех обслуживаемых жилых домов на предмет установления наличия или отсутствия запаха газа, обязательно делать запись в журнале о результатах осмотра.

4.3.23. Своевременно информировать Заказчика о выполнении его поручений, связанных с поступившими жалобами и заявлениями жителей. Своевременно выполнять указания и распоряжения (в том числе устные) Заказчика.

4.3.24. Обеспечивать своевременную очистку от снега и наледи кровли, желобов, свесов, водостоков и т.п., согласно списку домов, переданных на сохранность и в эксплуатацию (Приложение №1), принимать оперативные меры по ограждению опасных зон, а также делать запись в журнале оперативно-диспетчерской службы. О фактах обнаружения (выявления) опасных зон незамедлительно сообщать Заказчику. Нести ответственность за причинение вреда жизни, здоровью граждан, имуществу физических и юридических лиц вследствие падения снега, наледи в соответствии с действующим законодательством.

4.3.25.	Обеспечивать проведение охранных мероприятий на фасадах жилых домов,
переданных Заказчиком на сохранность и в эксплуатацию (Приложение №1), с привлечением   сторонних организаций, имеющих соответствующую лицензию. О привлечении сторонних организаций Подрядчик должен сообщить Заказчику. При этом всю ответственность за действия привлеченной организации (субподрядчика) несет Подрядчик.

4.3.26.	Обеспечивать надлежащую эксплуатацию световых домовых знаков.

4.3.27. Возмещать убытки Заказчику или третьим лицам в случае ненадлежащей эксплуатации жилищного фонда, некачественного ремонта инженерного оборудования, повлекших за собой причинение материального ущерба по вине Подрядчика (в том числе убытки, связанные с потерей воды при несвоевременном устранении аварий на инженерных сетях (водопровод, отопление), а также с самовольным (без соответствующего разрешения) подключением абонентов к электрощитовым).

4.3.28. Возмещать Заказчику все убытки, связанные со штрафными санкциями, предъявленными Заказчику контролирующими органами из-за некачественной эксплуатации Подрядчиком жилых домов, а также суммы, взысканные судом с Заказчика в пользу юридических и физических лиц, вследствие ненадлежащей эксплуатации зданий.

4.3.29.	Выполнять работы  (связанные  с  текущим ремонтом  и  эксплуатацией)   по
предписаниям инспектирующих организаций (Госгортехнадзор, Мосжилинспекция,
Госпожнадзор, АТИ и другие) в сроки, указанные в этих предписаниях, и немедленно
предоставлять Заказчику письменный отчет о выполнении.

4.3.30.	Обеспечивать и нести полную ответственность за соблюдение правил охраны труда и техники безопасности при производстве работ в жилых домах.

4.3.31.	Предоставлять акты по результатам ежеквартальных осмотров внутренних разводок труб и сантехнических устройств домов и не позднее 5-го числа следующего
месяца акты по ОДС.

4.3.32. Выявлять факты проведения в жилых домах несанкционированных переустройств помещений и своевременно информировать о них Заказчика с составлением акта о выявленном факте проведения несанкционированного переустройства и выдачей предписания собственнику (пользователю) помещения о приостановлении работ до получения соответствующего разрешения.

4.3.33. До 23-ого числа текущего месяца предоставлять Заказчику сведения в письменном виде о показаниях электросчетчиков, установленных в помещениях электрораспределительных устройств.

4.3.34. До 25-ого числа текущего месяца предоставлять Заказчику сведения в письменном виде о показаниях приборов учета холодной и горячей воды, центрального отопления (адресный список строений и помещений, в которых установлены водомеры, является неотъемлемой частью настоящего Договора (Приложение №1),

4.3.35.	Обеспечивать сохранность общедомовых узлов учета ХВС, ГВС и ЦО в обслуживаемых домах. При порче узлов учета (в результате залития из инженерных коммуникаций дома, размораживания, механических  повреждений, вандальных действий и т.п.) или в случае хищения прибора (или его комплектующих) Подрядчик за свой счет восстанавливает их работоспособность в срок, не превышающий один месяц с момента обнаружения порчи.

4.3.36.	При возникновении аварийных ситуаций на инженерных системах дома, в результате которых произошла значительная утечка воды, либо при производстве работ,
повлекших за собой слитие воды из инженерных систем дома, Подрядчик обязан сообщить об этом в письменном виде главному инженеру Заказчика на следующий день с
указанием объема слитой воды для вычета данного объема воды из объема воды, оплачиваемого жителями дома. Возврат денежных средств за расход воды будет произведен за счет средств Подрядчика.

В случае непредставления данной информации (сокрытии) Заказчик имеет право применить штрафные санкции до 5-кратного размера стоимости слитой воды.

В случаях производства работ на системах водоснабжения и отопления в квартирах собственников (нанимателей), при которых сливается вода из систем, а также за предоставление заведомо ложных сведений о причинах слива воды, Заказчик вправе применить штрафные санкции к Подрядчику в размере 2-кратной стоимости объема слитой воды.

4.3.37.	При проведении контрольных проверок показаний приборов учета представителями ресурсоснабжающих организаций (Мосводоканал, МОЭК, Мосэнерго и т.п.) Подрядчик обязан предоставить им и ответственному работнику Заказчика доступ в
технические помещения дома и своего работника (слесарь, электрик) для сопровождения.
О прибытии указанных представителей Подрядчик немедленно уведомляет Заказчика по
факсу или телефонограммой.

4.3.38.	Выполнять все виды работ по техническому обслуживанию и ремонту жилых
домов в соответствии с постановлением Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г. «Об утверждении правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда», постановлением Правительства Москвы № 465 от 04.06.1996 г. «О нормативах Москвы по эксплуатации жилищного фонда», руководствуясь Методическим пособием по содержанию и ремонту жилищного фонда МДК 2-04.2004, в том числе:

4.3.39. Работы при проведении осмотров конструктивных элементов зданий и помещений:

а) устранение неисправностей в системах водопровода, канализации: замена прокладок в водопроводных кранах; уплотнение и замена сгонов; устранение засоров; регулировка смывных бачков; крепление санитарно-технических  приборов; прочистка сифонов; притирка пробочных кранов в смесителях; набивка сальников; смена поплавка; замена резиновых прокладок у колокола и шарового клапана; установка ограничителей - дроссельных шайб; замена участков трубопровода; укрепление расшатавшихся приборов в местах их присоединения к трубопроводу; укрепление трубопроводов; прочистка внутренней канализации до 1-го колодца включительно;

б) устранение неисправностей в системах центрального отопления и горячего водоснабжения: регулировка трехходовых кранов; набивка сальников; ремонт теплоизоляции; замена стальных радиаторов при течи; разборка, осмотр и очистка грязевиков воздухосборников, вентилей туалетов, задвижек, очистка от накипи запорной арматуры; замена участков трубопровода; укрепление расшатавшихся приборов в местах их присоединения к трубопроводу; укрепление трубопроводов; устройство переходных мостков; наладка системы отопления;

в) устранение неисправностей электротехнических устройств: замена электропроводки; участков электропроводки; светильников; протирка и смена перегоревших электроламп в помещениях общественного пользования; профилактические работы в электрощитовых; замена автоматов; АВР; смена или ремонт штепсельных розеток и выключателей;

г) проветривание колодцев;

д) проверка исправности канализационных вытяжек, заземления ванн;

е) наладка инженерного оборудования в приквартирных электрощитках; обеспечение закрытия электрощитов;

ж) контроль за состоянием планировки (оборудования) жилых помещений: при обнаружении переоборудования (перенос нагревательных, сантехнических и газовых приборов, устройство и переоборудование ванных комнат) или перепланировки (перенос и разборка жилых перегородок, перенос и устройство дверных проемов, устройство и переоборудование тамбуров, остекление балконов и лоджий) или устройства мансардного помещения вручение нанимателям (собственникам) жилых помещений срочных предписаний на восстановление планировки в первоначальное проектное состояние или предоставления разрешительной документации с последующей проверкой выполнения предписания путем составления акта;

з) контроль за состоянием вентиляционного канала: при обнаружении переоборудования вентиляционного канала вручение срочного предписания на восстановление вентиляционного канала в первоначальное состояние; по истечении срока предписания выход по адресам для визуального осмотра состояния вентиляционного канала; в случае визуального восстановления вентиляционного канала составление акта и сообщение об этом Заказчику для вызова специализированной организации, а при отсутствии восстановления вентиляционного канала составление акта; по истечении месяца предоставление Заказчику информацию о проделанной работе;

и) ежедневная проверка подвальных помещений на загазованность с отметкой результатов в специальном журнале;

к) проводить инструктаж о мерах предосторожности при пользовании газовым оборудованием с жителями и пользователями помещений 1-х этажей домов один раз в год;

4.3.40. Работы при подготовке зданий к эксплуатации в весенне-летний и осенне-зимний периоды со сдачей опрессовки и ремонтом систем водоснабжения и центрального отопления.

4.3.41. Прочие работы:

а) содержание в исправном состоянии всех устройств для отвода атмосферных и талых вод, водосточных труб, карнизы, сливов и т.п., а также гидроизоляция фундаментов и стен подвалов, принятие мер для защиты ограждающих и несущих конструкций от грунтовой влаги;

б) содержание в исправности ограждающих конструкций зданий: кровли, стен, фундамента, оконных и дверных заполнителей, витражей (остекление) в подъездах, крылец, производство ремонта цоколя и отмостков; выполнение герметизации межпанельных швов;

в) содержание в исправном состоянии и своевременное возобновление защитных элементов штукатурок, облицовок, кровель, лакокрасочных покрытий – выполнение малярных и штукатурных работ, окраска почтовых ящиков;

г) своевременное удаление снега и наледей с крыш зданий, недопущение скопления снега у стен зданий;

д) очистка кровель и козырьков от мусора, грязи и листьев, выполнение текущего ремонта кровли и водостоков;

е) недопущение складирования у стен зданий производственного сырья и отходов, а также размещения громоздкого оборудования с большими поверхностями, затрудняющими свободную циркуляцию воздуха у стен;

ж) оборудование каждого подъезда доской объявлений и контроль за их сохранностью, а также установление досок объявлений в определенных Заказчиком местах на территории района;

з) вывешивание и контроль за постоянным наличием на фасадах зданий указателей единого образца с наименованием улицы и номера дома, а при входе в подъезд указателей номеров подъездов и номеров квартир;

и) подготовка зданий к праздникам: укрепление флагодержателей и вывешивание флагов;

к) закрытие и опечатывание входов в подвальные, чердачные помещения, мусорокамеры;

л) обеспечение наличия на электрощитовых обозначающих знаков, производство наладки оборудования и уборка помещений электрощитовых;

м) обработка деревянных конструкций чердачных помещений огнезащитным составом в сроки определенные нормативными документами.

4.3.42. Работы по содержанию в исправном состоянии противопожарных водопроводов.

4.3.43. Ежедневное выполнение заявок жителей, поступающих на ОДС по ремонту системы отопления, сантехническим, плотницким работам, ремонту электропроводки, в том числе выполнение работ за счет проживающих граждан по ценам, утвержденным Правительством Москвы.

4.3.44. Осуществление санитарного содержания домов, уборка мест общего пользования жилых домов;

а) работы по уборке лестничных клеток: влажное подметание и мытье лестничных площадок и маршей, кабин лифтов, обметание пыли с потолков, влажная протирка (стен, дверей, плафонов, подоконников, оконных решеток, перил, шкафов для электрощитков и слаботочных устройств (ШЛС), почтовых ящиков), мытье окон, подметание и мытье площадки перед входом в подъезд с соблюдением установленной периодичности;

б) работы по обслуживанию мусоропроводов; профилактический осмотр, удаление мусора из мусороприемных камер и их уборку, уборку загрузочных емкостей и стволов мусоропровода, устранение засоров и мелких неисправностей, соблюдая установленную периодичность. В случае обнаружения во время осмотров мусоропроводов повреждений и неисправностей (неплотность крепления клапанов, выпадение резиновых прокладок, нарушение работы вентиляции, образование трещин в штукатурке возле клапанов и т.д.) должны приниматься меры по их немедленному устранению. Мусор из стволов мусоропровода собирается в контейнеры и бункеры-накопители.

4.3.45. Контроль  за вывозом ТБО (контейнеры) и КГМ (бункеры-накопители), сообщение  Заказчику о нарушении вывоза мусора, согласно графика, составление совместно с представителем Заказчика акта, фиксирующего данное нарушение.

4.3.46. Подрядчик обязуется не допускать перерасхода вывоза количества бункеров с ТБО и КГМ сверх количества, установленного планом.

4.3.47. Немедленное реагирование на устные и письменные заявления жителей района, поступающие в ГУП ДЕЗ и Управу района и выполнение необходимых работ в сроки, определенные нормативами.

4.3.48. Обеспечение при выполнении работ необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности, промышленной безопасности, охране окружающей
среды, ведение соответствующих журналов и проведение инструктажей,

4.3.49. Участие в приемке Заказчиком работ по капитальному ремонту объектов, передаваемых в эксплуатацию Подрядчику.

4.3.50. Участие в обследовании санитарно-технического состояния жилых домов, проводимых Заказчиком, в составлении двухстороннего акта обследования с обязательной подписью ответственного лица.

4.3.51. Подрядчик обязан обеспечить своих работников (уборщиков, слесарей, электриков и т.д.) спецодеждой и инструментом. Работники Подрядчика должны иметь опрятный внешний вид и находиться в трезвом состоянии, в противном случае Заказчик оставляет за собой право не допустить к выполнению или отстранить работника от выполнения обязанностей.

4.3.52. Подрядчик обязан привлекать к работе аттестованных специалистов, соблюдать сроки аттестации.

4.3.53. Подрядчик  своевременно  предоставляет Заказчику требуемую информацию,
непосредственно связанную с вопросами эксплуатации жилого фонда.

4.3.54. Подрядчик ведет учет выполнения всех работ по эксплуатации   и содержанию
строений, финансовую и бухгалтерскую документацию.

4.3.55. Подрядчик производит расчет нормативной численности административно-управленческий персонал, младший обслуживающий персонал и инженерно-технические работники своего предприятия в соответствии с действующими нормативами и составляет план своей хозяйственно-финансовой деятельности, который согласовывает с Заказчиком.

4.3.56. Подрядчик предоставляет Заказчику исходные данные на все виды капитального ремонта для заказа проектно-сметной документации.

4.3.57. Подрядчик подготавливает графики сезонной подготовки жилого фонда и наладки инженерного оборудования.

4.3.58. Подрядчик обязан для выполнения порученных ему работ по требованию Заказчика или согласно распоряжению вышестоящих инстанций приобретать необходимые инструменты и технику.

4.3.59. Подрядчик обязан обеспечить наличие в помещении ОДС необходимого аварийного запаса.

4.3.60. Руководитель подрядной организации проверяет и контролирует поступление заявок на ОДС.

4.3.61. Подрядчик принимает непосредственное участие в приемке вновь построенных объектов с правом подписания соответствующих актов.

4.3.62. Подрядчик в течение всего гарантийного срока эксплуатации объектов (2 года с момента сдачи в эксплуатацию законченных строительством или после капитального ремонта зданий (объектов) выявляет дефекты и недоделки, в том числе, скрытые с составлением комиссионных актов с участием Заказчика, после чего стороны совместно привлекают к их устранению организации, осуществлявших строительство или ремонт данных объектов. Если по истечении гарантийных сроков эксплуатации дефекты и недоделки не будут устранены, то Подрядчик устраняет их своими силами и за счет собственных средств.

4.3.63. При оплате труда рабочих Подрядчик обязан руководствоваться утвержденными тарифными ставками, и сдельными расценками, распорядительными документами Правительства Москвы.

4.3.64. Подрядчик обязан производить ежеквартальную выверку взаимных расчетов с Заказчиком за выполненные работы.

4.3.65. В случае предоставления Заказчиком или собственником имущества Заказчика служебных помещений Подрядчику Подрядчик обязан использовать их только в целях, непосредственно связанных с выполнением работ по настоящему Договору, содержать данные помещения в надлежащем санитарном и техническом состоянии, при расторжении настоящего Договора выполнить ремонт помещений и передать их Заказчику по акту приема-передачи в течение 7-ми дней со дня расторжения Договора.

4.3.66. Оплачивать Заказчику стоимость израсходованной из систем дома воды на эксплуатацию общего имущества многоквартирного дома в размере 5-ти процентов от стоимости всей израсходованной в доме воды по тарифам для населения на основании выставленных им счетов; возмещать Заказчику стоимость воды, слитой Подрядчиком из стояков систем ХВС, ГВС и отопления в целях проведения работ в интересах собственников (владельцев помещений) при неисправных кранах ХВС и ГВС, находящихся в квартирах (за исключением устранения аварийных ситуаций).

4.3.67.	Обеспечить надежное электроснабжение лифтов и постоянное содержание
в исправном состоянии электропроводки и предохранительных устройств до вводного
устройства в машинном помещении.

4.3.68.	Обеспечить поддержание температурного режима в машинных, блочных помещениях и шахтах лифтов в соответствии с Нормативно-технической документацией
завода-изготовителя в пределах +5ºс - +35ºс. Исключить попадание влаги на оборудование, а в случаях затопления приямков (машинных помещений) произвести удаление воды и их осушение.

4.3.69.	В течение 10 дней с момента заключения настоящего Договора заключить Договор страхования гражданской ответственности перед третьими лицами за вред, причиненный жилым, нежилым помещениям и объектам общего пользования в жилом фонде при проведении работ со страховой компанией и передать его Заказчику. Договор страхования должен соответствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом РФ и иным законодательством РФ; в нем должна быть указана сумма, на которую страхуется ответственность Подрядчика и которая должна покрывать случаи виновного неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств по настоящему Договору. Договор страхования должен также содержать ссылку на настоящий Договор, на стороны настоящего Договора и предмет настоящего Договора.

4.3.70. Вести работу с населением по решению вопросов, связанных с ГО и военкоматами.

4.3.71. В случае превышения лимита по вывозу крупногабаритного мусора от населения, заказывать бункера за свой счет.

5. Порядок приемки работ

5.1. Работа считается  выполненной Подрядчиком и принятой к оплате после подписания сторонами акта сдачи-приемки работ (Ф-2).

5.2. По факту приемки работ Заказчиком и Подрядчиком составляется Акт сдачи-приемки работ (Ф-2), подписываемый уполномоченными на это лицами и скрепленный печатями Сторон. Акт (Ф-2) должен содержать: дату и номер Договора, вид работ, адрес объекта, номер и дату акта на выполненные работы, подпись, расшифровку подписи и печать Подрядчика; подпись, расшифровку подписи и печать Заказчика.

5.3. Моментом  исполнения обязательств Подрядчика по выполнению работ по настоящему Договору считается факт приемки работ Заказчиком, что подтверждается Актом сдачи-приемки работ (без претензий).

5.4. Заказчик на основании составленных актов:

- уменьшает размер оплаты по Договору  при некачественном выполнении работ согласно критериям качества выполненных работ, указанных в приложении №3 к настоящему Договору;

- применяет штрафные санкции к Подрядчику в соответствии с Приложением №4 к
настоящему Договору;

- удерживает с Подрядчика в бесспорном  порядке  взысканную с Заказчика органами государственного надзора и контроля сумму штрафных санкций по работам и услугам, выполненным Подрядчиком.

5.5. Меры ответственности Сторон, не предусмотренные в настоящем Договоре, применяются в соответствии с нормами гражданского законодательства, действующего на территории РФ.

5.6. Централизованная поставка Заказчиком Подрядчику химических моющих средств и других товарно-материальных средств производится Заказчиком на основании актов приема-передачи, составленном между Заказчиком и Подрядчиком.

5.7. Подрядчик полностью возвращает Заказчику полученные от него денежные средства, если в результате контрольных проверок Заказчика или контролирующих органов будут выявлены факты завышения объемов выполненных работ, получения денежных средств за невыполненные работы.

6. Гарантии качества работ

6.1. Подрядчик гарантирует качество и безопасность работ в соответствии с действующими нормами, стандартами и правилами, в том числе нормами и правилами охраны труда и противопожарной безопасности.

7. Обстоятельства непреодолимой силы

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Договору в случае, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, изменения законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Договору, а также других чрезвычайных обстоятельств, которые возникли после заключения настоящего Договора и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

7.2. При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств постольку, поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение настоящего Договора в срок.

7.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.

7.4. Если обстоятельства, указанные в п.7.1. настоящего Договора, будут длиться более двух календарных месяцев с даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Договор  без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.

8. Ответственность Сторон

8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ и настоящим Договором (Приложение № 3).

8.2. В случае просрочки исполнения Подрядчиком своих обязательств, предусмотренных настоящим Договором, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательств по настоящему Договору. Размер такой неустойки устанавливается в размере 5 % от общей стоимости работ, исполнение обязательств, в отношении которых просрочено Подрядчиком.

8.3. Если просрочка выполнения работ превысит один месяц, Заказчик вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке без возмещения Подрядчику каких-либо расходов или убытков, вызванных таким расторжением настоящего Договора.

8.4. Заказчик также вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке в следующих случаях:

8.4.1. В случае установления факта проведения ликвидации Подрядчика или проведения в отношении него процедуры банкротства.

8.4.2. В случае установления факта приостановления деятельности Подрядчика в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

8.4.3. Если у Подрядчика имеется задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные  фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Подрядчика по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

8.5. Настоящий Договор может быть досрочно расторгнут одной из Сторон, если другая Сторона существенно нарушает свои обязательства по настоящему Договору.

8.6. Заказчик может в любое время отказаться от исполнения настоящего Договора,
уплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения Договора, в том числе при наличии жалоб собственников (владельцев) помещений на качество работ.

9. Порядок урегулирования споров

9.1. Стороны принимают все меры к тому, чтобы любые спорные вопросы, разногласия либо претензии, касающиеся исполнения настоящего Договора, были урегулированы путем переговоров с оформлением совместного протокола урегулирования споров.

9.2. В случае наличия претензий, споров, разногласий относительно исполнения одной из Сторон своих обязательств другая Сторона может направить претензию. В отношении всех претензий, направляемых по настоящему Договору, Сторона, к которой адресована данная претензия, должна дать письменный ответ по существу претензии в срок не позднее 10 (десяти) календарный дней с даты ее получения.

9.3. Любые споры, не урегулированные во внесудебном порядке, разрешаются Арбитражным судом города Москвы. До передачи спора на разрешение Арбитражного суда города Москвы Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке. Претензия должна быть рассмотрена и по ней должен быть дан письменный ответ по существу Стороной, которой адресована претензия, в срок не позднее 15 (Пятнадцати) календарных дней с даты ее получения.

9.4. К отношениям Сторон по настоящему Договору и в связи с ним применяется законодательство Российской Федерации.

10. Особые условия

10.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон, имеющих одинаковую юридическую силу, и действует с 01 января 2012 г.                      по 31 декабря 2013 г. Настоящий Договор действует  до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств.

10.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору, не противоречащие действующему законодательству РФ, оформляются дополнительными соглашениями Сторон в письменной форме.

10.3. Подрядчик не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору полностью или частично другому лицу без предварительного письменного согласия Заказчика.

10.4. Подрядчик несет ответственность по настоящему Договору за действия привлекаемых  им к его исполнению субподрядчиков и иных лиц, как за свои собственные.

10.5. Подрядчик представляет по запросу Заказчика в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств по настоящему Договору.

10.6. Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии с Договором, направляется в письменной форме почтой или факсимильной связью с последующим представлением оригинала. Уведомление вступает в силу в день получения его лицом, которому оно адресовано, если иное не установлено законом или настоящим Договором.

10.7. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

10.8. Настоящий Договор составлен в 2 экземплярах для каждой из сторон, имеющих одинаковую юридическую силу.

10.9. Все приложения к Договору являются его неотъемлемой частью.

11. Юридические адреса, реквизиты Сторон.

Заказчик: Государственное унитарное предприятие города Москвы «Дирекция единого заказчика района «Текстильщики» (ГУП ДЕЗ района «Текстильщики») 109129, г.Москва, 8-я ул.Текстильщиков, д.16, корп.1 тел./факс 499-178-30-94 р/с 4060 2810 8006 7000 0040 в ОАО «Банк Москвы», г.Москва к/с 3010 1810 5000 0000 0219, БИК 044525219, ИНН 7723004031, КПП 772301001, ОКПО 11424401 Подрядчик: _________________________________ _________________________________ Адрес:____________________________ тел.________, факс ________________ р/с к/с БИК ИНН КПП ОКПО ОГРН К настоящему Договору в качестве его неотъемлемой части прилагаются: 1. Адресный список жилых строений 2. Критерии качественных показателей в работе 3. Штрафные санкции по Договору 4. Техническое задание От лица Заказчика От лица Подрядчика ____________________Н.Н. Елисеева ______________________ М.П. М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

Критерии качественных показателей в работе.

При оценке качества уборки комиссия руководствуется Нормативами Москвы по эксплуатации жилищного фонда и другими нормативными документами. Оценка качества уборки исходит из следующих параметров:

ДОМА:

- ежедневно производить влажное подметание лестничных площадок и маршей на всех этажах и на «черных» лестничных клетках;

- один раз в неделю мыть лестничные площадки, марш на всех этажах и на «черных» лестничных клетках;

- один раз в месяц производить влажную уборку подоконников, оконных решеток, отопительных приборов, перил основных и «черных» лестничных клеток, почтовых ящиков;

- два раза в год мыть окна основных и «черных» лестничных клеток;

- два раза в месяц производить обметание пыли с потолков и других поверхностей, а так же влажную протирку стен, дверей на лестничных клетках;

- два раза в год производить протирку осветительной арматуры на лестничных
клетках в присутствии электромонтеров;

- ежедневно убирать площадку перед входом в подъезд, очищать металлическую решетку и приямки.

МУСОРОПРОВОДЫ:

- удаление мусора из мусороприемных камер с транспортировкой его в установленном месте - ежедневно;

- уборка мусороприемных камер - очистка от остатков мусора и промывка стен, полов и трапов ежедневно;

-уборка загрузочных клапанов мусоропровода (очистка от грязи, промывка водой, протирка сухой ветошью, не допуская проникновения воды в ствол мусоропровода).

- не реже одного раза в месяц производится тщательная очистка от грязи нижней части ствола и шибера мусоропровода при помощи щеток, увлажненных мыльно-содовым раствором. Очистку стволов производят периодически. Засоры стволов мусоропровода немедленно удаляют;

-периодически Дезотделения СЭС совместно с рабочими до уборке мусоропровода производят дезинфекционные работы всех элементов мусоропровода и мусоросборников.

Проверка качества уборки домов производится дважды в месяц с составлением акта.

Оценка качества уборки территории и домов выставляется согласно критериям качества уборки домовладений и территории. Процент оплаты выполненных работ зависит от оценки качества:

| оценка | % оплаты |
| --- | --- |
| отлично | 100 |
| хорошо | 80 |
| удовлетворительно | 50 |
| неудовлетворительно | оплата не производится |
| От лица Заказчика | От лица Подрядчика |
| ____________________Н.Н. Елисеева | ______________________ |
| мп | мп |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

Штрафные санкции

1. В случае нарушения Подрядчиком установленных Договором сроков предоставления отчетной документации и другой необходимой информации (справок, графиков, ответов на жалобы граждан и юридических лиц и т.п.) Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 5000 рублей за каждый день просрочки. За систематическое несвоевременное представление отчетных данных Заказчику, за искажение отчетных данных по производственным показателям  Заказчик вправе уменьшать сумму оплаты за выполненные работы до 5%.

2. За сокрытие Подрядчиком аварийной ситуации последний выплачивает Заказчику штраф в размере 20 000 рублей.

3.  За несоблюдение сроков работ по подготовке домов к сезонной эксплуатации, ремонту подъездов Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 4000 рублей за каждый день просрочки.

4. За систематическое несвоевременное снятие Подрядчиком незаконно размещенной на обслуживаемой территории рекламы и объявлений Заказчик имеет право взыскать штраф до 1000 рублей.

5. За допущенный перерасход вывоза ТБО и КГМ сверх нормы, установленной планом, Заказчик вправе взыскать с Подрядчика штраф в размере стоимости вывоза фиксированного количества бункеров, вывезенных сверх нормы.

6. За систематическое неисполнение или несвоевременное исполнение Подрядчиком указаний, поручений, распоряжений Заказчика Заказчик вправе уменьшать сумму оплаты за выполненные работы до 3%.

7. За несвоевременное реагирование Подрядчика на жалобы жителей района по вопросам ненадлежащего содержания жилых  домов в соответствии с «Правилами санитарного  содержания территорий, организации уборки и обеспечения чистоты и порядка  в  г. Москве» или некачественно выполненные работы Заказчик вправе уменьшать сумму оплаты за выполненные работы до 5%.

8. За несвоевременное исполнение   предписаний Мосжилинспекции, Заказчика, других контролирующих органов Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 2000 рублей за каждый день просрочки.

9. За самовольное, без согласования: с Заказчиком, отключение инженерных коммуникаций Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 25 000 рублей.

10. За несвоевременное выполнение заявок по ОДС Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 2 000 рублей за каждый день просрочки каждой заявки.

11. За незаконное взимание денежных средств с жителей - 20 000 руб.

12. За несвоевременную подачу заявок на ОДС на ремонт запирающих устройств, 1 заявка - 2000 рублей.

13. Не закрытые на замок (запирающее устройство) входы в подвальные и чердачные помещения, мусорокамеры, 1 вход-2000 рублей.

14. Не опечатанные пластиковой номерной пломбой входы в подвальные и чердачные помещения, мусорокамеры, 1 вход- 2000 рублей.

15. Отсутствие освещения входов в подъезд в подвалах и чердаках, на лестничных площадках, 1 лампа- 2 000 рублей.

16. За несанкционированную прокладку кабелей и других питающих магистралей в технологических шахтах жилых домов Подрядчик несет ответственность в виде штрафа – 3% от стоимости Договора за каждый выявленный в течение срока действия Договора случай.

Заказчик:	     Подрядчик:

_______________________                                      _______________________

Приложение № 4

Техническое задание

к проекту договора  на выполнение работ по содержанию, эксплуатации и текущему ремонту жилых домов

| № | Показатель |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | 1.1 Виды работ | Техническое обслуживание и содержание жилищного фонда, текущий ремонт и эксплуатация, санитарная очистка жилых домов. |
|  | 1.2 Краткая характеристика работ | Техническое обслуживание и содержание жилищного фонда, текущий ремонт и эксплуатация, правил санитарного содержания жилых домов, организации уборки и обеспечения чистоты и порядка производится: - В соответствии Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда приложения к постановлению Госстроя РФ от 27 сентября 2003 г. № 170; Постановления от 04.06.1996г № 465 с изм. внесенными постановлением Правительства Москвы от 11.03.2008 г № 177-ПП. - Осмотр (обследование) технического состояния жилых зданий ЖНМ-96-01/1 (приложение 2); - Наладка инженерного оборудования жилых зданий ЖНМ-96-01/2 (приложение 3); - Подготовка к сезонной эксплуатации жилых зданий – ЖНМ-96-01/4 (приложение 5); - Работы, выполняемые при технических осмотрах и по заявкам населения в счет платы за техническое обслуживание зданий – ЖНМ-96-01/5 (приложение 6); - Услуги по заявкам населения (за счет собственных средств) по обслуживанию и содержанию жилых зданий – ЖНМ-96-01/6 (приложение 7); - Работы, по уборке лестничных клеток жилых домов, помещений дежурного по подъезду (консьержки, охраны и т.п.) и обслуживанию мусоропроводов – ЖНМ-96-01/7 (приложение 8); - Выполнение требований правил по охране труда и техники безопасности производимых работ; - Выявление дефектов, несущих угрозу жизни третьим лицам; |
|  | 1.3 Объемы работ | Количество жилых домов 109 ед.; общая площадь жилого фонда 424,90 тыс.кв.м. |
|  | 1.4 Место выполнения работ | Район Текстильщики |
|  | 1.5 Условия выполнения работ | В соответствии с условиями договора; - Выполнение работ согласно ГОСТов и СНиПов. - Наличие сертификатов и заключений Роспотребнадзора на все применяемые материалы и оборудование; - Обучение персонала со своевременной переаттестацией - Своевременное представление комплектов документации с соблюдением нормативных документов, действующих на момент срока действия договора. |
| 2. |  | Экономические характеристики работ: |
|  | 2.1. Начальная цена договора. | 50 267,60 тыс.руб. на 2012 г (в ценах 2011 г); 50 267,60 тыс.руб. на 2013 г (в ценах 2011 г); |
|  | 2.2. Источник финансирования | Оплата за техническое обслуживание населением и бюджетная субсидия. |
|  | 2.3.Форма, сроки и порядок оплаты работ | В соответствие с договором. |
| 3. |  | Технические характеристики работ |
|  | 3.1. Качество | Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, приложение к постановлению Госстроя РФ от 27 сентября 2003 г. № 170; Постановление от 04.06.1996г № 465 с изм. внесенными постановлением Правительства Москвы от 11.03.2008 г № 177-ПП. |
| 4. |  | Сроки выполнения договора |
|  | - начало | С 01 января 2012 года |
|  | - окончание | По 31 декабря 2013 года |

ПРИЛОЖЕНИЕ АДРЕСНЫЙ СПИСОК. ОТДЕЛЬНЫЙ ФАЙЛ.

к лоту №  3

# ПРОЕКТ ДОГОВОРА

НА ВЫПОЛНЕНИЕ ПОДРЯДНЫХ РАБОТ ПО СОДЕРЖАНИЮ, ЭКСПЛУАТАЦИИ И ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ЖИЛЫХ ДОМОВ

г. Москва                                                                                 "____" декабря    2011 года

Государственное унитарное предприятие города Москвы «Дирекция единого заказчика района «Текстильщики», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Директора Елисеевой Надежды Николаевны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ___________________________________________________________________, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», в лице ___________________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, далее именуемые "Стороны",  заключили настоящий Договор о нижеследующем:

Предмет Договора.

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется с 01 января 2012 г. по 31 декабря 2013 г. выполнять работы по  содержанию, эксплуатации и текущему ремонту общего имущества многоквартирных жилых домов, находящихся в управлении Заказчика, в полном соответствии с требованиями правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда и настоящим Договором.

# Неотъемлемой частью настоящего Договора являются:

- адресный список переданных Заказчиком в техническую эксплуатацию Подрядчику жилых домов (Приложение № 1);

- критерии качественных показателей в работе (Приложение № 2);

- штрафные санкции по Договору (Приложение № 3);

- техническое задание (Приложение № 4).

1.2. Заказчик обязуется осуществлять приемку выполненных Подрядчиком работ
и перечислять Подрядчику денежные средства за выполненные работы  в соответствии с настоящим Договором.

2. Цена Договора

2.1. Цена Договора включает общую стоимость всех работ, оплачиваемую Заказчиком Подрядчику, за полное выполнение Подрядчиком своих обязательств по Договору, а также обязательств, предусмотренных действующим законодательством, для организаций, осуществляющих техническую эксплуатацию жилых домов.

2.2. Общая стоимость Договора по ценам 2011 года составляет 152 292 000 (сто пятьдесят два миллиона двести девяносто две тысячи) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% - 23 230 983 (двадцать три миллиона двести тридцать тысяч девятьсот восемьдесят три) рубля 05 копеек.

Стоимость работ по Договору может быть изменена в большую или меньшую сторону в связи с изменением цен и тарифов на основании распорядительных документов Правительства Москвы, а также в связи с изменениями объемов работ. При этом сторонами в письменном виде оформляется дополнительное соглашение к Договору.

3. Порядок расчетов

3.1.Оплата выполненных Подрядчиком по Договору работ производится Заказчиком по безналичному расчету платежными поручениями путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в настоящем Договоре. В случае изменения его расчетного счета Подрядчик обязан в однодневный срок в письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Договоре счет Подрядчика, несет Подрядчик.

3.2. Расчеты за выполненные работы осуществляются на основании актов выполненных работ по форме № 2.

3.3. В случае отсутствия финансирования  выполненных работ не по вине Заказчика (низкий процент оплаты населением и юридическими лицами услуг ЖКУ, наличие дебиторской задолженности и прочее) процент за пользование чужими денежными средствами с Заказчика не взимается.

3.4. В случае возникновения кредиторской задолженности, вызванной задержкой финансирования Заказчика, Подрядчик не вправе осуществлять передачу прав кредитора другому лицу без согласования с Заказчиком

3.5. Оплата по Договору  производится ежемесячно  на основании акта выполненных работ, счета и счета фактуры,  платежными поручениями в течение 60 (шестидесяти) банковских дней безналичным расчетом с момента подписания акта выполненных работ при условии окончательной сдачи результатов работ и выполнения работы надлежащего качества.

4. Обязанности и права Сторон

В своей деятельности Стороны руководствуются Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда, другими законодательными, нормативными и методическими актами Российской Федерации и города Москвы, регулирующими вопросы управления, эксплуатации и ремонта, в том числе капитального, жилищного фонда; вопросы пользования системами городского водопровода и канализации; вопросы эксплуатации; а также правилами техники безопасности при эксплуатации, теплопотребляющих установок и тепловых сетей потребителей и правилами санитарного содержания помещений, организации уборки и обеспечения чистоты и порядка в г. Москве.

4.1. Заказчик обязуется:

4.1.1. Оплатить выполненные работы в соответствии с условиями, суммами, сроками и порядком, установленными в настоящем Договоре.

4.1.2. В случае досрочного расторжения настоящего Договора оплатить Подрядчику фактически выполненные работы в соответствии с уровнем качества их выполнения.

4.2. Заказчик вправе:

- В сроки, установленные нормативными документами, а при необходимости и чаще, проводить обследование санитарного и технического состояния домов, переданных в эксплуатацию Подрядчику, оценивать качество выполнения порученных Подрядчику работ. Результаты обследования и проверок оформляются актом произвольной формы, один экземпляр которого передается Подрядчику в течение 3-х суток.

- При обнаружении некачественно выполненных Подрядчиком работ требовать безвозмездного устранения недостатков.

- Требовать возмещения расходов (реальных убытков) по устранению этих недостатков, если устранение производилось силами третьих лиц или оплачивалось за счет Заказчика. Заказчик вправе в одностороннем порядке удержать суммы таких выплат из сумм денежных средств, полагающихся Подрядчику за выполненные работы.

- Привлечь стороннюю организацию, в случае отказа Подрядчика, для выполнения конкретного вида работ за счет уменьшения Договорной суммы Подрядчику.

- Удержать с Подрядчика в бесспорном порядке взысканную с Заказчика органами
государственного надзора и контроля сумму штрафных санкций по работам и услугам,
выполняемым Подрядчиком.

- Удержать с Подрядчика в бесспорном порядке денежные суммы, взысканные на
основании решения суда с Заказчика, как управляющей организации, в связи с ненадлежащей эксплуатацией, содержанием и ремонтом жилищного фонда (по работам и услугам, выполненным Подрядчиком).

- Ежедневно проверять своевременность и качество выполнения работ по подготовке жилищного фонда к сезонной эксплуатации, ремонту подъездов, уменьшать сметную стоимость работ при нарушении сроков и качества их выполнения.

- Отказаться полностью или частично от услуг Подрядчика в случае неисполнения или систематического некачественного исполнения им своих обязательств по Договору.

- Расторгнуть Договор в одностороннем порядке в случае невыполнения Подрядчиком обязательств по Договору, уведомив об этом Подрядчика не менее чем за 30 дней.

4.3. Подрядчик обязуется:

4.3.1. Выполнить работы в объеме и в сроки, предусмотренные действующим законодательством и настоящим Договором.

4.3.2. Обеспечить выполнение работ в соответствии с действующими правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда, требованиями по охране труда, мерами противопожарной безопасности.

4.3.3. Своевременно предоставлять Заказчику информацию о ходе выполнения работ, возложенных на Подрядчика по настоящему Договору.

4.3.4. Предъявить лицензию на право производства работ, если ее наличие предусмотрено действующим законодательством. Обеспечивать своевременную аттестацию и переаттестацию своего рабочего и руководящего состава, допущенного к проведению соответствующих работ в домах.

4.3.5. Обеспечить качественное выполнение (из своих материалов, своими силами и средствами, либо силами привлеченных организаций) порученных ему Заказчиком работ, услуг и нести имущественную ответственность за несоблюдение или ненадлежащее соблюдение условий настоящего Договора в соответствии с нормами действующего законодательства и настоящим Договором.

4.3.6. Нести ответственность за сохранность общедомового имущества, переданного в эксплуатацию, в т.ч. инженерного оборудования, противопожарного оборудования и средств пожаротушения.

4.3.7. Предоставлять Заказчику требуемую информацию, непосредственно связанную с вопросами эксплуатации жилых домов, в сроки, определенные Заказчиком.

4.3.8. Производить замену участков труб ХВС, ГВС, ЦО, канализации от 15 до 50 метров в месяц за счет собственных средств; на безвозмездной основе производить ремонт квартир для льготных категорий граждан в количестве не менее 1-й однокомнатной квартиры в месяц.

4.3.9. Отвечать за сохранность и санитарно-техническое состояние защитных сооружений ГО, расположенных в обслуживаемых домах.

4.3.10. Устранять в ЗС ГО протечки, неисправности в системах энерго-, водоснабжения и канализации.

4.3.11. Еженедельно проверять состояние защитных сооружений гражданской обороны,  делать запись в журналах проверки ЗС ГО. Докладывать Заказчику обо всех случаях несанкционированного вскрытия ЗС ГО, затопления,  протечек,  демонтажа инженерного  оборудования и  принимать меры по устранению последствий и неисправностей с составлением соответствующих актов.

4.3.12. Вести учет выполнения всех видов работ по эксплуатации и содержанию домов, финансовую и бухгалтерскую документацию по каждому дому в отдельности.

4.3.13. Предоставлять по требованию Заказчика сведения о расходовании выделенных Заказчиком средств на содержание и эксплуатацию жилых домов.

4.3.14. Представлять Заказчику не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным месяцем отчет о расходах, произведенных по каждому обслуживаемому строению.

4.3.15. Представлять Заказчику отчет о выполнении плана текущего ремонта домов не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным.

4.3.16. Готовить исходные данные для составления смет на проведение текущего ремонта.

4.3.17. Готовить графики сезонной подготовки жилых домов и наладки инженерного оборудования. Строго соблюдать сроки проведения необходимых работ в соответствии с графиками.

4.3.18. Участвовать в приемке объектов планово-предупредительного ремонта и выборочного капитального ремонта.

4.3.19. При проведении текущего и капитального ремонта в жилых домах обеспечивать доступ строительным организациям для проведения ремонтных работ в местах общего пользования, а также в пустующих (не занятых арендаторами и собственниками) чердачных и подвальных помещениях.

4.3.20. Представлять Заказчику не позднее 03 числа следующего месяца акты выполненных работ по содержанию, текущему ремонту и эксплуатации жилых домов (Форма №2), с указанием адресов по выполнению.

4.3.21. Ежедневно информировать Заказчика о выполнении работ и услуг, связанных с эксплуатацией жилых домов и санитарной очисткой мест общего пользования. Об авариях, пожарах и прочих чрезвычайных ситуациях незамедлительно информировать Заказчика и соответствующие городские службы и организации.

4.3.22.	Не допускать самовольного (без соответствующего разрешения) подключения
абонентов к электрощитовым, ХВС, ГВС, тепловым сетям и оборудованию.

Осуществлять ежедневно обходы подвалов всех обслуживаемых жилых домов на предмет установления наличия или отсутствия запаха газа, обязательно делать запись в журнале о результатах осмотра.

4.3.23. Своевременно информировать Заказчика о выполнении его поручений, связанных с поступившими жалобами и заявлениями жителей. Своевременно выполнять указания и распоряжения (в том числе устные) Заказчика.

4.3.24. Обеспечивать своевременную очистку от снега и наледи кровли, желобов, свесов, водостоков и т.п., согласно списку домов, переданных на сохранность и в эксплуатацию (Приложение №1), принимать оперативные меры по ограждению опасных зон, а также делать запись в журнале оперативно-диспетчерской службы. О фактах обнаружения (выявления) опасных зон незамедлительно сообщать Заказчику. Нести ответственность за причинение вреда жизни, здоровью граждан, имуществу физических и юридических лиц вследствие падения снега, наледи в соответствии с действующим законодательством.

4.3.25.	Обеспечивать проведение охранных мероприятий на фасадах жилых домов,
переданных Заказчиком на сохранность и в эксплуатацию (Приложение №1), с привлечением   сторонних организаций, имеющих соответствующую лицензию. О привлечении сторонних организаций Подрядчик должен сообщить Заказчику. При этом всю ответственность за действия привлеченной организации (субподрядчика) несет Подрядчик.

4.3.26.	Обеспечивать надлежащую эксплуатацию световых домовых знаков.

4.3.27. Возмещать убытки Заказчику или третьим лицам в случае ненадлежащей эксплуатации жилищного фонда, некачественного ремонта инженерного оборудования, повлекших за собой причинение материального ущерба по вине Подрядчика (в том числе убытки, связанные с потерей воды при несвоевременном устранении аварий на инженерных сетях (водопровод, отопление), а также с самовольным (без соответствующего разрешения) подключением абонентов к электрощитовым).

4.3.28. Возмещать Заказчику все убытки, связанные со штрафными санкциями, предъявленными Заказчику контролирующими органами из-за некачественной эксплуатации Подрядчиком жилых домов, а также суммы, взысканные судом с Заказчика в пользу юридических и физических лиц, вследствие ненадлежащей эксплуатации зданий.

4.3.29.	Выполнять работы  (связанные  с  текущим ремонтом  и  эксплуатацией)   по
предписаниям инспектирующих организаций (Госгортехнадзор, Мосжилинспекция,
Госпожнадзор, АТИ и другие) в сроки, указанные в этих предписаниях, и немедленно
предоставлять Заказчику письменный отчет о выполнении.

4.3.30.	Обеспечивать и нести полную ответственность за соблюдение правил охраны труда и техники безопасности при производстве работ в жилых домах.

4.3.31.	Предоставлять акты по результатам ежеквартальных осмотров внутренних разводок труб и сантехнических устройств домов и не позднее 5-го числа следующего
месяца акты по ОДС.

4.3.32. Выявлять факты проведения в жилых домах несанкционированных переустройств помещений и своевременно информировать о них Заказчика с составлением акта о выявленном факте проведения несанкционированного переустройства и выдачей предписания собственнику (пользователю) помещения о приостановлении работ до получения соответствующего разрешения.

4.3.33. До 23-ого числа текущего месяца предоставлять Заказчику сведения в письменном виде о показаниях электросчетчиков, установленных в помещениях электрораспределительных устройств.

4.3.34. До 25-ого числа текущего месяца предоставлять Заказчику сведения в письменном виде о показаниях приборов учета холодной и горячей воды, центрального отопления (адресный список строений и помещений, в которых установлены водомеры, является неотъемлемой частью настоящего Договора (Приложение №1),

4.3.35.	Обеспечивать сохранность общедомовых узлов учета ХВС, ГВС и ЦО в обслуживаемых домах. При порче узлов учета (в результате залития из инженерных коммуникаций дома, размораживания, механических  повреждений, вандальных действий и т.п.) или в случае хищения прибора (или его комплектующих) Подрядчик за свой счет восстанавливает их работоспособность в срок, не превышающий один месяц с момента обнаружения порчи.

4.3.36.	При возникновении аварийных ситуаций на инженерных системах дома, в результате которых произошла значительная утечка воды, либо при производстве работ,
повлекших за собой слитие воды из инженерных систем дома, Подрядчик обязан сообщить об этом в письменном виде главному инженеру Заказчика на следующий день с
указанием объема слитой воды для вычета данного объема воды из объема воды, оплачиваемого жителями дома. Возврат денежных средств за расход воды будет произведен за счет средств Подрядчика.

В случае непредставления данной информации (сокрытии) Заказчик имеет право применить штрафные санкции до 5-кратного размера стоимости слитой воды.

В случаях производства работ на системах водоснабжения и отопления в квартирах собственников (нанимателей), при которых сливается вода из систем, а также за предоставление заведомо ложных сведений о причинах слива воды, Заказчик вправе применить штрафные санкции к Подрядчику в размере 2-кратной стоимости объема слитой воды.

4.3.37.	При проведении контрольных проверок показаний приборов учета представителями ресурсоснабжающих организаций (Мосводоканал, МОЭК, Мосэнерго и т.п.) Подрядчик обязан предоставить им и ответственному работнику Заказчика доступ в
технические помещения дома и своего работника (слесарь, электрик) для сопровождения.
О прибытии указанных представителей Подрядчик немедленно уведомляет Заказчика по
факсу или телефонограммой.

4.3.38.	Выполнять все виды работ по техническому обслуживанию и ремонту жилых
домов в соответствии с постановлением Госстроя РФ №170 от 27.09.2003 г. «Об утверждении правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда», постановлением Правительства Москвы № 465 от 04.06.1996 г. «О нормативах Москвы по эксплуатации жилищного фонда», руководствуясь Методическим пособием по содержанию и ремонту жилищного фонда МДК 2-04.2004, в том числе:

4.3.39. Работы при проведении осмотров конструктивных элементов зданий и помещений:

а) устранение неисправностей в системах водопровода, канализации: замена прокладок в водопроводных кранах; уплотнение и замена сгонов; устранение засоров; регулировка смывных бачков; крепление санитарно-технических  приборов; прочистка сифонов; притирка пробочных кранов в смесителях; набивка сальников; смена поплавка; замена резиновых прокладок у колокола и шарового клапана; установка ограничителей - дроссельных шайб; замена участков трубопровода; укрепление расшатавшихся приборов в местах их присоединения к трубопроводу; укрепление трубопроводов; прочистка внутренней канализации до 1-го колодца включительно;

б) устранение неисправностей в системах центрального отопления и горячего водоснабжения: регулировка трехходовых кранов; набивка сальников; ремонт теплоизоляции; замена стальных радиаторов при течи; разборка, осмотр и очистка грязевиков воздухосборников, вентилей туалетов, задвижек, очистка от накипи запорной арматуры; замена участков трубопровода; укрепление расшатавшихся приборов в местах их присоединения к трубопроводу; укрепление трубопроводов; устройство переходных мостков; наладка системы отопления;

в) устранение неисправностей электротехнических устройств: замена электропроводки; участков электропроводки; светильников; протирка и смена перегоревших электроламп в помещениях общественного пользования; профилактические работы в электрощитовых; замена автоматов; АВР; смена или ремонт штепсельных розеток и выключателей;

г) проветривание колодцев;

д) проверка исправности канализационных вытяжек, заземления ванн;

е) наладка инженерного оборудования в приквартирных электрощитках; обеспечение закрытия электрощитов;

ж) контроль за состоянием планировки (оборудования) жилых помещений: при обнаружении переоборудования (перенос нагревательных, сантехнических и газовых приборов, устройство и переоборудование ванных комнат) или перепланировки (перенос и разборка жилых перегородок, перенос и устройство дверных проемов, устройство и переоборудование тамбуров, остекление балконов и лоджий) или устройства мансардного помещения вручение нанимателям (собственникам) жилых помещений срочных предписаний на восстановление планировки в первоначальное проектное состояние или предоставления разрешительной документации с последующей проверкой выполнения предписания путем составления акта;

з) контроль за состоянием вентиляционного канала: при обнаружении переоборудования вентиляционного канала вручение срочного предписания на восстановление вентиляционного канала в первоначальное состояние; по истечении срока предписания выход по адресам для визуального осмотра состояния вентиляционного канала; в случае визуального восстановления вентиляционного канала составление акта и сообщение об этом Заказчику для вызова специализированной организации, а при отсутствии восстановления вентиляционного канала составление акта; по истечении месяца предоставление Заказчику информацию о проделанной работе;

и) ежедневная проверка подвальных помещений на загазованность с отметкой результатов в специальном журнале;

к) проводить инструктаж о мерах предосторожности при пользовании газовым оборудованием с жителями и пользователями помещений 1-х этажей домов один раз в год;

4.3.40. Работы при подготовке зданий к эксплуатации в весенне-летний и осенне-зимний периоды со сдачей опрессовки и ремонтом систем водоснабжения и центрального отопления.

4.3.41. Прочие работы:

а) содержание в исправном состоянии всех устройств для отвода атмосферных и талых вод, водосточных труб, карнизы, сливов и т.п., а также гидроизоляция фундаментов и стен подвалов, принятие мер для защиты ограждающих и несущих конструкций от грунтовой влаги;

б) содержание в исправности ограждающих конструкций зданий: кровли, стен, фундамента, оконных и дверных заполнителей, витражей (остекление) в подъездах, крылец, производство ремонта цоколя и отмостков; выполнение герметизации межпанельных швов;

в) содержание в исправном состоянии и своевременное возобновление защитных элементов штукатурок, облицовок, кровель, лакокрасочных покрытий – выполнение малярных и штукатурных работ, окраска почтовых ящиков;

г) своевременное удаление снега и наледей с крыш зданий, недопущение скопления снега у стен зданий;

д) очистка кровель и козырьков от мусора, грязи и листьев, выполнение текущего ремонта кровли и водостоков;

е) недопущение складирования у стен зданий производственного сырья и отходов, а также размещения громоздкого оборудования с большими поверхностями, затрудняющими свободную циркуляцию воздуха у стен;

ж) оборудование каждого подъезда доской объявлений и контроль за их сохранностью, а также установление досок объявлений в определенных Заказчиком местах на территории района;

з) вывешивание и контроль за постоянным наличием на фасадах зданий указателей единого образца с наименованием улицы и номера дома, а при входе в подъезд указателей номеров подъездов и номеров квартир;

и) подготовка зданий к праздникам: укрепление флагодержателей и вывешивание флагов;

к) закрытие и опечатывание входов в подвальные, чердачные помещения, мусорокамеры;

л) обеспечение наличия на электрощитовых обозначающих знаков, производство наладки оборудования и уборка помещений электрощитовых;

м) обработка деревянных конструкций чердачных помещений огнезащитным составом в сроки определенные нормативными документами.

4.3.42. Работы по содержанию в исправном состоянии противопожарных водопроводов.

4.3.43. Ежедневное выполнение заявок жителей, поступающих на ОДС по ремонту системы отопления, сантехническим, плотницким работам, ремонту электропроводки, в том числе выполнение работ за счет проживающих граждан по ценам, утвержденным Правительством Москвы.

4.3.44. Осуществление санитарного содержания домов, уборка мест общего пользования жилых домов;

а) работы по уборке лестничных клеток: влажное подметание и мытье лестничных площадок и маршей, кабин лифтов, обметание пыли с потолков, влажная протирка (стен, дверей, плафонов, подоконников, оконных решеток, перил, шкафов для электрощитков и слаботочных устройств (ШЛС), почтовых ящиков), мытье окон, подметание и мытье площадки перед входом в подъезд с соблюдением установленной периодичности;

б) работы по обслуживанию мусоропроводов; профилактический осмотр, удаление мусора из мусороприемных камер и их уборку, уборку загрузочных емкостей и стволов мусоропровода, устранение засоров и мелких неисправностей, соблюдая установленную периодичность. В случае обнаружения во время осмотров мусоропроводов повреждений и неисправностей (неплотность крепления клапанов, выпадение резиновых прокладок, нарушение работы вентиляции, образование трещин в штукатурке возле клапанов и т.д.) должны приниматься меры по их немедленному устранению. Мусор из стволов мусоропровода собирается в контейнеры и бункеры-накопители.

4.3.45. Контроль  за вывозом ТБО (контейнеры) и КГМ (бункеры-накопители), сообщение  Заказчику о нарушении вывоза мусора, согласно графика, составление совместно с представителем Заказчика акта, фиксирующего данное нарушение.

4.3.46. Подрядчик обязуется не допускать перерасхода вывоза количества бункеров с ТБО и КГМ сверх количества, установленного планом.

4.3.47. Немедленное реагирование на устные и письменные заявления жителей района, поступающие в ГУП ДЕЗ и Управу района и выполнение необходимых работ в сроки, определенные нормативами.

4.3.48. Обеспечение при выполнении работ необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности, промышленной безопасности, охране окружающей
среды, ведение соответствующих журналов и проведение инструктажей,

4.3.49. Участие в приемке Заказчиком работ по капитальному ремонту объектов, передаваемых в эксплуатацию Подрядчику.

4.3.50. Участие в обследовании санитарно-технического состояния жилых домов, проводимых Заказчиком, в составлении двухстороннего акта обследования с обязательной подписью ответственного лица.

4.3.51. Подрядчик обязан обеспечить своих работников (уборщиков, слесарей, электриков и т.д.) спецодеждой и инструментом. Работники Подрядчика должны иметь опрятный внешний вид и находиться в трезвом состоянии, в противном случае Заказчик оставляет за собой право не допустить к выполнению или отстранить работника от выполнения обязанностей.

4.3.52. Подрядчик обязан привлекать к работе аттестованных специалистов, соблюдать сроки аттестации.

4.3.53. Подрядчик  своевременно  предоставляет Заказчику требуемую информацию,
непосредственно связанную с вопросами эксплуатации жилого фонда.

4.3.54. Подрядчик ведет учет выполнения всех работ по эксплуатации   и содержанию
строений, финансовую и бухгалтерскую документацию.

4.3.55. Подрядчик производит расчет нормативной численности административно-управленческий персонал, младший обслуживающий персонал и инженерно-технические работники своего предприятия в соответствии с действующими нормативами и составляет план своей хозяйственно-финансовой деятельности, который согласовывает с Заказчиком.

4.3.56. Подрядчик предоставляет Заказчику исходные данные на все виды капитального ремонта для заказа проектно-сметной документации.

4.3.57. Подрядчик подготавливает графики сезонной подготовки жилого фонда и наладки инженерного оборудования.

4.3.58. Подрядчик обязан для выполнения порученных ему работ по требованию Заказчика или согласно распоряжению вышестоящих инстанций приобретать необходимые инструменты и технику.

4.3.59. Подрядчик обязан обеспечить наличие в помещении ОДС необходимого аварийного запаса.

4.3.60. Руководитель подрядной организации проверяет и контролирует поступление заявок на ОДС.

4.3.61. Подрядчик принимает непосредственное участие в приемке вновь построенных объектов с правом подписания соответствующих актов.

4.3.62. Подрядчик в течение всего гарантийного срока эксплуатации объектов (2 года с момента сдачи в эксплуатацию законченных строительством или после капитального ремонта зданий (объектов) выявляет дефекты и недоделки, в том числе, скрытые с составлением комиссионных актов с участием Заказчика, после чего стороны совместно привлекают к их устранению организации, осуществлявших строительство или ремонт данных объектов. Если по истечении гарантийных сроков эксплуатации дефекты и недоделки не будут устранены, то Подрядчик устраняет их своими силами и за счет собственных средств.

4.3.63. При оплате труда рабочих Подрядчик обязан руководствоваться утвержденными тарифными ставками, и сдельными расценками, распорядительными документами Правительства Москвы.

4.3.64. Подрядчик обязан производить ежеквартальную выверку взаимных расчетов с Заказчиком за выполненные работы.

4.3.65. В случае предоставления Заказчиком или собственником имущества Заказчика служебных помещений Подрядчику Подрядчик обязан использовать их только в целях, непосредственно связанных с выполнением работ по настоящему Договору, содержать данные помещения в надлежащем санитарном и техническом состоянии, при расторжении настоящего Договора выполнить ремонт помещений и передать их Заказчику по акту приема-передачи в течение 7-ми дней со дня расторжения Договора.

4.3.66. Оплачивать Заказчику стоимость израсходованной из систем дома воды на эксплуатацию общего имущества многоквартирного дома в размере 5-ти процентов от стоимости всей израсходованной в доме воды по тарифам для населения на основании выставленных им счетов; возмещать Заказчику стоимость воды, слитой Подрядчиком из стояков систем ХВС, ГВС и отопления в целях проведения работ в интересах собственников (владельцев помещений) при неисправных кранах ХВС и ГВС, находящихся в квартирах (за исключением устранения аварийных ситуаций).

4.3.67.	Обеспечить надежное электроснабжение лифтов и постоянное содержание
в исправном состоянии электропроводки и предохранительных устройств до вводного
устройства в машинном помещении.

4.3.68.	Обеспечить поддержание температурного режима в машинных, блочных помещениях и шахтах лифтов в соответствии с Нормативно-технической документацией
завода-изготовителя в пределах +5ºс - +35ºс. Исключить попадание влаги на оборудование, а в случаях затопления приямков (машинных помещений) произвести удаление воды и их осушение.

4.3.69.	В течение 10 дней с момента заключения настоящего Договора заключить Договор страхования гражданской ответственности перед третьими лицами за вред, причиненный жилым, нежилым помещениям и объектам общего пользования в жилом фонде при проведении работ со страховой компанией и передать его Заказчику. Договор страхования должен соответствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом РФ и иным законодательством РФ; в нем должна быть указана сумма, на которую страхуется ответственность Подрядчика и которая должна покрывать случаи виновного неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств по настоящему Договору. Договор страхования должен также содержать ссылку на настоящий Договор, на стороны настоящего Договора и предмет настоящего Договора.

4.3.70. Вести работу с населением по решению вопросов, связанных с ГО и военкоматами.

4.3.71. В случае превышения лимита по вывозу крупногабаритного мусора от населения, заказывать бункера за свой счет.

5. Порядок приемки работ

5.1. Работа считается  выполненной Подрядчиком и принятой к оплате после подписания сторонами акта сдачи-приемки работ (Ф-2).

5.2. По факту приемки работ Заказчиком и Подрядчиком составляется Акт сдачи-приемки работ (Ф-2), подписываемый уполномоченными на это лицами и скрепленный печатями Сторон. Акт (Ф-2) должен содержать: дату и номер Договора, вид работ, адрес объекта, номер и дату акта на выполненные работы, подпись, расшифровку подписи и печать Подрядчика; подпись, расшифровку подписи и печать Заказчика.

5.3. Моментом  исполнения обязательств Подрядчика по выполнению работ по настоящему Договору считается факт приемки работ Заказчиком, что подтверждается Актом сдачи-приемки работ (без претензий).

5.4. Заказчик на основании составленных актов:

- уменьшает размер оплаты по Договору  при некачественном выполнении работ согласно критериям качества выполненных работ, указанных в приложении №3 к настоящему Договору;

- применяет штрафные санкции к Подрядчику в соответствии с Приложением №4 к
настоящему Договору;

- удерживает с Подрядчика в бесспорном  порядке  взысканную с Заказчика органами государственного надзора и контроля сумму штрафных санкций по работам и услугам, выполненным Подрядчиком.

5.5. Меры ответственности Сторон, не предусмотренные в настоящем Договоре, применяются в соответствии с нормами гражданского законодательства, действующего на территории РФ.

5.6. Централизованная поставка Заказчиком Подрядчику химических моющих средств и других товарно-материальных средств производится Заказчиком на основании актов приема-передачи, составленном между Заказчиком и Подрядчиком.

5.7. Подрядчик полностью возвращает Заказчику полученные от него денежные средства, если в результате контрольных проверок Заказчика или контролирующих органов будут выявлены факты завышения объемов выполненных работ, получения денежных средств за невыполненные работы.

6. Гарантии качества работ

6.1. Подрядчик гарантирует качество и безопасность работ в соответствии с действующими нормами, стандартами и правилами, в том числе нормами и правилами охраны труда и противопожарной безопасности.

7. Обстоятельства непреодолимой силы

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Договору в случае, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, изменения законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Договору, а также других чрезвычайных обстоятельств, которые возникли после заключения настоящего Договора и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

7.2. При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств постольку, поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение настоящего Договора в срок.

7.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.

7.4. Если обстоятельства, указанные в п.7.1. настоящего Договора, будут длиться более двух календарных месяцев с даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Договор  без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.

8. Ответственность Сторон

8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ и настоящим Договором (Приложение № 3).

8.2. В случае просрочки исполнения Подрядчиком своих обязательств, предусмотренных настоящим Договором, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательств по настоящему Договору. Размер такой неустойки устанавливается в размере 5 % от общей стоимости работ, исполнение обязательств, в отношении которых просрочено Подрядчиком.

8.3. Если просрочка выполнения работ превысит один месяц, Заказчик вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке без возмещения Подрядчику каких-либо расходов или убытков, вызванных таким расторжением настоящего Договора.

8.4. Заказчик также вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке в следующих случаях:

8.4.1. В случае установления факта проведения ликвидации Подрядчика или проведения в отношении него процедуры банкротства.

8.4.2. В случае установления факта приостановления деятельности Подрядчика в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

8.4.3. Если у Подрядчика имеется задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные  фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Подрядчика по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

8.5. Настоящий Договор может быть досрочно расторгнут одной из Сторон, если другая Сторона существенно нарушает свои обязательства по настоящему Договору.

8.6. Заказчик может в любое время отказаться от исполнения настоящего Договора,
уплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения Договора, в том числе при наличии жалоб собственников (владельцев) помещений на качество работ.

9. Порядок урегулирования споров

9.1. Стороны принимают все меры к тому, чтобы любые спорные вопросы, разногласия либо претензии, касающиеся исполнения настоящего Договора, были урегулированы путем переговоров с оформлением совместного протокола урегулирования споров.

9.2. В случае наличия претензий, споров, разногласий относительно исполнения одной из Сторон своих обязательств другая Сторона может направить претензию. В отношении всех претензий, направляемых по настоящему Договору, Сторона, к которой адресована данная претензия, должна дать письменный ответ по существу претензии в срок не позднее 10 (десяти) календарный дней с даты ее получения.

9.3. Любые споры, не урегулированные во внесудебном порядке, разрешаются Арбитражным судом города Москвы. До передачи спора на разрешение Арбитражного суда города Москвы Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке. Претензия должна быть рассмотрена и по ней должен быть дан письменный ответ по существу Стороной, которой адресована претензия, в срок не позднее 15 (Пятнадцати) календарных дней с даты ее получения.

9.4. К отношениям Сторон по настоящему Договору и в связи с ним применяется законодательство Российской Федерации.

10. Особые условия

10.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон, имеющих одинаковую юридическую силу, и действует с 01 января 2012 г.                      по 31 декабря 2013 г. Настоящий Договор действует  до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств.

10.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору, не противоречащие действующему законодательству РФ, оформляются дополнительными соглашениями Сторон в письменной форме.

10.3. Подрядчик не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору полностью или частично другому лицу без предварительного письменного согласия Заказчика.

10.4. Подрядчик несет ответственность по настоящему Договору за действия привлекаемых  им к его исполнению субподрядчиков и иных лиц, как за свои собственные.

10.5. Подрядчик представляет по запросу Заказчика в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств по настоящему Договору.

10.6. Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии с Договором, направляется в письменной форме почтой или факсимильной связью с последующим представлением оригинала. Уведомление вступает в силу в день получения его лицом, которому оно адресовано, если иное не установлено законом или настоящим Договором.

10.7. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

10.8. Настоящий Договор составлен в 2 экземплярах для каждой из сторон, имеющих одинаковую юридическую силу.

10.9. Все приложения к Договору являются его неотъемлемой частью.

11. Юридические адреса, реквизиты Сторон.

Заказчик: Государственное унитарное предприятие города Москвы «Дирекция единого заказчика района «Текстильщики» (ГУП ДЕЗ района «Текстильщики») 109129, г.Москва, 8-я ул.Текстильщиков, д.16, корп.1 тел./факс 499-178-30-94 р/с 4060 2810 8006 7000 0040 в ОАО «Банк Москвы», г.Москва к/с 3010 1810 5000 0000 0219, БИК 044525219, ИНН 7723004031, КПП 772301001, ОКПО 11424401 Подрядчик: _________________________________ _________________________________ Адрес:____________________________ тел.________, факс ________________ р/с к/с БИК ИНН КПП ОКПО ОГРН К настоящему Договору в качестве его неотъемлемой части прилагаются: 1. Адресный список жилых строений 2. Критерии качественных показателей в работе 3. Штрафные санкции по Договору 4. Техническое задание От лица Заказчика От лица Подрядчика ____________________Н.Н. Елисеева ______________________ М.П. М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

Критерии качественных показателей в работе.

При оценке качества уборки комиссия руководствуется Нормативами Москвы по эксплуатации жилищного фонда и другими нормативными документами. Оценка качества уборки исходит из следующих параметров:

ДОМА:

- ежедневно производить влажное подметание лестничных площадок и маршей на всех этажах и на «черных» лестничных клетках;

- один раз в неделю мыть лестничные площадки, марш на всех этажах и на «черных» лестничных клетках;

- один раз в месяц производить влажную уборку подоконников, оконных решеток, отопительных приборов, перил основных и «черных» лестничных клеток, почтовых ящиков;

- два раза в год мыть окна основных и «черных» лестничных клеток;

- два раза в месяц производить обметание пыли с потолков и других поверхностей, а так же влажную протирку стен, дверей на лестничных клетках;

- два раза в год производить протирку осветительной арматуры на лестничных
клетках в присутствии электромонтеров;

- ежедневно убирать площадку перед входом в подъезд, очищать металлическую решетку и приямки.

МУСОРОПРОВОДЫ:

- удаление мусора из мусороприемных камер с транспортировкой его в установленном месте - ежедневно;

- уборка мусороприемных камер - очистка от остатков мусора и промывка стен, полов и трапов ежедневно;

-уборка загрузочных клапанов мусоропровода (очистка от грязи, промывка водой, протирка сухой ветошью, не допуская проникновения воды в ствол мусоропровода).

- не реже одного раза в месяц производится тщательная очистка от грязи нижней части ствола и шибера мусоропровода при помощи щеток, увлажненных мыльно-содовым раствором. Очистку стволов производят периодически. Засоры стволов мусоропровода немедленно удаляют;

-периодически Дезотделения СЭС совместно с рабочими до уборке мусоропровода производят дезинфекционные работы всех элементов мусоропровода и мусоросборников.

Проверка качества уборки домов производится дважды в месяц с составлением акта.

Оценка качества уборки территории и домов выставляется согласно критериям качества уборки домовладений и территории. Процент оплаты выполненных работ зависит от оценки качества:

| оценка | % оплаты |
| --- | --- |
| отлично | 100 |
| хорошо | 80 |
| удовлетворительно | 50 |
| неудовлетворительно | оплата не производится |
| От лица Заказчика | От лица Подрядчика |
| ____________________Н.Н. Елисеева | ______________________ |
| мп | мп |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

Штрафные санкции

1. В случае нарушения Подрядчиком установленных Договором сроков предоставления отчетной документации и другой необходимой информации (справок, графиков, ответов на жалобы граждан и юридических лиц и т.п.) Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 5000 рублей за каждый день просрочки. За систематическое несвоевременное представление отчетных данных Заказчику, за искажение отчетных данных по производственным показателям  Заказчик вправе уменьшать сумму оплаты за выполненные работы до 5%.

2. За сокрытие Подрядчиком аварийной ситуации последний выплачивает Заказчику штраф в размере 20 000 рублей.

3.  За несоблюдение сроков работ по подготовке домов к сезонной эксплуатации, ремонту подъездов Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 4000 рублей за каждый день просрочки.

4. За систематическое несвоевременное снятие Подрядчиком незаконно размещенной на обслуживаемой территории рекламы и объявлений Заказчик имеет право взыскать штраф до 1000 рублей.

5. За допущенный перерасход вывоза ТБО и КГМ сверх нормы, установленной планом, Заказчик вправе взыскать с Подрядчика штраф в размере стоимости вывоза фиксированного количества бункеров, вывезенных сверх нормы.

6. За систематическое неисполнение или несвоевременное исполнение Подрядчиком указаний, поручений, распоряжений Заказчика Заказчик вправе уменьшать сумму оплаты за выполненные работы до 3%.

7. За несвоевременное реагирование Подрядчика на жалобы жителей района по вопросам ненадлежащего содержания жилых  домов в соответствии с «Правилами санитарного  содержания территорий, организации уборки и обеспечения чистоты и порядка  в  г. Москве» или некачественно выполненные работы Заказчик вправе уменьшать сумму оплаты за выполненные работы до 5%.

8. За несвоевременное исполнение   предписаний Мосжилинспекции, Заказчика, других контролирующих органов Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 2000 рублей за каждый день просрочки.

9. За самовольное, без согласования: с Заказчиком, отключение инженерных коммуникаций Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 25 000 рублей.

10. За несвоевременное выполнение заявок по ОДС Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 2 000 рублей за каждый день просрочки каждой заявки.

11. За незаконное взимание денежных средств с жителей - 20 000 руб.

12. За несвоевременную подачу заявок на ОДС на ремонт запирающих устройств, 1 заявка - 2000 рублей.

13. Не закрытые на замок (запирающее устройство) входы в подвальные и чердачные помещения, мусорокамеры, 1 вход-2000 рублей.

14. Не опечатанные пластиковой номерной пломбой входы в подвальные и чердачные помещения, мусорокамеры, 1 вход- 2000 рублей.

15. Отсутствие освещения входов в подъезд в подвалах и чердаках, на лестничных площадках, 1 лампа- 2 000 рублей.

16. За несанкционированную прокладку кабелей и других питающих магистралей в технологических шахтах жилых домов Подрядчик несет ответственность в виде штрафа – 3% от стоимости Договора за каждый выявленный в течение срока действия Договора случай.

Заказчик:	     Подрядчик:

_______________________                                      _______________________

Приложение № 4

Техническое задание

к проекту договора  на выполнение работ по содержанию, эксплуатации и текущему ремонту жилых домов

| № | Показатель |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | 1.1 Виды работ | Техническое обслуживание и содержание жилищного фонда, текущий ремонт и эксплуатация, санитарная очистка жилых домов. |
|  | 1.2 Краткая характеристика работ | Техническое обслуживание и содержание жилищного фонда, текущий ремонт и эксплуатация, правил санитарного содержания жилых домов, организации уборки и обеспечения чистоты и порядка производится: - В соответствии Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда приложения к постановлению Госстроя РФ от 27 сентября 2003 г. № 170; Постановления от 04.06.1996г № 465 с изм. внесенными постановлением Правительства Москвы от 11.03.2008 г № 177-ПП. - Осмотр (обследование) технического состояния жилых зданий ЖНМ-96-01/1 (приложение 2); - Наладка инженерного оборудования жилых зданий ЖНМ-96-01/2 (приложение 3); - Подготовка к сезонной эксплуатации жилых зданий – ЖНМ-96-01/4 (приложение 5); - Работы, выполняемые при технических осмотрах и по заявкам населения в счет платы за техническое обслуживание зданий – ЖНМ-96-01/5 (приложение 6); - Услуги по заявкам населения (за счет собственных средств) по обслуживанию и содержанию жилых зданий – ЖНМ-96-01/6 (приложение 7); - Работы, по уборке лестничных клеток жилых домов, помещений дежурного по подъезду (консьержки, охраны и т.п.) и обслуживанию мусоропроводов – ЖНМ-96-01/7 (приложение 8); - Выполнение требований правил по охране труда и техники безопасности производимых работ; - Выявление дефектов, несущих угрозу жизни третьим лицам; |
|  | 1.3 Объемы работ | Количество жилых домов 106 ед.; общая площадь жилого фонда 642,6 тыс.кв.м. |
|  | 1.4 Место выполнения работ | Район Текстильщики |
|  | 1.5 Условия выполнения работ | В соответствии с условиями договора; - Выполнение работ согласно ГОСТов и СНиПов. - Наличие сертификатов и заключений Роспотребнадзора на все применяемые материалы и оборудование; - Обучение персонала со своевременной переаттестацией - Своевременное представление комплектов документации с соблюдением нормативных документов, действующих на момент срока действия договора. |
| 2. |  | Экономические характеристики работ: |
|  | 2.1. Начальная цена договора. | 76 146,00 тыс.руб. на 2012 г (в ценах 2011 г); 76 146,00 тыс.руб. на 2013 г (в ценах 2011 г); |
|  | 2.2. Источник финансирования | Оплата за техническое обслуживание населением и бюджетная субсидия. |
|  | 2.3.Форма, сроки и порядок оплаты работ | В соответствие с договором. |
| 3. |  | Технические характеристики работ |
|  | 3.1. Качество | Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, приложение к постановлению Госстроя РФ от 27 сентября 2003 г. № 170; Постановление от 04.06.1996г № 465 с изм. внесенными постановлением Правительства Москвы от 11.03.2008 г № 177-ПП. |
| 4. |  | Сроки выполнения договора |
|  | - начало | С 01 января 2012 года |
|  | - окончание | По 31 декабря 2013 года |

Директор ГУП «ДЕЗ района «Текстильщики»»				Н.Н.Елисеева

ПРИЛОЖЕНИЕ АДРЕСНЫЙ СПИСОК. ОТДЕЛЬНЫЙ ФАЙЛ.

# Text boxes

100

х

Cmin

Rсi

Cmin

-

Сi

=

i

Rс