## Титул
Приложение 1
к распоряжению Департамента жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы
от 05.12.2012 № 05-14-487/2
(в редакции распоряжения Департамента от 27.12.2013 № 05-14-426/3)
Сборник предельных единичных расценок
по содержанию общего имущества в многоквартирном доме

## Общая часть
Общая часть
1. Сборник единичных расценок по содержанию общего имущества в многоквартирном доме выполнен в соответствии с:
- Регламентом на работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме, утвержденным распоряжением Департамента жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы от 02.12.2013 № 05‑14‑381/3 «Об утверждении Регламента на работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме»;
- Технологическими картами на работы по текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме, утвержденными распоряжением Департамента жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы от 25.12.2013 № 05‑14‑415/3 «Об утверждении технологических карт на работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме».
2. Сборник единичных расценок по содержанию общего имущества в многоквартирном доме предназначен для определения экономически обоснованных затрат, установленных в пределах ставки планово-нормативного расхода, на текущий ремонт общедомового оборудования и имущества в многоквартирном доме, при расчетах с подрядными организациями.
3. В единичных расценках учтены следующие показатели:
3.1. Заработная плата рабочих определена в соответствии с часовыми тарифными ставками рабочих, занятых содержанием и текущим ремонтом общего имущества в многоквартирном доме, на 2014 год, утвержденными Департаментом жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы.
3.2. Начисления на заработную плату:
- страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, территориальные фонды обязательного медицинского страхования ‑ в размере 30,0% (п.20 ст.6 Федерального закона от 03.12.2011 № 379‑ФЗ);
- страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в размере, установленном Федеральным законом от 22.12.2005 № 179‑ФЗ (в редакции Федерального закона от 02.12.2013 № 323‑ФЗ), с учетом приказа Минтруда России от 25.12.2012 № 625н «Об утверждении классификации видов экономической деятельности по классам профессионального риска» для соответствующих работ.
3.3. Стоимость материалов рассчитана в соответствии с ТСН-2001 с учетом коэффициентов пересчета стоимости средних сметных цен на материалы, изделия и конструкции. Расход материалов соответствует Технологическим картам на работы по текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме. Стоимость воды в расценках не учтена. Расход воды указан в Технологических картах.
3.4. Накладные расходы учтены в размере 13,0% от прямых затрат (прямые затраты включают заработную плату рабочих с начислениями и расходы на материалы). Накладные расходы включают в себя расходы на содержание административно-управленческого персонала эксплуатирующей организации, содержание помещения, расходы на спецодежду, инвентарь и другие;
3.5. Плановые накопления включены в размере 3,0% от суммы прямых затрат и накладных расходов.
3.6. Периодичность выполнения работ в единичных расценках не учитывается.
3.7. Единичные расценки на работы по текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме являются максимальными.

## Сборник на содержание МКД
Содержание общего имущества в многоквартирном доме
№№ п/п | Виды работ | Ед. измерения | Предельная единичная расценка, руб.,коп. (без учета НДС)
1 | 2 | 3 | 4
1. | Кровля
1.1. | Содержание кровли и ограждающих элементов
1.1.1. | Технический осмотр стальной кровли | 1000 кв.м. кровли | 457.38
1.1.2. | Технический осмотр рулонной кровли | 1000 кв.м. кровли | 426.89
1.1.3. | Технический осмотр кровли из штучного материала | 1000 кв.м. кровли | 396.41
1.1.4. | Очистка кровли и ее элементов (в том числе козырьки над подъездами) от мусора, листьев | 100 кв.м | 163.1
1.1.5. | Очистка кровли от снега ( в т.ч. со сбрасыванием снега вниз и формирование его в валы), при толщине снега:
1.1.5.1. | до 10 см | 100 кв.м | 611.59
1.1.5.2. | до 20 см | 100 кв.м | 774.69
1.1.6. | Очистка металлической кровли с уклоном до 30 градусов от снега и наледеобразований | 100 кв.м | 1060.11
1.1.7. | Очистка металлической кровли с уклоном от 30 до 45 градусов от снега и наледеобразований | 100 кв.м | 1284.35
1.1.8. | Поджатие фальцев и гребней стальной кровли | 1 м фальца (гребня) | 44.57
1.1.9. | Укрепление металлической парапетной решетки | 1 м решетки | 43.08
1.1.10. | Выпрямление погнутых элементов парапетной решетки без снятия с места | 1 м решетки | 64.89
1.1.11. | Проверка и осмотр деревянных конструкций крыш | 100 куб.м здания | 36.53
1.2. | Смена частей водосточных труб и прочистка внутреннего водостока
1.2.1. | Смена части трубы | 1 м трубы | 261.95
1.2.2. | Смена простых колен | 1 колено | 279.98
1.2.3. | Смена простых отливов | 1 отлив | 229.27
1.2.4. | Смена воронок | 1 воронка | 376.4
1.2.5. | Прочистка водоприемной воронки внутреннего водостока в теплый период года | 1 воронка | 36.45
1.2.6. | Прочистка водоприемной воронки внутреннего водостока в холодный период года | 1 воронка | 54.68
2. | Техническое обслуживание и мелкий ремонт вентиляции
2.1. | Прочистка горизонтального дымохода с пробивкой и заделкой отверстий | 10 м дымохода | 224.46
2.2. | Прочистка вертикального дымохода с пробивкой и заделкой отверстий | 10 м дымохода | 114.36
2.3. | Ремонт вентиляционных коробов при прочистке засоренных вентиляционных коробов | 1 м короба | 32.22
2.4. | Проверка и прочистка вентиляционных каналов с пробивкой и заделкой отверстий | 1 проверка | 62.21
2.5. | Смена колпаков дымовых и вентиляционных труб с одним каналом | 1 колпак | 444.91
3. | Содержание стен, фасадов
3.1. | Осмотр состояния стен, фасадов | 1000 кв.м | 490.69
3.1.1. | Проверка состояния деревянных стен | 100 куб.м здания | 53.27
3.2. | Протирка световых домовых знаков или уличных указателей, расположенных на высоте не выше 3-х метров | 100 шт. | 496.17
3.3. | Вывешивание или снятие флагов на высоте не выше 3-х метров | 1 флаг | 12.61
3.4. | Промывка и очистка фасадов зданий от атмосферных и грязепочвенных загрязнений | 100 кв.м проекции фасада | 558.84
3.5. | Промывка и очистка фасадов зданий из белого облицовочного и силикатного кирпича, белого отделочного камня, ракушечника и других пористых материалов, от комплексных застарелых загрязнений | 100 кв.м проекции фасада | 4280.35
4. | Центральное отопление, системы горячего и холодного водоснабжения
4.1. | Подготовка здания к сезонной эксплуатации, мелкий ремонт запорно-регулировочной арматуры и другие работы
4.1.1. | Осмотр системы центрального отопления, водопровода и горячего водоснабжения | 1000 кв.м | 1522.28
4.1.2. | Промывка трубопроводов системы центрального отопления | 100 куб.м здания | 127.11
4.1.3. | Очистка грязевика элеваторного узла | 1 грязевик | 118.35
4.1.4. | Очистка конуса элеватора | 1 конус | 154.88
4.1.5. | Смена прокладок у крана или вентиля, без снятия с места | 1 кран | 28.78
4.1.6. | Разборка,прочистка и сборка пробочных кранов, вентилей и обратных клапанов | 1 кран, или 1 вентиль, 1 клапан | 18.72
4.1.7. | Устранение засора внутреннего канализационного трубопровода | 1 пролет между ревизиями | 81.18
4.1.8. | Перевод водостока на межсезонный период | 1 вентиль | 25.72
4.2. | Испытание трубопроводов системы холодного и горячего водоснабжения
4.2.1. | Первое рабочее испытание отдельных частей системы холодного и горячего водоснабжения | 100 м трубопровода | 583.21
4.2.2. | Рабочая проверка системы холодного и горячего водоснабжения | 100 м трубопровода | 423.93
4.2.3. | Окончательная проверка системы холодного и горячего водоснабжения | 100 м трубопровода | 320.85
4.3. | Испытание трубопроводов системы центрального отопления
4.3.1. | Первое рабочее испытание отдельных частей системы центрального отопления | 100 м трубопровода | 546.14
4.3.2. | Рабочая проверка системы центрального отопления | 100 м трубопровода | 513.03
4.3.3. | Окончательная проверка системы центрального отопления | 100 м трубопровода | 215.15
4.3.4. | Проверка на прогрев трубопровода отопительных приборов с регулировкой | 100 м трубопровода | 19.86
4.4. | Спуск и напуск воды в систему отопления и осмотр отремонтированных приборов отопления
4.4.1. | Спуск и напуск воды в систему отопления без осмотра системы | 1000 куб.м здания | 53.83
4.4.2. | Спуск и напуск воды в систему отопления с осмотром системы | 1000 куб.м здания | 168.23
4.4.3. | Спуск воды из системы | 1000 куб.м здания | 31.96
4.4.4. | Осмотр отремонтированных приборов отопления при наполнении системы водой | 100 отремон-тированных приборов | 3616.98
4.4.5. | Проверка на прогрев отопительных приборов с регулировкой | 1 нагревательный прибор | 19.35
4.5. | Ликвидация воздушных пробок в системе отопления
4.5.1. | Ликвидация воздушных пробок в стояке | 1 стояк | 78.39
4.5.2. | Ликвидация воздушных пробок в радиаторном блоке | 1 радиаторный блок | 26.59
4.6. | Поливочная система
4.6.1. | Консервация поливочной системы | 1 поливочная система | 69.11
4.6.2. | Расконсервация поливочной системы | 1 поливочная система | 249.07
5. | Внутренняя система электроснабжения
5.1. | Техническое обслуживание внутренней системы электроснабжения
5.1.1. | Измерение сопротивления изоляции сети | 1 участок | 78.39
5.1.2. | Замер сопротивления изоляции с прозвонкой проводов | 10 щитков | 403.15
5.1.3. | Замена перегоревшей электролампы | 1 электролампа | 18.3
5.1.4. | Смена люминесцентного светильника | 1 светильник | 600.21
5.1.5. | Смена стартера | 1 стартер | 13.37
5.1.6. | Смена лампы накаливания короба домового знака или уличного указателя | 1 электролампа | 77.45
5.1.7. | Смена деталей крепления для светильников и проводов: смена крюков и шпилек | 1 крепление | 88
5.1.8. | Смена деталей крепления для светильников и проводов: смена кронштейнов | 1 крепление | 99.57
5.1.9. | Проверка целостности оболочки электрокабеля | 1м | 2.79
5.2. | Техническое обслуживание светильника наружного освещения типа "Краб", расположенного на высоте до трех метров
5.2.1. | Проведение внешнего осмотра с выявлением механических повреждений светильника наружного освещения типа "Краб" | 1 светильник | 15.4
5.2.2. | Удаление пыли и грязи с наружных частей светильника наружного освещения типа "Краб" | 1 светильник | 8.74
5.2.3. | Проверка работы светильника наружного освещения типа "Краб" с помощью индикатора напряжения | 1 светильник | 5.6
5.3. | Техническое обслуживание (проверка исправности) устройства защитного отключения (УЗО)
5.3.1. | Выявление механических повреждений устройства защитного отключения (УЗО) | 1 устройство | 19.22
5.3.2. | Выявление отсоединенных проводов устройства защитного отключения (УЗО) | 1 устройство | 8.39
5.3.3. | Проверка надежности подключения проводов к контактным зажимам путем вытягивания проводов с усилием | 1 устройство | 30.79
5.3.4. | Проверка четкости фиксации органов управления устройства защитного отключения (УЗО) | 1 устройство | 11.2
6. | Содержание оконных и дверных заполнений на лестничных клетках и в других помещениях общего пользования
6.1. | Санитарное содержание оконных и дверных заполнений на лестничных клетках и и в других помещениях общего пользования
6.1.1. | Мытье окон | 100 кв.м | 671.14
6.1.2. | Влажная протирка оконных решеток | 100 кв.м | 311.49
6.1.3. | Влажная протирка дверных полотен на лестничных клетках | 100 кв.м | 325.07
6.2. | Устранение мелких неисправностей в оконных и дверных заполнениях на лестничных клетках и в других помещениях общего пользования, входных дверях в подъезд
6.2.1. | Осмотр деревянных конструкций
6.2.1.1. | Проверка состояния дверных и оконных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу | 1000 м2 | 456.68
6.2.1.2. | Проверка наличия и состояния деревянных перекрытий | 100 кв.м | 380.59
6.2.1.3. | Проверка состояния деревянных полов помещений, относящихся к общему имуществу | 1000 м2 | 319.69
6.2.2. | Смена оконного стекла на деревянных переплетах
6.2.2.1. | Смена оконного стекла на деревянных переплетах (толщина стекла 2-3 мм) | 1м фальца | 126.33
6.2.2.2. | Смена оконного стекла на деревянных переплетах (толщина стекла 4-6 мм) | 1м фальца | 119.47
6.2.3. | Смена оконного стекла на металлических переплетах
6.2.3.1. | Смена оконного стекла на металлических переплетах (толщина стекла 2-3 мм) | 1м фальца | 139.26
6.2.3.2. | Смена оконного стекла на металлических переплетах (толщина стекла 4-6 мм) | 1м фальца | 120.26
6.2.4. | Установка гидравлического дверного доводчика ДГ-01 | 1 доводчик | 902.39
6.2.5. | Укрепление оконных и дверных наличников | 1 м наличн. | 11.88
6.2.6. | Ремонт форточек | 1 форточка | 146.82
6.2.7. | Ремонт подоконных досок без снятия с места | 1м подок. доски | 96.09
6.3. | Малый ремонт дверных коробок в кирпичных стенах
6.3.1. | Выправление перекосов коробки с закреплением клиньями нижней плоскостью досок | 1 коробка | 86.92
6.3.2. | Закрепление коробки дополнительными ершами (при установленных коробках) | 1ерш | 12.98
6.3.3. | Пристрожка четвертей коробки | 1 м пристрожки | 16.82
7. | Подъезды
7.1. | Санитарное содержание подъездов
7.1.1. | Влажное подметание лестничных площадок и маршей нижних 2-х этажей:
7.1.1.1. | в домах без лифта, без мусоропровода | 100 кв.м | 133
7.1.1.2. | в домах без лифта, с мусоропроводом | 100 кв.м | 173.71
7.1.1.3. | в домах с лифтом, без мусоропровода | 100 кв.м | 160.14
7.1.1.4. | в домах с лифтом и мусоропроводом | 100 кв.м | 183.21
7.1.2. | Влажное подметание лестничных площадок и маршей выше 2-го этажа:
7.1.2.1. | в домах без лифта, без мусоропровода | 100 кв.м | 101.78
7.1.2.2. | в домах без лифта, с мусоропроводом | 100 кв.м | 146.57
7.1.2.3. | в домах с лифтом, без мусоропровода | 100 кв.м | 139.78
7.1.2.4. | в домах с лифтом и мусоропроводом | 100 кв.м | 160.14
7.1.3. | Мытье лестничных площадок и маршей нижних 2-х этажей:
7.1.3.1. | в домах без лифта, без мусоропровода | 100 кв.м | 322.38
7.1.3.2. | в домах без лифта, с мусоропроводом | 100 кв.м | 302.02
7.1.3.3. | в домах с лифтом, без мусоропровода | 100 кв.м | 223.29
7.1.3.4. | в домах с лифтом и мусоропроводом | 100 кв.м | 258.58
7.1.4. | Мытье лестничных площадок и маршей выше 2-го этажа:
7.1.4.1. | в домах без лифта, без мусоропровода | 100 кв.м | 264.02
7.1.4.2. | в домах без лифта, с мусоропроводом | 100 кв.м | 254.51
7.1.4.3. | в домах с лифтом, без мусоропровода | 100 кв.м | 193.45
7.1.4.4. | в домах с лифтом и мусоропроводом | 100 кв.м | 202.95
7.1.5. | Влажная протирка:
7.1.5.1. | стен на лестничных клетках | 100 кв.м | 221.92
7.1.5.2. | подоконников | 100 кв.м | 323.71
7.1.5.3. | плафонов на лестничных клетках | 100 шт. | 137.79
7.1.5.4. | отопительных приборов | 100 кв.м | 402.43
7.1.5.5. | почтовых ящиков | 100 кв.м | 160.86
7.1.5.6. | шкафов для электросчетчиков, слаботочных устройств | 100 кв.м | 198.85
7.1.5.7. | чердачных лестниц | 100 кв.м | 208.36
7.1.5.8. | стен, дверей кабины лифта | 100 кв.м | 287.06
7.1.6. | Влажное подметание:
7.1.6.1. | места перед загрузочным клапаном мусоропроводов | 100 кв.м | 247
7.1.6.2. | места для бочков с пищевыми отходами | 100 кв.м | 251.07
7.1.7. | Обметание пыли с потолков | 100 кв.м | 142.51
7.1.8. | Мытье пола кабины лифта с периодической сменой воды или моющего раствора | 100 кв.м | 260.11
7.1.9. | Очистка металлической решетки и приямка | 1 приямок | 70.68
7.2. | Ремонт почтовых стальных ящиков, окрашенных эмалью, внутренняя отделка в подъездах
7.2.1. | Окрашивание почтовых ящиков | 1 кв.м | 39.74
7.2.2. | Установка замка | 1 прибор | 83.9
7.2.3. | Смена замка | 1 прибор | 105.82
7.2.4. | Навеска готовой дверцы | 1 кв.м | 40.44
7.3. | Мелкий ремонт и внутренняя отделка в подъездах
7.3.1. | Укрепление стоек металлических решеток ограждения лестниц и площадок | 1 стойка | 43.3
7.3.2. | Проверка состояния внутренней окраски стен, потолков в помещениях, относящихся к общему имуществу | 100 кв.м | 45.67
7.4. | Освещение в подъездах
7.4.1. | Осмотр линий электрических сетей, арматуры и электрооборудования на лестничных клетках | 10 лестничных площадок | 137
8. | Чердаки и подвалы
8.1. | Санитарное содержание чердаков и подвалов
8.1.1. | Очистка подвалов и чердаков от мусора | 100 кв.м | 134.13
8.2. | Мелкий ремонт входов в подвал
8.2.1. | Заделка трещин и мелких выбоин в бетонных и железобетонных ступенях | 1 место | 88.2
8.2.2. | Заделка отбитых мест в бетонных и железобетонных ступенях | 1 место | 125.25
8.3. | Техническое обслуживание чердаков и подвалов
8.3.1. | Проверка теплоизоляции и состояния магистрального трубопровода в подвале | 100 кв.м осматриваемых помещений | 60.89
8.3.2. | Проверка состояния силовых установок | 1 электоромотор | 76.12
8.3.3. | Обогрев пожарного гидранта | 1 шт | 434.86
9. | Мусоропроводы
9.1. | Санитарное содержание мусоропроводов
9.1.1. | Удаление мусора из мусороприемной камеры, находящейся на 1 этаже:
9.1.1.1. | Переносной мусоросборник | 1 куб. м | 183.28
9.1.1.2. | Бункер | 1 куб. м | 120.23
9.1.1.3. | Контейнер | 1 куб. м | 87.98
9.1.2. | Удаление мусора из мусороприемной камеры, находящейся в цокольном этаже:
9.1.2.1. | Переносной мусоросборник | 1 куб. м | 240.46
9.1.2.2. | Бункер | 1 куб. м | 161.28
9.1.2.3. | Контейнер | 1 куб. м | 101.17
9.1.3. | Удаление мусора из мусороприемной камеры, находящейся в подвале с заглубленностью до 3 м:
9.1.3.1. | Переносной мусоросборник | 1 куб. м | 299.11
9.1.3.2. | Бункер | 1 куб. м | 218.46
9.1.3.3. | Контейнер | 1 куб. м | 137.82
9.1.4. | Уборка мусороприемной камеры с помощью шланга | 10 м кв. | 65.87
9.1.5. | Уборка загрузочных клапанов мусоропроводов | 10 клапанов | 156.91
9.1.6. | Мойка сменных мусоросборников (контейнеров) | 10 мусоро-сборников | 99.68
9.1.7. | Мойка сменных мусоросборников (переносных мусоросборников) | 10 мусоро-сборников | 73.25
9.1.8. | Уборка бункеров | 1 бункер | 42.36
9.1.9. | Дезинфекция внутренней поверхности ствола мусоропровода, в т.ч. очистка внутренней поверхности ствола мусоропровода, не оснащенного устройством для промывки, очистки и дезинфекции внутренней поверхности ствола мусоропровода | 10 м ствола мусоропровода | 50.93
9.1.9.1. | Дезинфекция загрузочного клапана | 1 клапан | 13.24
9.1.9.2. | Дезинфекция шибера, в.т.ч. мойка шибера перед дезинфекцией | 1 шибер | 51.42
9.1.9.3. | Дезинфекция мусороприемной камеры | 1 кв.м мусороприем-ной камеры | 16.22
9.1.10. | Дезинфекция мусоросборников (бункеров) | 1 мусоро-сборник | 25.66
9.1.11. | Дезинфекция мусоросборников (контейнеров) | 1 мусоро-сборник | 15.38
9.1.12. | Дезинфекция мусоросборников (переносных мусоросборников) | 1 мусоро-сборник | 9.5
9.1.13. | Устранение засора мусоропровода, не оснащенного устройством для промывки, очистки и дезинфекции внутренней поверхности ствола мусоропровода | 1 засор | 741.91
9.2. | Мелкий ремонт неисправностей мусоропроводов
9.2.1. | Смена крепления ковша к загрузочному клапану мусоропровода | 1 ковш | 355.72
9.2.2. | Смена ограничителя задней стенки загрузочного клапана мусоропровода | 1 ковш | 350.68
9.2.3. | Смена ручки ковша загрузочного клапана мусоропровода с закреплением болтами | 1 ковш | 282.84
9.2.4. | Смена уплотнительной резины на приемном клапане мусоропровода | 1 клапан | 130.86
9.2.5. | Изготовление и установка хомута на мусоропроводе для заделки отверстий | 1 хомут | 179.02
9.2.6. | Малый ремонт металлического мусоросборника (контейнера) | 1 контейнер | 157.41
9.3. | Дополнительные работы по содержанию мусоропроводов, оснащенных устройством для промывки, очистки и дезинфекции внутренней поверхности ствола мусоропровода
9.3.1. | Осмотр оборудования водоснабжения устройства для промывки, очистки и дезинфекции внутренней поверхности ствола мусоропровода | 1 элемент | 11.61
9.3.2. | Осмотр оборудования электроснабжения устройства для промывки, очистки и дезинфекции внутренней поверхности ствола мусоропровода | 1 элемент | 11.61
9.3.3. | Осмотр автоматического управления подачи воды сплинклерной системы пожаротушения устройства для промывки, очистки и дезинфекции внутренней поверхности ствола мусоропровода | 1 система | 3.49
9.3.4. | Осмотр наружной подводки водоснабжения к сплинклерной системе пожаротушения устройства для промывки, очистки и дезинфекции внутренней поверхности ствола мусоропровода | 1 система | 3.49
9.3.5. | Осмотр устройства для промывки, очистки и дезинфекции внутренней поверхности ствола мусоропровода | 1 система | 20.96
9.3.6. | Смазка осей и втулок механизма привода устройства для промывки, очистки и дезинфекции внутренней поверхности ствола мусоропровода | 1 штука | 20.96
9.3.7. | Подтяжка болтовых соединений ерша, кронштейна промежуточного ролика устройства для промывки, очистки и дезинфекции внутренней поверхности ствола мусоропровода | 1 болт | 16.73
9.3.8. | Промывка, очистка и дезинфекция внутренней поверхности ствола мусоропровода, оснащенного устройством для промывки, очистки и дезинфекции внутренней поверхности ствола мусоропровода | 10 м ствола мусоропровода | 77.35
9.3.9. | Устранение засора мусоропровода, оснащенного устройством для промывки, очистки и дезинфекции внутренней поверхности ствола мусоропровода | 1 засор | 462.55