- Приложение  3

к договору

- Перечень

услуг и работ по содержанию общего имущества

в многоквартирном доме по адресу:

____________________________________________________________________

(адрес многоквартирного дома)

| №№ п/п | Наименование работ | Периодичность |  | Годовая плата (руб.) | Отметка о включении в состав работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I.Санитарные работы по содержанию помещений общего пользования |  |  |  |  |  |
|  | Подметание полов во всех помещениях общего пользования, кабины лифта и протирка их влажной шваброй | _____ раз(а) в неделю | но не реже предусмотренного нормативами по эксплуатации жилищного фонда: ЖНМ-96-01/7, ЖНМ-96-01/8 |  |  |
|  | Очистка и протирка влажной шваброй мусорных камер | _____ раз(а) в неделю |  |  |  |
|  | Мытье и протирка закрывающих устройств мусоропровода | _____ раз(а) в месяц |  |  |  |
|  | Протирка пыли с колпаков светильников, подоконников в помещениях общего пользования | _____ раз(а) в год |  |  |  |
|  | Мытье и протирка дверей и окон в помещениях общего пользования, включая двери мусорных камер | _____ раз(а) в год |  |  |  |
|  | Уборка чердачного и подвального помещения | _____ раз(а) в год |  |  |  |
|  | Подготовка зданий к праздникам | _____ раз(а) в год |  |  |  |
| II. Услуги вывоза бытовых отходов и крупногабаритного мусора |  |  |  |  |  |
|  | Вывоз твердых бытовых отходов | ежедневно |  |  |  |
|  | Вывоз крупногабаритного мусора | По мере необходимости |  |  |  |
| III. Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации |  |  |  |  |  |
|  | Укрепление водосточных труб, колен и воронок | _______ раз(а) в год |  |  |  |
|  | Расконсервирование и ремонт поливочной системы, консервация системы центрального отопления, ремонт просевших отмосток | По мере перехода к эксплуатации дома в весенне-летний период |  |  |  |
|  | Замена разбитых стекол окон и дверей в помещениях общего пользования. | По мере необходимости |  |  |  |
|  | Ремонт, регулировка и испытание систем центрального отопления, утепление бойлеров, утепление и прочистка дымовентиляционных каналов, консервация поливочных систем, проверка состояния и ремонт продухов в цоколях зданий, ремонт и утепление наружных водоразборных кранов и колонок, ремонт и укрепление входных дверей | По мере перехода к эксплуатации дома в осенне-зимний период |  |  |  |
|  | Промывка и опрессовка систем центрального отопления | По мере перехода к эксплуатации дома в осенне-зимний период |  |  |  |
| IV. Проведение технических осмотров и мелкий ремонт |  |  |  |  |  |
|  | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации, теплоснабжения электротехнических устройств (ЖНМ-96-01/1) | Прочистка канализационного лежака _______ случаев в год. Проверка исправности канализационных вытяжек _______ проверок в год. Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах - ____ проверок в год. Проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов - ____ раз в год. |  |  |  |
|  | Регулировка и наладка систем отопления | По мере надобности |  |  |  |
|  | Поверка и ремонт коллективных приборов учета | Количество и тип приборов требующих проведения поверки _____ шт. |  |  |  |
|  | Эксплуатация лифтов и лифтового хозяйства | Ежедневно круглосуточно |  |  |  |
|  | Обслуживание ламп-сигналов | Ежедневно круглосуточно |  |  |  |
|  | Обслуживание систем дымоудаления и противопожарной безопасности | Ежемесячно |  |  |  |
|  | Проведение электротехнических замеров: - сопротивления; - изоляции; - фазы-нуль | Согласно требованиям технических регламентов |  |  |  |
| V. Устранение аварии и выполнение заявок населения |  |  |  |  |  |
|  | Устранение аварии (ЖНМ-96-01/3, ЖНМ-96-01/2) | На системах водоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения в течение _______ минут; на системах канализации в течение ______ минут; на системах энергоснабжения в течение _______ минут после получения заявки диспетчером. |  |  |  |
|  | Выполнение заявок населения (ЖНМ-96-01/5) | Протечка кровли - _______сутки(ок), нарушение водоотвода - _____сутки(ок), замена разбитого стекла -_______ сутки(ок), неисправность освещения мест общего пользования - _______ суток, неисправность электрической проводки оборудования - _____часов, неисправность лифта - _____ часов с момента получения заявки. |  |  |  |
|  | VI. Прочие услуги |  |  |  |  |
|  | Дератизация | _______ раза в год |  |  |  |
|  | Дезинсекция | _______ раза в неделю |  |  |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |

Управляющая организация

________________________/___________/      ________________/______________/

М.П.