| СОГЛАСОВАНО Глава управы района Текстильщики» ___________ Ф.И.О. «___» ________ 2013 г | УТВЕРЖДЕНО И.о.директора Государственного унитарного предприятия города Москвы «Дирекция единого заказчика района «Текстильщики» _______________/ Н.Н. Елисеева / «_______» _______________ 2013 |
| --- | --- |

КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

ПО ПРОВЕДЕНИЮ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ СИСТЕМ ДЫМОУДАЛЕНИЯ И ПРОТИВОПОЖАРНОЙ АВТОМАТИКИ В ЖИЛЫХ ДОМАХ ПОВЫШЕННОЙ ЭТАЖНОСТИ РАЙОНА «ТЕКСТИЛЬЩИКИ» В 2014-2015 ГОДАХ

Организатор торгов, Заказчик: ГУП ДЕЗ района «Текстильщики»

## Специализированная организация по проведению конкурса: ООО «УралЮнион»

Москва, 2013 г.

# СОДЕРЖАНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ

ЧАСТЬ I. КОНКУРС

РАЗДЕЛ I.1. ТЕРМИНЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ.

РАЗДЕЛ I.2. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2. КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

3. ПОДГОТОВКА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

4. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

5. ВСКРЫТИЕ КОНВЕРТОВ С ЗАЯВКАМИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ, РАССМОТРЕНИЕ, ОЦЕНКА И СОПОСТАВЛЕНИЕ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ УЧАСТНИКОВ ПРОЦЕДУРЫ ЗАКУПКИ

РАЗДЕЛ I.3 ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА

РАЗДЕЛ I.4 ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ ПРОЦЕДУРЫ ЗАКУПКИ.

ФОРМА.  ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ

ФОРМА. ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

ФОРМА. ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ЦЕНЕ ДОГОВОРА

ФОРМА. ПРЕДЛОЖЕНИЕ О КВАЛИФИКАЦИИ с приложениями

ФОРМА.  ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОБ ОБъёме предоставления гарантиИ качества рабоТ

ФОРМА.  ДОВЕРЕННОСТЬ

ЧАСТЬ II. ПРОЕКТ ДОГОВОРА

ЧАСТЬ III. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

# ЧАСТЬ I. КОНКУРС

# РАЗДЕЛ I.1. ТЕРМИНЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ.

Торги – это способ закупки, проводимый в форме конкурса.

Заказчик – юридическое лицо, в интересах и за счет средств и для нужд которого осуществляется конкурс.

Закупка – осуществляемые в порядке, установленном в Положении о закупке, действия заказчика, в целях заключения договоров на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для собственных нужд, в соответствии с положениями Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц".

Положение о закупке - документ, который регламентирует закупочную деятельность заказчика, содержащий требования к закупке, в том числе порядок подготовки и проведения процедур закупки (включая способы закупки) и условия их применения, порядок заключения и исполнения договоров, а также иные связанные с обеспечением закупки положения.

Участник закупки – любое юридическое лицо, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, претендующие на заключение договора на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд Заказчика.

Представитель участника закупки – лицо, представляющее интересы участника закупки в отношениях, связанных с проведением конкурса, на основании доверенности, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариальной копии. Для целей настоящей конкурсной документации представителем участника закупки является также единоличный исполнительный орган участника закупки – юридического лица, или единоличный исполнительный орган управляющей организации, которой участником закупки переданы полномочия единоличного исполнительного органа

Победитель процедуры закупки – участник закупки, который сделал лучшее предложение в соответствии с условиями документации о закупке.

Специализированная организация – юридическое лицо, привлеченное заказчиком на основе гражданско-правового договора, для разработки конкурсной документации, опубликования и размещения извещения о проведении открытого конкурса и иных, связанных с обеспечением проведения конкурса функций. Специализированная организация осуществляет свои функции от имени заказчика. При этом права и обязанности возникают у заказчика.

Конкурсная комиссия – комиссия, созданная заказчиком, при осуществлении закупки путем  проведения конкурса в порядке, предусмотренном Положением о закупке.

Официальный сайт – официальный сайт Российской Федерации для размещения информации о закупках отдельными видами юридических лиц www.zakupki.gov.ru/223

Конкурс – торги, победителем которых признается лицо, которое предложило лучшие условия исполнения договора и заявке на участие в конкурсе которого присвоен первый номер.

Документация о закупке (конкурсная документация) – документация, утвержденная уполномоченным органом заказчика, содержащая сведения, предусмотренные Положением о закупке.

Заявка на участие в конкурсе – письменное подтверждение согласия участника закупки согласия участвовать в конкурсе на условиях, указанных в извещении о проведении конкурса и конкурсной документации, поданное в срок и по форме, которые установлены конкурсной документацией. Заявка на участие в конкурсе включает полный комплект документов, являющихся ее неотъемлемой частью, указанных в разделе Информационной карты настоящей конкурсной документации, оформленных в соответствии с требованиями настоящей конкурсной документации.

Договор – договор, заключенный  заказчиком в целях обеспечения собственных нужд.

Предмет конкурса – право на заключение договора на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для  нужд заказчика.

Лот – определенная извещением о проведении открытого конкурса и конкурсной документацией продукция (товары, работы, услуги), закупаемая по одному конкурсу, обособленная заказчиком в отдельную закупку в целях рационального и эффективного расходования денежных средств и развития добросовестной конкуренции.

Электронный документ – документ, информация в котором предоставлена в электронно-цифровой форме, созданный и оформленный в порядке, предусмотренном Федеральным законом Российской Федерации от 10 января 2002 года № 1-ФЗ «Об электронной цифровой подписи».

# РАЗДЕЛ I.2. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

# ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Законодательное регулирование

### Настоящая конкурсная документация подготовлена в соответствии с Положением о закупке, разработанным и утвержденным в соответствии с требованиями Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», постановлением Правительства РФ от 30.06.2012г. № 662  "О сроке размещения при закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц информации на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Постановление Правительства города Москвы №441-ПП от 05.07.2013г.

### Настоящая конкурсная документация применяется при закупке товаров, работ, услуг для нужд Заказчика путем проведения торгов в форме открытого конкурса.

    - Проведение конкурса осуществляется на основании утвержденного Положения о закупке, а также размещенного на официальном сайте плана закупки товаров, работ, услуг.

## 1.2. Заказчик, специализированная организация

### Заказчик, указанный в части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА» настоящей конкурсной документации соответственно (далее по тексту ссылки на разделы, подразделы, пункты и подпункты относятся исключительно к настоящей конкурсной документации, если рядом с такой ссылкой не указано иного), проводит конкурс, предмет и условия которого указаны в части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА», в соответствии с процедурами, условиями и положениями настоящей конкурсной документации.

### Специализированная организация, привлеченная заказчиком и указанная в части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА», выполняет часть функций по организации и проведению конкурса.

## 1.3. Предмет конкурса. Место, условия и сроки (периоды) поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг

### 1.3.1.	Предмет конкурса указан в части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА».

- Заказчик извещает всех заинтересованных лиц о проведении конкурса и возможности подавать заявки на участие в конкурсе на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, информация о которых содержится в Конкурсной документации.

Заказчик размещает извещение о проведении конкурса и возможности подавать заявки на участие в конкурсе на поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг), информация о которых содержится в ИНФОРМАЦИОННОЙ КАРТЕ КОНКУРСА, в соответствии с процедурами и условиями, приведенными в документации о конкурсе, в том числе в проекте договора (часть II настоящей документации).

- Место, условия и сроки (периоды) поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг, указаны в части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА».

## 1.4. Начальная (максимальная) цена договора (цена лота) (начальная (максимальная) цена единицы товара, услуги и (или) работы, начальная (максимальная) цена запасных частей (каждой запасной части) к технике, к оборудованию)

1.4.1. Начальная (максимальная) цена договора (цена лота) указана в извещении о проведении конкурса и разделе III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА».

Расчет начальной (максимальной) цены представлен в Сметном расчете – приложении №2 к проекту договора. Расценки на выполнение работ установлены в соответствии с Приложением 9 к распоряжению Департамента жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы от 05.12.2012 № 05-14-487/2.

1.4.2. Общая начальная (максимальная) цена запасных частей к технике, оборудованию, цена единицы услуги и (или) работ в случае, если заказчик не может определить необходимое количество запасных частей к технике, оборудованию, необходимый объем услуг или работ, указывается в ИНФОРМАЦИОННОЙ КАРТЕ КОНКУРСА.

Общая начальная (максимальная) цена запасных частей к технике имеет прогнозный характер и определяет максимальное количество запасных частей к технике, оборудованию, максимальный объем услуг или работ, потребность в которых может возникнуть у заказчика в ходе исполнения договора.

1.4.3. Порядок оплаты за поставленные товары, выполненные работы, оказанные услуги определяется в ИНФОРМАЦИОННОЙ КАРТЕ КОНКУРСА или проекте Договора.

## 1.5. Источник финансирования закупки и порядок оплаты

### 1.5.1.	Заказчик, направляет средства на финансирование закупки товаров, работ, услуг из источника финансирования закупки, указанного в части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА».

  - Требования к участникам конкурса

### В конкурсе может принять участие любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель. Участник закупки имеет право выступать в отношениях, связанных с закупкой товаров, работ, услуг для нужд Заказчика, как непосредственно, так и через своих представителей на основании доверенности, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенной копией.

### В случае если проводится открытый конкурс среди субъектов малого предпринимательства, участниками такого конкурса могут быть только субъекты малого предпринимательства. Статус субъекта малого предпринимательства определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

### Участник закупки вправе подать заявку на участие в конкурсе на любой лот, заявки на любые несколько лотов или все лоты. В отношении каждого лота участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в конкурсе.

### Участник закупки для того, чтобы принять участие в конкурсе, должен удовлетворять требованиям, установленным в пункте 1.6.5, 1.6.6 а так же требованиям, установленным в части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА».

### К участникам закупки предъявляются следующие обязательные требования:

- соответствие участников закупки требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом конкурса (членство в СРО, наличие лицензий и т.д.);

- непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

- неприостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в конкурсе;

- отсутствие у участника закупки задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

- отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 5 Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»;

- отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 19 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

- обладание участниками процедуры закупки  исключительными правами на объекты интеллектуальной собственности, если в связи с исполнением договора заказчик приобретает права на объекты интеллектуальной собственности (если это установлено в ИНФОРМАЦИОННОЙ КАРТЕ КОНКУРСА);

    - Дополнительно установлены квалификационные требования к участникам процедуры закупки:

1. наличие опыта оказания аналогичных услуг  не менее 5 лет;

2 подтвержденные сведения о заключенных договорах на выполнения аналогичных работ за последние 3 года в количестве не менее 25 шт.;

3. наличие лицензии МЧС на осуществление/производство работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений;

4.наличие сертификата соответствия;

5. подтвержденные сведения о сотрудниках организации:

- среднесписочная численность сотрудников не менее 30 человек;

- количество аттестованных специалистов для оказания услуг по данному виду услуг не менее 10 человек;

- наличие у руководителей и ведущих специалистов высшего/профильного образования и стажа работы в данной деятельности не менее 2 лет;

6. наличие подтвержденной положительной деловой репутации количестве не менее 3 единиц.

Участник обязан указать данные по соответствию дополнительно установленным квалификационным требованиям в ФОРМЕ. «ПРЕДЛОЖЕНИЕ О КВАЛИФИКАЦИИ УЧАСТНИКА ЗАКУПКИ», а так же предоставить для подтверждения соответствия квалификационным требованиям подтверждающие документы.

1.6.7.  Требования к участникам процедуры закупок, предусмотренные разделом 1.6., в том числе требования по обладанию профессиональной компетентностью, оборудованием и другими материальными возможностями, надежностью, опытом и репутацией, а также людскими ресурсами, необходимыми для исполнения договора на поставку продукции, системой управления охраной труда, а также требования к товарам, работам, услугам, являющимся предметом закупки, устанавливаются Заказчиком в документации процедуры закупки к соисполнителям (субподрядчикам, субпоставщикам), привлекаемым участником процедуры закупок для исполнения договора в соответствии с объемом и перечнем выполняемых соисполнителями (субподрядчиками, субпоставщиками) поставок, работ, оказываемых услуг, если предполагаемый объем таких поставок, работ, услуг составляет более 5% от общей цены заявки участника. В этом случае в составе заявки участник должен представить документы, подтверждающие соответствие предлагаемого cоисполнителя (субподрядчика, субпоставщика) установленным требованиям, а также подтверждающие документы о том, что соисполнитель (субподрядчик, субпоставщик) осведомлен о своем привлечении и согласен принять обязательства по выделяемому ему объему поставки товара, выполнения работ, оказания услуг и срокам. Ответственность за соответствие всех привлекаемых субпоставщиков (субподрядчиков, cоисполнителей), независимо от выполняемого ими объема поставок, работ, услуг, требованиям, указанным в разделе 1.6. настоящего Раздела, в том числе наличия у них разрешающих документов, несет участник процедуры закупки.

Требования данного пункта применяются в случае установления Заказчиком в «ИНФОРМАЦИОННОЙ КАРТЕ» разрешения на привлечение cоисполнителя (субподрядчика, субпоставщика).

## 1.7. Привлечение соисполнителей (субподрядчиков) к исполнению договора

### 1.7.1.	Участник закупки вправе привлечь к исполнению договора соисполнителей (субподрядчиков) в случае, если такое право предусмотрено частью III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА».

## 1.8. Расходы на участие в конкурсе и при заключении договора

### Участник закупки несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки на участие в конкурсе, участием в конкурсе и заключением договора, а заказчик не имеет обязательств в связи с такими расходами, за исключением случаев, прямо предусмотренных законодательством Российской Федерации.

## 1.9. Преимущества, предоставляемые при участии в конкурсе

1.9.1. Сведения о предоставлении преимуществ содержатся в части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА».

## 1.10. Условия допуска к участию в торгах. Отстранение от участия в конкурсе

### При рассмотрении заявок на участие в конкурсе участник закупки не допускается конкурсной комиссией к участию в конкурсе в случаях, предусмотренных Положением о закупках, Постановлением Правительства города Москвы №441-ПП от 05.07.2012 года, в том числе:

- Непредставления участником обязательных документов, входящих в состав заявки на участие в конкурсе (часть III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА»).

- Несоответствия требованиям, указанным в пунктах 1.6.5., 1.6.6., 1.6.7. и в части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА».

- Непредоставления платежного поручения, подтверждающего перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, или копии такого поручения, если необходимость предоставления обеспечения указана в части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА».

- Несоответствия заявки на участие в конкурсе требованиям конкурсной документации (в том числе заявка должна быть подготовлена с учетом требований раздела 3 настоящей конкурсной документации, так же должны быть предоставлены все установленные формы в полном комплекте, изменение форм под иной вид/стандарт не допустимо), в том числе наличие в таких заявках предложения о цене договора, превышающей начальную (максимальную) цену договора (цену лота), начальную (максимальную) цену единицы товара, начальную (максимальную) цену запасных частей (каждой запасной части) к технике, к оборудованию, начальную (максимальную) цену единицы услуги и (или) работы.

#### Заказчик, конкурсная комиссия отстраняет участника закупки от участия в конкурсе на любом этапе его проведения вплоть до заключения договора в случае:

  - установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных участником  закупки в соответствии с пунктом 1.6.5., 1.6.6., 1.6.7. и в части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА» (участник предоставил в составе заявки недостоверную информацию, в том числе в отношении его квалификационных данных).

  - установления факта проведения ликвидации в отношении участника закупки – юридического лица или принятия арбитражным судом решения о признании участника закупки – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства.

  - установления факта приостановления деятельности участника закупки — юридического лица, индивидуального предпринимателя в порядке, предусмотренном кодексом российской федерации об административных правонарушениях.

      - Установления факта наличия у участника закупки задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов такого участника по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, при условии, что участник закупки не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

# 2. КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

2.1. Содержание конкурсной документации

### Конкурсная документация  включает общие положения, условия проведения конкурса, информационную карту конкурса, образцы форм и документов для заполнения участниками процедуры закупки, проект договора, порядок оценки заявок, техническую часть и смету расчета начальной (максимальной) цены договора (цены лота), а также изменения и дополнения, вносимые в конкурсную документацию.

Информация о проведении конкурса, включая извещение о проведении конкурса, конкурсную документацию, размещается Заказчиком на официальном сайте не менее чем за двадцать дней до установленного в конкурсной документации дня окончания подачи заявок на участие в конкурсе.

2.1.2. Конкурсная документация в печатном виде предоставляется всем заинтересованным лицам в порядке и на условиях, предусмотренных в извещении о проведении конкурса и ИНФОРМАЦИОННОЙ КАРТЫ КОНКУРСА. Не допускается предоставление конкурсной документации до размещения на официальном сайте - извещения о проведении конкурса.

Со дня размещения на официальном сайте информации о проведении конкурса Заказчик или по его поручению Специализированная организация на основании заявления любого заинтересованного лица предоставляет такому лицу конкурсную документацию в установленном порядке. При этом конкурсная документация предоставляется в письменной форме после внесения лицом, подавшим соответствующее заявление, платы за предоставление конкурсной документации, если такая плата установлена Заказчиком и указание об этом содержится в извещении о проведении конкурса, за исключением случаев предоставления конкурсной документации в форме электронного документа. Размер указанной платы не должен превышать расходы Заказчика на изготовление копии конкурсной документации и доставку ее лицу, подавшему указанное заявление, посредством почтовой связи. Предоставление конкурсной документации в форме электронного документа осуществляется без взимания платы.

2.1.3. Конкурсная документация для ознакомления также доступна в электронном виде на официальном сайте.

2.1.4. При разрешении разногласий комиссия будет руководствоваться текстом конкурсной документации на бумажном носители, подписанным и согласованным заказчиком в форме электронного документа, размещенного на официальном сайте и предоставляемого заинтересованным лицам, и не несет ответственности за содержание документации, полученной не в соответствии с порядком, установленным конкурсной документацией.

В случае, если для участия в конкурсе иностранному лицу  потребуется конкурсная документация на иностранном языке, перевод на иностранный язык такое лицо осуществляет самостоятельно за свой счет, если иного не установлено в извещении о проведении конкурса.

2.1.5. Протоколы, составленные в ходе проведения конкурса, заявки на участие в конкурсе, конкурсная документация, изменения, внесенные в конкурсную документацию, и разъяснения конкурсной документации, а также аудиозапись вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе хранятся Заказчиком не менее чем один год.

# 2.2. Разъяснение положений конкурсной документации

2.2.1. При проведении конкурса какие-либо переговоры заказчика, специализированной организации или комиссии с участником процедуры закупки не допускаются.

2.2.2. Любой участник закупки вправе направить Заказчику запрос о разъяснении положений конкурсной документации. В течение периода, установленного Положением о закупке, заказчик или специализированная организация направляет в письменной форме или в форме электронного документа разъяснения положений конкурсной документации, если указанный запрос поступил в срок, установленный Положением о закупках Заказчика. В течение периода, установленного Положением о закупке, такое разъяснение размещается заказчиком или специализированной организацией на официальном сайте с указанием предмета запроса, но без указания участника закупки, от которого поступил запрос.

Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника закупки вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении конкурса или в конкурсную документацию. Не позднее чем в течение трех дней со дня со дня принятия решения о внесении указанных изменений такие изменения размещается Заказчиком на официальном сайте.

В случае, если изменения в извещение о проведении конкурса, конкурсную документацию внесены Заказчиком позднее чем за пятнадцать дней до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе, срок подачи заявок на участие в конкурсе должен быть продлен так, чтобы со дня размещения на официальном сайте внесенных в извещение о проведении конкурса, конкурсную документацию изменений до даты окончания подачи заявок на участие в закупке такой срок составлял не менее чем 15 (пятнадцать) дней.

2.2.3. Дата начала и окончания срока предоставления участникам процедуры закупки разъяснений положений конкурсной документации указаны в ИНФОРМАЦИОННОЙ КАРТЫ КОНКУРСА.

# 2.3. Внесение изменений в извещение о проведении конкурса и конкурсную документацию

2.3.1. Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника процедуры закупки вправе принять решение о внесении изменений в конкурсную документацию не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе. Изменение предмета конкурса не допускается.

2.3.2. Изменения размещаются заказчиком, специализированной организацией на официальном сайте в порядке, установленном для размещения на официальном сайте извещения о проведении конкурса и в течение двух рабочих дней направляются почтовой связью (заказными письмами) или в форме электронных документов всем участникам процедуры закупки, подавшим заявки и всем участникам процедуры закупки, которым была предоставлена конкурсная документация на бумажном носителе или в формате электронного документа (только тем, кто направлял письменный запрос). При этом срок подачи заявок на участие в конкурсе будет продлен так, чтобы со дня размещения на сайте внесенных изменений до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе такой срок составлял не менее чем пятнадцать  дней.

2.3.3. Участники процедуры закупки, использующие конкурсную документацию с официального сайта, идентификация которых невозможна, самостоятельно отслеживают возможные изменения, внесенные в извещение о проведение открытого конкурса и в конкурсную документацию, размещенные на официальном сайте.

2.3.4. Заказчик не несет ответственности в случае, если участник процедуры закупки не ознакомился с изменениями, внесенными в извещение о проведении  конкурса и конкурсную документацию, размещенными  на официальном сайте  и направленными в адрес участников процедуры закупки надлежащим образом.

# 2.4. Отказ от проведения конкурса

2.4.1. Заказчик вправе отказаться от проведения открытого конкурса в сроки, установленные Положением о закупках. В случае отсутствия данных сведений в Положении о закупке Заказчика – Заказчик в праве отказаться от проведения открытого конкурса не позднее дня вскрытия конвертов с заявками участников. Извещение об отказе от проведения конкурса подлежит размещению на официальном сайте в течение двух рабочих дней со дня принятия решения об отказе от проведения конкурса.

2.4.2. Порядок возврата участникам процедуры закупки денежных средств, внесенных в качестве обеспечения заявок на участие в конкурсе, если таковое требование обеспечения заявки на участие в конкурсе было установлено.

# ПОДГОТОВКА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

## Форма заявки на участие в конкурсе и требования к ее оформлению

### Участник закупки подает заявку на участие в конкурсе в письменной форме в запечатанном конверте.

### Участник процедуры закупки готовит заявку на участие в конкурсе в соответствии с требованиями настоящего раздела и в соответствии с Разделом "ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ ПРОЦЕДУРЫ ЗАКУПКИ".

При описании условий и предложений участников процедуры закупки должны приниматься общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных правовых актов, если иное не указано в части III "ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ".

Сведения, которые содержатся в заявках участников процедуры закупки, не должны допускать двусмысленных толкований.

### В случае, если участник закупки планирует принять участие в конкурсе по нескольким или всем лотам, он должен подготовить заявку на участие в конкурсе на каждый такой лот отдельно.

### Участник закупки, который может оказывать влияние на деятельность заказчика, специализированной организации, а также других участников закупки, не может подать заявку на участие в конкурсе.

    - Все документы, входящие в состав заявки, и  приложения к ней, а также прилагаемая  опись документов,  должны быть сшиты в единую книгу, которая должна содержать сквозную нумерацию листов,  скреплены печатью (опечатаны) на обороте с указанием количества листов, заверены подписью (уполномоченного лица участника процедуры закупки – юридического лица и собственноручно заверены участником процедуры закупки – физического лица, в том числе на прошивке). Концы прошивочной нити выводятся с тыльной стороны единой книги, связываются и заклеиваются листом бумаги, на котором делается надпись «Прошито и пронумеровано ______листов», при этом прошивка должна быть подписана лицом, уполномоченным на подписание заявки, и скреплена печатью (подпись участника процедуры закупки - физического лица печатью не заверяется). При этом ненадлежащее исполнение участником процедуры закупки требования о том, что все листы заявки на участие в конкурсе и тома заявки на участие в конкурсе должны быть пронумерованы, может (по единогласному решению комиссии) являться основанием для отказа в допуске к участию в конкурсе. Ненадлежащее исполнение участником процедуры закупки требований о прошивке  листов тома или всей заявки на участие в конкурсе и предоставлении документов в составе заявки на участие в конкурсе является основанием для отказа в допуске к участию в конкурсе такого участника.

    - Верность копий документов, представляемых в составе заявки на участие в конкурсе, должна быть подтверждена печатью и подписью уполномоченного лица, если иная форма заверения не была установлена нормативными правовыми актами Российской Федерации. Копии документов должны быть заверены в нотариальном порядке в случае, если указание на это содержится в части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА». Требовать от участника закупки предоставления оригиналов документов не допускается.

    - При подготовке заявки на участие в конкурсе и документов, входящих в состав такой заявки, не допускается применение факсимильных подписей.

    - Все документы, входящие в состав заявки на участие в конкурсе и приложения к ней, должны лежать в порядке, указанном в форме «ФОРМА 1. ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ».

    - Все документы заявки и приложения к ней должны быть четко напечатаны. Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправлений, скрепленных печатью и заверенных подписью уполномоченного лица (для юридических лиц) или собственноручно заверенных (физическим лицом).

    - Все документы, представляемые участниками закупки в составе заявки на участие в конкурсе, должны быть заполнены по всем пунктам.

3.1.11. Кроме оригинала заявки на участие в конкурсе, участник закупки предоставляет ее копии в формате и в количестве, указанном в части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА», включающие все документы, входящие в состав оригинала и приложения к нему. При этом оригинальный экземпляр заявки на участие в конкурсе должен быть четко помечен: «Оригинал». Каждая копия заявки на участие в конкурсе, включая все входящие в нее документы, должна быть четко обозначена как «Копия». Оригинал, копии заявки на участие в конкурсе, включая все приложения к ним, должны быть идентичны.

    - Участник процедуры закупки подает заявку на участие в конкурсе в запечатанном конверте. На таком конверте указывается наименование открытого конкурса, на участие в котором подается данная заявка, наименование и номер лота,  номер торгов следующим образом: «Заявка на участие в открытом конкурсе ____________ (наименование конкурса). Лот № ___ ________________ (наименование лота). Номер торгов _______». Номер торгов указывается на основании номера торгов, который содержится в извещении о проведении соответствующего конкурса.

Участник процедуры закупки вправе не указывать на конверте свое фирменное наименование, почтовый адрес (для юридического лица) или фамилию, имя, отчество, сведения о месте жительства (для физического лица).

3.1.13. Конверт должен быть запечатан способом, исключающим возможность вскрытия конверта без нарушения его целостности.

    - Если конверт не запечатан или маркирован с нарушением требований настоящего раздела, заказчик не несет ответственности в случае его потери или вскрытия раньше срока.

    - Все заявки на участие в конкурсе, приложения к ним, а также отдельные документы, входящие в состав заявок на участие в конкурсе, не возвращаются, кроме отозванных участниками закупки заявок на участие в конкурсе, а также заявок на участие в конкурсе, поданных с опозданием.

## Язык документов, входящих в состав заявки на участие в конкурсе

### Заявка на участие в конкурсе, подготовленная участником закупки, а также вся корреспонденция и документация, связанная с заявкой на участие в конкурсе, которыми обмениваются участники закупки и заказчик или уполномоченный орган, должны быть написаны на русском языке.

### Использование других языков для подготовки заявки на участие в конкурсе может быть расценено конкурсной комиссией как несоответствие заявки на участие в конкурсе требованиям, установленным конкурсной документацией.

### Входящие в заявку на участие в конкурсе документы, оригиналы которых выданы участнику закупки третьими лицами на ином языке, могут быть представлены на этом языке при условии, что к ним будет прилагаться надлежащим образом заверенный перевод на русский язык.

### На входящих в заявку на участие в конкурсе документах, выданных компетентным органом другого государства для использования на территории Российской Федерации, должен быть проставлен апостиль (удостоверительная надпись), который удостоверяет подлинность подписи, качество, в котором выступало лицо, подписавшее документ, и, в надлежащем случае, подлинность печати или штампа, которым скреплен этот документ, либо документ должен быть подвергнут консульской легализации.

### Наличие противоречий между оригиналом и переводом, которые изменяют смысл оригинала, может быть расценено конкурсной комиссией как несоответствие заявки на участие в конкурсе требованиям, установленным конкурсной документацией.

## Валюта заявки на участие в конкурсе

### Все суммы денежных средств в заявке на участие в конкурсе и приложениях к ней должны быть выражены в российских рублях, за исключением случаев, когда к заявке на участие в конкурсе могут быть приложены документы, оригиналы которых выданы участнику закупки третьими лицами, в которых суммы денежных средств могут быть выражены в других валютах, или в иностранной валюте в соответствии с разделом 3.2 конкурсной документации.

### В случае, если частью III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА» начальная (максимальная) цена договора (лота, единицы товара, услуги и (или) работы, запасных частей (каждой запасной части) к технике, к оборудованию) установлена в иностранной валюте, все суммы денежных средств в заявке на участие в конкурсе и приложениях к ней должны быть выражены в такой валюте.

### Выражение денежных сумм в других, нежели российские рубли, валютах, за исключением случаев, предусмотренных разделом 3.3.2 может быть расценено конкурсной комиссией как несоответствие заявки на участие в конкурсе требованиям, установленным конкурсной документацией.

### В случае если участник закупки не имеет возможности указания денежных сумм исключительно в российских рублях, а также в случае, указанном в пункте 3.3.1, в заявке на участие в конкурсе необходимо указывать денежный эквивалент таких сумм в российских рублях по курсу Центрального банка России на дату публикации извещения о проведении конкурса на официальном сайте. При этом ценой договора, в случае, если участнику закупки, подавшему такую заявку, будет предложено заключить договор, будет цена в рублях, указанная в заявке на участие в конкурсе участника закупки.

## Требования к содержанию документов, входящих в состав заявки на участие в конкурсе

### Заявка на участие в конкурсе должна содержать документы, указанные в п. 1.6.5., 1.6.6., 1.6.7. конкурсной документации, и в части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА».

- В случае неполного представления документов, перечисленных в п. 1.6.5., 1.6.6., 1.6.7. конкурсной документации, части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА», участник закупки не допускается конкурсной комиссией к участию в конкурсе.

- Представление заявки на участие в конкурсе с отклонением по форме, установленной конкурсной документацией, расценивается конкурсной комиссией как несоответствие заявки на участие в конкурсе требованиям, установленным конкурсной документацией.

- Если в документах, входящих в состав заявки на участие в конкурсе, имеются расхождения между обозначением сумм прописью и цифрами, то конкурсной комиссией принимается к рассмотрению сумма, указанная прописью.

## Требования к предложениям о цене договора

- Цена договора, предлагаемая участником закупки, не может превышать  начальную (максимальную) цену договора (цену лота), указанную в части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА».

- В случае если цена договора, указанная в заявке и предлагаемая участником закупки, превышает начальную (максимальную) цену договора (цену лота), соответствующий участник закупки не допускается к участию в конкурсе на основании несоответствия его заявки требованиям, установленным конкурсной документацией.

- Участник закупки производит расчет цены договора в соответствии с требованиями Конкурсной документации и предоставляет предложение по форме части  IV «ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ ЗАКУПКИ».

- Цена договора должна включать все налоги (включая НДС) и другие обязательные платежи (включая транспортные и таможенные платежи) в соответствии с действующим законодательством. В случае если участник процедуры закупки освобождается от уплаты НДС, то в расчете цены должно быть указано основание освобождения от данного налога.

- В случае если в извещении о проведении конкурса, а также в ИНФОРМАЦИОННОЙ КАРТЕ КОНКУРСА указана начальная (максимальная) цена запасных частей (каждой запасной части), цена единицы услуги или работы, в предложение о цене договора должно содержать предложение о цене запасных частей (каждой запасной части), о цене единицы услуги или работы.

## Требования к описанию поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг

## 3.6.1. Описание участниками закупки поставляемого товара, в случае если он является предметом конкурса, его функциональных характеристик (потребительских свойств), а также его количественных и качественных характеристик, требования к описанию участниками закупки выполняемых работ, оказываемых услуг, в случае если они являются предметом конкурса, их количественных и качественных характеристик осуществляется в соответствии с требованиями и по форме, указанной в настоящей Конкурсной документации.

### 3.6.2. Конкурсная документация может содержать указание на товарные знаки в случае, если при выполнении работ, оказании услуг предполагается использовать товары, поставка которых не является предметом договора. В случае, если в конкурсной документации содержится указание на товарные знаки в отношении товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, в конкурсной документации также должно содержаться указание на товарный знак в отношении товара российского происхождения (при наличии информации о товаре российского происхождения, являющемся эквивалентом товара, происходящего из иностранного государства или группы иностранных государств). При указании в конкурсной документации на товарные знаки они должны сопровождаться словами «или эквивалент», за исключением случаев несовместимости товаров, на которых размещаются другие товарные знаки, и необходимости обеспечения взаимодействия таких товаров с товарами, используемыми заказчиком.

## Подтверждение полномочий представителя участника закупки

- 3.7.1.	Если уполномоченным представителем участника закупки являются руководитель юридического лица, имеющий право в соответствии с учредительными документами юридического лица действовать без доверенности, индивидуальный предприниматель, физическое лицо, полномочия лица на осуществление действий от имени участника закупки при проведении настоящего конкурса подтверждаются в следующем порядке:

- 3.7.1.1.	Документами, подтверждающими полномочия лица, на осуществление действий от имени участника закупки — юридического лица, являются:

- -	 для руководителя юридического лица – надлежащим образом заверенные копии решения о назначении или об избрании, либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника закупки без доверенности;

- - 	для иного физического лица – доверенность на осуществление действий от имени участника закупки, заверенная печатью участника закупки и подписанная руководителем участника закупки (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника закупки – также документ, подтверждающий полномочия такого лица.

- 3.7.1.2.	Документами, подтверждающими полномочия индивидуального предпринимателя, являются: выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенная копия такой выписки;  надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства.

- 3.7.1.3.	Документом, подтверждающим полномочия физического лица, является документ, удостоверяющий личность физического лица.

- 3.7.2.	Если уполномоченным представителем участника закупки является лицо, имеющее полномочия на основании надлежащим образом оформленной и заверенной доверенности, полномочия лица на осуществление действий от имени участника закупки при проведении настоящего конкурса подтверждаются в следующем порядке:

- 3.7.2.1.	Документами, подтверждающими полномочия представителя, действующего на основании доверенности, являются:

- -	оригинал доверенности, составленной по форме «ДОВЕРЕННОСТЬ», приведенной в  части IV "ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ ЗАКУПКИ" или нотариальная копия такой доверенности;

- -	выписка из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенная копия такой выписки (если доверенность подписана руководителем юридического лица);

- -	выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенная копия такой выписки (если доверенность подписана индивидуальным предпринимателем);

- -	копия документа, удостоверяющего личность (если доверенность подписана участником закупки - физическим лицом);

- -	надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (если доверенность подписана иностранным лицом).

- 3.7.2.2.	Полномочия лица, подписавшего доверенность, должны быть подтверждены вышеназванными документами (пункт 3.7.2.1).

- 3.7.3.	Если уполномоченным представителем участника закупки является руководитель обособленного структурного подразделения - филиала или представительства, полномочия такого лица подтверждаются в следующем порядке. Все документы и формы заполняются от имени юридического лица, а не филиала (представительства). Заявку на участие в торгах может подписывать: руководитель юридического лица; лицо, действующее на основании доверенности, подписанной руководителем юридического лица.

- 3.7.4.	Полномочия руководителя юридического лица считаются подтвержденными в случае, если сведения о фамилии, имени, отчестве, должности руководителя юридического лица, подписавшего заявку, полностью совпадают в заявке и документе, подтверждающем факт избрания (назначения) на должность руководителя юридического лица. Полномочия руководителя юридического лица не считаются подтвержденными в следующих случаях: сведения о фамилии, имени, отчестве, должности руководителя юридического лица, подписавшего заявку, полностью или частично не совпадают в заявке и документе, подтверждающем факт избрания (назначения) на должность руководителя юридического лица; не представлен какой-либо из вышеуказанных документов.

- 3.7.5.	Выписки из документов организации признаются документом, подтверждающим полномочия лица на осуществление действий от имени организации при следующих условиях: выписка заверена единоличным исполнительным органом (руководителем) организации и заверена печатью организации; выписка заверена иным уполномоченным должностным лицом организации и заверена печатью организации. При этом, должны быть представлены документы, подтверждающие полномочия данного лица на подписание выписок из документов организации.

# 4. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

## 4.1. Срок и порядок подачи и регистрации заявок на участие в конкурсе.

4.1.1. Заявки на участие в конкурсе подаются участниками закупки в порядке и сроки, указанные в настоящем подразделе и в части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА».

4.1.2. Участники закупки имеют право подать свои заявки на участие в конкурсе в день вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе или в случае проведения конкурса по нескольким лотам перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе, поданными в отношении каждого лота, но не раньше времени, указанного в извещении о проведении открытого конкурса и части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА».

4.1.3. Заявки на участие в конкурсе подаются по адресу, указанному в части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА». При этом датой начала срока подачи заявок на участие в конкурсе является день, следующий за днем размещения на официальном сайте извещения о проведении конкурса.

4.1.4. В случае отправления заявки на участие в конкурсе посредством почтовой связи, участник закупки самостоятельно несет риск не поступления такой заявки заказчику, специализированной организации с соблюдением необходимых сроков.

4.1.5. Каждый конверт с заявкой, поступивший в срок, указанный в пункте  4.1.1., регистрируется уполномоченными лицами заказчика, специализированной организацией регистрируется в Журнале регистрации заявок на участие в конкурсе, в порядке поступления конвертов с заявками и маркируется путем нанесения на конверт номера. Запись регистрации конверта должна включать регистрационный номер заявки, номер лота, дату, время. При этом отказ в приеме и регистрации конверта с заявкой на участие в конкурсе, на котором не указаны сведения об участнике процедуры закупки, подавшем такой конверт, а также требование предоставления таких сведений, в том числе в форме документов, подтверждающих полномочия лица, подавшего конверт с заявкой на участие в конкурсе, на осуществление таких действий от имени участника процедуры закупки, не допускается. По требованию участника процедуры закупки, подавшего конверт с заявкой на участие в конкурсе, Заказчик,  специализированная организация выдают расписку в получении конверта с такой заявкой с указанием даты и времени его получения.

4.1.6. Участники процедуры закупки, подавшие заявки, заказчик, специализированная организация обязаны обеспечить конфиденциальность сведений, содержащихся в таких заявках до вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. Лица, осуществляющие хранение конвертов с заявками, не вправе допускать повреждение таких конвертов и заявок до момента их вскрытия.

4.1.7. Участник процедуры закупки вправе подать только одну заявку на участие в конкурсе в отношении каждого предмета конкурса (лота).

4.1.8. Прием и регистрацию поступивших заявок на участие в конкурсе до последнего дня подачи заявок (исключая последний день подачи заявок на участие в конкурсе) осуществляет по поручению заказчика уполномоченные сотрудники специализированной организации.

## 4.2. Изменения заявок на участие в конкурсе

4.2.1. Участник закупки, подавший заявку на участие в конкурсе, вправе изменить заявку на участие в конкурсе в любое время до момента вскрытия конкурсной комиссией конвертов с заявками на участие в конкурсе.

4.2.2. Изменения, внесенные в заявку на участие в конкурсе, считаются неотъемлемой частью заявки на участие в конкурсе.

4.2.3. Заявки на участие в конкурсе изменяются в следующем порядке:

4.2.3.1. Изменения заявки на участие в конкурсе подаются в опечатанном конверте. На соответствующем конверте указываются: наименование открытого конкурса, наименование и номер лота, реестровый номер торгов в следующем порядке:

«Изменение заявки на участие в открытом конкурсе _______ (наименование конкурса). Лот № ____ (наименование лота). Номер индивидуального кода ____».

4.2.3.2. Изменения заявки на участие в конкурсе должны быть оформлены в порядке, установленном для оформления заявок на участие в конкурсе.

4.2.3.3. Если конверт с изменениями заявки на участие в конкурсе не запечатан или маркирован с нарушениями требований, заказчик, специализированная организация не несет ответственности в случае его потери или вскрытия раньше срока.

4.2.3.4. До последнего дня подачи заявок на участие в конкурсе изменения заявок на участие в конкурсе подаются по адресу, указанному в извещении о проведении конкурса (с учетом всех изменений извещения о проведении конкурса, являющихся неотъемлемой частью извещения о проведении конкурса) и части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА».

4.2.3.5. Изменения заявок на участие в конкурсе регистрируются в Журнале регистрации заявок на участие в конкурсе.

4.2.3.6. После окончания срока подачи заявок не допускается внесение изменений в заявки на участие в конкурсе.

4.2.3.7. Участники закупки, подавшие изменения заявок на участие в конкурсе, заказчик, специализированная организация обязаны обеспечить конфиденциальность сведений, содержащихся в таких изменениях заявок до вскрытия конвертов с  изменениями заявок на участие в конкурсе. Лица, осуществляющие хранение конвертов с изменениями заявок на участие в конкурсе, не вправе допускать повреждение таких конвертов и содержащихся в них изменений заявок до момента их вскрытия.

4.2.3.8. Конверты с изменениями заявок на участие в конкурсе вскрываются конкурсной комиссией одновременно с конвертами с заявками на участие в конкурсе.

## 4.3. Отзыв заявок на участие в конкурсе

4.3.1. Участник закупки, подавший заявку на участие в конкурсе, вправе отозвать заявку на участие в конкурсе в любое время до момента вскрытия конкурсной комиссией конвертов с заявками на участие в конкурсе.

4.3.2. Заявки на участие в конкурсе отзываются в следующем порядке:

4.3.2.1. Участник закупки подает уведомление об отзыве заявки, содержащее информацию о том, что он отзывает свою заявку на участие в конкурсе. При этом в соответствующем уведомлении в обязательном порядке должна быть указана следующая информация: наименование конкурса, номер и наименование лота, регистрационный номер заявки на участие в конкурсе, дата, время и способ подачи заявки на участие в конкурсе.

4.3.2.2. Уведомление об отзыве заявки на участие в конкурсе должно заверено подписью уполномоченного лица (для юридических лиц) или собственноручно подписано физическим лицом - участником закупки.

4.3.2.3. До последнего дня подачи заявок на участие в конкурсе, заявления об отзыве заявок на участие в конкурсе подаются по адресу, указанному в извещении о проведении конкурса и в части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА».

4.3.2.4. Если уведомление об отзыве заявки на участие в конкурсе подано с нарушением требований настоящего пункта, заказчик не несет ответственности в случае его потери.

4.3.3. Участники закупки имеют право отозвать свои заявки на участие в конкурсе в день вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе, или в случае проведения конкурса по нескольким лотам перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе, поданными в отношении каждого лота, но не позднее времени, указанного в извещении о проведении открытого конкурса и части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА».

4.3.4. После окончания срока подачи заявок не допускается отзыв заявок на участие в конкурсе.

4.3.5. В случае если в части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА» установлено требование обеспечения заявки на участие в конкурсе заказчик возвращает внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе денежные средства участнику закупки, отозвавшему заявку на участие в конкурсе, в течение пяти рабочих дней со дня поступления заказчику уведомления об отзыве заявки на участие в конкурсе.

## 4.4. Заявки на участие в конкурсе, поданные с опозданием

4.4.1. Полученные после окончания приема конвертов с заявками на участие в конкурсе, конверты с заявками на участие в конкурсе не вскрываются и НЕ ВОЗВРАЩАЮТСЯ, но хранятся совместно с иными документами по настоящему конкурсу.

4.4.2. В случае если в части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА» было установлено требование обеспечения заявки на участие в конкурсе, заказчик возвращает внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе денежные средства соответствующим участникам закупки в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе путем перечисления денежных средств по реквизитам счета, указанным в заявке на участие в конкурсе, поданной соответствующим участником закупки.

## 4.5. Обеспечение заявок на участие в конкурсе

4.5.1. Если в части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА» установлено требование о внесении денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, участники закупки, подающие заявки, вносят денежные средства в качестве обеспечения заявок в сумме и на счет, реквизиты которого, указаны части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА».

4.5.2. Факт внесения участником закупки денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе подтверждается платежным поручением о перечислении денежных средств в качестве обеспечения заявки, или заверенной копией такого поручения.

4.5.3. Соответствующее платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки (или копия такого платежного поручения) должно быть подано участником закупки в составе документов, входящих в заявку на участие в конкурсе.

4.5.4. Денежные средства, вносимые в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе должны быть зачислены на счет заказчика, реквизиты которого указаны в части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА», до момента окончания срока приема заявок на участие в конкурсе, указанного в части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА». В противном случае денежные средства в обеспечение заявки на участие в конкурсе считаются невнесенными.

4.5.5. В случае если в части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА» установлено требование о внесении денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, заказчик возвращает участникам закупки денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, путем перечисления денежных средств на счет, реквизиты которого указаны в заявке на участие в конкурсе, поданной соответствующим участником закупки  в следующих случаях и в следующие сроки:

4.5.5.1. в течение пяти рабочих дней со дня принятия заказчиком решения об отказе от проведения открытого конкурса;

4.5.5.2. в течение пяти рабочих дней со дня поступления заказчику уведомления об отзыве участником закупки заявки на участие в конкурсе;

4.5.5.3. в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе участнику(ам) закупки, которому(ым) отказано в допуске к участию в конкурсе;

4.5.5.4. в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе участникам конкурса, которые участвовали в конкурсе, но не стали победителями конкурса, за исключением участника конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер;

4.5.5.5. в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе участникам закупки, заявки на участие в конкурсе которых получены после окончания приема конвертов с заявками на участие в конкурсе;

4.5.5.6. участнику конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, в течение пяти рабочих дней со дня заключения договора с победителем конкурса или с таким участником конкурса;

4.5.5.7. победителю конкурса (участнику конкурса, с которым заключается договор) в течение пяти рабочих дней со дня заключения с ним договора;

4.5.5.8. в течение пяти рабочих дней со дня признания конкурса несостоявшимся участникам закупки за исключением участника закупки, признанного участником конкурса, которому указанные денежные средства возвращаются в течение пяти рабочих дней со дня заключения с ним договора.

4.5.6. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, не возвращаются в случае уклонения победителя конкурса или участника конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, от заключения договора.

# 5. ВСКРЫТИЕ КОНВЕРТОВ С ЗАЯВКАМИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ, РАССМОТРЕНИЕ, ОЦЕНКА И СОПОСТАВЛЕНИЕ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

5.1. Порядок вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе

5.1.1. Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе осуществляется конкурсной комиссией публично в день, во время и в месте, указанные в ИНФОРМАЦИОННОЙ КАРТЕ КОНКУРСА.

5.1.2. Участники процедуры закупки (их уполномоченные представители) вправе присутствовать при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе. Уполномоченные представители участников процедуры закупки  предоставляют документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника процедуры закупки. Уполномоченные представители участников процедуры закупки, присутствующие при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе должны предоставить доверенность, выданную от имени участника процедуры закупки и составленную по ФОРМЕ. "ДОВЕРЕННОСТЬ" Раздела I.4. "ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ ПРОЦЕДУРЫ ЗАКУПКИ ".

5.1.3. Все присутствующие при вскрытии конвертов лица регистрируются в Листе регистрации представителей участников процедуры закупки и иных лиц, составляемом и подписываемом секретарем комиссии.

5.1.4. В день вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе, но не раньше времени, указанного в ИНФОРМАЦИОННОЙ КАРТЕ КОНКУРСА, комиссия обязана объявить присутствующим при вскрытии таких конвертов участникам процедуры закупки о возможности подать заявки на участие в конкурсе, изменить или отозвать поданные заявки на участие в конкурсе до вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. Указанное объявление должно быть сделано до вскрытия первого конверта с заявкой на участие в конкурсе.

5.1.5. Конкурсной комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в конкурсе, которые поступили заказчику до окончания срока подачи заявок. В случае установления факта подачи одним участником закупки двух и более заявок на участие в конкурсе в отношении одного и того же лота при условии, что поданные ранее заявки таким участником не отозваны, все заявки на участие в конкурсе такого участника закупки, поданные в отношении данного лота, не рассматриваются и возвращаются такому участнику.

5.1.6. Заказчик осуществляет аудиозапись вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. Любой участник процедуры закупки, присутствующий при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе, вправе осуществлять аудио- и видеозапись вскрытия таких конвертов.

5.1.7. Сведения о каждом участнике закупки, конверт с заявкой на участие в конкурсе которого вскрывается, условия исполнения договора, являющиеся критериями оценки заявок на участие в конкурсе объявляются при вскрытии конвертов и заносятся в протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.

5.1.8.  Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе ведется конкурсной комиссией и подписывается всеми присутствующими членами конкурсной комиссии. Указанный протокол размещается заказчиком на официальном сайте не позднее чем через три дня со дня подписания такого протокола.

5.1.9. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе подана только одна заявка или не подана ни одной заявки на участие в конкурсе, конкурс признается несостоявшимся и в протокол вскрытия заявок на участие в конкурсе вносится информация о признании конкурса несостоявшимся. В случае если конкурсной документацией предусмотрена два и более лота, конкурс признается несостоявшимся только в отношении тех лотов, на которые подана только одна заявка или не подана ни одна заявка на участие в конкурсе.

5.2. Порядок рассмотрения заявок на участие в конкурсе

5.2.1. Комиссия рассматривает заявки на участие в конкурсе на соответствие требованиям, установленным в конкурсной документации и осуществляет проверку соответствия участников процедуры закупки, а также соисполнителей (субподрядчиков, субпоставщиков), указанных в заявке участника требованиям, установленным в пункте 1.6.5., 1.6.6., 1.6.7. настоящей документации.

Срок рассмотрения заявок на участие в конкурсе не может превышать двадцать дней со дня вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.

В ходе рассмотрения заявок Заказчик по решению конкурсной комиссии вправе направить запросы участникам процедуры закупки (при этом Заказчиком не должны создаваться преимущественные условия участнику или нескольким участникам процедуры закупки):

- о предоставлении не представленных, представленных не в полном объеме или в нечитаемом виде разрешающих документов (лицензий, свидетельств, сертификатов и т.п.), доверенности на осуществление действий от имени участника процедуры закупки, копий бухгалтерских балансов или копий налоговых деклараций по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, документов, подтверждающих наличие у участника процедуры закупки правомочий от изготовителей предлагаемого им оборудования;

- об исправлении выявленных в ходе рассмотрения арифметических и грамматических ошибок в документах, представленных в составе заявки на участие в конкурсе и направлении Заказчику исправленных документов. При исправлении арифметических ошибок в заявках применяется следующие правила: при наличии разночтений между суммой, указанной словами, и суммой, указанной цифрами, преимущество имеет сумма, указанная словами; при наличии разночтений между ценой, указанной в заявке и ценой, получаемой путем суммирования итоговых сумм по каждой строке, преимущество имеет итоговая цена, указанная в заявке; при несоответствии итогов умножения единичной цены на количество исправление арифметической ошибки производится исходя из преимущества общей итоговой цены, указанной в заявке. Представленные документы могут быть изменены только в части исправления указанных Заказчиком  арифметических и грамматических ошибок, в случае выявления иных противоречий в представленных документах такой участник не допускается к участию в конкурсе;

- о разъяснении положений заявок на участие в конкурсе. При этом не допускаются запросы, направленные на изменение существа заявки, включая изменение условий заявки (цены, валюты, сроков и условий поставки продукции, графика поставки продукции или платежа, иных условий). Кроме того, допускаются уточняющие запросы, в том числе по техническим условиям заявки (уточнение перечня предлагаемой продукции, ее технических характеристик, иных технических условий), при этом данные уточнения не должны изменять предмет проводимой процедуры закупки и объем, номенклатуру и цену предлагаемой участником продукции.

Допускается не направлять участнику процедуры закупки запросы, указанные в данном пункте, если имеются также иные основания для отказа в допуске к участию в конкурсе такого участника. Решение конкурсной комиссии о направлении участникам процедуры закупки запросов, отражается в протоколе заседания конкурсной комиссии, подписываемом всеми присутствующими членами конкурсной комиссии и Заказчиком в течение одного рабочего дня, следующего за днем проведения заседания конкурсной комиссии. Протокол заседания конкурсной комиссии размещается на официальном сайте Заказчиком, специализированной организацией в течение трех дней со дня подписания указанного протокола.  При этом в протоколе, размещаемом на официальном сайте, допускается не указывать сведения о составе конкурсной комиссии и данных о персональном голосовании конкурсной комиссии. Запросы направляются участникам процедуры закупки после размещения на официальном сайте протокола заседания конкурсной комиссии. Все направленные участникам процедуры запросы и полученные от них ответы регистрируются специализированной организацией. Срок представления участником процедуры закупки документов и/или разъяснений устанавливается одинаковый для всех участников процедуры закупки, которым был направлен запрос, и не может превышать трех рабочих дней со дня направления соответствующего запроса. Непредставление или представление не в полном объеме запрашиваемых документов и/или разъяснений в установленный в запросе срок служит основанием для отказа в допуске к участию в конкурсе.

5.2.2. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе конкурсной комиссией принимается решение о допуске к участию в конкурсе участника закупки и о признании участника закупки, подавшего заявку на участие в конкурсе, участником конкурса или об отказе в допуске такого участника к участию в конкурсе в порядке и по основаниям, предусмотренным в конкурсной документации.

5.2.3. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе конкурсной комиссией оформляется протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе, который подписывается всеми присутствующими на заседании членами конкурсной комиссии. Протокол должен содержать сведения об участниках  закупки, подавших заявки на участие в конкурсе, решение о допуске участника закупки к участию в конкурсе и о признании его участником конкурса или об отказе в допуске участника закупки к участию в конкурсе с обоснованием такого решения и с указанием положений конкурсной документации, которым не соответствует участник закупки, которым не соответствует заявка на участие в конкурсе этого участника закупки, положений такой заявки, не соответствующих требованиям конкурсной документации. Указанный протокол размещается Заказчиком на официальном сайте не позднее чем через три дня со дня подписания такого протокола.

5.2.4. В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе принято решение об отказе в допуске к участию в конкурсе всех участников закупки, подавших заявки на участие в конкурсе, или о допуске к участию в конкурсе и признании участником конкурса только одного участника закупки, подавшего заявку на участие в конкурсе, конкурс признается несостоявшимся. В случае, если конкурсной документацией предусмотрено два и более лота, конкурс признается не состоявшимся только в отношении того лота, решение об отказе в допуске к участию в котором принято относительно всех участников закупки, подавших заявки на участие в конкурсе в отношении этого лота, или решение о допуске к участию в котором и признании участником конкурса принято относительно только одного участника закупки, подавшего заявку на участие в конкурсе в отношении этого лота.

5.2.5. В случае, если конкурс признан несостоявшимся и только один участник закупки, подавший заявку на участие в конкурсе, признан участником конкурса, заказчик передает такому участнику конкурса проект договора, который составляется путем включения условий исполнения договора, предложенных таким участником в заявке на участие в конкурсе, в проект договора, прилагаемый к конкурсной документации. При этом участник конкурса не вправе отказаться от заключения договора.

5.3. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе.

5.3.1. Комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок на участие в конкурсе, поданных участниками процедуры закупки, признанными участниками конкурса. Срок оценки и сопоставления таких заявок не может превышать десять дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе

5.3.2. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе осуществляются конкурсной комиссией в целях выявления лучших условий исполнения договора в соответствии с критериями и в порядке, установленными конкурсной документацией на основании Положения о закупке. Совокупная значимость таких критериев должна составлять сто процентов.

5.3.3.  На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе конкурсной комиссией каждой заявке на участие в конкурсе относительно других по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения договора присваивается порядковый номер. Заявке на участие в конкурсе, в которой содержатся лучшие условия исполнения договора, присваивается первый номер. В случае, если в нескольких заявках на участие в конкурсе содержатся одинаковые условия исполнения договора, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в конкурсе, которая поступила ранее других заявок на участие в конкурсе, содержащих такие условия.

5.3.4. Победителем конкурса признается участник конкурса, который предложил лучшие условия исполнения договора и заявке на участие в конкурсе которого присвоен первый номер.

5.3.5. Заказчик вправе потребовать от любого участника конкурса прохождения постквалификации – подтверждения его соответствия квалификационным требованиям перед выбором победителя.

5.3.6. Постквалификация проводится по критериям, указанным в конкурсной документации. Возможность проведения постквалификации и порядок ее проведения указываются в конкурсной документации. Заявка участника конкурса, не отвечающего необходимым требованиям, должна быть отклонена, а конкурсная комиссия может продолжить отбор победителя среди участников, заявки на участие которых имеют наименьшие порядковые номера.

5.3.7. Конкурсная комиссия ведет протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, в котором должны содержаться сведения об участниках конкурса, заявки на участие в конкурсе которых были рассмотрены, о принятом на основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе решении о присвоении заявкам на участие в конкурсе порядковых номеров, об условиях исполнения договора, указанных в заявке победителя конкурса и участника конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер. Протокол составляется в двух экземплярах подписывается всеми присутствующими членами закупочной комиссии и размещается Заказчиком или специализированной организацией на официальном сайте не позднее чем через три дня со дня подписания такого протокола.

5.3.8. Любой участник конкурса после размещения протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе вправе направить Заказчику или специализированной организации в письменной форме, в том числе в форме электронного документа, запрос о разъяснении результатов конкурса. Заказчик в течение трех рабочих дней со дня поступления такого запроса обязаны представить участнику конкурса в письменной форме или в форме электронного документа соответствующие разъяснения.

5.3.9. Заказчик передает победителю конкурса один экземпляр протокола и проект договора, который составляется путем включения условий исполнения договора, предложенных победителем конкурса в заявке на участие в конкурсе, в проект договора, прилагаемый к конкурсной документации. Победитель конкурса не вправе отказаться от заключения договора.

5.4. Переторжка

5.4.1. В ходе переторжки участники конкурса, приглашенные к участию в ней, вправе снизить цену своей заявки без изменения остальных условий заявки. Проведение процедуры переторжки возможно в случае, если на это было соответствующее указание в конкурсной документации. Решение о проведении переторжки принимается конкурсной комиссией, при этом форма сообщения участника об участии в переторжке с предложением новой цены договора утверждается Заказчиком и является частью конкурсной документации.

5.4.2. Переторжка проводится в срок не позднее 5 рабочих дней после оценочного этапа рассмотрения заявок.

5.4.3. К переторжке могут быть приглашены  только  участники, чьи заявки не были отклонены, при этом конкурсная комиссия вправе не допустить к участию в переторжке участников, получивших по результатам оценочного этапа рассмотрения заявок  несколько последних мест.

5.4.4. Участник, приглашенный на переторжку, вправе не участвовать в ней, тогда его заявка остается действующей с указанными в ней параметрами.

5.4.5. Переторжка осуществляется путем однократного установления новой  цены в сообщении, направляемом участником закупки Заказчику. При этом повышение ранее предложенной цены не допускается.

5.4.6. Переторжка продолжается в течение одного рабочего дня после ее проведения, завершается после подачи последним приглашенным участником своего предложения по цене договора.

5.4.7. В течение одного рабочего дня после окончания переторжки на официальном сайте должно быть опубликовано информационное сообщение, доступное всем участникам конкурса, содержащее:

а) сведения о наименованиях и адресах участников переторжки, подавших предложения по уменьшению цены заявки;

б) новая цена заявки каждого из участников переторжки.

5.4.8. В течение трех дней после окончания переторжки участники такой переторжки должны подготовить и направить Заказчику уточненный расчет цен единицы товара, единичных расценок или тарифов работ или услуг (без налога на добавленную стоимость) и расчет общей стоимости работ или услуг без изменения остальных условий заявки. В случае непредставления такого уточненного расчета данная заявка подлежит отклонению.

5.4.9. После завершения переторжки повторно проводится оценочный этап рассмотрения заявок с учетом новых цен заявок, полученных в ходе переторжки.

6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

6.1. Порядок заключения и исполнения договора регулируется Гражданским кодексом Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, локальными актами Заказчика с учетом нижеследующего.

6.2. Договор с победителем либо иным лицом, с которым в соответствии с Протоколом оценки заключается такой договор (далее в данном разделе – участник закупки, обязанный заключить договор), по результатам проведения торгов должен быть заключен Заказчиком не ранее 3 (трех) дней не позднее 20 (двадцати) дней со дня подписания итогового протокола.

6.3. Заказчик не позднее трех рабочих дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе передает победителю конкурса проект договора, который составляется путем включения существенных условий исполнения договора, предложенных победителем конкурса в заявке на участие в конкурсе в проект договора, прилагаемый к конкурсной документации.

Победитель конкурса должен подписать и заверить печатью указанный проект договора и вернуть его заказчику в срок, установленный в ИНФОРМАЦИОННОЙ КАРТЕ КОНКУРСА.

6.4. Договор с участником закупки, обязанным заключить договор, заключается после предоставления таким участником обеспечения исполнения договора, соответствующего требованиям документации о закупке (если требование о предоставлении обеспечения исполнения договора было предусмотрено Заказчиком в ИНФОРМАЦИОННОЙ КАРТЕ).

6.5. В случае, если участник закупки, обязанный заключить договор, не предоставил заказчику в срок, указанный в Конкурсной документации, подписанный им договор, либо не предоставил надлежащее обеспечение исполнения договора, такой участник признается уклонившимся от заключения договора. В случае уклонения участника закупки от заключения договора внесенное обеспечение заявки такому участнику закупки не возвращается (если требование о предоставлении обеспечения заявки на участие в конкурсе было предусмотрено Конкурсной документацией).

6.6. В случае, если участник закупки, обязанный заключить договор, признан уклонившимся от заключения договора, Заказчик вправе заключить договор с участником закупки, заявке на участие в конкурсе которого присвоен следующий порядковый номер.

6.7. Заказчик вправе отказаться от заключения договора с участником закупки, обязанным заключить договор, в случаях:

- несоответствия участника конкурса, обязанного заключить договор, требованиям, установленным в конкурсной документации;

- предоставления участником конкурса, обязанным заключить договор, недостоверных сведений в заявке на участие в конкурсе.

6.8. При заключении и исполнении договора не допускается изменение его условий по сравнению с указанными в протоколе.

6.9. При заключении договора между Заказчиком и победителем могут проводиться преддоговорные переговоры (в том числе путем составления протоколов разногласий), направленные на уточнение мелких и несущественных деталей договора.

6.10. Заказчик по согласованию с участником при заключении и исполнении договора вправе изменить показатели в случаях, предусмотренных Положением о закупках.

6.11. В случае, если при заключении и исполнении договора изменяются объем, цена закупаемой продукции или сроки исполнения договора по сравнению с указанными в протоколе, составленном по результатам конкурса, не позднее чем в течение десяти дней со дня внесения изменений в договор на официальном сайте размещается информация об изменении договора с указанием измененных условий.

6.12. При исполнении договора по согласованию Заказчика с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) допускается поставка (использование) товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с таким качеством и такими характеристиками товара, указанными в договоре.

6.13.	Расторжение договора допускается по основаниям и в порядке, предусмотренном гражданским законодательством и локальными актами Заказчика.

6.14. В случае если конкурс признан несостоявшимся и по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе подана только одна заявка на участие в конкурсе (п.5.1.9), и если указанная заявка соответствует требованиям и условиям, предусмотренным настоящей конкурсной документацией, заказчик в течение трех рабочих дней со дня рассмотрения заявки на участие в конкурсе передает такому участнику конкурса, подавшему единственную заявку на участие в конкурсе (и признанному участником конкурса по результатам рассмотрения заявок), проект договора, который составляется путем включения условий исполнения договора, предложенных таким участником в заявке на участие в конкурсе, в проект договора, прилагаемый к конкурсной документации. При этом договор заключается с участником конкурса на условиях и по цене договора, которые предусмотрены заявкой на участие в конкурсе и конкурсной документацией, но цена такого договора не может превышать начальную цену договора, указанную в извещении о проведении открытого конкурса. Также Заказчик вправе провести с таким участником переговоры по снижению цены, представленной в заявке на участие в конкурсе, без изменения иных условий договора и заявки и заключить договор по цене, согласованной в процессе проведения преддоговорных переговоров.

6.15. В случае если конкурс признан несостоявшимся, и только один участник процедуры закупки, подавший заявку на участие в конкурсе, признан участником конкурса, заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе, вправе передать такому участнику конкурса проект договора, который составляется путем включения условий исполнения договора, предложенных таким участником в заявке на участие в конкурсе, в проект договора, прилагаемый к конкурсной документации. При этом договор заключается на условиях и по цене договора, которые предусмотрены заявкой на участие в конкурсе и конкурсной документацией, но цена такого договора не может превышать начальную цену договора. Также Заказчик вправе провести с таким участником переговоры по снижению цены, представленной в заявке на участие в конкурсе, без изменения иных условий договора и заявки и заключить договор по цене, согласованной в процессе проведения преддоговорных переговоров.

6.16. Если конкурс признан несостоявшимся по причине отсутствия поданных заявок, либо к конкурсу не был допущен ни один участник процедуры закупки или договор не заключен с единственным участником процедуры, подавшим заявку, или с единственным участником процедуры закупки, допущенным к участию в конкурсе, Заказчик вправе отказаться от проведения повторной процедуры закупки, объявить о проведении повторного конкурса, либо принять решение о проведении конкурентной процедуры отличной от конкурса или о заключении договора с единственным поставщиком. В случае объявления о проведении повторного конкурса Заказчик, вправе изменить условия конкурса.

6.2. Обеспечение исполнения договора и гарантийных обязательств.

6.2.1. Если в соответствии с ИНФОРМАЦИОННОЙ КАРТОЙ КОНКУРСА установлено требование обеспечения исполнения договора, участник конкурса, с которым заключается договор, должен предоставить до заключения договора такое обеспечение. Срок предоставления победителем конкурса или иным участником, с которым заключается договор, обеспечения исполнения договора должен быть установлен в документации процедуры закупки и не должен составлять менее 3 календарных дней со дня размещения на официальном сайте протокола процедуры закупки, на основании которого с победителем закупки или с иным участником заключается такой договор, и не должен превышать 20 календарных дней со дня размещения указанного протокола.

В случае, непредставления обеспечения исполнения договора в указанный срок, договор не заключается, такой участник конкурса считается уклоняющимся от заключения договора. Заказчик вправе заключить договор с участником осуществления закупок, предложившим лучшие условия после победителя.

6.2.2. В случае установления в  «ИНФОРМАЦИОННОЙ КАРТЕ КОНКУРСА» требования предоставления поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обеспечения исполнения договора Заказчик вправе заключить договор до предоставления таким поставщиком обеспечения исполнения договора при условии того, что в такой договор будет включено положение об обязанности предоставления поставщиком  Заказчику обеспечения исполнения договора в срок не более пятнадцати дней с даты заключения договора и о выплате аванса (в случае если он предусмотрен проектом договора) поставщику  только после предоставления обеспечения.

- 6.2.3. Заказчик вправе установить требование обеспечения исполнения договора, размер которого указывается в «ИНФОРМАЦИОННОЙ КАРТЕ КОНКУРСА» и проекте договора, содержащемся в конкурсной документации.

6.2.4. Обеспечение исполнения договора может быть представлено в виде безотзывной банковской гарантии или залога денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита). Заказчик  в конкурсной документации в «ИНФОРМАЦИОННОЙ КАРТЕ КОНКУРСА» вправе установить виды обеспечения исполнения договора, которые допускаются. В других случаях способ обеспечения исполнения договора из указанных в настоящем пункте способов определяется участником конкурса, с которым заключается договор, самостоятельно.

6.2.5. В том случае, если обеспечение исполнения договора представляется в виде безотзывной банковской гарантии, банковская гарантия должна соответствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации, а также иным законодательством Российской Федерации.

6.2.5.1. В банковской гарантии в обязательном порядке должна быть указана сумма,  в пределах которой банк гарантирует исполнение обязательств по договору, которая должна быть не менее суммы, установленной в Информационной карте конкурса.

6.2.5.2. Банковская гарантия должна содержать указание на договор, исполнение которого она обеспечивает путем указания на стороны договора, название предмета договора и ссылки на протокол о результатах конкурса как основание заключения договора.

6.2.5.3. Срок действия банковской гарантии должен устанавливаться с учетом установленного общего срока поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг по договору, если иное не предусмотрено пунктом ИНФОРМАЦИОННОЙ КАРТОЙ КОНКУРСА, техническим заданием и проектом договора, содержащемся в конкурсной документации.

6.2.5.4. Банковская гарантия должна содержать указание на согласие банка с тем, что изменения и дополнения, внесенные в договор, не освобождают его от обязательств по соответствующей банковской гарантии.

6.2.6. Денежные средства, вносимые в обеспечение исполнения договора должны быть перечислены в размере, установленном в Информационной карте конкурса на счет, указанный в Информационной карте конкурса. Срок обеспечения исполнения договора должен составлять срок исполнения обязательств по договору поставщиком (подрядчиком, исполнителем), если иное не предусмотрено ИНФОРМАЦИОННОЙ КАРТОЙ КОНКУРСА, техническим заданием и проектом договора, содержащемся в конкурсной документации.

6.2.6.1. Факт внесения денежных средств в обеспечение исполнения договора подтверждается платежным поручением с отметкой банка об оплате (оригинальная выписка из банка в случае, если перевод денежных средств осуществлялся при помощи системы «Банк-клиент»).

6.2.6.2. Денежные средства возвращаются подрядчику (поставщику, исполнителю), с которым заключается договор при условии надлежащего исполнения им всех своих обязательств по настоящему договору в течение срока, установленного в проекте договора со дня получения заказчиком соответствующего письменного требования подрядчика (поставщика, исполнителя). Денежные средства возвращаются на банковский счет, указанный  подрядчиком (поставщиком, исполнителем) в этом письменном требовании.

6.2.7. Заказчик в проекте договора, содержащегося в документации вправе также установить требование об обеспечении исполнения гарантийных обязательств, предусмотренных договором. Размер обеспечения исполнения гарантийных обязательств  устанавливается Заказчиком или предлагается участником процедуры закупки, если данный параметр подлежит оценке.

6.2.7.1. Обеспечение исполнения гарантийных обязательств может быть оформлено в виде безотзывной банковской гарантии, выданной кредитной организацией, или передачи Заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита). Срок действия банковской гарантии устанавливается на весь период действия гарантийных обязательств.

6.2.7.2. Обеспечение исполнения гарантийных обязательств, если это предусмотрено условиями договора, содержащимися в конкурсной документации, может предоставляться как при подписании договора, так и после подписания сторонами по договору документа, подтверждающего выполнение контрагентом основных обязательств по договору (акта приема-передачи товара, работ, услуг, акта ввода объекта в эксплуатацию и т.п.).

6.2.7.3. В случае установления требования о предоставлении обеспечения гарантийных обязательств «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА» должна содержать: размер обеспечения гарантийных обязательств; срок предоставления участником, с которым заключается договор, обеспечения гарантийных обязательств, минимальный срок гарантийных обязательств. При этом проектом договора и договором, заключаемым по итогам процедуры закупки, должен быть предусмотрен порядок (перечень), дата начала и окончания гарантийных обязательств контрагента, обязанность контрагента предоставить обеспечение гарантийных обязательств, срок его предоставления, и ответственность контрагента за непредоставление (несвоевременное предоставление) такого обеспечения.

6.2.8. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения обязательств по договору  (обеспечении исполнения гарантийных обязательств, предусмотренных договором) перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение подрядчиком (поставщиком, исполнителем) своих обязательств по договору, соответствующий подрядчик (поставщик, исполнитель) обязан в течение 10 (Десяти) банковских дней предоставить заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнение обязательств по  договору на тех же условиях и в том же размере.

6.3. Права и обязанности победителя конкурса

6.3.1. Договор заключается на условиях, указанных в поданной участником процедуры закупки, с которым заключается договор, заявке на участие в конкурсе.

6.3.2. В случае, если победитель конкурса в предусмотренный срок не представил заказчику подписанный договор, переданный ему, а также обеспечение исполнения договора, победитель конкурса признается уклонившимся от заключения договора.

6.3.3 Участник конкурса, которому заказчик направил проект договора, не вправе отказаться от заключения договора.

6.3.4. В случае если договор заключается с физическим лицом, за исключением индивидуальных предпринимателей и иных занимающихся частной практикой лиц, оплата такого договора уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой договора.

6.4. Права и обязанности заказчика

6.4.1. После определения победителя конкурса  (участника конкурса, с которым должен быть заключен договор  по результатам конкурса) в течение срока, предусмотренного для заключения договора, заказчик вправе отказаться от заключения договора с победителем конкурса (участником конкурса, с которым должен быть заключен договор  по результатам конкурса), в случае установления факта:

- проведения ликвидации победителя конкурса (участника конкурса, с которым должен быть заключен договор  по результатам конкурса)  – юридического лица или наличие решения арбитражного суда о признании участника процедуры закупки - юридического лица, индивидуального предпринимателя  банкротом и об открытии конкурсного производства;

- приостановления деятельности победителя конкурса (участника конкурса, с которым должен быть заключен договор  по результатам конкурса) в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

- предоставления победителем конкурса (участником конкурса, с которым должен быть заключен договор  по результатам конкурса) заведомо ложных сведений, содержащихся в документах, предусмотренных пунктом 3.4. настоящего Раздела;

- нахождения имущества победителя конкурса (участника конкурса, с которым должен быть заключен договор  по результатам конкурса) под арестом, наложенным по решению суда, если на момент истечения срока заключения договора балансовая стоимость арестованного имущества превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов указанных лиц по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;

- наличия у победителя конкурса (участника конкурса, с которым должен быть заключен договор  по результатам конкурса)  задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника процедуры закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, при условии, что участник процедуры закупки не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.4.2. В случае отказа от заключения договора с победителем конкурса (участником конкурса, с которым должен быть заключен договор  по результатам конкурса), либо при  уклонении победителя конкурса (участника конкурса, с которым должен быть заключен договор  по результатам конкурса) от заключении договора, заказчиком в срок не позднее дня, следующего после дня установления фактов, предусмотренных в пункте 6.4 и являющихся основанием для отказа от заключения договора, составляется протокол об отказе от заключения договора, в котором должны содержаться сведения о месте, дате и времени его составления, о лице, с которым заказчик отказывается заключить договор, сведения о фактах, являющихся основанием для отказа от заключения договора, а также реквизиты документов, подтверждающих такие факты. Указанный протокол размещается заказчиком на официальном сайте в течение одного рабочего дня, следующего после подписания указанного протокола. Заказчик  в течение двух рабочих дней со дня подписания протокола передает один экземпляр протокола лицу, с которым заказчик отказывается заключить договора.

6.4.3. В случае если это предусмотрено в «ИНФОРМАЦИОННОЙ КАРТЕ КОНКУРСА» и проекте договора, заказчик по согласованию с исполнителем, вправе изменить предусмотренный договором объем работ (услуг) при изменении потребности в работах (услугах) на выполнение (оказание) которых заключен договор, или при выявлении потребности в дополнительном объеме работ, услуг, не предусмотренных договором, но связанных с работами (услугами) предусмотренными договором (за исключением необходимости изменения цены в связи с изменением валютного курса при поставке товаров иностранного производства).

6.4.4. При исполнении договора не допускается перемена поставщика (исполнителя, подрядчика), за исключением случаев, если новый поставщик (исполнитель, подрядчик) является правопреемником поставщика (исполнителя, подрядчика) по такому договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

6.4.5. При осуществлении закупки работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов начальная (максимальная) цена договора определяется на весь срок выполнения таких работ исходя из их цены в течение соответствующих лет планируемого периода исполнения договора.

6.4.6. Расторжение договора допускается в одностороннем порядке в связи с неисполнением или ненадлежащем исполнением обязательств по договору согласно Гражданскому кодексу.

6.4.7. В случае расторжения договора в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением поставщиком (исполнителем, подрядчиком) своих обязательств по такому договору, заказчик вправе заключить договор с участником процедуры закупки, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, с согласия такого участника процедуры закупки. Если до расторжения договора поставщиком (исполнителем, подрядчиком) частично исполнены обязательства по такому договору, при заключении нового договора количество поставляемого товара, объем выполняемых работ, оказываемых услуг должны быть уменьшены с учетом поставленного товара, объема выполненных работ, оказанных услуг по договору, ранее заключенному с победителем конкурса. При этом цена договора должна быть уменьшена пропорционально количеству поставленного товара, объему выполненных работ, оказанных услуг.

6.4.8. В договор включается обязательное условие о порядке осуществления заказчиком приемки поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг на соответствие их количества, комплектности, объема и качества требованиям, установленным в таком договоре.

# 7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ УЧАСТНИКОВ ПРОЦЕДУРЫ ЗАКУПКИ

# 7.1. Действия (бездействия) заказчика, комиссии могут быть обжалованы в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации, если такие действия нарушают права и законные интересы участника процедуры закупки.

# РАЗДЕЛ I.3 ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА

В части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА» содержится информация для данного конкретного конкурса, которая уточняет, разъясняет и дополняет положения части «ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА».

При возникновении противоречия между положениями части II «ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА» и части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА», применяются положения части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА».

При возникновении противоречия между положениями ИЗВЕЩЕНИЯ и части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА», применяются положения части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА».

| ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ОТКРЫТОГО КОНКУРСА |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование пункта | Текст пояснений, информация |
| 7.1. | Наименование заказчика, контактная информация | Наименование: ГУП ДЕЗ района «Текстильщики» Юридический адрес: 109129, г.Москва, 8-я ул.Текстильщиков, д.16, корп.1 тел./факс 499-178-91-40 Адрес электронной почты: t1780012@mail.ru Контактное лицо: Белая Ольга Алексеевна |
| 7.2. | Наименование специализированной организации, контактная информация | ООО «УралЮнион» 109004, г. Москва, Б. Факельный пер. 3, оф.145 Телефон (495) 232-02-04, Факс (495) 912-77-03 Адрес электронной почты: torgi@bestquality.ru Контактное лицо: сотрудники тендерного отдела |
| 7.3. | Наименование конкурса, вид и предмет конкурса (лота) | Открытый конкурс на право заключения договора на выполнение работ по эксплуатации и текущему ремонту систем дымоудаления и противопожарной автоматики в жилых домах повышенной этажности. |
| 7.4. | Официальный сайт, на котором размещена конкурсная документация | www.zakupki.gov.ru/223 |
| 7.5. | Предмет договора | Выполнение комплекса работ по эксплуатации и текущему ремонту систем дымоудаления и противопожарной автоматики (ДУ и ППА) в жилых домах повышенной этажности в отношении многоквартирных жилых домов, расположенных по адресам, согласно Адресному перечню в объеме, предусмотренном Техническим заданием |
| 7.6. | Краткая характеристика и объем выполняемых работ. Место и сроки (периоды) выполнения работ. | Место выполнения работ: в соответствии с Адресным перечнем в техническом задании Сроки выполнения работ: с 01.01.2014 г. по 31.12.2015 г. Объемы выполняемых работ: Эксплуатация и текущий ремонт 146 систем ДУ и ППА, расположенных в 88 жилых домах повышенной этажности; Условия выполнения работ: в соответствии с проектом договора и техническим заданием |
| 7.7. | Начальная (максимальная) цена договора (лота) | Начальная (максимальная) цена договора: 9 982 580 (девять миллионов девятьсот восемьдесят две тысячи пятьсот восемьдесят) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) Начальная (максимальная) цена договора включает в себя: все налоги, пошлины и прочие сборы, которые исполнитель по договору должен будет оплачивать в соответствии с условиями договора или на иных основаниях. Начальная (максимальная) цена сформирована на основании сметного расчета, который представлен в настоящей документации |
| 7.8. | Форма, сроки, порядок оплаты работ, услуг, товаров | Форма оплаты: в рублях РФ, путем перечисления Заказчиком соответствующей суммы платежа на расчетный счет Исполнителя (Подрядчика, Поставщика) Порядок и срок оплаты: в соответствии с проектом договора |
| 7.9. | Обязательные требования, установленные к участникам закупки | - соответствие участников закупки требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом конкурса (членство в СРО, наличие лицензий и т.д.); Предоставление заверенных копий соответствующих документов обязательно, если вид деятельности подлежит обязательному лицензированию, сертификации или членству в СРО. - непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; Предоставляется справка в свободной форме с оригинальной печатью участника закупки (если применимо) и подписью уполномоченного лица, либо заверенные копии из соответствующих органов власти. - неприостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в закупке; Предоставляется справка в свободной форме с оригинальной печатью участника закупки (если применимо) и подписью уполномоченного лица, либо заверенные копии из соответствующих органов власти. - отсутствие у участника закупки задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Предоставляется справка в свободной форме с оригинальной печатью участника закупки (если применимо) и подписью уполномоченного лица, либо заверенные копии из соответствующих органов власти. - отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 5 Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»; – отсутствие сведений об участниках закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 19 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»; Предоставляется справка в свободной форме с оригинальной печатью участника закупки (если применимо) и подписью уполномоченного лица, либо оригинальные распеченные документы с официальных источников в сети «Интернет». 6. соответствие участников закупки требованиям, установленным п. 1.6.6., 1.6.7. Конкурсной Документации. Предоставляются справки по установленной форме с оригинальной печатью участника закупки (если применимо) и подписью уполномоченного лица, а так же заверенные копии документов, подтверждающих соответствие участника установленным требованиям и заявленным сведениям. |
| 7.10. | Требования к качеству, техническим характеристикам товара, работы, услуги, к их безопасности, к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы и иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика | В соответствии с Техническим заданием и проектом Договора. |
| 7.11. | Источник финансирования закупки | Собственные средства Заказчика (Плата за техническое обслуживание населением и бюджетная субсидия) |
| 7.12. | Порядок формирования цены договора | Цена договора включает в себя все необходимые расходы по исполнению договора, налоги, сборы и другие обязательные платежи в бюджет, согласно действующему законодательству. |
| 7.13. | Валюта, используемая для формирования цены договора и расчетов с подрядчиком | Рубль Российской Федерации. |
| 7.14. | Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате заключенного договора | Порядок не установлен. |
| 7.15. | Привлечение субподрядчиков. Условия их привлечения. | Не допускается |
| 7.16. | Преимущества и преференции, предоставляемые при участии в конкурсе (лоте) | Не предоставляются. |
| 7.17. | Дата начала и окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений конкурсной документации | Дата начала предоставления разъяснений положений конкурсной документации - дата размещения документации на официальном сайте. Дата окончания предоставления разъяснений положений конкурсной документации – в соответствии со сроками, установленными Положением о закупках Заказчика. |
| 7.17.1 | Порядок предоставления конкурсной документации | Конкурсная документация предоставляется в печатном виде ежедневно, кроме выходных и праздничных дней, с 10.00 до 16.00 (в пятницу с 10.00 до 15.00) часов московского времени, по адресу: 109004, г. Москва, Б. Факельный пер. 3, оф.145 Сроки предоставления с даты публикации документации на официальном сайте до дня предшествующего дню вскрытия конвертов. Со дня размещения на официальном сайте информации о проведении конкурса Заказчик или по его поручению Специализированная организация на основании заявления любого заинтересованного лица предоставляет такому лицу конкурсную документацию в установленном порядке. Предоставление конкурсной документации в форме электронного документа осуществляется без взимания платы. За предоставление конкурсной документации в печатном виде плата не установлена. Запрос на получение конкурсной документации должен содержать название конкурса, номер торгов, наименование организации (фамилию, имя, отчество физического лица) – участника процедуры закупки и контактные данные. Конкурсная документация выдается по предъявлению оригинала запроса (исключение: если он не был ранее получен по средствам почтовой связи). |
| 7.18. | Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в закупке | Дата начала приема заявок на участие в конкурсе- день публикации на Официальном сайте извещения и конкурсной документации о проведении конкурса. Заявки на участие в конкурсе принимаются до дня, предшествующего дню вскрытия конвертов по адресу: 109004, г. Москва, Б. Факельный пер. 3, оф.145 Время приема заявок: с понедельника по четверг - с 10:00 до 16:00, в пятницу - с 10:00 до 15:00. В день вскрытия конвертов заявки принимаются по адресу заседания комиссии, указанному в п.7.23 ИНФОРМАЦИОННОЙ КАРТЫ. Дата окончания подачи заявок на участие в конкурсе – день проведения заседания по вскрытию конвертов: «17» декабря 2013 года. В день, указанный в пункте 7.23 части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА», участники закупки подают свои заявки на участие в конкурсе непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе или в случае проведения конкурса по нескольким лотам перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе, поданными в отношении каждого лота. |
| 7.19. | Документы, входящие в состав заявки на участие в конкурсе (лоте). Требования к оформлению заявок на участие в конкурсе. | # 1. Заявка на участие в конкурсе, подготовленная в соответствии с требованиями раздела «ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ И ЗАПОЛНЕНИЮ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ» и в соответствии с формами документов, установленными РАЗДЕЛ I.4 ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ ПРОЦЕДУРЫ ЗАКУПКИ. # 2. Сведения и документы об участнике закупки, подавшем такую заявку, включая: - фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона – указываются участником закупки в форме «Заявка на участие в конкурсе» (по форме части «ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ ЗАКУПКИ»); - полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса, выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц), полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса, выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса; - документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника закупки; - копии учредительных документов участника закупки (для юридических лиц), а так же полные сведения об участнике процедуры закупки, включая копию свидетельства о государственной регистрации юридического лица (индивидуального предпринимателя), точный юридический (место нахождения) и фактический (почтовый) адрес, номер телефона, номер факса, фамилию, имя, отчество руководителя и ответственного исполнителя, сведения об учредителях общества, банковские реквизиты и информацию о налоговой инспекции, где оно состоит на учете; - решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника закупки оказание услуг, являющихся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, обеспечения исполнения договора являются крупной сделкой. (В случае, если получение указанного решения до истечения срока подачи заявок на участие в конкурсе для участника конкурса невозможно в силу необходимости соблюдения установленного законодательством и учредительными документами участника процедуры закупки порядка созыва заседания органа, к компетенции которого относится вопрос об одобрении или о совершении крупных сделок, участник конкурса обязан представить письмо, содержащее обязательство в случае признания его победителем конкурса представить вышеуказанное решение до момента заключения договора. В случае, если для данного участника поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющиеся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в процедуре закупки, обеспечения исполнения договора не являются крупной сделкой, участник процедуры закупки представляет соответствующее письмо.) - копии документов, подтверждающих соответствие участника закупки требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим оказание услуг, и такие услуги являются предметом. - копии документов, подтверждающих соответствие участника закупки требованиям, установленным в настоящей конкурсной документации. 3. Предложения участника закупки по исполнению договора, являющиеся предметом оценки конкурсных заявок по установленным критериям, отраженные в составе Заявки на участие в конкурсе, включая все приложения и подтверждающие документы, в том числе: - Опись документов; - Заявка на участие в конкурсе; - Предложение о цене договора (В случае, если участником процедуры закупки внесено предложение о снижении цены договора более чем на 20% от начальной (максимальной) цены договора, установленной в конкурсной документации, участник процедуры закупки обязан предоставить сметный расчет снижения цены договора (с приложением пояснительной записки в произвольной форме) от начальной (максимальной) цены); - Предложение о квалификации участника закупки со всеми приложениями; - Предложение о сроке (периоде) оказания услуг, выполнения работ, поставки товара (если данный критерий подлежит оценке) - Предложение о гарантийных обязательствах, а именно о сроках/объемах предоставления гарантий (если данный критерий подлежит оценке) - ФОРМА АНКЕТЫ УЧАСТНИКА ЗАКУПКИ; - документы, подтверждающие квалификацию участника закупки; - копии документов бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках) на последнюю перед подачей заявки отчетную дату с отметкой налоговой инспекции. 4. Документы или копии документов, подтверждающих соответствие участника закупки установленным требованиям и условиям допуска к участию в конкурсе: - документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, в случае, если в пункте 7.21 части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА» установлено требование обеспечения заявки на участие в конкурсе (платежное поручение о перечислении денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, или копия такого поручения). 5. Участник процедуры закупки вправе дополнительно представлять иные, характеризующие его деятельность, документы. |
| 7.20. | Количество копий заявки на участие в конкурсе (лоте) | 1 копия, документы по Предложению участника закупки по исполнению договора, являющиеся предметом оценки конкурсных заявок по установленным критериям, отраженные в составе Заявки на участие в конкурсе в формате Microsoft Word (указанные в п.3 раздела 7.19. ИНФОРМАЦИОННОЙ КАРТЫ), на электронном носителе. Непредставление копии заявки (вмести со всеми прикладываемыми приложениями и документами) на участие в конкурсе является основанием для недопуска участника процедуры закупки к участию в конкурсе в связи с несоответствием заявки требованиям конкурсной документации. |
| 7.21. | Обеспечение заявок на участие в конкурсе (лоте) | Да, требуется. Сумма обеспечения заявки на участие в конкурсе составляет «5» % от начальной (максимальной) цены договора, что составляет: 499 129 (четыреста девяносто девять тысяч сто двадцать девять) рублей 13 копеек, НДС не облагается. Срок внесения: до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе, при этом денежные средства, вносимые в качестве обеспечения заявки, должны быть зачислены на счет, реквизиты которого указаны в п.7.22, до момента окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе. Порядок внесения: Денежные средства в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе вносятся на расчетный счет Заказчика. В назначении платежа обязательно указывается: «Оплата финансового обеспечения участия в открытом конкурсе _________________. НДС не облагается». Соответствующее платежное поручение с отметкой банка, подтверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки, или заверенная копия такого поручения должны быть поданы участником процедуры закупки в составе документов, входящих в заявки на участие в конкурсе. |
| 7.22. | Реквизиты счета для перечисления денежных средств в качестве обеспечения заявок на участие в конкурсе | # Получатель платежа: ГУП ДЕЗ района «Текстильщики» р/с 4060 2810 8006 7000 0040 в ОАО «Банк Москвы», г.Москва к/с 3010 1810 5000 0000 0219, БИК 044525219, ИНН 7723004031, КПП 772301001, ОКПО 11424401 |
| 7.23. | Дата, время и место вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе | Заседание по вскрытию конвертов с заявками на участие в конкурсе состоится начиная с «11:00» по московскому времени «17» декабря 2013 г. по адресу: 109129, г.Москва, 8-я ул.Текстильщиков, д.16, корп.1 |
| 7.23.1. | Осуществление видеотрансляции (в том числе условия согласия участника процедуры закупки на осуществление видеотрансляции) процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе на официальный сайт. | Не предусмотрено. |
| 7.24. | Место и дата рассмотрения заявок на участие в конкурсе | Рассмотрение заявок на участие в конкурсе будет осуществляться начиная с «11:00» по московскому времени «18» декабря 2013 г. по адресу: 109129, г.Москва, 8-я ул.Текстильщиков, д.16, корп.1 |
| 7.24.1. | Право Заказчика или специализированной организации по поручению Заказчика направлять запросы участникам процедуры закупки, на этапе рассмотрения заявок | Предусмотрено, по единогласному решению конкурсной комиссии. |
| 7.25. | Место и дата подведения итогов конкурса | Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе будет осуществляться начиная с «11:00» по московскому времени«19» декабря 2013 г. по адресу: 109129, г.Москва, 8-я ул.Текстильщиков, д.16, корп.1 |
| 7.26. | Критерии оценки заявок на участие в конкурсе (лоте), их содержание и значимость | Критерии оценки заявок на участие в конкурсе, их содержание и значимость указаны в Приложении 1 к настоящей Информационной карте |
| 7.26.1. | Проведение процедуры переторжки | Не предусмотрена. |
| 7.27. | Обеспечение исполнения договора (лота) | Не требуется. Заказчиком не установлено требование об обеспечении исполнения Договора. Порядок предоставления обеспечения: Договор заключается после предоставления Заказчику участником конкурса, с которым заключается договор, обеспечения исполнения договора. Обеспечение исполнения договора может быть представлено в виде: - передачи заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита), в размере обеспечения исполнения договора, предусмотренном конкурсной документацией; - безотзывной банковской гарантии (выданной банком). Срок предоставления обеспечения: до момента заключения договора. Обеспечение исполнения договора должно действовать на весь период выполнения работ по договору плюс 60 дней. Срок возврата обеспечения исполнения договора: в течение 10 рабочих дней со дня окончания срока действия обеспечения исполнения договора по письменному заявлению Исполнителя (Подрядчика, Поставщика) |
| 7.28. | Реквизиты счета для перечисления денежных средств в качестве обеспечения исполнения договора | # Получатель платежа: ГУП ДЕЗ района «Текстильщики» р/с 4060 2810 8006 7000 0040 в ОАО «Банк Москвы», г.Москва к/с 3010 1810 5000 0000 0219, БИК 044525219, ИНН 7723004031, КПП 772301001, ОКПО 11424401 |
| 7.29. | Изменение объема работ. Процент изменения объема работ (по лоту) | Возможно изменение не более чем на 10% предусмотренного договором объема товаров, работ, услуг при изменении потребности в таких товарах, работах, услугах, на выполнение, оказание которых заключен договор, или при выявлении потребности в дополнительном объеме товаров, работ, услуг, не предусмотренных договором, но связанных с работами, услугами, предусмотренными договором. Изменение Цены Договора более чем на 10 %, в случаях, не предусмотренных п. 2.4 Договора, допускается только по согласованию с управой района Текстильщики города Москвы. |
| 7.30. | Обеспечение исполнения договора (лота) в части предоставляемых объемов гарантии качества услуг. | Не требуется. |
| 7.31. | Срок подписания проекта договора с победителем конкурса | Проект договора должен быть подписан победителем конкурса не ранее чем через три дня и не позднее чем через двадцать дней со дня размещения на официальном сайте протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе. |

Приложение 1 к «ИНФОРМАЦИОННОЙ КАРТЕ»

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ,
ИХ СОДЕРЖАНИЕ, ЗНАЧИМОСТЬ И ПОРЯДОК ОЦЕНКИ И СОПОСТАВЛЕНИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

Общие положения

Настоящие Приложение определяет порядок оценки заявок на участие в конкурсе на право заключить договор на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчика (далее соответственно - конкурс, заявка), содержание и значимость критериев оценки заявок в зависимости от видов товаров, работ, услуг для оценки и сопоставления заявок, осуществляемых конкурсными комиссиями в целях выявления лучших условий исполнения договора.

Оценка заявок осуществляется с использованием следующих критериев оценки заявок:

а)	Цена договора;

б)	Качество технического предложения и квалификация участника конкурса;

в)	Срок гарантий качества на выполненные работы.

Для оценки заявки осуществляется расчет итогового рейтинга по каждой заявке. Итоговый рейтинг заявки рассчитывается путем сложения рейтингов по каждому критерию оценки заявки, установленному в конкурсной документации, умноженных на их значимость.

Рейтинг представляет собой оценку в баллах, получаемую по результатам оценки по критериям. Дробное значение рейтинга округляется до двух десятичных знаков после запятой по математическим правилам округления.

Значимость критериев определяется в процентах. При этом для расчетов рейтингов применяется коэффициент значимости, равный значению соответствующего критерия в процентах, деленному на 100.

Совокупная значимость всех критериев должна быть равна 100%.

Оценка и сопоставление заявок в целях определения победителя (победителей) процедуры может осуществляется конкурсной комиссией с привлечением при необходимости экспертов в соответствующей области предмета конкурса.

Для оценки заявок используются следующие критерии с соответствующими предельными значимостями:

| Номер критерия | Критерии оценки заявок | Для проведения оценки в документации необходимо установить: | Значимость критериев в процентах. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Цена договора | Оценке подлежит: предложенная участником цена договора. Содержание критерия: Оцениваются, предложения участников конкурса по цене договора. Участник процедуры закупки предлагает цену договора, сформированную с учетом требований конкурной документации, и указывает свое предложение в заявке на участие в конкурсе. Цена договора указывается в российских рублях. Цена договора, предложенная в заявке на участие в конкурсе не должна превышать начальную (максимальную) цену договора, установленную в конкурсной документации. Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «Цена договора», определяется по формуле: Rai=Amaх−AiAmaх×100 , где: Rai - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию; Amax - начальная цена договора; Ai - цена договора, предложенная i-м участником. Для расчета итогового рейтинга по заявке рейтинг, присуждаемый этой заявке по критерию «Цена договора», умножается на соответствующую указанному критерию значимость. | 30 % |
| 2. | Качество технического предложения и квалификация участника (опыт, в том числе в ЖКХ, образование квалификация, численность персонала, деловая репутация, качество услуг, дополнительные преимущества и услуги участника, наличие производственных мощностей (обеспеченность транспортом, хозяйственным инвентарем, сертификатами на используемые материалы, наличие нежилых помещений), наличие внутреннего/внешнего контроля качества) | Оценке подлежит: предложенные участником сведения, данные и документы по квалификации и качеству. Предмет оценки: Оцениваются предложения участников конкурса по качеству технического предложения и квалификации, содержащиеся в приложениях к заявке на участия в конкурсе (с учетом дополнительно представленных документов, подтверждающих предложения и сведения участников процедуры закупки). Для настоящего конкурса установлено, что показатели указанного критерия не выделяются, а оценивается критерий в целом. Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию, определяется как среднее арифметическое оценок в баллах всех членов конкурсной комиссии, присуждаемых этой заявке по указанному критерию. Для получения рейтинга заявок по критерию каждой заявке конкурсной комиссией выставляется значение от min 0 до mах 100 баллов. Данный параметр оценивается каждым членом комиссии на основании анализа предоставленных участником закупки документов и сведений, их содержанию, соответствию показателям, необходимым Заказчику: 1. опыт работы по аналогичным работам, объемы выполняемых работ, сведения об аналогичных договорах – мах 20 баллов 2. подтвержденные сведения о сотрудниках организации - max 15 баллов; 2. обеспеченность материально-техническими ресурсами - max 15 баллов; 3. качество технического предложения – max 30 баллов. 4. полнота плана-графика выполнения работ и его соответствие техническому заданию – max 10 баллов. 5. деловая репутация участника, данные финансового состояния и фхд – мах 10 баллов. Для расчета итогового рейтинга по заявке рейтинг, присуждаемый этой заявке по критерию, умножается на соответствующую указанному критерию значимость. | 50 % |
| 3. | Срок гарантий качества на выполненные работы | Содержание: а) предмет гарантийного обязательства и исчерпывающий перечень условий исполнения гарантийного обязательства на срок предоставления гарантий: ОБЪЕМ ГАРАНТИЙ КАЧЕСТВА УСЛУГ – это размер дополнительных имущественных гарантий, добровольно установленных участником, побуждающих его к точному и реальному исполнению требований действующего законодательства и собственных предложений по качеству оказанных услуг. Под объемом предоставления гарантии качества услуг понимается совокупный объем расходов участника конкурса, с которым заключается договор, осуществляемых в случае наступления гарантийных обязательств. Имущественные гарантии участника по объему предоставления гарантии качества услуг выражаются в сумме, которую участник размещения заказа готов добровольно недополучить в случае, если им будут допущены нарушения обязательств по договору в течение срока гарантии качества услуг. Качество услуг в течение всего действия договора должно соответствовать условиям договора и технического задания. Гарантия качества услуг распространяется на все услуги по договору. ПРЕДМЕТ ГАРАНТИЙНОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА - имущественная ответственность исполнителя, наступающая в случае грубого нарушения обязательств по договору, в том числе претензий Заказчика и/или третьих лиц, связанные с некачественным исполнением (неполным исполнением) Технического задания и предложенной стратегии. УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: В случае обнаружения недостатков и выявления фактов несоответствия качества услуг требованиям договора и/или технической части в течение срока действия договора Заказчик снижает цену договора на объем гарантий качества оказываемых услуг в размере величины, предложенной в заявке на участие в торгах. Снижение размера оплаты за оказанные услуги применяется в отношении только тех услуг, указанных в Форме «ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ЦЕНЕ ДОГОВОРА», в отношении которых обнаружены недостатки и выявлены факты несоответствия качества услуг требованиям и только за тот период оказания услуг, в течение которого были выявлены вышеназванные нарушения гарантийного обязательства. Исполнение обязательств по договору по объему предоставления гарантий качества услуг обеспечивается удержанием с Исполнителя денежных средств, в размере частного от деления суммы, предложенной Исполнителем в заявке на участие по критерию на общий объем услуг и последующего умножения на объем услуг, в отношении которых обнаружены недостатки и выявлены факты несоответствия качества услуг требованиям. б) единица измерения гарантии качества работ: рубль. в) период гарантийных обязательств: 24 месяца. Рейтинг, присуждаемый i-й заявке по критерию «объем предоставления гарантий качества товара, работ, услуг», определяется по формуле: Rhi=Hi−HminHmin∗100, где: Rhi – рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию; Hmin– минимальная стоимость гарантии качества товара, работ, услуг, установленная в конкурсной документации; Hi – предложение i-го участника по стоимости гарантии качества товара, работ, услуг. Для расчета итогового рейтинга по заявке рейтинг, присуждаемый этой заявке по критерию, умножается на соответствующую указанному критерию значимость. При оценке заявок по критерию «объем предоставления гарантий качества товара, работ, услуг» лучшим условием исполнения договора по данному критерию признается предложение с наибольшим объемом предоставления гарантии качества товара, работ, услуг. В целях оценки и сопоставления предложений в заявках по объему предоставления гарантий качества товара, работ, услуг, превышающему более чем на половину минимальный объем предоставления гарантий качества товара, работ, услуг, установленный в конкурсной документации, таким заявкам присваивается рейтинг по данному критерию, равный 50. | 20 % |

- Оценка заявок осуществляется в следующем порядке.

  - Для оценки заявки осуществляется расчет итогового рейтинга по каждой заявке. Итоговый рейтинг заявки рассчитывается путем сложения рейтингов по каждому критерию оценки заявки, умноженных на их значимость.

  - Рейтинг заявки по каждому критерию представляет собой оценку в баллах, получаемую по результатам оценки по критериям.

  - Присуждение каждой заявке порядкового номера по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в ней условий исполнения договора производится по результатам расчета итогового рейтинга по каждой заявке. Заявке, набравшей наибольший итоговый рейтинг, присваивается первый номер. Первый номер может быть присвоен нескольким заявкам, набравшим наибольший итоговый рейтинг. Дальнейшее распределение порядковых номеров заявок осуществляется в порядке убывания итогового рейтинга.

  - Победителем конкурса признается участник конкурса, который предложил лучшие условия исполнения договора и заявке на участие в конкурсе которого присвоен первый номер.

- Для получения итогового рейтинга по заявке рейтинг, присуждаемый этой заявке по каждому из критериев, умножается на соответствующую каждому критерию значимость.

- Закупочная комиссия вправе не определять победителя, в случае, если по результатам оценки заявок ни одна из заявок не получит в сумме более 25 баллов.

IV. ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ ЗАКУПКИ

## ФОРМА 1. ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ,

представляемых для участия в открытом конкурсе на право заключения договора (далее – наименование открытого конкурса) __________________________

Настоящим ____________________________________________ подтверждает, что для

(наименование участника закупки)

участия в открытом конкурсе на право заключения _______ (далее – наименование открытого конкурса) направляются нижеперечисленные документы.

| №№ п\п | Наименование документов | Листы с __ по __ | Количество листов |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ВСЕГО листов: |  |  |

Руководитель участника закупки

(уполномоченный представитель) 					_________________ (Ф.И.О.)

(подпись)

ФОРМА 2. ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

На бланке участника закупки

(по возможности)

Дата, исх. номер

Заказчику:

И.о.директора

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

на право заключения с заказчиком – договора на

_____________________________________________________________________________ указывается предмет   договора

1. Изучив конкурсную документацию на право заключения вышеупомянутого договора, а также применимые к данному конкурсу законодательство и нормативно-правовые акты ___________________________________________________________________________

(наименование участника закупки)

в лице, ________________________________________________________________________

(наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица для  юридического лица)

сообщает о согласии участвовать в конкурсе на условиях, установленных в указанных выше документах, и направляет настоящую заявку.

2. Мы согласны выполнить работы оказать услуги в соответствии с требованиями конкурсной документации и на условиях, которые мы представили в настоящем предложении:

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Предложение участника процедуры закупки значение (цифрами и прописью) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 |
| 1. | Цена договора (с учетом НДС) | Руб. |  |  |
| 1.1. | Процент снижения цены договора | % |  |  |
| 2. | Качество технического предложения и квалификация участника конкурса | Есть / нет |  |  |
| 3. | Срок предоставления гарантий качества | Мес. |  |  |

3. Предложение имеет следующие дополнительные приложения:

3.1. Предложение о цене договора ________(да/нет);

3.2. Техническое предложение о качестве работ  __________ (да/нет);

3.3. Предложение о квалификации  __________ (да/нет);

3.4. Предложение о сроке гарантий качества на выполненные работы _________(да/нет).

4. Мы ознакомлены с материалами, содержащимися в конкурсной документации и влияющими на стоимость выполнения работ.

5. Мы согласны с тем, что в случае, если нами не были учтены какие-либо расценки на [выполнение работ, оказание услуг, поставку товаров], составляющих полный комплекс [работ, услуг товаров], которые должны быть [выполнены, оказаны или поставлены] в соответствии с предметом конкурса, данные [работы, услуги, товары] будут в любом случае [выполнены, оказаны и поставлены] в полном соответствии с Техническим заданием в пределах предлагаемой нами стоимости договора.

6. Если наши предложения, изложенные выше, будут приняты, мы берем на себя обязательство [выполнить работы, оказать услуги, поставить товары] в соответствии с требованиями конкурсной документации, включая требования, содержащиеся в технической части конкурсной документации и согласно нашим предложениям, которые мы просим включить в договор.

7. Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке информации и подтверждаем право заказчика (уполномоченного органа, специализированной организации) [указывается орган, на который возлагается данное право], не противоречащее требованию о формировании равных для всех участников закупки условий, запрашивать у нас, в уполномоченных органах власти и у упомянутых в нашей заявке юридических и физических лиц информацию, уточняющую представленные нами в ней сведения, в том числе сведения о соисполнителях.

8. В случае, если наши предложения будут признаны лучшими, мы берем на себя обязательства подписать договор с заказчиком – ________________ на выполнение работ (оказание услуг, поставку товаров) в соответствии с требованиями конкурсной документации и условиями наших предложений, в срок не ранее 3 и позднее 20 дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе.

9. В случае, если наши предложения будут лучшими после предложений победителя конкурса, а победитель конкурса будет признан уклонившимся от заключения   договора с [указывается наименование   заказчика], мы обязуемся подписать данный договор на выполнение работ в соответствии с требованиями конкурсной документации и условиями нашего предложения по цене.

10. Мы согласны с тем, что в случае признания нас победителями конкурса или принятия решения о заключении с нами договора в установленных случаях, и нашего уклонения от заключения договора на выполнение работ, являющихся предметом конкурса, внесенная нами сумма обеспечения заявки на участие в конкурсе нам не возвращается. А также подтверждаем, что мы извещены о включении сведений о ____________________________ (наименование участника процедуры закупки) в Реестр недобросовестных поставщиков, предусмотренный статьей 5 Федерального закона от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», в случае уклонения нами от заключения договора.

11. В случае признания нашей заявки как содержащей лучшие условия исполнения   договора и присвоения ей первого номера, нами будет представлено обеспечение исполнения   договора в виде ________________________ (банковской гарантии, страхования ответственности по договору, денежных средств, перечисленных в обеспечение договор на расчетный счет Заказчика) на сумму ______ [сумма обеспечения устанавливается в соответствии с Информационной картой конкурса. В том случае, если обеспечение исполнения договора не установлено, этот пункт необходимо исключить из формы заявки].

12. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с заказчиком, уполномоченным органом) и специализированной организацией [указываются наименование заказчика, уполномоченного органа и специализированной организации, которые фактически участвуют в конкурсных процедурах] нами уполномочен _______________________________________________________ (контактная информация уполномоченного лица).

Все сведения о проведении конкурса просим сообщать указанному уполномоченному лицу.

13. В случае присуждения нам права заключить договор в период с даты получения протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе и проекта   договора и до подписания официального   договора настоящая заявка будет носить характер предварительного заключенного нами и Заказчиком договора о заключении договора на условиях наших предложений.

14. Юридический и фактический адреса/ место жительство телефон ___________ , факс ________ , банковские реквизиты: _______________________________________________________

15. Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу: ________________________________________________________________________________

16. К настоящей заявке прилагаются документы согласно описи - на _____стр.

Участник закупки (уполномоченный представитель)

Руководитель                        ______________________ (Фамилия И.О.)

(подпись)

Главный бухгалтер              ______________________ (Фамилия И.О.)

МП 	    				              (подпись)

# ФОРМА 3. ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ЦЕНЕ ДОГОВОРА

Приложение № ___

к заявке на _____________________ (указывается наименование открытого конкурса)

*Расчет цены предлагается в формате сметы (расчета начальной(максимальной) цены) с учетом тендерного снижения, предлагаемого Участником закупки.

Примечание: В случае если участником  процедуры закупки внесено предложение о снижении цены договора более чем на 20% от начальной (максимальной) цены договора, установленной в конкурсной документации, участник  процедуры закупки обязан предоставить сметный расчет снижения цены договора (с приложением пояснительной записки в произвольной форме) от начальной (максимальной) цены (в виде приложения к данному предложению).

Руководитель участника закупки

(или уполномоченный представитель)			_________________ (Фамилия И.О.)

(подпись)

Главный бухгалтер       					_________________ (Фамилия И.О.)

М.П. 	  				      			 	 (подпись)

# ФОРМА 4.  ПРЕДЛОЖЕНИЕ О КВАЛИФИКАЦИИ УЧАСТНИКА ЗАКУПКИ

Приложение № ___  к заявке на участие в конкурсе

| № п/п | Наименование показателя | Требуемое значение | Предложение участника закупки | Документы, подтверждающие соответствие квалификационным требованиям |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | наличие лицензии МЧС на осуществление/производство работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений | В соответствии с п. 1.6.6. Конкурсной документации |  | *копии документов |
| 2. | подтвержденные сведения о сотрудниках организации | В соответствии с п. 1.6.6. Конкурсной документации |  | *копии документов об обучении, копии свидетельств, копии трудовых книжек, копия штатного расписания |
| 3. | обеспеченность материально-техническими ресурсами: - наличие инструментов и специальных средств; - наличие в собственности или на праве аренды служебного автотранспорта | Указать сведения |  | *копия выписки из инвентарной карточки учета объектов основных средств |
| 4. | наличие предлагаемого подтвержденного плана – графика выполнения работ | Указать сведения |  | *предложение о плане-графике выполнения работ |
| 5. | Сведения о повышение квалификации, профессиональной переподготовке сотрудников | Указать сведения |  | Подтверждается копией соответствующих документов |
| 6. | Сведения о сотрудниках - иностранных гражданах - разрешение на работу (в случаи их привлечения) | Указать сведения |  | Подтверждается копией соответствующих документов |
| 7. | наличие опыта оказания аналогичных услуг | В соответствии с п. 1.6.6. Конкурсной документации |  |  |
| 8. | подтвержденные сведения о заключенных договорах на выполнения аналогичных работ за последние 3 года | В соответствии с п. 1.6.6. Конкурсной документации |  |  |
| 9. | наличие сертификата соответствия | В соответствии с п. 1.6.6. Конкурсной документации |  |  |
| 10. | размер выручки согласно данных бухгалтерской отчетности: - за последний отчетный календарный год | В соответствии с п. 1.6.6. Конкурсной документации |  |  |
| 11. | наличие подтвержденной положительной деловой репутации | В соответствии с п. 1.6.6. Конкурсной документации |  |  |
| 12 | Срок гарантий качества на выполненные работы | Указать сведения, мес |  |  |

Руководитель Участника закупки

(или уполномоченный представитель)			_________________ (Фамилия И.О.)

(подпись)

Главный бухгалтер       					_________________ (Фамилия И.О.)

М.П.	  				      			 	 (подпись)

Приложения к ФОРМЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ О КВАЛИФИКАЦИИ УЧАСТНИКА ЗАКУПКИ

ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ О КАЧЕСТВЕ РАБОТ

| № п/п | Наименование показателя | Предложение участника процедуры закупки |  | Примечание* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Технология и методы производства работ |  |  | Может быть подтверждено предложением по технологии и методам выполнения работ. |
| 2. | Применяемая система контроля качества за выполненными работами |  |  | Может быть подтверждено: -наличием в организации сертификата системы менеджмента качеством по ГОСТ Р ИСO 9001 – 2001 или зарегистрированной в установленном порядке заявкой (с приложением копий соответствующих документов); -документами, подтверждающими наличие у участника действующей системы управления качеством, мероприятий по контролю качества. |
| 3. | Мероприятия по охране труда |  |  | Может быть подтверждено копиями положений, действующих по организации и соответствующими сертификатами, удостоверениями штатных работников организации |
| 4. | Экологические мероприятия |  | Может быть подтверждено копиями положений, действующих по организации, соответствующими сертификатами, удостоверениями работников организации |  |
| 5. | Мероприятия по предотвращению аварийных ситуаций |  | Может быть подтверждено письмом руководителя организации о выполнении работ в соответствии с требуемыми «Правилами…» |  |

*Графа «Примечание» заполняется участником  процедуры закупки и должна отражать ссылку на документы, прилагаемые в составе заявки для подтверждения предложений по качеству, сделанных участниками  процедуры закупки в графе «Предложение участника  процедуры закупки»

Примечание: Участник  процедуры закупки, в подтверждение данных, представленных в настоящей форме, может прикладывать любые документы, положительно его характеризующие

Руководитель организации	 	/_______________(ФИО)

м.п.	Дата

Справка о выполнении аналогичных работ (оказании услуг, поставке товаров) Участником по н.в.

| № п/п | Наименование объекта | Вид работ (услуг, товаров) реквизиты договора | Наименование заказчика, адрес и контактный телефон/факс заказчика, контактное лицо | Дата начала и окончания работ (услуг, поставки товаров) (квартал, год) |  | Роль и объем работ (услуг), выполняемых собственными силами в руб. с НДС. | Наличие положитель-ных отзывов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начало | оконч. |  |  |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего за 20__ год: |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего за 20__ год: |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего за 20__ год: |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего за 20__ год: |  |  |  |  |

Руководитель организации	 	/_______________(ФИО)

м.п.	Дата

- Справка о материально-технических ресурсах

| № п/п | Наименование | Общие сведения о материально-технической базе, которой располагает Участник закупки |  |  |  |  |  |  | сведения о материально-технической базе, которую участник собирается использовать при выполнении работ по предмету конкурса |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Тип, марка, характеристика, мощность | Год выпуска | Общее количество, ед. |  |  | Средний % аморти-зации. | Местонахож дение | Собственные | Арендованные | В собственности субподрядчиков |
|  |  |  |  | Собственные (шт) | Арендованные (шт) | В собственности субподрядчиков (шт) |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  |  | 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 и т.д. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 и т.д. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 и т.д. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 и т.д. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 и т.д. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 и т.д. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 и т.д. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 и т.д. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 и т.д. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 и т.д. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 и т.д. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 и т.д. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 и т.д. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | … | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Руководитель организации	 	/_______________(ФИО)

м.п.	Дата

- Общие данные о кадровых ресурсах организации

| - № - п/п | - Наименование показателей | - Кол-во человек, подразделения - За прошедший финансовый год | - Кол-во человек, подразделения - на момент подачи заявки |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 |
| - 1. | - Общее количество сотрудников Организации |  |  |
| - 1.2. | - Среднесписочная численность |  |  |
| - 2. | - Количество сотрудников, непосредственно выполняющих работы по конкурсу |  |  |
| - 2.1. | - ИТР всего |  |  |

Персонал, ответственный за выполнение работ (оказание услуг, поставку товаров)

| № п/п | Должность сотрудников | Фамилия, имя, отчество сотрудника | Образование, квалификация, сертификаты, ученая степень, награды, участие в международных проектах и др. | Стаж работы в данной или аналогичной должности, лет | Опыт работы по аналогичным объектам | Участие в других проектах в период проведения работ по предмету конкурса |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Главный инженер |  |  |  |  |  |
|  | Заместитель главного инженера |  |  |  |  |  |
|  | Начальники отделов |  |  |  |  |  |
|  | Заместители начальника отделов |  |  |  |  |  |
|  | Прочий персонал: |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Слесарь |  |  |  |  |  |
| 5.2. | Электрик |  |  |  |  |  |
| 5.2. | И т.д. |  |  |  |  |  |

Руководитель организации	 	/_______________(ФИО)

м.п.	Дата

ФИНАНСОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ  ФИНАНСО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕТЕНДЕНТА:

| № п/п | Показатель | Ед. изм. | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Наличие оборотных активов: |  |  |
|  | На 31 декабря года предшествующего предыдущему | тыс. руб. |  |
|  | На 31 декабря предыдущего года | тыс. руб. |  |
|  | На отчетную дату отчетного периода | тыс. руб. |  |
| 2. | Дебиторская задолженность на отчетную дату отчетного периода | тыс. руб. |  |
| 3. | Кредиторская задолженность на отчетную дату отчетного периода | тыс. руб. |  |
| 4. | Основные средства на 31 декабря предыдущего года / на отчетную дату отчетного периода | тыс. руб./тыс. руб. |  |
| 5. | Заемные средства на 31 декабря предыдущего года / на отчетную дату отчетного периода | тыс. руб./тыс. руб. |  |
| 6. | Общий объем работ за предыдущий год | тыс. руб. |  |
| 7. | Прибыль до налогообложения за отчетный период | тыс. руб. |  |
| 8. | Убыток до налогообложения за отчетный период | тыс. руб. |  |
| 9. | Капитал и резервы на отчетную дату отчетного периода | тыс. руб. |  |
| 10. | Наличие справки(акта) из ИФНС по месту учета организации- претендента, подтверждающей отсутствие просроченной задолженности по уплате налогов и сборов в бюджет всех уровней | есть/нет |  |
| 11. | Средняя месячная заработная плата по организации на момент подачи заявки | тыс. руб. |  |

Руководитель Участника закупки

(или уполномоченный представитель)			_________________ (Фамилия И.О.)

(подпись)

Главный бухгалтер       					_________________ (Фамилия И.О.)

М.П.	  				      			 	 (подпись)

РЕПУТАЦИЯ ПРЕТЕНДЕНТА:

Сведения о судебных разбирательствах

| Год | Наименование контрагента | Основание для тяжбы, предмет спора | Оспариваемая сумма | Решение в пользу или против претендента |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Сведения о наличии положительных отзывов

| Год | Наименование контрагента | Выполняемые работы, услуги | Контактные данные Заказчика |
| --- | --- | --- | --- |

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ:

Наличие иммиграционной рабочей силы (если имеется) в количестве __________ чел.

Обеспечение условий проживания иммиграционной рабочей силы (прилагается документ, подтверждающий обеспечение условий проживания) ______________ (выполняется/не выполняется).

Предполагается  ли использование иммиграционной рабочей силы при выполнении работ по договору _____________(да/нет).

# ФОРМА. ПРЕДЛОЖЕНИЕ О СРОКЕ ГАРАНТИЙ КАЧЕСТВА НА ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ

Приложение № ___

к заявке на участие в конкурсе

| № п/п | Наименование выполняемых работ, оказываемых услуг | Предложение участника закупки, руб. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |
| … |  |  |  |

Руководитель Участника закупки

(или уполномоченный представитель)			_________________ (Фамилия И.О.)

(подпись)

Главный бухгалтер       					_________________ (Фамилия И.О.)

М.П. 	  				      			 	 (подпись)

ФОРМА. АНКЕТА УЧАСТНИКА ЗАКУПКИ

# ФОРМА АНКЕТЫ УЧАСТНИКА ЗАКУПКИ

| - Полное и сокращенное наименования организации и ее организационно-правовая форма: (на основании Учредительных документов установленной формы (устав, положение, учредительный договор), свидетельства о государственной регистрации, свидетельства о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц)/Ф.И.О. участника закупки – физического лица |  |
| --- | --- |
| - Регистрационные данные: 2.1 Дата, место и орган регистрации юридического лица, регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (на основании Свидетельства о государственной регистрации) Паспортные данные для участника закупки – физического лица |  |
| 3. Учредители (перечислить наименования и организационно-правовую форму всех учредителей, чья доля в уставном капитале превышает 10%) и доля их участия (для акционерных обществ– выписка из реестра акционеров отдельным документом) (на основании Учредительных документов установленной формы (устав, положение, учредительный договор) (для юридических лиц) |  |
| 3.1. Срок деятельности (с учетом правопреемственности) |  |
| 3.2. Размер уставного капитала (для юридических лиц) |  |
| 3.3. Номер и почтовый адрес Инспекции Федеральной налоговой службы, в которой участник закупки зарегистрирован в качестве налогоплательщика |  |
| ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО участника закупки |  |
| Примечание: Вышеуказанные данные могут быть по усмотрению участника закупки подтверждены путем предоставления следующих документов: - Устав, положение, учредительный договор; - Свидетельство о государственной регистрации; - Информационное письмо об учете в ЕГРПО; - Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе. |  |
| - Юридический адрес/место жительства участника закупки | Страна |
|  | Адрес |
| - Почтовый адрес участника закупки | Страна |
|  | Адрес |
|  | Телефон |
|  | Факс |
| - Банковские реквизиты (может быть несколько): |  |
| 6.1. Наименование обслуживающего банка |  |
| 6.2. Расчетный счет |  |
| 6.3. Корреспондентский счет |  |
| 6.4. Код БИК |  |
| Примечание: Должна быть представлена информация обо всех открытых счетах. Вышеуказанные данные могут быть подтверждены путем предоставления письма из финансирующего банка об открытии расчетного счета. |  |
| - Сведения о выданных участнику закупки лицензиях, членствах в СРО, необходимых для выполнения обязательств по договору (указывается лицензируемый вид деятельности, реквизиты действующей лицензии/свидетельства, наименование территории на которой действует лицензия) |  |

| - Сведения о дочерних и зависимых предприятиях, аффилированных лицах (о лицах, входящих с участником закупки в одну группу лиц (в ред. ст. 105, 106 ГК Российской Федерации), в том числе об аффилированных лицах (в соответствии с определением понятия «аффилированного лица» в статье 4 Федерального закона «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности» № 948-1 от 22.03.1991 г.) |  |
| --- | --- |

В подтверждение финансовой  устойчивости, а также отсутствия задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды по усмотрению  участника  закупки  могут быть представлены:

- формы №1 «Бухгалтерский баланс» и №2 «Отчет о прибылях и убытках» за предыдущие два  года  и последний отчетный период текущего года, с отметкой налогового органа о принятии и заверенные печатью организации;

- акт сверки, выданный ИФНС о состоянии расчетов с бюджетами всех уровней и внебюджетными фондами за последний отчетный период, заверенный печатью организации.

Мы, нижеподписавшиеся, заверяем правильность всех данных, указанных в анкете.

В подтверждение вышеприведенных данных к анкете прикладываются следующие документы:

- ___________ (название документа) ____ (количество страниц в документе);

- ___________ (название документа) ____ (количество страниц в документе);

…………………………………………………………………………………………...

n.    ___________ (название документа) ____ (количество страниц в документе).

Участник закупки

(уполномоченный представитель) __________________                      _____________________

(подпись)                                                           (Ф. И. О.)

Главный бухгалтер                       _____________________                    _____________________

(подпись)                                                          (Ф. И. О.)

М. П.

# ФОРМА. ДОВЕРЕННОСТЬ

Дата, исх. номер

ДОВЕРЕННОСТЬ № ____

г. Москва __________________________________________________________________________

(прописью число, месяц и год выдачи доверенности)

Юридическое лицо – участник закупки:

_________________________________________________________________________________

(Наименование участника закупки)

доверяет ___________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность)

паспорт серии ______ №_________ выдан ________________________ «____» _____________

представлять интересы _____________________________________________________________

(наименование Участника закупки)

на конкурсе _____________________ (указать наименование предмета конкурса), проводимом (указать название   заказчика и уполномоченного органа).

Подпись _________________________________    ________________________ удостоверяем.

(Ф.И.О. удостоверяемого)                           (Подпись удостоверяемого)

Доверенность действительна по «____» ____________________ _____ г.

Руководитель участника закупки ________________________ ( ___________________ )

(Ф.И.О.)

М.П.

Главный бухгалтер _______________________________ ( ___________________ )

(Ф.И.О.)

# ЧАСТЬ II. ПРОЕКТ ДОГОВОРА

Проект

ДОГОВОР_______

- на выполнение работ по эксплуатации и текущему ремонту систем ДУ и ППА

г. Москва                                                                                             «___» __________ 2013 года

Государственное унитарное предприятие города Москвы «Дирекция единого заказчика района «Текстильщики», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице исполняющей обязанности директора Елисеевой Надежды Николаевны, действующей на основании Устава, с одной стороны, и ______________________________________________, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», в лице ___________________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, далее именуемые "Стороны", с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 18  июля  2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», на основании результатов размещения  закупки  путем  проведения конкурса (протокол № ______________ от «____» __________ 2013 года) заключили настоящий договор о нижеследующем:

- 1.ПРЕДМЕТ  ДОГОВОРА

1.1.	Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя выполнение работ по эксплуатации и текущему ремонту систем дымоудаления и противопожарной автоматики (ДУ и ППА) в жилых домах повышенной этажности.

1.2. Заказчик вправе поручить Подрядчику выполнение работ, связанных с выполнением распоряжений и    постановлений Правительства Москвы, Префектуры ЮВАО, районной Управы и др.

2.ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА

2.1. Контролировать качество выполнения работ на основании графиков.

2.2. В случае некачественного выполнения работ, нарушений технологии, техники безопасности, а также при получении штрафных санкций более 3-х раз, Заказчик имеет право в одностороннем порядке расторгнуть Договор.

2.3. За невыполнение работ в срок предъявлять Подрядчику штрафные санкции в размере 1% от общей стоимости работ.

2.4. Заказчик вправе привлечь других лиц для исправления некачественно выполненных работ Подрядчиком за счёт средств Подрядчика.

3. ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА

3.1.	На период действия Договора обеспечивать техническую исправность, работоспособность систем ДУ и ППА и их сохранность.

- 3.2. Выполнять работы с надлежащим качеством работ в соответствии с технологией на основании графиков, с использованием своей материальной базы.

3.3.	В случае возникновения обстоятельств, препятствующих своевременному и качественному обслуживанию объекта, немедленно поставить об этом в известность Заказчика.

3.4. Подрядчик обязан возместить финансовые средства, списанные и удержанные по вине Исполнителя в результате инспекторских и контрольно-ревизионных проверок: МЖИ, КРО ФКУ, ГлавКРУ г.Москвы, КСП и иных уполномоченных органов и организаций  за ненадлежащие состояние систем ДУ и ППА в жилых домах, а также сумму ущерба, понесенную Заказчиком по вине Подрядчика либо третьими лицами, в результате нарушения Подрядчиком норм и правил содержания систем ДУ и ППА, правил пожарной безопасности, других нормативных документов, распоряжений и постановлений Правительства г. Москвы.

3.5. Заключить со страховой компанией Договор страхования гражданской ответственности перед третьими лицами за вред, причиненный жилым, нежилым помещениям и объектам общего пользования в жилом фонде при проведении работ.

3.6. Предоставлять Заказчику требуемую информацию, непосредственно связанную с вопросами по эксплуатации и текущему ремонту систем ДУ и ППА с ежемесячной записью в журнале обхода на ОДС и отметкой диспетчера.

3.7. Вести учет выполнения всех выполненных работ, финансовую и бухгалтерскую документацию.

3.8. По требованию Заказчика присутствовать при составлении актов, относящихся к деятельности, обусловленной Договором, и отдельных соглашений и актов о выполнении непредвиденных работ.

  - По требованию Заказчика в трехдневный срок предоставлять письменный ответ о выполнении предписания представителей Заказчика, а также инспектирующих органов (МЖИ,  Госпожнадзора, Госгортехнадзора и других).

3.10. На основании Постановления Правительства Москвы от 15 апреля 2008 г. № 299-ПП осуществлять страхование гражданской ответственности за вред, причиненный жилым, нежилым помещениям и объектам общего пользования в жилых домах.

3.11.Согласно поручению Мэра г.Москвы от 17.08.2001 г. «О мерах по обеспечению безопасности общественного порядка и противодействию возможным террористическим актам в г.Москве после проведения ремонтных работ, Подрядчик обязан опломбировать двери, с которых были сняты пломбы для производства работ.

3.12. Подрядчик обязуется ставить в известность диспетчера ОДС об опломбировании вскрытых дверей для отметки в соответствующем журнале.

- ПРАВА СТОРОН

  - Заказчик вправе в соответствии с условиями настоящего Договора при  выявлении текущих недостатков при выполнении работ, требовать у Подрядчика:

- безвозмездного устранения недостатков, возникших по вине Подрядчика и возмещение расходов по их устранению;

- возмещение вреда, причиненного жилому фонду, имуществу Заказчика, возникшего из-за невыполнения или несвоевременного выполнения Подрядчиком своих обязательств по настоящему Договору;

- соразмерного уменьшения уровня оплаты выполняемых работ в соответствии с условиями настоящего Договора;

- удерживать из оплаты Подрядчика денежные средства в размере штрафных санкций, возложенные на Заказчика контролирующими органами (МЖИ, Госпожнадзора,  Мосгортехнадзора и других) за неудовлетворительное содержание систем ДУ и ППА.

  - При обнаружении отсутствия пломб на дверях, после производства работ ПОДРЯДЧИКОМ, ЗАКАЗЧИК вправе применить штрафные санкции за каждый случай неопломбирования дверей в размере 0,1% от сметной стоимости работ. Случай нарушения оформляется двухсторонним актом.

  - Подрядчик имеет право:

регулировать очередность, сроки и объем работ по согласованию с Заказчиком.

- 5. УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ

5.1.	Стоимость Договора составляет _________________(_______________________) рублей, в том числе  НДС - _________ рублей.

5.2.	При несоблюдении качества и обусловленных сроков выполнения работ согласно графику размер оплаты сокращается на 10%, при повторном нарушении сроков выполнения работ на 20%, при третьем нарушении - на 50% с объема работ за месяц.

5.3. Оплата работ производится на основании поадресного акта сдачи-приемки работ и  акта технического состояния Объекта, предоставленных Заказчику.

5.4. Стоимость работ по Договору может быть изменена в большую или меньшую сторону в связи с изменением цен и тарифов на основании распорядительных документов Правительства Москвы, а также в связи с изменениями объемов работ. При этом сторонами в письменном виде оформляется дополнительное соглашение к Договору.

5.5. В случае отсутствия финансирования  выполненных работ не по вине Заказчика (низкий процент оплаты населением и юридическими лицами услуг ЖКУ, наличие дебиторской задолженности и прочее) процент за пользование чужими денежными средствами с Заказчика не взимается.

5.6. В случае возникновения кредиторской задолженности, вызванной задержкой финансирования Заказчика, Подрядчик не вправе осуществлять передачу прав кредитора другому лицу без согласования с Заказчиком.

5.7. Оплата производится ежемесячно на основании акта выполненных работ, счета и счета-фактуры, платежными поручениями в течение 60 (шестидесяти) банковских дней безналичным расчетом с момента подписания акта выполненных работ при условии окончательной сдачи результатов работ и выполнения работы надлежащего качества.

- ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

- Подрядчик несет всю ответственность за ущерб, причиненный в ходе работ людям, зданиям и оборудованию.

- В случае необоснованного отказа от выполнения работ, Подрядчик возмещает Заказчику все понесенные убытки и уплачивает штрафную неустойку в размере 20% от суммы невыполненного объема работ.

- В случае неустранения Подрядчиком недостатков и дефектов в работе, на которую ему было указано Заказчиком, Заказчик вправе расторгнуть Договор и потребовать от Подрядчика возмещения убытков в полном объеме.

6.4.	Подрядчик обязуется компенсировать Заказчику расходы на возмещение вреда третьим лицам, возникающего в результате некачественного выполнения работ по Договору, включая все судебные издержки.

6.5.	По другим основаниям, не предусмотренным настоящим Договором, стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

6.6. При повторном поступлении заявок от населения  домов, уже прошедших обслуживание, к Подрядчику будут применяться штрафные санкции в размере 2% от стоимости работ за месяц.

7 . ГАРАНТИИ

7.1. Cрок  гарантийных обязательств, согласно предложению участника конкурса (ФОРМА. ПРЕДЛОЖЕНИЕ О СРОКЕ ГАРАНТИЙ НА ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ), составляет _______  месяцев.

7.2. Подрядчик гарантирует:

7.2.1. Надлежащее качество используемых материалов, конструкций, оборудования

и систем, соответствие их проектным спецификациям, государственным стандартам

и техническим условиям, обеспеченность их соответствующими сертификатами, техническими паспортами и другими документами, подтверждающими их качество;

7.2.2. Качество выполнения всех работ в соответствии с проектной документацией

и действующими нормами и техническими условиями;

7.2.3. Своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации объекта;

7.2.4. Бесперебойное функционирование инженерных систем и оборудования

при нормальной эксплуатации объекта.

7.3. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов и недоделок для их подтверждения Заказчик назначит квалифицированную экспертизу, которая составит соответствующий акт по фиксированию дефектов и недоделок и их характера, что не исключает право Сторон обратиться в Арбитражный суд по данному вопросу.

- 8. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

8.1.Все изменения, дополнения к Договору действительны, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами.

8.2.Договор может быть расторгнут досрочно по соглашению сторон, с уведомлением другой стороны за 30 дней до момента расторжения.

8.3. Договор может быть расторгнут Заказчиком в одностороннем порядке по основанию, предусмотренному  настоящим Договором.

8.4. Подрядчик несет ответственность за не соблюдение правил ТБ, ПБ и ЭБ, а также требований МЖИ при производстве работ.

8.5. Подрядчик гарантирует:

- надлежащее качество используемых материалов, конструкций, оборудования и систем, соответствие их проектным спецификациям, государственным стандартам и техническим условиям, обеспеченность их соответствующими сертификатами, техническими паспортами и другими документами, удостоверяющими их качество;

- качество выполнения всех работ в соответствии с проектной документацией и действующими нормами и техническими условиями;

- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации объекта;

- бесперебойное функционирование инженерных систем и оборудования  объекта.

8.6. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов и недоделок для их подтверждения Заказчик назначит квалифицированную экспертизу, которая составит соответствующий акт по фиксированию дефектов и недоделок и их характера, что не исключает право сторон обратиться в арбитражный суд по данному вопросу.

- 9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

9.1 Настоящий Договор заключается сроком  с 01.01.2014 г. по 31.12.2015 г.

10. ПРИЛОЖЕНИЯ

10.1. Приложения к Договору являются его неотъемлемой частью:

- Приложение№1 «Адресный список»,

- Приложение №2 «Техническое задание»

- Приложение №3 «Расчет начальной (максимальной) цены договора».

- 11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

| Заказчик: Государственное унитарное предприятие города Москвы «Дирекция единого заказчика района «Текстильщики» (ГУП ДЕЗ района «Текстильщики») 109129, г.Москва, 8-я ул.Текстильщиков, д.16, корп.1 тел./факс 499-178-30-94 р/с 4060 2810 8006 7000 0040 в ОАО «Банк Москвы», г.Москва к/с 3010 1810 5000 0000 0219, БИК 044525219, ИНН 7723004031, КПП 772301001, ОКПО 11424401 | Подрядчик: _________________________________ _________________________________ Адрес:____________________________ тел.________, факс ________________ р/с к/с БИК ИНН КПП ОКПО ОГРН |
| --- | --- |

| От лица Заказчика | От лица Подрядчика |
| --- | --- |
| ____________________Н.Н. Елисеева | ______________________ |
| М.П. | М.П. |

Приложение №1 к Договору

АДРЕСНЫЙ СПИСОК

| N | N | Адрес |
| --- | --- | --- |
| п/п | уч. | о б ъ е к т а |
|  |  | ОДС № 1 |
| 1 | 1 | Артюхиной 16 |
| 2 | 1 | Артюхиной 25 к2 |
| 3 | 1 | Люблинская 33/2 к1 |
| 4 | 1 | Люблинская 33/2 к2 |
| 5 | 1 | Малышева 22 |
| 6 | 1 | Чистова 6а |
| 7 | 2 | Чистова 8/21 |
| 8 | 2 | Чистова 10, корп.1 |
| 9 | 2 | Чистова 12 |
| 10 | 1 | Шкулева 3б |
| 11 | 1 | Шкулева ,5,кор.1 под.1 |
| 12 | 1 | Шкулева ,5,кор.1 под.2 |
| 13 | 1 | Юн.Ленинцев 8 |
| 14 | 1 | Волжский б-р 50 к2 |
|  |  | ОДС №2 |
| 15 | 2 | Волжский б-р 40 |
| 16 | 2 | Люблинская 31/1 |
| 17 | 2 | Малышева. 13,кор.3 |
| 18 | 2 | Малышева 24 |
| 19 | 2 | Малышева 28 |
| 20 | 2 | Малышева 32 |
| 21 | 2 | 8-я Текстильщиков, 10 |
| 22 | 2 | 8-я Текстильщиков, 12 |
| 23 | 2 | 8-я Текстильщиков, 18 |
| 24 | 2 | 11-я Текстильщиков, 7 |
| 25 | 2 | 11-я Текстильщиков, 9 |
| 26 | 2 | 11-я Текстильщиков,11 |
| 27 | 2 | Чистова 15/15 |
| 28 | 2 | ул.Чистова, д.22 п. 1,2,3 |
| 29 | 2 | ул.Чистова, д.22 п.4,5,6 |
| 30 | 2 | Юн.Ленинцев 5 |
| 31 | 2 | Юн.Ленинцев 10/15 к1 |
| 32 | 2 | Юн.Ленинцев 10/15 к2 |
| 33 | 2 | Юных Ленинцев 12 к.1 |
| 34 | 2 | Юн.Ленинцев 14/16 к2 |
|  |  | ОДС №3 |
| 35 | 3 | Артюхиной 1 |
| 36 | 3 | Артюхиной 5 |
| 37 | 3 | Артюхиной 7/7 |
| 38 | 3 | Волжский б-р 34 |
| 39 | 3 | Малышева 2 |
| 40 | 3 | Малышева 4 |
| 41 | 3 | Малышева 5 |
| 42 | 3 | 8-я Текстильщиков, 1 к1 |
| 43 | 3 | 8-я Текстильщиков, 2 к1 |
| 44 | 3 | 8-я Текстильщиков, 12 к2 |
| 45 | 3 | 8-я Текстильщиков, 7в |
| 46 | 3 | 11-я Текстильщиков, 10 |
| 47 | 3 | 11-я Текстильщиков, 12а |
| 48 | 3 | Юн,Ленинцев 37 |
| 49 | 3 | Люблинская ул.,д.39/2 |
| 50 | 3 | Люблинская ул.,д.47 |
|  |  | ОДС №4 |
| 51 | 4 | Волгоградский пр. 71 к1 |
| 52 | 4 | Волгоградский пр. 71 к2 |
| 53 | 4 | Волжский б-р 12 к2 |
| 54 | 4 | Волжский б-р 12 к3 |
| 55 | 4 | Волжский б-р 20а |
| 56 | 4 | Волжский б-р 95 к3 |
| 57 | 4 | Волжский б-р 95 к5 |
| 58 | 4 | Волжский б-р 95 к6 |
| 59 | 4 | 2-й Саратовский 3 |
| 60 | 4 | 2-й Саратовский 6 к1 |
| 61 | 4 | 2-й Саратовский 6 к2 |
|  |  | ОДС №5 |
| 62 | 5 | Саратовская 1 к1 |
| 63 | 5 | Саратовская 1 к2 |
| 64 | 5 | Саратовская 3 к1 |
| 65 | 5 | Саратовская 3 к2 |
| 66 | 5 | Саратовская 7 к2 |
| 67 | 5 | Саратовская 11 |
|  |  | ОДС №6 |
| 68 | 6 | Волжский б-р 2/22 |
| 69 | 6 | Волжский б-р 4 к1 |
| 70 | 6 | Волжский б-р 6 к1 |
| 71 | 6 | Волжский б-р 8 к1 |
| 72 | 6 | Волжский б-р 8 к2 |
| 73 | 6 | Грайвороново 90а к6 |
| 74 | 6 | Грайвороново 90а к6а |
| 75 | 6 | Грайвороновская 8а |
| 76 | 6 | Грайвороновская 8б |
| 77 | 6 | Грайвороновская10 к1 |
| 78 | 6 | Грайвороновская12 к1 |
| 79 | 6 | Грайвороновская14 к1 |
| 80 | 6 | Грайвороновская 15 |
| 81 | 6 | Грайвороновская 16к1 |
| 82 | 6 | Грайвороновская 16к2 |
| 83 | 6 | Грайвороновская 16к4 |
| 84 | 6 | Грайвороновская 17 |
| 85 | 6 | Грайвороновская 21 |
| 86 | 6 | Люблинская 5 к2 |
| 87 | 6 | Люблинская 5 к4 |
| 88 | 6 | Люблинская 5 к6 |

Приложение №2 к Договору

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

на выполнение работ по эксплуатации и текущему ремонту систем дымоудаления и противопожарной автоматики (ДУ и ППА) в жилых домах

повышенной этажности

*Соответствует Технической части Конкурсной документации.

Приложение №3 к Договору

РАСЧЕТ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ ДОГОВОРА

|  |  |  |  |  | ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Т И Т У Л Ь Н О Г О С П И С К А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | на техническое обслуживание и текущий ремонт систем ДУ и ППА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ДЕЗ "Текстильщики" на 2014-2015 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N | N | Адрес | Серия | Этаж | Секция | Тип | Приток | Вытяж- | ПРЦ | Цена | с пониж. Коэф. | Стоимость | Стоимость |  | Стоимость | Стоимость |
| п/п | уч. | о б ъ е к т а | дома |  |  | систем |  | ка |  | руб. | руб. | руб. | за 2014 год / | сист. | за 2015 год | 2014-2015 |
|  |  | ОДС № 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 | Артюхиной 16 | 1-515-3/ЮН | 12 | 1 | Естеств. | - | - | 2 | 1102,00 | 659,88 | 659,88 | 7919 | 1 | 7919 | 15837 |
| 2 | 1 | Артюхиной 25 к2 | Индивид | 12 | 1 | ППК | 1 | 1 | 19 | 6597,30 | 3950,48 | 3950,48 | 47406 | 1 | 47406 | 94811 |
| 3 | 1 | Люблинская 33/2 к1 | II-18-31/12А | 12 | 1 | Естеств. | - | - | 2 | 1102,00 | 659,88 | 659,88 | 7919 | 1 | 7919 | 15837 |
| 4 | 1 | Люблинская 33/2 к2 | II-18-31/12А | 12 | 1 | Естеств. | - | - | 2 | 1102,00 | 659,88 | 659,88 | 7919 | 1 | 7919 | 15837 |
| 5 | 1 | Малышева 22 | П 46М | 14 | 2 | ППСДУ-32 | 4 | - | 12 | 3537,30 | 2118,14 | 4236,29 | 50835 | 2 | 50835 | 101671 |
| 6 | 1 | Чистова 6а | Индивид | 12 | 1 | ОПЖР | - | 1 | 14 | 4622,00 | 2767,66 | 2767,66 | 33212 | 1 | 33212 | 66424 |
| 7 | 2 | Чистова 8/21 | П 46М | 14 | 2 | ППСДУ-32 | 4 | - | 11 | 5236,20 | 3135,45 | 6270,90 | 75251 | 2 | 75251 | 150502 |
| 8 | 2 | Чистова 10, корп.1 | П 46М | 14 | 2 | ППСДУ-32 | 4 | - | 12 | 3537,30 | 2118,14 | 4236,29 | 50835 | 2 | 50835 | 101671 |
| 9 | 2 | Чистова 12 | П 46М | 14 | 2 | ППСДУ-32 | 4 | - | 12 | 3537,30 | 2118,14 | 4236,29 | 50835 | 2 | 50835 | 101671 |
| 10 | 1 | Шкулева 3б | Индивид | 12 | 1 | ОПЖР | - | 1 | 14 | 4622,00 | 2767,66 | 2767,66 | 33212 | 1 | 33212 | 66424 |
| 11 | 1 | Шкулева ,5,кор.1 под.1 |  | 11 | 1 | ИУК-31 | 2 | 1 | 32 | 5287,60 | 3166,23 | 3166,23 | 37995 | 1 | 37995 | 75989 |
| 12 | 1 | Шкулева ,5,кор.1 под.2 |  | 7 | 1 | ИУК-31 | - | - | 2 | 1102,00 | 659,88 | 659,88 | 7919 | 1 | 7919 | 15837 |
| 13 | 1 | Юн.Ленинцев 8 | II-18-31/12 | 12 | 1 | Естеств. | - | - | 2 | 1102,00 | 659,88 | 659,88 | 7919 | 1 | 7919 | 15837 |
| 14 | 1 | Волжский б-р 50 к2 | Индивид | 14 | 1 | ШПС | 1 | - | 8 | 2515,40 | 1506,23 | 1506,23 | 18075 | 1 | 18075 | 36149 |
|  |  |  |  |  | 18 |  |  |  |  |  |  |  | 437249 | 18 | 437249 | 874498 |
|  |  | ОДС №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2 | Волжский б-р 40 | Индивид | 14 | 1 | ШПС | - | 1 | 16 | 5147,40 | 3082,28 | 3082,28 | 36987 | 1 | 36987 | 73975 |
| 16 | 2 | Люблинская 31/1 | Индивид | 14 | 1 | ШПС | 1 | 1 | 21 | 7330,10 | 4389,28 | 4389,28 | 52671 | 1 | 52671 | 105343 |
| 17 | 2 | Малышева. 13,кор.3 |  | 22 | 1 | ИУК-31 | 2 | 1 | 39 | 10597,00 | 6345,51 | 6345,51 | 76146 | 1 | 76146 | 152292 |
| 18 | 2 | Малышева 24 | И-209А | 14 | 1 | ШПС-1 | 1 | - | 8 | 2515,40 | 1506,23 | 1506,23 | 18075 | 1 | 18075 | 36149 |
| 19 | 2 | Малышева 28 | Индивид | 12 | 1 | Естеств. | - | - | 2 | 1102,00 | 659,88 | 659,88 | 7919 | 1 | 7919 | 15837 |
| 20 | 2 | Малышева 32 | Индивид | 16 | 1 | ГАПУ-2 | 1 | 1 | 24 | 6008,50 | 3597,90 | 3597,90 | 43175 | 1 | 43175 | 86350 |
| 21 | 2 | 8-я Текстильщ. 10 | Индивид | 14 | 1 | ОПЖР | 1 | 1 | 22 | 5483,00 | 3283,23 | 3283,23 | 39399 | 1 | 39399 | 78798 |
| 22 | 2 | 8-я Текстильщ. 12 | Индивид | 14 | 1 | ОПЖР | 1 | 1 | 21 | 7330,10 | 4389,28 | 4389,28 | 52671 | 1 | 52671 | 105343 |
| 23 | 2 | 8-я Текстильщ. 18 | Индивид | 14 | 1 | ОПЖР | 1 | 1 | 21 | 7330,10 | 4389,28 | 4389,28 | 52671 | 1 | 52671 | 105343 |
| 24 | 2 | 11-я Текстильщ. 7 | П-55-23/12 | 14 | 2 | ППСДУ-32 | 4 | - | 12 | 3537,30 | 2118,14 | 4236,29 | 50835 | 2 | 50835 | 101671 |
| 25 | 2 | 11-я Текстильщ. 9 | П-55-23/12 | 14 | 3 | ППСДУ-32 | 4 | - | 12 | 3537,30 | 2118,14 | 6354,43 | 76253 | 3 | 76253 | 152506 |
| 26 | 2 | 11-я Текстильщ.11 | П-55-23/12 | 14 | 5 | ППСДУ-32 | 4 | - | 12 | 3537,30 | 2118,14 | 10590,72 | 127089 | 5 | 127089 | 254177 |
| 27 | 2 | Чистова 15/15 | Индивид | 12 | 5 | ОПЖР | - | - | 2 | 1102,00 | 659,88 | 3299,40 | 39593 | 5 | 39593 | 79186 |
| 28 | 2 | ул.Чистова, д.22 п. 1,2,3 | П 46М | 10 | 3 | ППСДУ-32 | 4 | - | 12 | 3537,30 | 2118,14 | 6354,43 | 76253 | 3 | 76253 | 152506 |
| 29 | 2 | ул.Чистова, д.22 п.4,5,6 | П 46М | 12 | 3 | ППСДУ-32 | 4 | - | 12 | 3537,30 | 2118,14 | 6354,43 | 76253 | 3 | 76253 | 152506 |
| 30 | 2 | Юн.Ленинцев 5 | Индивид | 14 | 1 | ШПС | 1 | 1 | 21 | 7330,10 | 4389,28 | 4389,28 | 52671 | 1 | 52671 | 105343 |
| 31 | 2 | Юн.Ленинцев 10/15 к1 | II-18-31/12 | 12 | 1 | Естеств. | - | - | 2 | 1102,00 | 659,88 | 659,88 | 7919 | 1 | 7919 | 15837 |
| 32 | 2 | Юн.Ленинцев 10/15 к2 | II-18-31/12 | 12 | 1 | Естеств. | - | - | 2 | 1102,00 | 659,88 | 659,88 | 7919 | 1 | 7919 | 15837 |
| 33 | 2 | Юных Ленинцев 12 к.1 |  | 10 | 3 | Юнитрон | 1 | 1 | 19 | 6597,30 | 3950,48 | 11851,44 | 142217 | 3 | 142217 | 284434 |
| 34 | 2 | Юн.Ленинцев 14/16 к2 | II-18-01/12 | 12 | 1 | Естеств. | - | - | 2 | 1102,00 | 659,88 | 659,88 | 7919 | 1 | 7919 | 15837 |
|  |  |  |  |  | 37 |  |  |  |  |  |  |  | 1044635 | 37 | 1044635 | 2089270 |
|  |  | ОДС №3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 3 | Артюхиной 1 | Гос | 12 | 1 | Естеств. | - | - | 2 | 1102,00 | 659,88 | 659,88 | 7919 | 1 | 7919 | 15837 |
| 36 | 3 | Артюхиной 5 | Индивид | 12 | 1 | ШПС | - | 1 | 14 | 4622,00 | 2767,66 | 2767,66 | 33212 | 1 | 33212 | 66424 |
| 37 | 3 | Артюхиной 7/7 | Индивид | 12 | 1 | ШПС | - | 1 | 14 | 4622,00 | 2767,66 | 2767,66 | 33212 | 1 | 33212 | 66424 |
| 38 | 3 | Волжский б-р 34 | Индивид | 14 | 1 | ШПС | - | 1 | 16 | 5147,40 | 3082,28 | 3082,28 | 36987 | 1 | 36987 | 73975 |
| 39 | 3 | Малышева 2 | II-18-01/12 | 12 | 1 | Естеств. | - | - | 2 | 1102,00 | 659,88 | 659,88 | 7919 | 1 | 7919 | 15837 |
| 40 | 3 | Малышева 4 | II-18-01/12 | 12 | 1 | Естеств. | - | - | 2 | 1102,00 | 659,88 | 659,88 | 7919 | 1 | 7919 | 15837 |
| 41 | 3 | Малышева 5 | Индивид | 12 | 1 | ШПС | - | 1 | 14 | 4622,00 | 2767,66 | 2767,66 | 33212 | 1 | 33212 | 66424 |
| 42 | 3 | 8-я Текстильщ. 1 к1 | II-68-01/16-10 | 16 | 1 | ШПС | 1 | - | 9 | 4566,00 | 2734,13 | 2734,13 | 32810 | 1 | 32810 | 65619 |
| 43 | 3 | 8-я Текстильщ. 2 к1 | II-68-01/16-10 | 16 | 1 | ШПС | 1 | - | 9 | 4566,00 | 2734,13 | 2734,13 | 32810 | 1 | 32810 | 65619 |
| 44 | 3 | 8-я Текстильщ. 12 к2 | Индивид | 16 | 1 | ГАПУ-2 | 1 | 1 | 23 | 8063,00 | 4828,14 | 4828,14 | 57938 | 1 | 57938 | 115875 |
| 45 | 3 | 8-я Текстильщ. 7в | Индивид | 12 | 1 | ОПЖР | - | 1 | 14 | 4622,00 | 2767,66 | 2767,66 | 33212 | 1 | 33212 | 66424 |
| 46 | 3 | 11-я Текстильщ. 10 | Индивид | 12 | 3 | Естеств. | - | - | 2 | 1102,00 | 659,88 | 1979,64 | 23756 | 3 | 23756 | 47511 |
| 47 | 3 | 11-я Текстильщ. 12а | П-30/12 | 12 | 1 | Естеств. | - | - | 2 | 1102,00 | 659,88 | 659,88 | 7919 | 1 | 7919 | 15837 |
| 48 | 3 | Юн,Ленинцев 37 | Индивид | 12 | 3 | ШПС | 1 | - | 5 | 3862,70 | 2312,99 | 6938,98 | 83268 | 3 | 83268 | 166536 |
| 49 | 3 | Люблинская ул.,д.39/2 |  | 14 | 6 | ППСДУ-32 | 4 | - | 11 | 5236,20 | 3135,45 | 18812,69 | 225752 | 6 | 225752 | 451505 |
| 50 | 3 | Люблинская ул.,д.47 |  | 14 | 6 | ППСДУ-32 | 4 | - | 11 | 5236,20 | 3135,45 | 18812,69 | 225752 | 6 | 225752 | 451505 |
|  |  | ИТОГО: |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  | 883594 | 30 | 883594 | 1767189 |
|  |  | ОДС №4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | 4 | Волгоград.пр. 71 к1 | Индивид | 12 | 2 | ШПС | 1 | - | 6 | 2371,20 | 1419,88 | 2839,76 | 34077 | 2 | 34077 | 68154 |
| 52 | 4 | Волгоград.пр. 71 к2 | Индивид | 12 | 2 | ШПС | 1 | - | 6 | 2371,20 | 1419,88 | 2839,76 | 34077 | 2 | 34077 | 68154 |
| 53 | 4 | Волжский б-р 12 к2 | I-18-01/12 | 12 | 1 | Естеств. | - | - | 2 | 1102,00 | 659,88 | 659,88 | 7919 | 1 | 7919 | 15837 |
| 54 | 4 | Волжский б-р 12 к3 | I-18-01/12 | 12 | 1 | Естеств. | - | - | 2 | 1102,00 | 659,88 | 659,88 | 7919 | 1 | 7919 | 15837 |
| 55 | 4 | Волжский б-р 20а | II-68-01 12/83 | 12 | 1 | ППСДУ-32 | 1 | 1 | 19 | 6597,30 | 3950,48 | 3950,48 | 47406 | 1 | 47406 | 94811 |
| 56 | 4 | Волжский б-р 95 к3 | II-46-3/12 | 14 | 6 | ШПС-МВ | 4 | - | 11 | 5236,20 | 3135,45 | 18812,69 | 225752 | 6 | 225752 | 451505 |
| 57 | 4 | Волжский б-р 95 к5 | II-46-3/12 | 14 | 6 | ШПС-МВ | 4 | - | 11 | 5236,20 | 3135,45 | 18812,69 | 225752 | 6 | 225752 | 451505 |
| 58 | 4 | Волжский б-р 95 к6 | Индивид | 16 | 1 | ГАПУ-2 | 1 | 1 | 23 | 8063,00 | 4828,14 | 4828,14 | 57938 | 1 | 57938 | 115875 |
| 59 | 4 | 2-й Саратовский 3 | II-18-01/12 | 12 | 1 | Естеств. | - | - | 2 | 1102,00 | 659,88 | 659,88 | 7919 | 1 | 7919 | 15837 |
| 60 | 4 | 2-й Саратовский 6 к1 | I-18-01/12 | 12 | 1 | Естеств. | - | - | 2 | 1102,00 | 659,88 | 659,88 | 7919 | 1 | 7919 | 15837 |
| 61 | 4 | 2-й Саратовский 6 к2 | Индивид | 12 | 1 | Естеств. | - | - | 2 | 1102,00 | 659,88 | 659,88 | 7919 | 1 | 7919 | 15837 |
|  |  | ИТОГО: |  |  | 23 |  |  |  |  |  |  |  | 664595 | 23 | 664595 | 1329190 |
|  |  | ОДС №5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | 5 | Саратовская 1 к1 | I-68-01/162 | 16 | 1 | ШПС-3М | 1 | - | 9 | 4566,00 | 2734,13 | 2734,13 | 32810 | 1 | 32810 | 65619 |
| 63 | 5 | Саратовская 1 к2 | I-68-01/162 | 16 | 1 | ГАПУ-2 | 1 | 1 | 23 | 8063,00 | 4828,14 | 4828,14 | 57938 | 1 | 57938 | 115875 |
| 64 | 5 | Саратовская 3 к1 | I-68-01/162 | 16 | 1 | ППСДУ-32 | 1 | 1 | 23 | 8063,00 | 4828,14 | 4828,14 | 57938 | 1 | 57938 | 115875 |
| 65 | 5 | Саратовская 3 к2 | II-68-03/12-10 | 12 | 3 | ШПС | - | 1 | 13 | 6261,70 | 3749,52 | 11248,56 | 134983 | 3 | 134983 | 269966 |
| 66 | 5 | Саратовская 7 к2 | П-18-01/12 | 12 | 1 | Естеств. | - | - | 2 | 1102,00 | 659,88 | 659,88 | 7919 | 1 | 7919 | 15837 |
| 67 | 5 | Саратовская 11 | II-68-03 | 12 | 3 | ШПС-3П | 1 | - | 10 | 2660,00 | 1592,81 | 4778,44 | 57341 | 3 | 57341 | 114683 |
|  |  | ИТОГО: |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  | 348928 | 10 | 348928 | 697855 |
|  |  | ОДС №6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 | 6 | Волжский б-р 2/22 | П-18/12 | 12 | 1 | Естеств. | - | - | 2 | 1102,00 | 659,88 | 659,88 | 7919 | 1 | 7919 | 15837 |
| 69 | 6 | Волжский б-р 4 к1 | П-18/12 | 12 | 1 | Естеств. | - | - | 2 | 1102,00 | 659,88 | 659,88 | 7919 | 1 | 7919 | 15837 |
| 70 | 6 | Волжский б-р 6 к1 | П-18-01/12 | 12 | 1 | Естеств. | - | - | 2 | 1102,00 | 659,88 | 659,88 | 7919 | 1 | 7919 | 15837 |
| 71 | 6 | Волжский б-р 8 к1 | П-18-01/12 | 12 | 1 | Естеств. | - | - | 2 | 1102,00 | 659,88 | 659,88 | 7919 | 1 | 7919 | 15837 |
| 72 | 6 | Волжский б-р 8 к2 |  | 16 | 1 |  | 1 | 1 | 23 | 8063,00 | 4828,14 | 4828,14 | 57938 | 1 | 57938 | 115875 |
| 73 | 6 | Грайвороново 90а к6 | II-58 | 12 | 1 | Естеств. | - | - | 2 | 1102,00 | 659,88 | 659,88 | 7919 | 1 | 7919 | 15837 |
| 74 | 6 | Грайвороново 90а к6а |  | 12 | 1 | Естеств. | - | - | 2 | 1102,00 | 659,88 | 659,88 | 7919 | 1 | 7919 | 15837 |
| 75 | 6 | Грайвороновская 8а | И-12-48 | 12 | 1 | ГАПУ-2 | 1 | 1 | 19 | 6597,30 | 3950,48 | 3950,48 | 47406 | 1 | 47406 | 94811 |
| 76 | 6 | Грайвороновская 8б | II-68 | 12 | 1 | ГАПУ-2 | 1 | 1 | 19 | 6597,30 | 3950,48 | 3950,48 | 47406 | 1 | 47406 | 94811 |
| 77 | 6 | Грайвороновская10 к1 | П-18-01/12 | 12 | 1 | Естеств. | - | - | 2 | 1102,00 | 659,88 | 659,88 | 7919 | 1 | 7919 | 15837 |
| 78 | 6 | Грайвороновская12 к1 | П-8/12 | 12 | 1 | Естеств. | - | - | 2 | 1102,00 | 659,88 | 659,88 | 7919 | 1 | 7919 | 15837 |
| 79 | 6 | Грайвороновская14 к1 | П-18-01/12 | 12 | 1 | Естеств. | - | - | 2 | 1102,00 | 659,88 | 659,88 | 7919 | 1 | 7919 | 15837 |
| 80 | 6 | Грайвороновская 15 | II-68 | 16 | 1 | ГАПУ-2 | 1 | 1 | 23 | 8063,00 | 4828,14 | 4828,14 | 57938 | 1 | 57938 | 115875 |
| 81 | 6 | Грайвороновская 16к1 | П-18-01/12 | 12 | 1 | Естеств. | - | - | 2 | 1102,00 | 659,88 | 659,88 | 7919 | 1 | 7919 | 15837 |
| 82 | 6 | Грайвороновская 16к2 | П-18-01/12 | 12 | 1 | Естеств. | - | - | 2 | 1102,00 | 659,88 | 659,88 | 7919 | 1 | 7919 | 15837 |
| 83 | 6 | Грайвороновская 16к4 | П-18-01/12 | 12 | 1 | Естеств. | - | - | 2 | 1102,00 | 659,88 | 659,88 | 7919 | 1 | 7919 | 15837 |
| 84 | 6 | Грайвороновская 17 | И-522 | 16 | 8 | ГАПУ-2(ППСДУ-32) | 1 | 1 | 23 | 8063,00 | 4828,14 | 38625,15 | 463502 | 8 | 463502 | 927004 |
| 85 | 6 | Грайвороновская 21 | II-68 | 16 | 1 | ГАПУ-2 | 1 | 1 | 23 | 8063,00 | 4828,14 | 4828,14 | 57938 | 1 | 57938 | 115875 |
| 86 | 6 | Люблинская 5 к2 | II-18 | 12 | 1 | Естеств. | - | - | 2 | 1102,00 | 659,88 | 659,88 | 7919 | 1 | 7919 | 15837 |
| 87 | 6 | Люблинская 5 к4 | П-18-01-12 | 12 | 1 | Естеств. | - | - | 2 | 1102,00 | 659,88 | 659,88 | 7919 | 1 | 7919 | 15837 |
| 88 | 6 | Люблинская 5 к6 | I-515-04/9 | 12 | 1 | Естеств. | - | - | 2 | 1102,00 | 659,88 | 659,88 | 7919 | 1 | 7919 | 15837 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  | ИТОГО: |  |  | 28 |  |  |  |  |  |  |  | 850905 | 28 | 850905 | 1701810 |
|  |  | ВСЕГО |  |  | 146 |  |  |  |  |  |  |  | 4229907 | 146 | 4229907 | 8459813 |
|  |  | НДС,% |  | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  | 761383 |  | 761383 | 1522766 |
|  |  | ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 991 290 |  | 4 991 290 | 9 982 580 |

ЧАСТЬ III. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. Вид работ:

Эксплуатация и текущий ремонт систем дымоудаления и противопожарной автоматики (ДУ и ППА) в жилых домах повышенной этажности.

2. Краткая характеристика:

Работы по техническому обслуживанию и ремонту систем ДУ и ППА включают в себя комплекс работ по поддержанию в технически исправном, работоспособном состоянии систем ДУ и ППА.

Цели использования результатов работ:

Целью настоящих работ является   техническое обслуживание системы ДУ и ППА, что  предусматривает оперативный контроль и плановые ремонты «Системы».

Системы дымоудаления и противопожарной автоматики (ДУ и ППА) позволяют предотвратить, а в случае пожара - обеспечить удаление продуктов горения (дыма) в целях безопасной эвакуации людей из помещений здания в начальной стадии пожара.

3. Объём работ:

146 систем ДУ и ППА, расположенных в 88 жилых домах повышенной этажности.

4. Условия выполнения работ:

Специализированная организация, осуществляющая техническое обслуживание и текущий ремонт систем противопожарной защиты в жилых домах повышенной этажности, должна:

- иметь собственную (арендованную) хорошо оснащенную производственно-техническую базу для производства ремонтно-восстановительных работ оборудования систем;

- иметь специализированный инструмент и испытательное оборудование;

- иметь мобильную аварийно-диспетчерскую службу для проведения внеплановых ремонтов по вызову заказчика;

- иметь обученных по согласованной в установленном порядке программе, аттестованных, квалифицированных и имеющих соответствующее удостоверение специалистов по электрооборудованию, вентиляции и сигнализации;

- иметь нормативно-техническую документацию;

- иметь лицензию (сертификат) на проведение специальных видов работ.

-своевременно предоставлять комплект документации к зимнему и летнему эксплуатационному периоду с соблюдением нормативных документов, действующих на момент срока действия договора;

- обеспечение необходимым кадровым составом, обучение персонала со своевременной переаттестацией;

- иметь сертификаты и заключения Роспотребнадзора на все применяемые материалы и оборудование;

- осуществлять  ремонт в условиях действующего жилого здания без отселения жителей.

-выполнять мероприятия по технике безопасности и пожарной безопасности;

-Обеспечить содержание и уборку объектов выполнения работ с соблюдением условий охраны труда, выполнения работ квалифицированными специалистами, выполнения работ собственными средствами Подрядчика при помощи необходимого оборудования, инструментов и материалов заводского производства. Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов государственным стандартам и техническим условиям;

-Обеспечить соответствие результатов работ требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности, лицензирования, установленным действующим законодательством Российской Федерации;

- выполнять работы согласно настоящего Технического задания и Договора.

5. Экономические характеристики работ:

-    начальная максимальная цена договора

-    источник финансирования

-    форма, сроки и порядок оплаты работ  -  согласно договору.

6. Технические характеристики:

- качество работ должно соответствовать «Правилам и нормам технической эксплуатации жилищного фонда», утверждённым Постановлением Госстроя РФ от 27 сентября 2003г. № 170, «Нормативам Москвы по эксплуатации жилищного фонда», утверждённым Постановлением Правительства Москвы № 758-ПП от 02 ноября 2004г., «Положению об организации и проведении реконструкции, ремонта и технического обслуживания зданий» (ВСН 58-88), СНиП, Регламент на техническое обслуживание и текущий ремонт систем противопожарной защиты в жилых домах повышенной этажности утвержден руководителем Комплекса городского хозяйства 8 июня 2004 г., а также другими методическими, нормативными и законодательными актами, регулирующим вопросы управления, эксплуатации и ремонта жилищного фонда, а так же распоряжений, поручений вышестоящих органов.

7. Сроки выполнения работ:

Согласно договору  с «01» января 2014 по «31» декабря 2015 года.

8. Описание работ:

Осмотр и проверка щитов и цепей электропитания, исправности аппаратов (рубильники, автоматы) пожарной сигнализации;

Цепей блокировки, сигнализации, защиты и надежности присоединения извещателей к шлейфам;

Отсутствие заеданий клапанов, заслонок и пр., оборудования;

Работоспособность вытяжных и приточных вентиляторов;

Герметичность вентиляционных систем и каналов дымоудаления;

Работоспособность «системы» в комплексе на готовность имитации пожара;

Разборка, ремонт или замена элементов системы в случае необходимости;

Регулировка зазоров между лопатками крыльчатки и обечайкой;

Контроль поступления сигналов «Пожар» и «Неисправность ППА» на ОДС;

Опробование вентиляторов с целью выявления и устранения дефектов.

Работы по техническому обслуживанию и текущему ремонту  систем противопожарной защиты в жилых домах повышенной этажности  должны включать следующие виды:

- техническое  обслуживание  и  текущий  ремонт  щитов управления Систем;

- техническое   обслуживание   и   текущий   ремонт  выключателей автоматических щитов электроснабжения типа ВРУ и ГРЩ;

- техническое  облуживание  и  текущий  ремонт  шлейфов  пожарной сигнализации с извещателями;

- техническое  обслуживание  и  текущий  ремонт  поэтажных щитков автоматики;

- техническое  обслуживание  и текущий ремонт дымовых и воздушных клапанов;

- техническое   обслуживание   и   текущий   ремонт  вентиляторовдымоудаления, подпора воздуха и щитов управления вентиляторами;

- техническое   обслуживание  и  текущий  ремонт  этажных  кнопок управления;

- комплексная проверка работоспособности Системы в автоматическом режиме;

- частичная замена постов управления кнопочных;

- частичная замена пускателей магнитных на ток до 40 А;

- частичная  замена  выключателей  автоматических однополюсных на ток до 25 А;

- частичная  замена  выключателей  автоматических трехполюсных на ток до 100 А;

- частичная  замена выключателей (переключателей) пакетных на ток до 25 А;

- частичная замена реле времени, промежуточных электромагнитных;

- частичная замена соленоидов электромагнитных;

- ремонт и частичная замена электропроводки.

В состав технического обслуживания и текущего ремонта щитов управления Систем должны входить следующие виды работ:

- Визуальный осмотр с целью определения целостности установленной аппаратуры и надежности крепления.

- Опробование работы щита в режиме проверки.

- Отключение и проверка отсутствия напряжения.

- Подтяжка контактных соединений.

- Зачистка контактов релейной аппаратуры.

- Механическая регулировка реле.

- Ремонт пришедших в негодность деталей и элементов аппаратуры.

- Восстановление схемы питания и подача напряжения на щит.

- Контроль величины напряжения на элементах щита и схем.

- Комплексная проверка работы щита и наличие связи с ОДС.

В состав технического обслуживания и текущего ремонта поэтажных щитков автоматики должны входить следующие виды работ:
- Визуальная проверка наличия и надежности крепления щитка и его элементов.
- Отключение и проверка отсутствия напряжения.
- Подтяжка контактных соединений.

- Зачистка контактов релейной аппаратуры.

- Механическая регулировка реле и конечного выключателя.

- Ремонт пришедших в негодность деталей элементов щитка.

- Подача напряжения.

- Замер величины напряжения на выходе в цепи переменного сопротивления и его регулировка.

- Проверка работы щитка и элементов автоматики нажатием кнопки ДУ и искусственным разрывом луча.

В состав технического обслуживания и текущего ремонта шлейфов пожарной сигнализации должны входить следующие виды работ:
- Отключение и проверка отсутствия напряжения.

- Визуальная проверка выполнения монтажа.

- Проверка лучей на отсутствие обрыва и короткого замыкания.

- Устранение неисправностей.

В состав технического обслуживания и текущего ремонта дымовых и воздушных клапанов должны входить следующие виды работ:
- Визуальный осмотр состояния дымовых и воздушных клапанов и их электроприводов.
- Отключение и проверка отсутствия напряжения.

- Механическая регулировка дымовых и воздушных клапанов и их электроприводов.

- Ремонт пришедших в негодность деталей и элементов клапанов.

- Проверка плотности прилегания клапанов.

- Подтяжка контактных соединений.

- Подача напряжения.

- Проверка открытия клапанов нажатием кнопки ДУ и искусственным разрывом луча.

- Закрытие клапанов и их защитных решеток.

В состав технического обслуживания и текущего ремонта вентиляторов дымоудаления и подпора воздуха должны входить следующие виды работ:
- Отключение силового питания в главном щите типа ВРУ и ГРЩ.
- Проверка отсутствия напряжения на местном щите управления.
- Визуальный осмотр вентиляторов и их электродвигателей.
- Механическая регулировка вентиляторов и их электродвигателей.
- Проверка надежности крепления крыльчатки или рабочего колеса на валу электродвигателя.
- Проверка состояния подшипников электродвигателей.
- Визуальный осмотр местного щита управления для определения целостности установленной аппаратуры и надежности крепления.
- Подтяжка контактных соединений.
- Зачистка контактов релейной аппаратуры и магнитного пускателя.
- Ремонт пришедших в негодность деталей и элементов аппаратуры щита управления.
- Включение силового питания на главном щите типа ВРУ или ГРЩ.
- Проверка наличия напряжения на местном щите управления.
- Пробное включение и выключение вентиляторов от местного щита управления.
- Проверка состояния защитных ограждений вентиляторов.
- Проверка наличия фирменных табличек на корпусах электродвигателей и вентиляторов и стрелок-указателей направления вращения.

В состав технического обслуживания и текущего ремонта  этажных кнопок управления должны входить следующие виды работ:
- Визуальный осмотр кнопок с целью определения их целостности и надежности крепления.
- Отключение и проверка отсутствия напряжения.
- Открытие кнопок.
- Зачистка контактов.
- Подтяжка контактных соединений.
- Проверка надежности крепления подводящих концов электропроводки.
- Ремонт пришедших в негодность деталей и элементов кнопок.
- Механическая регулировка.
- Подача напряжения.
- Проверка срабатывания элементов Системы нажатием кнопки ДУ.

В состав комплексной проверки работоспособности Системы в автоматическом режиме должны входить следующие виды работ:
- Проверка наличия питания в главном щите и включение приемной станции (щита) в дежурный режим.
- Имитация сигнала "пожар" разрывом цепи одного или двух датчиков и проверка срабатывания всей Системы (появление звукового и (или) светового сигналов на приемной станции-щите), открытие этажного клапана, воздушного приемного клапана,  запуск приточных и вытяжных  вентиляторов.
- Проверка наличия связи с ОДС.

- Приведение Системы в дежурный режим.

В состав частичной замены кнопочных постов управления должны входить следующие виды работ:
- Визуальный осмотр кнопочных постов управления.
- Отключение и проверка отсутствия напряжения.
- Демонтаж кнопочных постов управления.
- Зачистка контактов.
- Монтаж кнопочных постов управления.
- Подача напряжения.
- Проверка срабатывания элементов Системы нажатием кнопки.

В состав частичной замены пускателей магнитных на ток до 40 А должны входить следующие виды работ:
- Визуальный осмотр магнитных пускателей на ток до 40 А.
- Отключение и проверка отсутствия напряжения.
- Демонтаж пускателей магнитных на ток до 40 А.
- Зачистка контактов.
- Монтаж пускателей магнитных на ток до 40 А.
- Подача напряжения.

В состав частичной замены выключателей автоматических однополюсных на ток до 25 А должны входить следующие виды работ:
- Визуальный осмотр выключателей автоматических однополюсных на ток до 25 А.
- Отключение и проверка отсутствия напряжения.
- Демонтаж выключателей автоматических однополюсных на ток до 25 А.
- Зачистка контактов.
- Монтаж выключателей автоматических однополюсных на ток до 25 А.
- Подача напряжения.

В состав работ по частичной замене выключателей автоматических трехполюсных на ток до 100 А должны входить следующие виды работ:
- Визуальный осмотр выключателей автоматических трехполюсных на ток до 100 А.
- Отключение и проверка отсутствия напряжения.
- Демонтаж выключателей автоматических трехполюсных на ток до 100 А.
- Зачистка контактов.
- Монтаж выключателей автоматических трехполюсных на ток до 100 А.
- Подача напряжения.

В состав работ по частичной замене выключателей (переключателей) пакетных на ток до 25 А должны входить следующие виды работ:
- Визуальный осмотр выключателей (переключателей) пакетных на ток до 25 А.
- Отключение и проверка отсутствия напряжения.
- Демонтаж выключателей (переключателей) пакетных на ток до 25 А.
- Зачистка контактов.
- Монтаж выключателей (переключателей) пакетных на ток до 25 А.
- Подача напряжения.

В состав работ по частичной замене реле времени, промежуточных электромагнитных должны входить следующие виды работ:
- Визуальный осмотр реле времени, промежуточных электромагнитных.
- Отключение и проверка отсутствия напряжения.
- Демонтаж реле времени, промежуточных электромагнитных.
- Зачистка контактов.
- Монтаж реле времени, промежуточных электромагнитных.

- Подача напряжения.

В состав работ по частичной замене соленоидов электромагнитных должны входить следующие виды работ:
- Визуальный осмотр соленоидов электромагнитных.
- Отключение и проверка отсутствия напряжения.
- Демонтаж соленоидов электромагнитных.
- Зачистка контактов.
- Монтаж соленоидов электромагнитных.
- Подача напряжения.

Условия выполнения работ:

В соответствии с условиями договора;

- Выполнение работ согласно ГОСТов и СНиПов.

- Наличие сертификатов и заключений Роспотребнадзора на все применяемые материалы и оборудование;

- Обучение персонала со своевременной переаттестацией

- Своевременное представление комплектов документации с соблюдением нормативных документов, действующих на момент срока действия договора.

Выполненные работы должны соответствовать:

- ЖНМ –96-01/2 «Наладка инженерного оборудования жилых зданий»;

- Правил устройств электроустановок;

- Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей;

- Регламент на техническое обслуживание и текущий ремонт систем ДУ и ППА в жилых домах повышенной этажности, утвержденных Первым заместителем Мэра Москвы в Правительстве Москвы от 8 июня 2004г.

- Распоряжение Департамента экономической политики и развития города Москвы от 04 августа 2010г. № 40-Р «Об утверждении расценок на  работы по техническому обслуживанию и текущему ремонту систем противопожарной защиты в жилых домах повышенной этажности».

-   ЖНМ –96-01/1 «Осмотры технического состояния жилых зданий»;

-   ЖНМ –98-01/09 «Содержание чердачных помещений жилых домов»;

-  Положению «О техническом обслуживании технических средств противодымной защиты и пожарной сигнализации в жилых и административных зданиях и общежитиях повышенной этажности», утвержденной первым заместителем Премьера Правительства г.Москвы Никольским Б.В. от 21.06.1999 г.

- Регламенту работ на основании «РЕГЛАМЕНТА НА ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ СИСТЕМ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ В ЖИЛЫХ ДОМАХ ПОВЫШЕННОЙ ЭТАЖНОСТИ» утвержденной первым заместителем Мэра Правительства г. Москвы П.Н. Аксеновым 8 июня 2004 года

- СНиП 31-01-2003 «ЗДАНИЯ ЖИЛЫЕ МНОГОКВАРТИРНЫЕ»

- НПБ 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией»

- НПБ 104-03 Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях

- НПБ 88-03 Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила  проектирования

9. Общие требования к выполнению работ:

Выполнять работы в полном  объеме и установленные договором  сроки, надлежащего качества.

Нести материальную ответственность за ущерб, причиненный заказчику либо третьим лицам в процессе  производства работ.

В случае возникновения обстоятельств, замедляющих ход работ немедленно поставить в известность Заказчика.

Устранять по требованию заказчика недостатки и дефекты в работе.

Не реже одного раза в неделю информировать заказчика о ходе выполнения работ.

Выполнение работ не должно создавать угрозу жителям, проживающим в домах.

10. Требования к качеству работ, методы производства работ, организационно-технологическая схема производства работ:

- Технология и методы производства работ – в полном соответствии со стандартами, строительными нормами и правилами и иными действующими на территории РФ нормативно-правовыми актами.

- Работы производятся только в отведенной зоне работ, минимально необходимым количеством технических средств и механизмов, необходимых для сокращения уровня шума, пыли, загрязнения воздуха. После окончания работ производится ликвидация рабочей зоны, уборка мусора, материалов собственными силами.

- Руководство ремонтными работами должно быть поручено инженерно-техническому персоналу, аттестованному по правилам техники безопасности, пожарной безопасности.

- Подрядчик обязан безвозмездно устранить по требованию Заказчика все выявленные недостатки, если в процессе выполнения работ Подрядчик допустил отступление от условий Договора, ухудшившее качество работ, в согласованные сроки. При возникновении аварийной ситуации по вине Подрядчика, восстановительные и ремонтные работы осуществляются силами и за счет денежных средств Подрядчика.

11. Требования к безопасности выполнения работ  и безопасности результатов работ:

Организация и выполнение работ должны осуществляться с соблюдением законодательства Российской Федерации об охране труда, а также иных нормативных правовых актов, установленных перечнем видов нормативных правовых актов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2000 года N 399 "О нормативных правовых актах, содержащих государственные нормативные требования охраны труда": строительные нормы и правила, своды правил по проектированию и строительству; межотраслевые и отраслевые правила и типовые инструкции по охране труда, утвержденные в установленном порядке федеральными органами исполнительной власти; государственные стандарты системы стандартов безопасности труда, утвержденные Госстандартом России или Госстроем России; правила безопасности, правила устройства и безопасной эксплуатации, инструкции по безопасности; государственные санитарно-эпидемиологические правила и нормативы, гигиенические нормативы, санитарные правила и нормы, утвержденные Минздравом России.

При выполнении работ руководствоваться «Положением о техническом обслуживании технических средств противодымной защиты и пожарной сигнализации в жилых и административных зданиях и общежитиях повышенной этажности» от 21.06.1999 г., «Регламентом на техническое обслуживание и текущий ремонт систем противопожарной защиты в жилых домах повышенной этажности» от 08.07.2004 года.

- При производстве электромонтажных работ строго соблюдать ППБ-01-03 «Правила пожарной  безопасности в Российской Федерации». Ответственность за пожарную безопасность на объекте, своевременное выполнение противопожарных мероприятий, обеспечение средствами пожаротушения несет персонально руководитель подрядной организации или лицо его заменяющее. Организация строительной площадки должна обеспечивать безопасность труда работающих на всех этапах производства работ. Безопасность выполняемых работ – согласно СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство», СНиП 2.01.02-85* «Противопожарные нормы», СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования" и др.

- Подрядчик несет полную ответственность за безопасность проводимых работ, несет ответственность перед жильцами и заказчиком за причиненный ущерб при выполнении работ.

12. Требования по выполнению  работ, поставкам необходимых материалов для производства работ: при выполнении работ  используемые материалы должны соответствовать существующим конструктивным решениям, сметной документации, ГОСТам и ТУ, обеспечены техническими паспортами, сертификатами соответствия стандартам РФ и др. документами, удостоверяющими их качество. Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов государственным стандартам и техническим условиям, за сохранность всех поставленных для реализации договора материалов и оборудования до сдачи готового объекта в эксплуатацию. Подрядчик обязан предоставить Заказчику данные о применяемых  им материалах и оборудовании (включая соответствующие паспорта, сертификаты соответствия нормам РФ,  сертификаты соответствия экологическим нормам). В случае, если Подрядчик использовал материалы и/или оборудование несоответствующее стандартам качества, он обязан за свой счет и своими силами произвести их замену.

13. Порядок сдачи и приемки результатов работ: Подрядчик извещает Заказчика о работоспособности систем, в соответствии с установленным порядком. В случаях, когда работа выполнена с  низким качеством, Заказчик по своему усмотрению вправе потребовать от Подрядчика обязательного устранения недостатков в установленный Заказчиком срок за счет собственных средств. Приемка объекта производится в течение 3-х рабочих дней после даты получения Заказчиком уведомления Подрядчика о его готовности Заказчик вправе отказаться от приемки объекта в случае обнаружения недостатков, которые исключают возможность его дальнейшей эксплуатации и не могут быть устранены Подрядчиком.	Работы считаются принятыми после подписания Сторонами двухстороннего акта сдачи-приемки выполненных работ.

14. Требования по объему гарантий качества работ (услуг): гарантия качества выполняемых работ, в том числе на используемые в работе материалы предоставляется в полном объеме с соблюдением технологии производства, действующих норм и правил.

Предмет гарантийного обязательства и исчерпывающий перечень условий исполнения гарантийного обязательства на срок предоставления гарантий: ОБЪЕМ ГАРАНТИЙ КАЧЕСТВА УСЛУГ – это размер дополнительных имущественных гарантий, добровольно установленных участником, побуждающих его к точному и реальному исполнению требований действующего законодательства и собственных предложений по качеству оказанных услуг. Под объемом предоставления гарантии качества услуг понимается совокупный объем расходов участника конкурса, с которым заключается договор, осуществляемых в случае наступления гарантийных обязательств. Имущественные гарантии участника по объему предоставления гарантии качества услуг выражаются в сумме, которую участник размещения заказа готов добровольно недополучить в случае, если им будут допущены нарушения обязательств по договору в течение срока гарантии качества услуг. Качество услуг в течение всего действия договора должно соответствовать условиям договора и ТЕХНИЧЕСКОЙ ЧАСТИ. Гарантия качества услуг распространяется на все услуги по договору. ПРЕДМЕТ ГАРАНТИЙНОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА - имущественная ответственность исполнителя, наступающая в случае грубого нарушения обязательств по договору, в том числе претензий Заказчика и/или третьих лиц, связанные с некачественным исполнением (неполным исполнением) Технического задания.

УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:

В случае обнаружения нарушения сроков, недостатков и выявления фактов несоответствия качества услуг требованиям договора и/или технической части в течение срока действия договора Заказчик снижает цену договора на объем гарантий качества оказываемых услуг в размере величины, предложенной в заявке на участие в торгах.

Снижение размера оплаты за оказанные услуги применяется в отношении только тех услуг, в отношении которых обнаружены недостатки и выявлены факты несоответствия качества услуг требованиям и только за тот период оказания услуг, в течение которого были выявлены вышеназванные нарушения гарантийного обязательства.

Исполнение обязательств по договору по объему предоставления гарантий качества услуг обеспечивается удержанием с Исполнителя денежных средств, в размере частного от деления суммы, предложенной Исполнителем в заявке на участие по критерию на общий объем услуг и последующего умножения на объем услуг, в отношении которых обнаружены недостатки и выявлены факты несоответствия качества услуг требованиям.

Требования по сроку гарантий качества на результаты работ (услуг): 24 месяца

Гарантийный срок нормальной эксплуатации объекта после установки начинает действовать с момента подписания Сторонами акта о приемке готового объекта. Если в гарантийный период обнаружатся дефекты, допущенные по вине подрядчика и препятствующие нормальной эксплуатации объекта, то подрядчик обязан их устранить в установленный Заказчиком срок за свой счет. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта об обнаруженных дефектах и недоделках, для их подтверждения Заказчик проводит за счет подрядчика квалифицированную экспертизу с привлечением специалистов, по итогам которой составляется соответствующий акт, фиксирующий затрат по исправлению дефектов и недоделок, для обращения в Арбитражный суд.

В данной справке перечисляются сведения о наличии материально-технических ресурсов, производственной базы, хозяйственного инвентаря из требований КД а так же те, которые Участник считает ключевыми и планирует использовать в ходе выполнения Договора.

Кроме того, необходимо указать наличие программного  обеспечения, баз данных, которые могут использоваться при выполнении работы.

машины, оборудование, транспортные средства, производственные здания и сооружения, инвентарь