**ГБУ «Жилищник района Текстильщики»**

**109263, Чистова ул., д.10, к.1**

| **№ п/п** | **Наименование работ (услуг)** | **Фактическая периодичность работ (услуг)** | **Единица измерения работ (услуг)** | **Фактическое количество / объем** | **Фактическая стоимость за единицу работ (услуг), руб** | **Фактическая стоимость в год за работы (услуги), тыс. руб** | **Сведения о причинах отклонения от плана** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования, входящих в состав общего имущества МКД** |
| **1.1** | **Влажное подметание лестничных площадок и маршей нижних 2 этажей** | **247** | **КВ. М** | **112** | **2,11** | **58,371** |  |  |
| **1.2** | **Влажное подметание лестничных площадок и маршей выше 2-го этажа** | **52** | **КВ. М** | **675** | **1,84** | **64,584** |  |  |
| **1.3** | **Влажное подметание перед загрузочными клапанами мусоропроводов** | **52** | **КВ. М** | **112** | **2,84** | **16,54** |  |  |
| **1.4** | **Мытье закрывающих устройств мусоропровода** | **52** | **ШТ.** | **28** | **18,17** | **26,456** |  |  |
| **1.5** | **Мытье пола кабины лифта** | **247** | **КВ. М** | **12** | **3,01** | **8,922** |  |  |
| **1.6** | **Мытье лестничных площадок** | **0** |  | **0** | **0** | **0** |  |  |
| **1.6** | **Мытье лестничных площадок** |  |
| **1.6.1** | **Мытье лестничных площадок нижних 2 этажей** | **12** | **КВ. М** | **112** | **3** | **4,032** |  |  |
| **1.6.2** | **Мытье лестничных площадок выше 2-го этажа** | **12** | **КВ. М** | **675** | **2,35** | **19,035** |  |  |
| **1.7** | **Мытье окон** | **1** | **КВ. М** | **78** | **7,75** | **0,605** |  |  |
| **1.8** | **Влажная протирка стен** | **1** | **КВ. М** | **2204** | **2,57** | **5,664** |  |  |
| **1.9** | **Мытье плафонов на лестничных клетках** | **1** | **КХ** | **168** | **1,6** | **0,269** |  |  |
| **1.10** | **Мытье дверей** | **1** | **КВ. М** | **113** | **3,76** | **0,425** |  |  |
| **1.11** | **Мытье подоконников** | **2** | **КВ. М** | **5,2** | **3,74** | **0,039** |  |  |
| **1.12** | **Мытье оконных решеток** | **1** | **КВ. М** | **3** | **3,6** | **0,011** |  |  |
| **1.13** | **Мытье чердачных лестниц** | **1** | **КВ. М** | **6** | **2,42** | **0,015** |  |  |
| **1.14** | **Мытье шкафов для электросчетчиков** | **1** | **КВ. М** | **50** | **2,3** | **0,115** |  |  |
| **1.15** | **Мытье отопительных приборов** | **2** | **КВ. М** | **140** | **4,65** | **1,302** |  |  |
| **1.16** | **Мытье слаботочных устройств** | **0** |  | **0** | **0** | **0** |  |  |
| **1.17** | **Мытье почтовых ящиков** | **1** | **КВ. М** | **5** | **1,86** | **0,009** |  |  |
| **1.18** | **Очистка кровли от мусора, грязи и листьев** | **2** |  | **0** | **0** | **0** |  |  |
| **1.19** | **Очистка водосточных труб** |  |
| **1.19.1** | **Прочистка внутреннего металлического водостока от засорения** | **2** | **ШТ.** | **1** | **63,04** | **0,126** |  |  |
| **1.19.2** | **Прочистка водоприемной воронки внутреннего металлического водостока от засорения** | **2** | **ШТ.** | **1** | **63,04** | **0,126** |  |  |
| **1.20** | **Очистка кровли** |  |
| **1.20.1** | **Сбрасывание снега с крыш** | **0** | **М** | **0** | **0** | **0** |  |  |
| **1.20.2** | **Сбивание сосулек** | **0** |  | **0** | **0** | **0** |  |  |
| **1.21** | **Уборка чердачного помещения** | **1** | **КВ. М** | **532,5** | **1,22** | **0,65** |  |  |
| **1.22** | **Уборка подвального помещения** | **1** | **КВ. М** | **532,5** | **1,22** | **0,65** |  |  |
| **1.23** | **Иное** |  |
| **1.23.1** | **Уборка мусороприемных камер** | **1** | **ШТ.** | **1** | **7,68** | **0,008** |  |  |
| **1.23.2** | **Влажная протирка стен, дверей, плафонов и потолка кабины лифта** | **1** |  | **0** | **0** | **0** |  |  |
|  | **ИТОГО по разделу 1:** |  |  |  |
| **2** | **Работы по сбору и вывозу ТБО** |
| **2.1** | **Вывоз и обезвреживание твердых бытовых отходов** | **1** | **КУБ. М** | **0** | **0** | **70,19** |  |  |
| **2.2** | **Иное** |  |
| **2.2.1** | **Удаление мусора из мусороприемных камер** | **0** |  | **0** | **0** | **0** |  |  |
|  | **ИТОГО по разделу 2:** |  |  |  |
| **3** | **Работы по сбору и вывозу КГМ** |
| **3.1** | **Вывоз и обезвреживание крупногабаритного мусора** | **1** | **КУБ. М** | **0** | **0** | **47,6** |  |  |
|  | **ИТОГО по разделу 3:** |  |  |  |
| **4** | **Работы по содержанию и ППР помещений общего пользования, входящих в состав общего имущества МКД** |
| **4.1** | **Фундамент** |  |
| **4.1.1** | **Устранение местных деформаций, усиление, восстановление поврежденных участков** |  |
| **4.1.1.1** | **Устранение местных деформаций, усиление, восстановление поврежденных участков фундаментов** | **1** |  | **0** | **0** | **0** |  |  |
| **4.1.1.2** | **Устранение местных деформаций, усиление, восстановление поврежденных участков вентиляционных продухов** | **1** |  | **0** | **0** | **0** |  |  |
| **4.1.1.3** | **Устранение местных деформаций, усиление, восстановление поврежденных участков отмосток** | **1** | **ШТ.** | **0** | **480,78** | **0** |  |  |
| **4.1.1.4** | **Устранение местных деформаций, усиление, восстановление поврежденных участков входов в подвалы** | **1** | **ШТ.** | **0** | **480,78** | **0** |  |  |
| **4.2** | **Стены и фасад** |  |
| **4.2.1** | **Герметизация межпанельных стыков** | **1** | **ШТ.** | **0** | **70,48** | **0** |  |  |
| **4.2.2** | **Заделка и восстановление архитектурных элементов** | **1** |  | **0** | **0** | **0** |  |  |
| **4.2.3** | **Ремонт фасадов** | **1** |  | **0** | **0** | **0** |  |  |
| **4.2.4** | **Ремонт цоколей** | **1** | **ШТ.** | **0** | **327,65** | **0** |  |  |
| **4.2.5** | **Окраска, промывка фасадов** | **1** |  | **0** | **0** | **0** |  |  |
| **4.2.6** | **Окраска, промывка цоколей** | **1** | **ШТ.** | **100** | **78,32** | **7,832** |  |  |
| **4.2.7** | **Замена домовых знаков** | **1** |  | **0** | **0** | **0** |  |  |
| **4.2.8** | **Замена уличных указателей** | **1** |  | **0** | **0** | **0** |  |  |
| **4.2.9** | **Восстановление домовых знаков и уличных указателей** | **1** |  | **0** | **0** | **0** |  |  |
| **4.2.10** | **Восстановление гидроизоляции стен** | **1** |  | **0** | **0** | **0** |  |  |
| **4.3** | **Перекрытия** |  |
| **4.3.1** | **Частичная смена отдельных элементов** | **1** |  | **0** | **0** | **0** |  |  |
| **4.3.2** | **Заделка швов и трещин** | **1** |  | **0** | **0** | **0** |  |  |
| **4.3.3** | **Укрепление и окраска** | **1** |  | **0** | **0** | **0** |  |  |
| **4.4** | **Крыши** |  |
| **4.4.1** | **Усиление элементов деревянной стропильной системы,** | **1** |  | **0** | **0** | **0** |  |  |
| **4.4.2** | **Антисептирование и антиперирование** | **1** |  | **0** | **0** | **0** |  |  |
| **4.4.3** | **Замена элементов наружного водостока** | **1** |  | **0** | **344,02** | **0** |  |  |
| **4.4.4** | **Замена элементов внутреннего водостока** | **1** |  | **0** | **0** | **0** |  |  |
| **4.4.5** | **Замена элементов парапетных решеток** | **1** | **ШТ.** | **0** | **97,52** | **0** |  |  |
| **4.4.6** | **Ремонт освещения** | **1** |  | **0** | **0** | **0** |  |  |
| **4.4.7** | **Восстановление переходов через трубопроводы** | **1** |  | **0** | **0** | **0** |  |  |
| **4.4.8** | **Ремонт вентиляции** | **1** |  | **0** | **0** | **0** |  |  |
| **4.4.9** | **Восстановление гидроизоляции кровли** | **1** |  | **0** | **0** | **0** |  |  |
| **4.5** | **Работы по содержанию и ППР внутридомовых инженерных коммуникаций и оборудования, входящих в состав общего имущества МКД** |  |
| **4.5.1** | **Ремонт дверей в помещениях общего пользования** | **1** | **ШТ.** | **4** | **57,95** | **0,232** |  |  |
| **4.5.2** | **Замена дверей в помещениях общего пользования** | **1** |  | **0** | **0** | **0** |  |  |
| **4.5.3** | **Ремонт окон в помещениях общего пользования** | **1** | **ШТ.** | **0** | **258,28** | **0** |  |  |
| **4.5.4** | **Замена окон в помещениях общего пользования** | **1** |  | **0** | **0** | **0** |  |  |
| **4.5.5** | **Установка и текущий ремонт доводчиков** | **1** |  | **0** | **1530,65** | **0** |  |  |
| **4.6** | **Лестницы, пандусы, крыльцо, козырьки над входами в подъезды, подвалы и над балконами верхних этажей** |  |
| **4.6.1** | **Восстановление лестницы** | **1** |  | **0** | **0** | **0** |  |  |
| **4.6.2** | **Замена лестницы** | **1** |  | **0** | **0** | **0** |  |  |
| **4.6.3** | **Восстановление пандуса** | **1** |  | **0** | **0** | **0** |  |  |
| **4.6.4** | **Замена пандуса** | **1** |  | **0** | **0** | **0** |  |  |
| **4.6.5** | **Восстановление крыльца** | **1** |  | **0** | **0** | **0** |  |  |
| **4.6.6** | **Замена крыльца** | **1** |  | **0** | **0** | **0** |  |  |
| **4.6.7** | **Восстановление козырьков над входами в подъезды** | **1** |  | **0** | **118,4** | **0** |  |  |
| **4.6.8** | **Замена козырьков над входами в подъезды** | **1** |  | **0** | **0** | **0** |  |  |
| **4.6.9** | **Восстановление подвалов** | **1** |  | **0** | **0** | **0** |  |  |
| **4.6.10** | **Восстановление конструкций над балконами верхних этажей** | **1** |  | **0** | **0** | **0** |  |  |
| **4.6.11** | **Замена конструкций над балконами верхних этажей** | **1** |  | **0** | **0** | **0** |  |  |
| **4.6.12** | **Восстановление лестничных клеток** | **1** |  | **0** | **0** | **0** |  |  |
| **4.6.13** | **Замена лестничных клеток** | **1** |  | **0** | **0** | **0** |  |  |
| **4.6.14** | **Ремонт технических и вспомогательных помещений** | **1** |  | **1** | **31,33** | **0,03** |  |  |
| **4.7** | **Ремонт чердаков, подвалов** |  |
| **4.7.1** | **Утепление чердачных перекрытий** | **1** |  | **0** | **0** | **0** |  |  |
| **4.7.2** | **Утепление трубопроводов в чердачных помещениях** | **1** | **ШТ.** | **0** | **204,69** | **0** |  |  |
| **4.7.3** | **Утепление трубопроводов в подвальных помещениях** | **1** | **ШТ.** | **0** | **204,69** | **0** |  |  |
| **4.7.4** | **Изготовление новых или ремонт существующих ходовых досок и переходных мостиков на чердаках** | **1** |  | **0** | **0** | **0** |  |  |
| **4.8** | **Иное** |  |
| **4.8.1** | **Ремонт внутренних стен подъездов** | **1** |  | **2124,9** | **78,32** | **166,41** |  |  |
| **4.8.2** | **Ремонт или замена входных дверей в подъезды** | **1** | **ШТ.** | **4** | **57,95** | **0,232** |  |  |
| **4.8.3** | **Ремонт кровельного покрытия дома** | **1** | **ШТ.** | **29,1** | **132,73** | **3,862** |  |  |
| **4.8.4** | **Ремонт кровельного покрытия подъездн. козырьков, ложных балконов** | **1** | **ШТ.** | **2** | **132,73** | **0,265** |  |  |
|  | **ИТОГО по разделу 4:** |  |  |  |
| **5** | **Работы по содержанию и ППР внутридомовых инженерных коммуникаций и оборудования, входящих в состав общего имущества МКД** |
| **5.1** | **Ремонт водосточных труб** |  |
| **5.1.1** | **Укрепление водосточных труб** | **1** |  | **0** | **0** | **0** |  |  |
| **5.1.2** | **Укрепление колен** | **1** |  | **0** | **0** | **0** |  |  |
| **5.1.3** | **Укрепление воронок** | **1** |  | **0** | **0** | **0** |  |  |
| **5.2** | **Консервация системы центрального отопления** | **1** |  | **0** | **0** | **0** |  |  |
| **5.3** | **Ремонт, регулировка, промывка и опрессовка систем центрального отопления, утепление бойлеров** | **1** | **КУБ. М** | **23508** | **0** | **140,35** |  |  |
| **5.4** | **Утепление дымовентиляционных каналов** | **1** |  | **0** | **0** | **0** |  |  |
| **5.5** | **Прочистка дымовентиляционных каналов** | **1** | **ШТ.** | **110** | **11,71** | **1,288** |  |  |
| **5.6** | **Ремонт и утепление наружных водоразборных кранов** | **1** |  | **0** | **0** | **0** |  |  |
| **5.7** | **Проведение технических осмотров систем водопровода и канализации, центрального отопления и горячего водоснабжения, электротехнических устройств, вентиляционных каналов** | **1** | **КВ. М** | **20,97** | **1,48** | **0,031** |  |  |
| **5.8** | **Ремонт неисправностей в системах водопровода и канализации, центрального отопления и горячего водоснабжения, электротехнических устройств, вентиляционных каналов** | **1** | **М** | **1038,32** | **0** | **343,46** |  |  |
| **5.9** | **Проверка исправности канализационных вытяжек** | **1** |  | **0** | **0** | **0** |  |  |
| **5.10** | **Прочистка канализационного лежака** | **1** |  | **0** | **0** | **0** |  |  |
| **5.11** | **Регулировка и наладка систем автоматики расширительных баков** | **1** |  | **0** | **0** | **0** |  |  |
| **5.12** | **Проверка заземления оболочки электрокабеля** | **1** |  | **0** | **0** | **0** |  |  |
| **5.13** | **Проверка изоляции проводов** | **1** |  | **0** | **0** | **0** |  |  |
| **5.14** | **Замеры сопротивления** | **1** | **ШТ.** | **0** | **0** | **11,15** |  |  |
| **5.15** | **Поверка коллективных приборов учета ресурсов: ГВС, ХВС, отопления, электроснабжения** | **1** |  | **0** | **0** | **0** |  |  |
| **5.16** | **Ремонт коллективных приборов учета ресурсов: ГВС, ХВС, отопления, электроснабжения** | **1** |  | **0** | **0** | **0** |  |  |
| **5.17** | **Обслуживание ламп-сигналов** | **365** |  | **0** | **0** | **0** |  |  |
| **5.18** | **Замена и восстановление центрального отопления с выполнением наладочных регулировочных работ, ликвидацией непрогревов и неисправностей в квартирах** | **1** |  | **0** | **0** | **0** |  |  |
| **5.19** | **Замена и восстановление работоспособности отдельных элементов системы холодного водоснабжения, при необходимости отключение и включение стояков** | **1** |  | **0** | **0** | **0** |  |  |
| **5.20** | **Замена и восстановление работоспособности отдельных элементов системы горячего водоснабжения, при необходимости отключение и включение стояков** | **1** |  | **0** | **0** | **0** |  |  |
| **5.21** | **Замена и восстановление работоспособности отдельных элементов системы канализации, в том числе ликвидация засоров, за исключением внутриквартирного сантехоборудования** | **1** |  | **0** | **0** | **0** |  |  |
| **5.22** | **Замена и восстановление работоспособности внутридомового электрооборудования (за исключением внутриквартирных устройств и приборов)** | **1** |  | **0** | **0** | **0** |  |  |
| **5.23** | **Восстановление работоспособности вентиляционных и промывочных устройств, мусороприемных клапанов и шиберных устройств** | **1** |  | **0** | **0** | **0** |  |  |
| **5.24** | **Иное** |  |
| **5.24.1** | **Профилактический осмотр мусоропроводов** | **1** |  | **0** | **0** | **0** |  |  |
| **5.24.2** | **Видеодиагностика внутренней поверхности асбестоцементных стволов мусоропровода** | **1** | **ШТ.** | **74,2** | **11,8** | **0,876** |  |  |
| **5.24.3** | **Уборка загрузочных клапанов мусоропроводов** | **0** | **ШТ.** | **0** | **0** | **0** |  |  |
| **5.24.4** | **Мойка сменных мусоросборников** | **1** |  | **0** | **8,18** | **0** |  |  |
| **5.24.5** | **Мойка нижней части ствола и шибера мусоропровода** | **1** |  | **0** | **0** | **0** |  |  |
| **5.24.6** | **Очистка и дезинфекция всех элементов ствола мусоропровода** | **1** | **ШТ.** | **74,2** | **183,71** | **13,631** |  |  |
| **5.24.7** | **Дезинфекция мусоросборников** | **1** | **ШТ.** | **1** | **24,38** | **0,024** |  |  |
| **5.24.8** | **Устранение засора** | **1** |  | **0** | **0** | **0** |  |  |
| **5.24.9** | **Ремонт мусоропроводов** | **1** | **ШТ.** | **1** | **410,26** | **0,41** |  |  |
| **5.24.10** | **Гидропневматическая очистка системы отопления** | **1** |  | **0** | **0** | **0** |  |  |
| **5.24.11** | **Обслуживание и ремонт АУУТЭ** | **1** |  | **0** | **0** | **0** |  |  |
| **5.24.12** | **Обслуживание и ремонт АСКУЭ** | **1** |  | **0** | **0** | **0** |  |  |
| **5.24.13** | **Обслуживание и ремонт насосных пунктов** | **1** |  | **0** | **0** | **0** |  |  |
| **5.24.14** | **Обслуживание и ремонт тепловых пунктов** | **1** |  | **0** | **0** | **0** |  |  |
| **5.24.15** | **Обслуживание и ремонт крышных газовых котельных** | **1** |  | **0** | **0** | **0** |  |  |
| **5.24.16** | **Ремонт электрооборудования (эл. щитков, замена АВР (аварийное включение резерва) и др. работы)** | **1** | **ШТ.** | **2,2** | **531,53** | **1,169** |  |  |
| **5.24.17** | **Техническое обслуживание светильников дежурного освещения** | **1** |  | **0** | **0** | **0** |  |  |
|  | **ИТОГО по разделу 5:** |  |  |  |
| **6** | **Работы по техническому обслуживанию, текущему ремонту и содержанию лифтового оборудования, входящих в состав общего имущества МКД** |
| **6.1** | **Обслуживание лифтов и лифтового оборудования** | **365** | **ШТ.** | **0** | **0** | **216,65** |  |  |
|  | **ИТОГО по разделу 6:** |  |  |  |
| **7** | **Работы по содержанию и ППР систем противопожарной безопасности, входящих в состав общего имущества МКД** |
| **7.1** | **Осмотр пожарной сигнализации и средств тушения в домах** | **365** |  | **0** | **0** | **0** |  |  |
| **7.2** | **Обслуживание систем дымоудаления и противопожарной безопасности** | **365** | **ШТ.** | **0** | **0** | **72,99** |  |  |
| **7.3** | **Замена и восстановление работоспособности элементов пожаротушения (трубопроводов, включая ввод и стояки пожарного водопровода)** | **1** |  | **0** | **0** | **0** |  |  |
|  | **ИТОГО по разделу 7:** |  |  |  |
| **8** | **Работы по содержанию и ППР систем вентиляции и газоходов, входящих в состав общего имущества МКД** |
| **8.1** | **Проверка наличия тяги в дымоходах, вентиляционных каналах** | **1** | **М** | **0** | **0** | **13,21** |  |  |
| **8.2** | **Регулировка и наладка систем вентиляции** | **1** |  | **0** | **0** | **0** |  |  |
| **8.3** | **Замена и восстановление работоспособности отдельных общедомовых элементов** | **1** |  | **0** | **0** | **0** |  |  |
|  | **ИТОГО по разделу 8:** |  |  |  |
| **9** | **Работы по содержанию и ППР систем газораспределения и газового оборудования, входящих в состав общего имущества МКД** |
| **9.1** | **Проверка внутренней системы газоснабжения, замена и восстановление работоспособности внутридомового газового оборудования (газопровода), находящегося в составе общего имущества дома** | **1** | **ШТ.** | **0** | **0** | **0** |  |  |
| **9.2** | **Замена и восстановление работоспособности внутридомового газового оборудования (газопровода), находящегося в составе общего имущества дома** | **1** |  | **0** | **0** | **0** |  |  |
|  | **ИТОГО по разделу 9:** |  |  |  |
| **10** | **Внеплановые и аварийные работы по восстановлению общего имущества МКД** |
| **10.1** | **Устранение аварии** | **1** | **ШТ.** | **0** | **0** | **23,04** |  |  |
| **10.2** | **Выполнение заявок населения** | **1** |  | **0** | **0** | **0** |  |  |
|  | **ИТОГО по разделу 10:** |  |  |  |
| **11** | **Расход электроэнергии** |
| **11.1** | **Расход электроэнергии, потребленной на дежурное освещение мест общего пользования и работу лифтов (общедомовые нужды)** | **1** |  | **0** | **0** | **84,59** |  |  |
|  | **ИТОГО по разделу 11:** |  |  |  |
| **12** | **Расход воды, потребленной на общедомовые нужды** |
| **12.2** | **Иное** |  |
| **12.2.1** | **Расход холодной воды потребленной на общедомовые нужды** | **1** | **КУБ. М** | **0** | **0** | **30,01** |  |  |
| **12.2.2** | **Расход горячей воды потребленной на общедомовые нужды** | **1** |  | **0** | **0** | **0** |  |  |
| **12.2.3** | **Водоотведение воды потребленной на общедомовые нужды** | **1** |  | **0** | **0** | **0** |  |  |
|  | **ИТОГО по разделу 12:** |  |  |  |
| **13** | **Прочие работы по содержанию и ремонту общего имущества МКД** |
| **13.1** | **Дератизация** | **1** | **ШТ.** | **0** | **0** | **5,43** |  |  |
| **13.2** | **Дезинсекция** | **1** | **ШТ.** | **0** | **0** | **2,33** |  |  |
| **13.3** | **Ремонт почтовых ящиков, крепления** | **1** |  | **0** | **0** | **0** |  |  |
| **13.4** | **Иное** |  |
| **13.4.1** | **Техническая инвентаризация** | **1** |  | **0** | **0** | **0** |  |  |
| **13.4.2** | **Снятие показаний общедомового прибора учета (если входит в состав общедомового имущества)** | **1** |  | **0** | **0** | **0** |  |  |
| **13.4.3** | **Техническое обслуживание систем дистанционного снятия показаний индивидуальных приборов учета (водопотребления и электроэнергии)** | **1** |  | **0** | **0** | **0** |  |  |
|  | **ИТОГО по разделу 13:** |  |  |  |
| **14** | **Работы по уборке и содержанию земельного участка и объектов благоустройства и озеленения, входящих в состав общего имущества МКД** |
| **14.1** | **Подметание земельного участка в летний период** | **1** |  | **0** | **0** | **0** |  |  |
| **14.2** | **Полив тротуаров** | **1** |  | **0** | **0** | **0** |  |  |
| **14.3** | **Уборка мусора с газона, очистка урн** | **1** |  | **0** | **0** | **0** |  |  |
| **14.4** | **Уборка мусора на контейнерных площадках** | **1** |  | **0** | **0** | **0** |  |  |
| **14.5** | **Полив газонов** | **1** |  | **0** | **0** | **0** |  |  |
| **14.6** | **Стрижка газонов** | **1** |  | **0** | **0** | **0** |  |  |
| **14.7** | **Подрезка деревьев и кустов** | **1** |  | **0** | **0** | **0** |  |  |
| **14.8** | **Очистка и ремонт детских и спортивных площадок, элементов благоустройства** | **1** |  | **0** | **0** | **0** |  |  |
| **14.9** | **Сдвижка и подметание снега** | **1** |  | **0** | **0** | **0** |  |  |
| **14.10** | **Ликвидация скользкости** | **1** |  | **0** | **0** | **0** |  |  |
|  | **ИТОГО по разделу 14:** |  |  |  |
|  | **ИТОГО ПО ОТЧЕТУ:** |  |  |  |